## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
13/03/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖЭК-26 Договор N:_________________
Адрес:МКД Саянская 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 112 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00186082 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2E6D ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
13/03/21 | 84,68 | 43,77 | 40,91 | 83,60 | 81,37 | 82,58 | 81,37 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3328 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,36 | 45,76 | 45,60 | 83,42 | 81,14 | 82,65 | 81,14 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3701 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,53 | 46,72 | 46,81 | 84,33 | 81,80 | 83,40 | 81,80 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3831 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,25 | 45,92 | 43,33 | 84,37 | 82,14 | 83,75 | 82,14 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3562 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,52 | 43,68 | 39,84 | 83,61 | 81,83 | 83,44 | 81,83 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3259 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,28 | 43,01 | 38,27 | 83,51 | 81,83 | 83,48 | 81,83 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 3133 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,60 | 42,22 | 36,38 | 83,38 | 81,91 | 83,55 | 81,91 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 2978 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,72 | 40,06 | 31,66 | 82,33 | 81,30 | 82,98 | 81,30 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 2571 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,47 | 40,24 | 30,23 | 82,48 | 81,49 | 83,23 | 81,49 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 2461 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,85 | 40,08 | 29,77 | 82,63 | 81,70 | 83,43 | 81,70 | 0,00 | 5,80 | 5,20 | 2430 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 833,66 | 816,51 | 832,49 | 816,51 | 0,00 |  |  | 31254 | 0 | 240 | 0
Средние: | 81,42 | 43,14 | 38,28 | [5 empty] | 5,80 | 5,20
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
12/03/2124:00 | 60230,76 | 58709,89 | 59124,33 | 58296,86 | 413,03 | 2104261 | 13713 | 22628 | 306
22/03/2124:00 | 61064,42 | 59526,40 | 59956,82 | 59113,37 | 413,03 | 2135515 | 13713 | 22868 | 306
Итого: | 833,66 | 816,51 | 832,49 | 816,51 | 0,00 | 31254 | 0 | 240 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23208ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации