## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
13/03/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖЭК-26 Договор N:_________________
Адрес:МКД Саянская 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 112 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00186082 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2E6D ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
13/03/21 | 84,92 | 43,39 | 41,53 | 10,50 | 10,18 | 2,00 | 2,00 | 8,18 | 5,20 | 4,90 | 738 | 343 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 91,33 | 45,95 | 45,38 | 11,87 | 11,47 | 2,01 | 2,01 | 9,46 | 5,20 | 4,90 | 907 | 427 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 93,02 | 46,34 | 46,68 | 10,27 | 9,90 | 2,01 | 2,01 | 7,89 | 5,20 | 4,90 | 790 | 345 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 87,68 | 45,62 | 42,06 | 10,83 | 10,48 | 2,01 | 2,01 | 8,47 | 5,20 | 4,90 | 782 | 370 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 82,98 | 42,35 | 40,63 | 10,10 | 9,80 | 1,97 | 1,97 | 7,83 | 5,20 | 4,90 | 689 | 314 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 80,12 | 42,17 | 37,95 | 9,68 | 9,43 | 1,98 | 1,98 | 7,45 | 5,20 | 4,90 | 635 | 297 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 78,00 | 42,32 | 35,68 | 12,19 | 11,89 | 1,99 | 1,99 | 9,90 | 5,20 | 4,90 | 794 | 389 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 70,78 | 37,92 | 32,86 | 11,74 | 11,48 | 1,95 | 1,95 | 9,53 | 5,20 | 4,90 | 691 | 332 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 69,83 | 38,21 | 31,62 | 11,86 | 11,63 | 1,95 | 1,95 | 9,68 | 5,20 | 4,90 | 689 | 341 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 69,41 | 38,68 | 30,73 | 11,72 | 11,49 | 1,95 | 1,95 | 9,54 | 5,20 | 4,90 | 674 | 339 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 110,76 | 107,75 | 19,82 | 19,82 | 87,93 |  |  | 7389 | 3497 | 240 | 0
Средние: | 80,80 | 42,29 | 38,51 | [5 empty] | 5,20 | 4,90
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
12/03/2124:00 | 117650,26 | 114470,08 | 939,89 | 939,89 | 113530,19 | 8201169 | 3442440 | 22628 | 306
22/03/2124:00 | 117761,02 | 114577,83 | 959,71 | 959,71 | 113618,12 | 8208558 | 3445937 | 22868 | 306
Итого: | 110,76 | 107,75 | 19,82 | 19,82 | 87,93 | 7389 | 3497 | 240 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23208ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации