## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Очаг Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 12 Тип расходомера:ХВС по V 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00234947 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1E2F ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 98,86 | 107,62 | 112,15 | 7,04 | 62,04 | 102,33 | 104,16 | 5,40 | 62,03 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 5,29 | 4275 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 107,56 | 108,99 | 114,35 | 7,13 | 66,11 | 104,23 | 106,38 | 5,43 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 4,76 | 4831 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 96,78 | 110,36 | 114,85 | 7,09 | 62,25 | 105,25 | 107,19 | 5,39 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 34,53 | 5,11 | 4112 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 99,09 | 109,98 | 114,65 | 7,09 | 62,56 | 104,92 | 106,84 | 5,39 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 36,53 | 5,06 | 4321 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 103,67 | 109,20 | 114,21 | 7,13 | 64,40 | 103,66 | 105,59 | 5,45 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 39,27 | 5,54 | 4635 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 102,41 | 108,48 | 113,35 | 7,04 | 63,81 | 103,29 | 105,21 | 5,37 | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 5,19 | 4509 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 103,97 | 108,47 | 113,49 | 7,10 | 64,26 | 103,27 | 105,26 | 5,44 | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 5,20 | 4632 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 101,13 | 109,41 | 114,24 | 7,09 | 64,10 | 104,91 | 106,93 | 5,39 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 4,50 | 4331 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 100,87 | 109,43 | 114,22 | 7,07 | 63,61 | 104,40 | 106,36 | 5,38 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 5,03 | 4388 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 90,78 | 109,69 | 113,66 | 7,10 | 59,38 | 104,72 | 106,51 | 5,41 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 4,97 | 3722 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 77,52 | 110,82 | 113,83 | 7,08 | 53,30 | 105,19 | 106,61 | 5,39 | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 5,63 | 2959 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,13 | 108,77 | 111,24 | 7,01 | 49,05 | 102,81 | 104,02 | 5,39 | 49,03 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 5,96 | 2557 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,49 | 105,92 | 108,23 | 7,01 | 48,12 | 99,70 | 100,92 | 5,41 | 48,11 | 0,00 | 0,00 | 21,37 | 6,22 | 2534 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 75,34 | 106,90 | 109,65 | 6,98 | 51,21 | 100,33 | 101,58 | 5,38 | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 24,13 | 6,57 | 2882 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,52 | 105,85 | 108,52 | 7,03 | 50,70 | 100,84 | 102,09 | 5,41 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 5,01 | 2751 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 78,55 | 105,45 | 108,38 | 6,99 | 52,96 | 100,82 | 102,19 | 5,37 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 25,59 | 4,63 | 2922 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 73,27 | 106,11 | 108,68 | 7,01 | 50,74 | 101,23 | 102,49 | 5,40 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 4,88 | 2615 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,05 | 107,47 | 110,10 | 7,02 | 51,18 | 102,82 | 104,14 | 5,35 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 4,65 | 2675 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,16 | 107,06 | 110,42 | 7,07 | 55,23 | 101,86 | 103,30 | 5,44 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 28,93 | 5,20 | 3363 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,59 | 107,61 | 111,45 | 7,10 | 58,58 | 102,87 | 104,61 | 5,45 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 4,74 | 3706 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 92,60 | 108,70 | 112,75 | 7,12 | 59,91 | 104,12 | 105,92 | 5,44 | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 32,69 | 4,58 | 3812 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 88,20 | 109,61 | 113,36 | 7,14 | 58,60 | 105,50 | 107,18 | 5,45 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 4,11 | 3469 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 82,87 | 107,88 | 111,09 | 7,08 | 55,28 | 103,82 | 105,43 | 5,41 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 27,59 | 4,06 | 3185 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 80,50 | 108,34 | 111,46 | 7,09 | 54,29 | 103,81 | 105,28 | 5,41 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 26,21 | 4,53 | 3065 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 77,86 | 107,88 | 110,78 | 7,08 | 52,90 | 103,33 | 104,78 | 5,42 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 4,55 | 2915 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,15 | 108,26 | 110,68 | 7,08 | 49,71 | 102,40 | 103,70 | 5,45 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 21,44 | 5,86 | 2584 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 69,96 | 110,26 | 112,61 | 7,06 | 49,30 | 102,90 | 104,24 | 5,40 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 7,36 | 2603 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,34 | 107,60 | 109,87 | 7,06 | 48,97 | 102,55 | 103,86 | 5,40 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 5,05 | 2417 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3032,12 | 3132,2 |  |  | 2887,88 | 2932,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 144,24 | 96770 | 0 | 672 | 0
Средние: | 85,90 |  |  | 7,06 | 56,51 |  |  | 5,40 | 56,50 |  |  | 29,38
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 47786,09 | 49168,47 | 42592,51 | 43059,32 | 1102,96 | 1123,18 | 5193,58 | 1776741 | 62995 | 21958 | 324
22/03/2124:00 | 50818,21 | 52300,74 | 45480,39 | 45992,09 | 1102,96 | 1123,18 | 5337,82 | 1873511 | 62995 | 22630 | 324
Итого: | 3032,12 | 3132,27 | 2887,88 | 2932,77 | 0,00 | 0,00 | 144,24 | 96770 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22966ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Очаг Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 12 Тип расходомера:ХВС по V 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00234947 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1E2F ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 5,38 | 11,12 | 24 | 0
24/02/21 | 4,70 | 10,67 | 24 | 0
25/02/21 | 5,15 | 10,03 | 24 | 0
26/02/21 | 5,16 | 10,75 | 24 | 0
27/02/21 | 5,70 | 12,14 | 24 | 0
28/02/21 | 5,29 | 11,73 | 24 | 0
01/03/21 | 5,23 | 10,50 | 24 | 0
02/03/21 | 4,52 | 8,71 | 24 | 0
03/03/21 | 5,11 | 11,58 | 24 | 0
04/03/21 | 5,02 | 9,40 | 24 | 0
05/03/21 | 5,83 | 9,76 | 24 | 0
06/03/21 | 6,42 | 9,97 | 24 | 0
07/03/21 | 6,62 | 8,44 | 24 | 0
08/03/21 | 6,80 | 9,46 | 24 | 0
09/03/21 | 5,32 | 6,53 | 24 | 0
10/03/21 | 4,88 | 8,13 | 24 | 0
11/03/21 | 5,58 | 7,53 | 24 | 0
12/03/21 | 5,52 | 8,58 | 24 | 0
13/03/21 | 5,79 | 8,09 | 24 | 0
14/03/21 | 6,11 | 9,48 | 24 | 0
15/03/21 | 5,66 | 9,43 | 24 | 0
16/03/21 | 5,25 | 8,29 | 24 | 0
17/03/21 | 5,20 | 7,04 | 24 | 0
18/03/21 | 5,62 | 6,96 | 24 | 0
19/03/21 | 5,64 | 7,44 | 24 | 0
20/03/21 | 7,37 | 7,86 | 24 | 0
21/03/21 | 8,66 | 9,96 | 24 | 0
22/03/21 | 6,69 | 8,09 | 24 | 0
Итого: | 160,22 | 257,67 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 6342,24 | 10552,97 | 22282 | 0
22/03/2124:00 | 6502,46 | 10810,64 | 22954 | 0
Итого: | 160,22 | 257,67 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22966ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации