## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 А Тип расходомера:ХВС по V 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00240873 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x964D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 97,90 | 2,82 | 2,91 | 38,18 | 0,00 | 0 | 261 | 24 | 0
24/02/21 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 106,06 | 1,83 | 1,90 | 43,53 | 0,00 | 0 | 186 | 24 | 0
25/02/21 | 97,77 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 93,62 | 1,93 | 1,97 | 35,53 | 0,00 | 0 | 173 | 24 | 0
26/02/21 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 97,56 | 2,47 | 2,55 | 37,69 | 0,00 | 0 | 228 | 24 | 0
27/02/21 | 105,59 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 101,14 | 2,13 | 2,23 | 41,04 | 0,00 | 0 | 207 | 24 | 0
28/02/21 | 103,94 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 101,27 | 2,35 | 2,45 | 39,94 | 0,00 | 0 | 230 | 24 | 0
01/03/21 | 105,96 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 103,25 | 2,28 | 2,38 | 41,06 | 0,00 | 0 | 225 | 24 | 0
02/03/21 | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 97,19 | 1,98 | 2,03 | 38,08 | 0,00 | 0 | 184 | 24 | 0
03/03/21 | 102,18 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 97,69 | 1,73 | 1,77 | 38,24 | 0,00 | 0 | 163 | 24 | 0
04/03/21 | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 87,29 | 2,52 | 2,59 | 32,10 | 0,00 | 0 | 205 | 24 | 0
05/03/21 | 77,38 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 74,89 | 2,17 | 2,20 | 24,64 | 0,00 | 0 | 153 | 24 | 0
06/03/21 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 68,36 | 3,02 | 3,05 | 21,94 | 0,00 | 0 | 189 | 24 | 0
07/03/21 | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 69,52 | 3,35 | 3,37 | 22,57 | 0,00 | 0 | 217 | 24 | 0
08/03/21 | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 72,98 | 3,62 | 3,68 | 25,28 | 0,00 | 0 | 247 | 24 | 0
09/03/21 | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 74,69 | 2,48 | 2,52 | 25,25 | 0,00 | 0 | 173 | 24 | 0
10/03/21 | 78,84 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 76,92 | 2,61 | 2,66 | 26,58 | 0,00 | 0 | 186 | 24 | 0
11/03/21 | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 71,59 | 2,67 | 2,70 | 23,97 | 0,00 | 0 | 177 | 24 | 0
12/03/21 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 50,35 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 72,55 | 2,62 | 2,64 | 24,19 | 0,00 | 0 | 178 | 24 | 0
13/03/21 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 83,11 | 2,08 | 2,11 | 30,49 | 0,00 | 0 | 167 | 24 | 0
14/03/21 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 90,97 | 3,09 | 3,20 | 33,63 | 0,00 | 0 | 266 | 24 | 0
15/03/21 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 59,53 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 90,26 | 2,09 | 2,12 | 34,07 | 0,00 | 0 | 178 | 24 | 0
16/03/21 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 84,91 | 2,07 | 2,12 | 30,58 | 0,00 | 0 | 167 | 24 | 0
17/03/21 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 81,81 | 2,33 | 2,38 | 28,46 | 0,00 | 0 | 179 | 24 | 0
18/03/21 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 78,30 | 2,55 | 2,61 | 26,88 | 0,00 | 0 | 184 | 24 | 0
19/03/21 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 76,02 | 2,72 | 2,77 | 25,73 | 0,00 | 0 | 191 | 24 | 0
20/03/21 | 71,44 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 69,61 | 2,84 | 2,85 | 22,51 | 0,00 | 0 | 183 | 24 | 0
21/03/21 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 68,76 | 3,06 | 3,09 | 21,59 | 0,00 | 0 | 194 | 24 | 0
22/03/21 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 68,35 | 3,40 | 3,46 | 21,47 | 0,00 | 0 | 214 | 24 | 0
Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 70,81 | 72,31 |  | 0,00 | 0 | 5505 | 672 | 0
Средние: | 86,77 |  |  | 6,71 | 56,23 |  |  | 6,07 | 84,16 |  |  | 30,54
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2493,11 | 2522,88 | 0,00 | 0 | 152463 | 18972 | 0
22/03/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2563,92 | 2595,19 | 0,00 | 0 | 157968 | 19644 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,81 | 72,31 | 0,00 | 0 | 5505 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19656ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 А Тип расходомера:ХВС по V 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00240873 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x964D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 0 | 4590 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 0 | 3660 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 0 | 2720 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 0 | 3900 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 0 | 4190 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 0 | 3970 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 0 | 3780 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 0 | 3110 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 0 | 2600 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 0 | 3500 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 0 | 2380 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 0 | 3380 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 0 | 3550 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 0 | 4220 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 0 | 3020 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 0 | 3380 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 0 | 2890 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 0 | 3220 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 0 | 2990 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 0 | 4840 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 0 | 2770 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 0 | 3090 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 0 | 3160 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 0 | 3000 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 0 | 3430 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 0 | 3550 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 0 | 3880 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 0 | 3640 | 0 | 24 | 0
Итого: | 0 | 96410 | 0 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 0 | 2568670 | 0 | 18972 | 0
22/03/2124:00 | 0 | 2665080 | 0 | 19644 | 0
Итого: | 0 | 96410 | 0 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19656ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации