## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00214448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5D03 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 101,36 | 88,99 | 92,93 | 6,00 | 59,86 | 87,98 | 89,42 | 5,00 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 1,01 | 3762 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 111,61 | 89,70 | 94,43 | 6,00 | 64,23 | 89,75 | 91,47 | 5,00 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 47,38 | -0,05 | 4264 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,91 | 90,91 | 94,74 | 6,00 | 59,98 | 90,60 | 92,12 | 5,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 0,31 | 3564 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 101,57 | 90,52 | 94,56 | 6,00 | 60,42 | 90,42 | 91,93 | 5,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,10 | 3743 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 106,71 | 88,97 | 93,29 | 6,00 | 61,97 | 89,10 | 90,72 | 5,00 | 61,96 | 0,00 | 0,00 | 44,74 | -0,13 | 3989 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 105,11 | 89,69 | 93,95 | 6,00 | 61,42 | 88,91 | 90,50 | 5,00 | 61,41 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 0,78 | 3975 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 107,11 | 89,29 | 93,66 | 6,00 | 62,12 | 88,98 | 90,58 | 5,00 | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 0,31 | 4049 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 103,71 | 86,56 | 90,54 | 6,00 | 61,67 | 86,40 | 87,95 | 5,00 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 0,16 | 3659 | 0 | 23 | 1
03/03/21 | 103,32 | 86,66 | 90,63 | 6,00 | 61,35 | 86,38 | 87,91 | 5,00 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 41,97 | 0,28 | 3664 | 0 | 23 | 1
04/03/21 | 92,01 | 90,29 | 93,64 | 6,00 | 56,84 | 89,88 | 91,24 | 5,00 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 35,17 | 0,41 | 3203 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,28 | 89,79 | 92,27 | 6,00 | 51,01 | 89,64 | 90,73 | 5,00 | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 0,15 | 2455 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 71,01 | 88,35 | 90,36 | 6,00 | 46,96 | 86,73 | 87,70 | 5,00 | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 24,05 | 1,62 | 2194 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,86 | 85,71 | 87,68 | 6,00 | 46,17 | 83,74 | 84,65 | 5,00 | 46,16 | 0,00 | 0,00 | 24,69 | 1,97 | 2194 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,39 | 87,22 | 89,53 | 6,00 | 49,06 | 85,06 | 86,02 | 5,00 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 27,33 | 2,16 | 2479 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,25 | 86,60 | 88,92 | 6,00 | 48,85 | 85,28 | 86,28 | 5,00 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 1,32 | 2430 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,73 | 87,30 | 89,77 | 6,00 | 50,82 | 85,89 | 86,92 | 5,00 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 1,41 | 2586 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,56 | 86,83 | 89,02 | 6,00 | 48,56 | 85,32 | 86,29 | 5,00 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 1,51 | 2324 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,24 | 88,01 | 90,26 | 6,00 | 49,08 | 86,83 | 87,85 | 5,00 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 1,18 | 2355 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 86,45 | 88,07 | 90,99 | 6,00 | 53,63 | 87,18 | 88,39 | 5,00 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 0,89 | 2939 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 92,80 | 89,60 | 92,97 | 6,00 | 56,59 | 87,97 | 89,28 | 5,00 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 1,63 | 3333 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,65 | 89,76 | 93,27 | 6,00 | 57,87 | 88,98 | 90,37 | 5,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 0,78 | 3350 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,51 | 91,01 | 94,23 | 6,00 | 56,29 | 90,06 | 91,43 | 5,00 | 56,26 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 0,95 | 3073 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,50 | 90,26 | 93,08 | 6,00 | 53,36 | 89,25 | 90,48 | 5,00 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 1,01 | 2861 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,76 | 89,70 | 92,37 | 6,00 | 52,31 | 88,88 | 90,09 | 5,00 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 0,82 | 2682 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,02 | 89,47 | 91,97 | 6,00 | 50,89 | 88,13 | 89,24 | 5,00 | 50,87 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 1,34 | 2579 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,14 | 88,53 | 90,64 | 6,00 | 47,63 | 86,51 | 87,48 | 5,00 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 2,02 | 2255 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,96 | 88,81 | 90,85 | 6,00 | 47,46 | 86,48 | 87,44 | 5,00 | 47,44 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 2,33 | 2190 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,41 | 87,59 | 89,55 | 6,00 | 47,06 | 85,45 | 86,42 | 5,00 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 23,35 | 2,14 | 2134 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2484,19 | 2570,1 |  |  | 2455,78 | 2490,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 28,41 | 84285 | 0 | 670 | 2
Средние: | 87,71 |  |  | 6,00 | 54,40 |  |  | 5,00 | 54,38 |  |  | 33,30
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 68286,85 | 70268,83 | 65462,53 | 66362,92 | 1039,43 | 1055,81 | 2824,32 | 2287379 | 62403 | 28610 | 369
22/03/2124:00 | 70771,04 | 72838,93 | 67918,31 | 68853,82 | 1039,43 | 1055,81 | 2852,73 | 2371664 | 62403 | 29280 | 371
Итого: | 2484,19 | 2570,10 | 2455,78 | 2490,90 | 0,00 | 0,00 | 28,41 | 84285 | 0 | 670 | 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 670ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 29663ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214448 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x5D03 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 3,83 | 2,79 | 24 | 0
24/02/21 | 2,78 | 1,26 | 24 | 0
25/02/21 | 2,93 | 0,43 | 24 | 0
26/02/21 | 2,89 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 2,60 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 3,54 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 3,09 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 2,75 | 2,22 | 24 | 0
03/03/21 | 2,97 | 5,20 | 24 | 0
04/03/21 | 3,00 | 4,25 | 24 | 0
05/03/21 | 2,58 | 3,74 | 24 | 0
06/03/21 | 3,63 | 4,85 | 24 | 0
07/03/21 | 3,87 | 5,26 | 24 | 0
08/03/21 | 4,27 | 7,03 | 24 | 0
09/03/21 | 3,33 | 6,19 | 24 | 0
10/03/21 | 3,51 | 4,17 | 24 | 0
11/03/21 | 3,52 | 3,64 | 24 | 0
12/03/21 | 3,23 | 3,28 | 24 | 0
13/03/21 | 3,13 | 4,44 | 24 | 0
14/03/21 | 3,93 | 6,46 | 24 | 0
15/03/21 | 3,09 | 4,32 | 24 | 0
16/03/21 | 3,21 | 3,81 | 24 | 0
17/03/21 | 3,14 | 3,79 | 24 | 0
18/03/21 | 2,90 | 3,57 | 24 | 0
19/03/21 | 3,45 | 3,88 | 24 | 0
20/03/21 | 4,08 | 4,93 | 24 | 0
21/03/21 | 4,34 | 5,24 | 24 | 0
22/03/21 | 4,02 | 4,52 | 24 | 0
Итого: | 93,61 | 99,27 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 4950,92 | 6505,09 | 28979 | 0
22/03/2124:00 | 5044,53 | 6604,36 | 29651 | 0
Итого: | 93,61 | 99,27 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29663ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации