## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 53 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237580 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9B5B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,08 | 120,13 | 125,31 | 5,60 | 61,98 | 113,46 | 115,50 | 5,34 | 61,96 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 6,67 | 4967 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 110,23 | 126,31 | 132,85 | 5,60 | 67,63 | 120,63 | 123,15 | 5,37 | 67,58 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 5,68 | 5760 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 97,99 | 122,87 | 128,00 | 5,60 | 62,29 | 117,21 | 119,37 | 5,33 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 5,66 | 4720 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,31 | 121,69 | 126,97 | 5,60 | 62,55 | 117,05 | 119,19 | 5,33 | 62,53 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 4,64 | 4873 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,35 | 122,47 | 128,31 | 5,60 | 64,83 | 117,61 | 119,89 | 5,39 | 64,81 | 0,00 | 0,00 | 40,52 | 4,86 | 5271 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,75 | 121,51 | 127,09 | 5,60 | 63,83 | 115,57 | 117,75 | 5,32 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 39,92 | 5,94 | 5217 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,75 | 122,82 | 128,70 | 5,60 | 64,94 | 117,24 | 119,52 | 5,38 | 64,92 | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 5,58 | 5364 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,30 | 124,75 | 130,37 | 5,60 | 64,49 | 119,51 | 121,82 | 5,32 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 5,24 | 5044 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,05 | 123,77 | 129,32 | 5,60 | 63,80 | 117,90 | 120,11 | 5,32 | 63,77 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 5,87 | 5092 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 91,03 | 120,08 | 124,49 | 5,60 | 58,45 | 114,44 | 116,29 | 5,36 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | 32,58 | 5,64 | 4215 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 77,61 | 116,82 | 119,97 | 5,60 | 51,94 | 109,70 | 111,10 | 5,33 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 25,67 | 7,12 | 3329 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,38 | 102,79 | 105,09 | 5,60 | 46,33 | 95,00 | 96,02 | 5,37 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 24,05 | 7,79 | 2789 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,16 | 98,54 | 100,73 | 5,60 | 45,34 | 90,91 | 91,83 | 5,42 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 7,63 | 2752 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 75,62 | 104,19 | 106,88 | 5,60 | 48,60 | 95,69 | 96,75 | 5,37 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 8,50 | 3185 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,54 | 107,33 | 110,14 | 5,60 | 48,93 | 100,80 | 101,96 | 5,39 | 48,88 | 0,00 | 0,00 | 26,61 | 6,53 | 3140 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 78,83 | 108,77 | 111,78 | 6,08 | 51,18 | 103,05 | 104,35 | 5,35 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 5,72 | 3273 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 73,75 | 108,23 | 110,92 | 5,60 | 49,00 | 102,93 | 104,13 | 5,37 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 5,30 | 2910 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,57 | 109,66 | 112,35 | 7,49 | 49,60 | 104,66 | 106,00 | 5,32 | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 5,00 | 2965 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 85,41 | 114,07 | 117,72 | 6,08 | 54,47 | 107,67 | 109,25 | 5,39 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | 6,40 | 3850 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,71 | 116,98 | 121,27 | 5,60 | 57,90 | 111,38 | 113,20 | 5,40 | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | 5,60 | 4253 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,57 | 121,65 | 126,23 | 5,60 | 60,00 | 117,36 | 119,44 | 5,37 | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 33,57 | 4,29 | 4327 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 88,61 | 121,95 | 126,19 | 5,60 | 58,27 | 117,09 | 118,99 | 5,37 | 58,15 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 4,86 | 3960 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,61 | 115,61 | 119,18 | 5,60 | 54,55 | 110,92 | 112,51 | 5,36 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 4,69 | 3594 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 80,87 | 114,52 | 117,80 | 6,08 | 53,22 | 108,83 | 110,39 | 5,36 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 5,69 | 3439 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,23 | 110,59 | 113,59 | 5,60 | 51,48 | 105,81 | 107,21 | 5,39 | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 4,78 | 3182 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,45 | 106,25 | 108,72 | 5,60 | 47,66 | 99,86 | 101,02 | 5,41 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 6,39 | 2797 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,29 | 109,53 | 111,95 | 5,60 | 47,83 | 103,02 | 104,21 | 5,37 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 6,51 | 2735 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,72 | 105,82 | 108,14 | 6,08 | 47,12 | 99,52 | 100,66 | 5,39 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 6,30 | 2655 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3219,70 | 3330,0 |  |  | 3054,82 | 3101,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 164,88 | 109658 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,74 |  |  | 5,73 | 55,65 |  |  | 5,36 | 55,58 |  |  | 31,09
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 65172,41 | 67080,45 | 61461,58 | 62291,57 | 1022,13 | 1040,48 | 3710,83 | 1950052 | 57706 | 19623 | 693
22/03/2124:00 | 68392,11 | 70410,51 | 64516,40 | 65393,18 | 1022,13 | 1040,48 | 3875,71 | 2059710 | 57706 | 20295 | 693
Итого: | 3219,70 | 3330,06 | 3054,82 | 3101,61 | 0,00 | 0,00 | 164,88 | 109658 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21000ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 53 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237580 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9B5B ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 0,79 | 5,94 | 13,74 | 24 | 0
24/02/21 | 0,51 | 5,15 | 12,42 | 24 | 0
25/02/21 | 0,82 | 4,75 | 11,31 | 24 | 0
26/02/21 | 0,40 | 4,24 | 8,61 | 24 | 0
27/02/21 | 0,42 | 4,47 | 9,33 | 24 | 0
28/02/21 | 0,49 | 5,41 | 12,68 | 24 | 0
01/03/21 | 0,60 | 4,92 | 9,22 | 24 | 0
02/03/21 | 0,38 | 4,84 | 9,94 | 24 | 0
03/03/21 | 0,76 | 5,12 | 12,61 | 24 | 0
04/03/21 | 0,44 | 5,29 | 7,79 | 24 | 0
05/03/21 | 0,48 | 6,91 | 12,41 | 24 | 0
06/03/21 | 0,46 | 8,33 | 19,48 | 24 | 0
07/03/21 | 0,61 | 8,15 | 11,44 | 24 | 0
08/03/21 | 1,05 | 7,95 | 12,44 | 24 | 0
09/03/21 | 1,22 | 6,51 | 9,23 | 24 | 0
10/03/21 | 0,60 | 5,98 | 8,36 | 24 | 0
11/03/21 | 0,69 | 6,18 | 7,53 | 24 | 0
12/03/21 | 0,53 | 5,86 | 7,91 | 24 | 0
13/03/21 | 0,73 | 6,42 | 11,50 | 24 | 0
14/03/21 | 0,97 | 5,87 | 13,02 | 24 | 0
15/03/21 | 0,58 | 4,72 | 8,24 | 24 | 0
16/03/21 | 0,90 | 4,92 | 8,72 | 24 | 0
17/03/21 | 0,99 | 4,83 | 7,62 | 24 | 0
18/03/21 | 1,06 | 6,05 | 9,09 | 24 | 0
19/03/21 | 0,65 | 5,55 | 7,96 | 24 | 0
20/03/21 | 0,70 | 7,31 | 10,94 | 24 | 0
21/03/21 | 0,75 | 7,40 | 9,76 | 24 | 0
22/03/21 | 1,60 | 6,30 | 9,29 | 24 | 0
Итого: | 20,18 | 165,37 | 292,59 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 635,86 | 4718,45 | 7069,91 | 20316 | 0
22/03/2124:00 | 656,04 | 4883,82 | 7362,50 | 20988 | 0
Итого: | 20,18 | 165,37 | 292,59 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21000ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации