## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Строительная 17а узел1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012365 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.56 | --- | 161.05 | 164.63 | 155.01 | 157.27 | 6.03 |  | --- | --- | 69.56 | 55.61 | 13.95 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 2.77 | --- | 160.8 | 165.02 | 156.68 | 159.35 | 4.12 |  | --- | --- | 76.07 | 60.32 | 15.75 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 2.24 | --- | 160.64 | 163.9 | 156.07 | 158.19 | 4.57 |  | --- | --- | 66.23 | 53.66 | 12.57 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 2.55 | --- | 159.92 | 163.66 | 155.92 | 158.29 | 4 |  | --- | --- | 71.44 | 56.79 | 14.65 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 2.61 | --- | 160.1 | 163.92 | 155.62 | 158.03 | 4.48 |  | --- | --- | 72.22 | 57.39 | 14.83 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 2.68 | --- | 159.29 | 163.02 | 153.42 | 155.73 | 5.87 |  | --- | --- | 71.41 | 56.54 | 14.87 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 2.74 | --- | 159.9 | 163.94 | 155.35 | 157.88 | 4.55 |  | --- | --- | 74.45 | 58.84 | 15.61 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 2.37 | --- | 159.47 | 162.86 | 154.99 | 157.16 | 4.48 |  | --- | --- | 67.9 | 54.46 | 13.44 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 2.51 | --- | 160.15 | 163.8 | 155.6 | 157.91 | 4.56 |  | --- | --- | 70.37 | 56.19 | 14.18 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 2.35 | --- | 161.88 | 165.22 | 156.09 | 158.24 | 5.79 |  | --- | --- | 66.75 | 54.04 | 12.71 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 2.04 | --- | 163.57 | 166.65 | 159.28 | 161.34 | 4.29 |  | --- | --- | 63.62 | 52.41 | 11.21 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 2.07 | --- | 165.84 | 168.98 | 160.39 | 162.5 | 5.46 |  | --- | --- | 63.77 | 52.86 | 10.91 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 2.03 | --- | 165.32 | 168.41 | 159.83 | 161.92 | 5.49 |  | --- | --- | 63.39 | 52.72 | 10.67 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 2.06 | --- | 163.25 | 166.34 | 157.76 | 159.83 | 5.49 |  | --- | --- | 63.8 | 52.79 | 11.01 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.98 | --- | 165.55 | 168.65 | 160.78 | 162.9 | 4.77 |  | --- | --- | 63.45 | 52.91 | 10.54 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 2 | --- | 162.87 | 165.97 | 158.17 | 160.27 | 4.7 |  | --- | --- | 63.96 | 53.1 | 10.86 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.92 | --- | 164.81 | 167.91 | 160.68 | 162.82 | 4.13 |  | --- | --- | 63.62 | 53.21 | 10.41 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.92 | --- | 163.95 | 167.03 | 159.94 | 162.06 | 4.01 |  | --- | --- | 63.52 | 53.04 | 10.48 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 2.02 | --- | 160.72 | 163.75 | 155.39 | 157.42 | 5.33 |  | --- | --- | 63.63 | 52.66 | 10.97 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 2.13 | --- | 160.68 | 163.74 | 154.9 | 156.91 | 5.78 |  | --- | --- | 64.03 | 52.52 | 11.51 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 2.18 | --- | 160.64 | 163.9 | 155.39 | 157.55 | 5.24 |  | --- | --- | 66.22 | 54.26 | 11.96 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 2.03 | --- | 161.84 | 164.87 | 156.75 | 158.78 | 5.09 |  | --- | --- | 63.46 | 52.42 | 11.04 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 2.07 | --- | 161.1 | 164.26 | 156.66 | 158.77 | 4.45 |  | --- | --- | 64.99 | 53.5 | 11.49 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 2 | --- | 161.96 | 165.04 | 157.56 | 159.64 | 4.4 |  | --- | --- | 64.02 | 52.99 | 11.03 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 2 | --- | 162.99 | 166.03 | 157.9 | 159.96 | 5.09 |  | --- | --- | 63.38 | 52.65 | 10.73 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.96 | --- | 163.87 | 166.96 | 159.1 | 161.22 | 4.77 |  | --- | --- | 63.7 | 53.14 | 10.56 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.96 | --- | 165.06 | 168.17 | 159.38 | 161.53 | 5.68 |  | --- | --- | 63.64 | 53.45 | 10.19 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.91 | --- | 165.41 | 168.53 | 160.5 | 162.67 | 4.91 |  | --- | --- | 63.71 | 53.63 | 10.08 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 61.65 | --- | 4542.63 | 4635.19 | 4405.12 | 4466.17 | 137.51 | 0 | --- | --- | 1856.31 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.2968
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 61,65
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 668.48 |  |  |  |  | 730.13 |  |  |  | 61.65
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 53183.16 |  |  |  |  | 57725.79 |  |  |  | 4542.63
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 51050.96 |  |  |  |  | 55456.08 |  |  |  | 4405.12
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9463.53 |  |  |  |  | 10135.53 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3205.33 |  |  |  |  | 3205.33 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012365 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.93 | --- | 66.23 | 67.7 | 60.47 | 61.5 | 5.76 |  | --- | --- | 69.43 | 60.18 | 9.25 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.87 | --- | 65.29 | 67 | 61.81 | 63.05 | 3.49 |  | --- | --- | 75.86 | 65.79 | 10.07 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.75 | --- | 65.89 | 67.22 | 61.71 | 62.69 | 4.18 |  | --- | --- | 66.09 | 58.13 | 7.96 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.83 | --- | 65.12 | 66.64 | 61.55 | 62.64 | 3.57 |  | --- | --- | 71.32 | 61.68 | 9.64 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.85 | --- | 65.4 | 66.96 | 61.35 | 62.47 | 4.05 |  | --- | --- | 72.04 | 62.6 | 9.44 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.95 | --- | 65.35 | 66.87 | 59.85 | 60.91 | 5.49 |  | --- | --- | 71.26 | 61.51 | 9.75 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.89 | --- | 65.09 | 66.73 | 61.12 | 62.29 | 3.98 |  | --- | --- | 74.23 | 64.22 | 10.01 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.8 | --- | 65.36 | 66.75 | 61.13 | 62.13 | 4.23 |  | --- | --- | 67.77 | 59.02 | 8.75 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.84 | --- | 65.49 | 66.98 | 61.28 | 62.35 | 4.21 |  | --- | --- | 70.22 | 60.95 | 9.27 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.84 | --- | 66.55 | 67.92 | 61.14 | 62.11 | 5.42 |  | --- | --- | 66.55 | 58.34 | 8.21 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.71 | --- | 67.54 | 68.81 | 63.18 | 64.12 | 4.37 |  | --- | --- | 63.5 | 56.28 | 7.22 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.78 | --- | 68.98 | 70.28 | 63.3 | 64.25 | 5.68 |  | --- | --- | 63.67 | 56.55 | 7.12 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.76 | --- | 68.63 | 69.91 | 63.05 | 63.99 | 5.58 |  | --- | --- | 63.29 | 56.34 | 6.95 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.78 | --- | 67.74 | 69.02 | 62.12 | 63.06 | 5.62 |  | --- | --- | 63.69 | 56.52 | 7.17 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.73 | --- | 68.72 | 70 | 63.67 | 64.62 | 5.05 |  | --- | --- | 63.34 | 56.5 | 6.84 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.74 | --- | 67.7 | 68.98 | 62.65 | 63.6 | 5.04 |  | --- | --- | 63.85 | 56.79 | 7.06 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.7 | --- | 68.44 | 69.73 | 63.92 | 64.88 | 4.53 |  | --- | --- | 63.52 | 56.73 | 6.79 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.69 | --- | 67.95 | 69.22 | 63.61 | 64.56 | 4.34 |  | --- | --- | 63.42 | 56.62 | 6.8 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.75 | --- | 66.78 | 68.03 | 61.36 | 62.28 | 5.42 |  | --- | --- | 63.52 | 56.5 | 7.02 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.8 | --- | 66.88 | 68.15 | 60.9 | 61.81 | 5.98 |  | --- | --- | 63.91 | 56.49 | 7.42 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.77 | --- | 66.23 | 67.57 | 61.29 | 62.27 | 4.94 |  | --- | --- | 66.05 | 58.41 | 7.64 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.73 | --- | 66.86 | 68.11 | 61.92 | 62.84 | 4.94 |  | --- | --- | 63.35 | 56.2 | 7.15 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.72 | --- | 66.35 | 67.65 | 62.1 | 63.06 | 4.26 |  | --- | --- | 64.86 | 57.4 | 7.46 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.7 | --- | 66.8 | 68.07 | 62.53 | 63.47 | 4.27 |  | --- | --- | 63.91 | 56.7 | 7.21 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.73 | --- | 67.36 | 68.62 | 62.45 | 63.37 | 4.92 |  | --- | --- | 63.27 | 56.23 | 7.04 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.71 | --- | 67.64 | 68.91 | 63.06 | 64.01 | 4.58 |  | --- | --- | 63.59 | 56.67 | 6.92 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.74 | --- | 68.2 | 69.48 | 62.9 | 63.85 | 5.3 |  | --- | --- | 63.54 | 56.77 | 6.77 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.7 | --- | 68.19 | 69.47 | 63.6 | 64.57 | 4.58 |  | --- | --- | 63.61 | 56.85 | 6.76 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 21.78 | --- | 1872.75 | 1910.78 | 1739 | 1766.77 | 133.75 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 21,78
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 419.71 |  |  |  |  | 441.49 |  |  |  | 21.78
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 26223.87 |  |  |  |  | 28096.61 |  |  |  | 1872.75
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 24082.12 |  |  |  |  | 25821.12 |  |  |  | 1739
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9499.47 |  |  |  |  | 10171.47 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3169.4 |  |  |  |  | 3169.4 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________