## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: строительная 17а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002585 Ввод № 1 Схема подключения № 2,2
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.49 | --- | 132.41 | 134.63 | 132.41 | 135.11 |  |  | --- | --- | 68.5 | 57.29 | 11.21 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 1.74 | --- | 132.98 | 135.74 | 132.98 | 136.02 |  |  | --- | --- | 75.04 | 62.02 | 13.02 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.37 | --- | 132.84 | 134.82 | 132.84 | 135.39 |  |  | --- | --- | 65.33 | 55.1 | 10.23 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.58 | --- | 132.43 | 134.79 | 132.43 | 135.2 |  |  | --- | --- | 70.36 | 58.46 | 11.9 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.62 | --- | 132.3 | 134.74 | 132.3 | 135.11 |  |  | --- | --- | 71.23 | 59.04 | 12.19 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.61 | --- | 131.36 | 133.71 | 131.36 | 134.09 |  |  | --- | --- | 70.38 | 58.22 | 12.16 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 1.7 | --- | 132.13 | 134.75 | 132.13 | 135.05 |  |  | --- | --- | 73.45 | 60.65 | 12.8 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.44 | --- | 131.71 | 133.81 | 131.71 | 134.3 |  |  | --- | --- | 66.95 | 56.09 | 10.86 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.53 | --- | 132.32 | 134.61 | 132.32 | 135.04 |  |  | --- | --- | 69.37 | 57.88 | 11.49 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.37 | --- | 133.23 | 135.28 | 133.23 | 135.82 |  |  | --- | --- | 65.94 | 55.71 | 10.23 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.22 | --- | 135.04 | 136.87 | 135.04 | 137.54 |  |  | --- | --- | 62.78 | 53.84 | 8.94 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.18 | --- | 136.47 | 138.32 | 136.47 | 139.03 |  |  | --- | --- | 62.92 | 54.31 | 8.61 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.16 | --- | 135.97 | 137.79 | 135.97 | 138.51 |  |  | --- | --- | 62.55 | 54.12 | 8.43 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.17 | --- | 134.31 | 136.15 | 134.31 | 136.82 |  |  | --- | --- | 62.94 | 54.29 | 8.65 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.14 | --- | 136.58 | 138.41 | 136.58 | 139.15 |  |  | --- | --- | 62.61 | 54.35 | 8.26 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.15 | --- | 134.3 | 136.14 | 134.3 | 136.84 |  |  | --- | --- | 63.1 | 54.59 | 8.51 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.11 | --- | 136.21 | 138.06 | 136.21 | 138.78 |  |  | --- | --- | 62.79 | 54.67 | 8.12 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.12 | --- | 135.57 | 137.41 | 135.57 | 138.12 |  |  | --- | --- | 62.69 | 54.53 | 8.16 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.15 | --- | 132.37 | 134.16 | 132.37 | 134.83 |  |  | --- | --- | 62.77 | 54.14 | 8.63 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.21 | --- | 132.25 | 134.08 | 132.25 | 134.7 |  |  | --- | --- | 63.15 | 54.03 | 9.12 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.28 | --- | 132.28 | 134.28 | 132.28 | 134.85 |  |  | --- | --- | 65.35 | 55.76 | 9.59 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 1.18 | --- | 133.48 | 135.28 | 133.48 | 135.95 |  |  | --- | --- | 62.6 | 53.84 | 8.76 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.23 | --- | 133.18 | 135.09 | 133.18 | 135.71 |  |  | --- | --- | 64.11 | 54.97 | 9.14 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.18 | --- | 133.88 | 135.73 | 133.88 | 136.38 |  |  | --- | --- | 63.16 | 54.41 | 8.75 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.15 | --- | 134.44 | 136.26 | 134.44 | 136.93 |  |  | --- | --- | 62.54 | 54.07 | 8.47 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.14 | --- | 135.35 | 137.2 | 135.35 | 137.88 |  |  | --- | --- | 62.86 | 54.47 | 8.39 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.09 | --- | 135.57 | 137.43 | 135.57 | 138.12 |  |  | --- | --- | 62.81 | 54.81 | 8 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.09 | --- | 136.26 | 138.12 | 136.26 | 138.85 |  |  | --- | --- | 62.87 | 54.92 | 7.95 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 36.42 | --- | 3747.23 | 3803.68 | 3747.23 | 3820.14 | 0 | 0 | --- | --- | 1831.15 | [9 empty] | 672 |  | 0
65.3982
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 36,42
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 222.78 |  |  |  |  | 259.2 |  |  |  | 36.42
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 22562.35 |  |  |  |  | 26309.58 |  |  |  | 3747.23
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 22563.43 |  |  |  |  | 26310.66 |  |  |  | 3747.23
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7199.03 |  |  |  |  | 7871.03 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 180.63 |  |  |  |  | 180.63 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________