## ТСЖ Надежда - ул. 60 лет ВЛКСМ,
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | ТСЖ Надежда | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 38 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F1B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 193768 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.11 | 56.89 |  |  | 45.22 |  | 5.24 |  | 4.51 |  |  | 121.4 | 116.34 |  |  | 108.5 | [5 empty] | 106.69 |  |  | 9.65 |  | 5.774 |  | 56.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.64 | 59.52 |  |  | 50.12 |  | 5.33 |  | 4.54 |  |  | 124.5 | 118.64 |  |  | 114.4 | [5 empty] | 112.31 |  |  | 6.33 |  | 6.31 |  | 59.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.14 | 56.28 |  |  | 45.86 |  | 5.28 |  | 4.5 |  |  | 112.4 | 107.56 |  |  | 102.6 | [5 empty] | 101.09 |  |  | 6.47 |  | 5.274 |  | 56.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.35 | 57 |  |  | 45.35 |  | 5.26 |  | 4.51 |  |  | 123.3 | 118.05 |  |  | 113.7 | [5 empty] | 111.92 |  |  | 6.13 |  | 5.684 |  | 57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.75 | 57.98 |  |  | 49.77 |  | 5.32 |  | 4.54 |  |  | 119.5 | 113.89 |  |  | 108.7 | [5 empty] | 106.96 |  |  | 6.93 |  | 6.054 |  | 57.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.46 | 57.62 |  |  | 49.84 |  | 5.25 |  | 4.49 |  |  | 117.5 | 112.07 |  |  | 105.6 | [5 empty] | 103.89 |  |  | 8.18 |  | 6.031 |  | 57.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.38 | 58.83 |  |  | 48.55 |  | 5.29 |  | 4.55 |  |  | 128.2 | 122.37 |  |  | 118.1 | [5 empty] | 116.05 |  |  | 6.32 |  | 6.3 |  | 58.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.69 | 56.78 |  |  | 48.91 |  | 5.3 |  | 4.49 |  |  | 109 | 104.07 |  |  | 99.4 | [5 empty] | 97.86 |  |  | 6.21 |  | 5.426 |  | 56.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.61 | 58.03 |  |  | 45.58 |  | 5.25 |  | 4.5 |  |  | 122.7 | 117.5 |  |  | 113.1 | [5 empty] | 111.15 |  |  | 6.35 |  | 5.708 |  | 58.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.41 | 56 |  |  | 39.41 |  | 5.27 |  | 4.53 |  |  | 123.7 | 119.12 |  |  | 114 | [5 empty] | 112.21 |  |  | 6.91 |  | 5.054 |  | 55.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.62 | 51.64 |  |  | 28.98 |  | 5.22 |  | 4.53 |  |  | 132 | 128.33 |  |  | 123.3 | [5 empty] | 121.64 |  |  | 6.69 |  | 4.029 |  | 51.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.11 | 49.92 |  |  | 22.19 |  | 5.13 |  | 4.57 |  |  | 161.1 | 157.41 |  |  | 151.7 | [5 empty] | 149.86 |  |  | 7.55 |  | 3.834 |  | 49.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.8 | 50.05 |  |  | 20.75 |  | 5.12 |  | 4.61 |  |  | 172.9 | 169.2 |  |  | 163.7 | [5 empty] | 161.56 |  |  | 7.64 |  | 3.851 |  | 50.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.67 | 52 |  |  | 25.67 |  | 5.12 |  | 4.56 |  |  | 156.9 | 152.94 |  |  | 147 | [5 empty] | 144.92 |  |  | 8.02 |  | 4.302 |  | 51.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.41 | 50.86 |  |  | 24.55 |  | 5.16 |  | 4.58 |  |  | 148.3 | 144.68 |  |  | 140.1 | [5 empty] | 138.21 |  |  | 6.47 |  | 3.85 |  | 50.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.67 | 52.53 |  |  | 29.14 |  | 5.16 |  | 4.54 |  |  | 135.3 | 131.45 |  |  | 127.3 | [5 empty] | 125.59 |  |  | 5.86 |  | 4.111 |  | 52.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.81 | 49.79 |  |  | 26.02 |  | 5.19 |  | 4.55 |  |  | 114.8 | 111.96 |  |  | 106.3 | [5 empty] | 104.99 |  |  | 6.97 |  | 3.224 |  | 49.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.21 | 49.66 |  |  | 25.55 |  | 5.15 |  | 4.52 |  |  | 126 | 122.97 |  |  | 118.2 | [5 empty] | 116.65 |  |  | 6.32 |  | 3.421 |  | 49.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.25 | 51.45 |  |  | 30.8 |  | 5.21 |  | 4.58 |  |  | 134.2 | 130.43 |  |  | 125.8 | [5 empty] | 123.96 |  |  | 6.47 |  | 4.312 |  | 51.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.12 | 52.97 |  |  | 37.15 |  | 5.27 |  | 4.55 |  |  | 118.3 | 114.39 |  |  | 108.6 | [5 empty] | 106.96 |  |  | 7.43 |  | 4.612 |  | 52.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93 | 53.28 |  |  | 39.72 |  | 5.31 |  | 4.53 |  |  | 110.3 | 106.4 |  |  | 101.2 | [5 empty] | 99.73 |  |  | 6.67 |  | 4.552 |  | 53.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.81 | 52.18 |  |  | 37.63 |  | 5.34 |  | 4.53 |  |  | 106.2 | 102.72 |  |  | 97.9 | [5 empty] | 96.53 |  |  | 6.19 |  | 4.163 |  | 52.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.51 | 51.84 |  |  | 31.67 |  | 5.21 |  | 4.56 |  |  | 132 | 128.13 |  |  | 123.1 | [5 empty] | 121.45 |  |  | 6.68 |  | 4.373 |  | 51.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.21 | 51 |  |  | 31.21 |  | 5.23 |  | 4.55 |  |  | 124.5 | 120.9 |  |  | 115.5 | [5 empty] | 114.04 |  |  | 6.86 |  | 4.092 |  | 50.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.41 | 50.26 |  |  | 29.15 |  | 5.23 |  | 4.57 |  |  | 126.7 | 123.29 |  |  | 119.1 | [5 empty] | 117.6 |  |  | 5.69 |  | 3.85 |  | 50.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.38 | 49.1 |  |  | 23.28 |  | 5.18 |  | 4.6 |  |  | 142.4 | 139.09 |  |  | 132.7 | [5 empty] | 131.16 |  |  | 7.93 |  | 3.585 |  | 49.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.88 | 48.99 |  |  | 21.89 |  | 5.19 |  | 4.55 |  |  | 125.2 | 122.52 |  |  | 113.7 | [5 empty] | 112.24 |  |  | 10.28 |  | 3.135 |  | 48.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.13 | 48.68 |  |  | 21.45 |  | 5.18 |  | 4.57 |  |  | 130.1 | 127.34 |  |  | 121.2 | [5 empty] | 119.68 |  |  | 7.66 |  | 3.066 |  | 48.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3599.4 | 3483.76 |  |  | 3334.5 | [5 empty] | 3286.9 |  |  | 196.86 |  | 127.977 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.0907 | 53.2546 |  |  | 34.8361 |  | 5.2282 |  | 4.5432 | [19 empty] | 53.2271
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 30858.3958 |  |  | 29982.3621 |  |  |  |  | 27830.6591 |  |  | 27457.7522 |  |  |  | 2524.6099 | [5 empty] | 984.6115 |  |  |  | 920.4 |  | 904.39 |  |  |  |  | 51.135 |  | 8558
2021-03-23 |  |  |  | 34457.7576 |  |  | 33466.0838 |  |  |  |  | 31165.425 |  |  | 30744.9278 |  |  |  | 2721.156 | [5 empty] | 1112.574 |  |  |  | 920.4 |  | 904.39 |  |  |  |  | 51.135 |  | 9230
Итого: |  |  |  | 3599.3618 |  |  | 3483.7218 |  |  |  |  | 3334.7659 |  |  | 3287.1756 |  |  |  | 196.5461 | [5 empty] | 127.9626 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | ТСЖ Надежда | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 38 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F1B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 193768 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 60.2 |  |  |  | 46.5 | [12 empty] | 19.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.7 |  |  |  | 47.24 | [12 empty] | 15.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.2 |  |  |  | 47.53 | [12 empty] | 15 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.1 |  |  |  | 47.81 | [12 empty] | 15.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.4 |  |  |  | 47.08 | [12 empty] | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59 |  |  |  | 46.66 | [12 empty] | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.7 |  |  |  | 47.2 | [12 empty] | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.6 |  |  |  | 47.43 | [12 empty] | 14.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.7 |  |  |  | 46.8 | [12 empty] | 13.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59 |  |  |  | 48.93 | [12 empty] | 13.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 61.5 |  |  |  | 51.62 | [12 empty] | 15.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 66.7 |  |  |  | 55.71 | [12 empty] | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 70.7 |  |  |  | 59.31 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 63.1 |  |  |  | 51.52 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 63.1 |  |  |  | 52.83 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.5 |  |  |  | 48.67 | [12 empty] | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.9 |  |  |  | 45.45 | [12 empty] | 15.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.7 |  |  |  | 47.97 | [12 empty] | 16.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.2 |  |  |  | 44.34 | [12 empty] | 18.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.3 |  |  |  | 41.97 | [12 empty] | 18.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53 |  |  |  | 42.49 | [12 empty] | 16.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 52.5 |  |  |  | 42.73 | [12 empty] | 15.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.4 |  |  |  | 42.79 | [12 empty] | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.8 |  |  |  | 42.76 | [12 empty] | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53 |  |  |  | 43.33 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 61 |  |  |  | 48.68 | [12 empty] | 18.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 66.9 |  |  |  | 52.43 | [12 empty] | 20.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 66.1 |  |  |  | 54.43 | [12 empty] | 15.5 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1647 | 0 |  |  | 1342.21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 470.1 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 22184.8341 | [7 empty] | 18015.8328 | [16 empty] | 5652.9168 |  | 8724
2021-03-23 |  |  |  | 23831.75 | [7 empty] | 19358.1986 | [16 empty] | 6122.9626 |  | 9396
Итого: |  |  |  | 1646.9159 | [7 empty] | 1342.3657 | [16 empty] | 470.0457 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: