## ТСН Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | ТСН Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B56
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238831 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.17 | 56.15 |  |  | 46.02 |  | 5.22 |  | 4.49 |  |  | 136.7 | 130.52 |  |  | 116.2 | [5 empty] | 114.73 |  |  | 15.79 |  | 6.827 |  | 56.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.94 | 58.52 |  |  | 51.42 |  | 5.31 |  | 4.51 |  |  | 131.8 | 125.09 |  |  | 113.6 | [5 empty] | 112.08 |  |  | 13.01 |  | 7.151 |  | 58.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.96 | 54.73 |  |  | 47.23 |  | 5.26 |  | 4.47 |  |  | 125.5 | 119.84 |  |  | 107.6 | [5 empty] | 106.31 |  |  | 13.53 |  | 6.338 |  | 54.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.56 | 56.77 |  |  | 45.79 |  | 5.24 |  | 4.48 |  |  | 140.2 | 133.78 |  |  | 122.6 | [5 empty] | 121.1 |  |  | 12.68 |  | 6.8 |  | 56.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.86 | 58.31 |  |  | 49.55 |  | 5.3 |  | 4.51 |  |  | 138 | 131.1 |  |  | 118.8 | [5 empty] | 117.27 |  |  | 13.83 |  | 7.254 |  | 58.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.54 | 57.83 |  |  | 49.71 |  | 5.23 |  | 4.47 |  |  | 135.6 | 129.05 |  |  | 115.1 | [5 empty] | 113.48 |  |  | 15.57 |  | 7.257 |  | 57.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.48 | 58.21 |  |  | 49.27 |  | 5.27 |  | 4.52 |  |  | 138.5 | 131.61 |  |  | 120.3 | [5 empty] | 118.76 |  |  | 12.85 |  | 7.188 |  | 58.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.65 | 55.34 |  |  | 50.31 |  | 5.29 |  | 4.47 |  |  | 120.2 | 114.57 |  |  | 102.9 | [5 empty] | 101.57 |  |  | 13 |  | 6.432 |  | 55.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.69 | 57.03 |  |  | 46.66 |  | 5.24 |  | 4.48 |  |  | 135.2 | 129.03 |  |  | 117.6 | [5 empty] | 116 |  |  | 13.03 |  | 6.712 |  | 56.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.79 | 54.31 |  |  | 41.48 |  | 5.25 |  | 4.5 |  |  | 134 | 128.68 |  |  | 116.9 | [5 empty] | 115.43 |  |  | 13.25 |  | 5.995 |  | 53.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.58 | 47.53 |  |  | 33.05 |  | 5.21 |  | 4.51 |  |  | 126.4 | 122.71 |  |  | 110.6 | [5 empty] | 109.54 |  |  | 13.17 |  | 4.613 |  | 47.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.01 | 46.07 |  |  | 25.94 |  | 5.12 |  | 4.54 |  |  | 150.9 | 147.3 |  |  | 131.6 | [5 empty] | 130.41 |  |  | 16.89 |  | 4.513 |  | 45.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.73 | 45.85 |  |  | 24.88 |  | 5.1 |  | 4.57 |  |  | 154.4 | 150.66 |  |  | 135.1 | [5 empty] | 133.97 |  |  | 16.69 |  | 4.425 |  | 45.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.66 | 48.66 |  |  | 29 |  | 5.1 |  | 4.53 |  |  | 154.5 | 149.9 |  |  | 134.2 | [5 empty] | 133.17 |  |  | 16.73 |  | 5.074 |  | 48.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.71 | 46.84 |  |  | 28.87 |  | 5.14 |  | 4.54 |  |  | 139.4 | 135.7 |  |  | 122.4 | [5 empty] | 121.25 |  |  | 14.45 |  | 4.522 |  | 46.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.51 | 49.43 |  |  | 32.08 |  | 5.14 |  | 4.51 |  |  | 139.6 | 135.44 |  |  | 122.2 | [5 empty] | 120.91 |  |  | 14.53 |  | 4.991 |  | 48.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.85 | 45.86 |  |  | 29.99 |  | 5.17 |  | 4.53 |  |  | 118.8 | 115.51 |  |  | 102.3 | [5 empty] | 101.52 |  |  | 13.99 |  | 4.033 |  | 44.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.37 | 46.18 |  |  | 29.19 |  | 5.13 |  | 4.49 |  |  | 129.8 | 126.37 |  |  | 113.9 | [5 empty] | 112.87 |  |  | 13.5 |  | 4.241 |  | 45.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.97 | 50.61 |  |  | 32.36 |  | 5.2 |  | 4.55 |  |  | 153.6 | 148.63 |  |  | 137 | [5 empty] | 135.68 |  |  | 12.95 |  | 5.402 |  | 50.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.24 | 52.35 |  |  | 37.89 |  | 5.25 |  | 4.52 |  |  | 141 | 135.83 |  |  | 120.8 | [5 empty] | 119.51 |  |  | 16.32 |  | 5.926 |  | 52.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.04 | 52.66 |  |  | 40.38 |  | 5.3 |  | 4.52 |  |  | 129.4 | 124.58 |  |  | 112.4 | [5 empty] | 111.03 |  |  | 13.55 |  | 5.684 |  | 52.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.59 | 49.82 |  |  | 39.77 |  | 5.32 |  | 4.51 |  |  | 118.5 | 114.31 |  |  | 102.4 | [5 empty] | 101.3 |  |  | 13.01 |  | 5.131 |  | 49.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.52 | 51.12 |  |  | 32.4 |  | 5.19 |  | 4.53 |  |  | 150.6 | 145.83 |  |  | 133.1 | [5 empty] | 131.68 |  |  | 14.15 |  | 5.377 |  | 50.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.31 | 50.09 |  |  | 32.22 |  | 5.21 |  | 4.52 |  |  | 142.1 | 137.69 |  |  | 126.1 | [5 empty] | 124.83 |  |  | 12.86 |  | 5.016 |  | 49.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.33 | 48.75 |  |  | 30.58 |  | 5.21 |  | 4.55 |  |  | 140.8 | 136.73 |  |  | 124.8 | [5 empty] | 123.63 |  |  | 13.1 |  | 4.757 |  | 48.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.39 | 46.8 |  |  | 25.59 |  | 5.17 |  | 4.58 |  |  | 147.7 | 143.91 |  |  | 130.6 | [5 empty] | 129.52 |  |  | 14.39 |  | 4.278 |  | 46.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.76 | 42.67 |  |  | 28.09 |  | 5.17 |  | 4.53 |  |  | 112.4 | 109.57 |  |  | 92.5 | [5 empty] | 91.97 |  |  | 17.6 |  | 3.738 |  | 42.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.03 | 43.28 |  |  | 26.75 |  | 5.17 |  | 4.55 |  |  | 120 | 117.31 |  |  | 102.8 | [5 empty] | 101.92 |  |  | 15.39 |  | 3.724 |  | 42.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3805.6 | 3671.25 |  |  | 3306.4 | [5 empty] | 3271.44 |  |  | 399.81 |  | 153.399 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.1514 | 51.1346 |  |  | 37.0168 |  | 5.2111 |  | 4.5171 | [19 empty] | 50.7868
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 16338.4625 |  |  | 15715.0057 |  |  |  |  | 14073.921 |  |  | 13924.3248 |  |  |  | 1790.6809 | [5 empty] | 734.4391 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2988
2021-03-23 |  |  |  | 20142.7633 |  |  | 19384.9758 |  |  |  |  | 17379.2747 |  |  | 17194.7316 |  |  |  | 2190.2442 | [5 empty] | 887.8012 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3660
Итого: |  |  |  | 3804.3008 |  |  | 3669.9701 |  |  |  |  | 3305.3536 |  |  | 3270.4068 |  |  |  | 399.5634 | [5 empty] | 153.3622 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | ТСН Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B56
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238831 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17 |  |  |  | 1.88 | [12 empty] | 21.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.5 |  |  |  | 1.91 | [12 empty] | 17.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 2.42 | [12 empty] | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.1 |  |  |  | 1.76 | [12 empty] | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.2 |  |  |  | 2.61 | [12 empty] | 20.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.2 |  |  |  | 2.36 | [12 empty] | 21 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.6 |  |  |  | 1.83 | [12 empty] | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.6 |  |  |  | 2.1 | [12 empty] | 16.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.4 |  |  |  | 1.95 | [12 empty] | 17.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.8 |  |  |  | 1.51 | [12 empty] | 16.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0.89 | [12 empty] | 17 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 2.03 | [12 empty] | 20.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.1 |  |  |  | 2.65 | [12 empty] | 21 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.2 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 23.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.1 |  |  |  | 2.03 | [12 empty] | 19.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.3 |  |  |  | 0.97 | [12 empty] | 18.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.7 |  |  |  | 1.32 | [12 empty] | 17.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.3 |  |  |  | 1.9 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.1 |  |  |  | 2.25 | [12 empty] | 19.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.7 |  |  |  | 1.18 | [12 empty] | 23.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.6 |  |  |  | 1.11 | [12 empty] | 18 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.5 |  |  |  | 1.35 | [12 empty] | 17.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.1 |  |  |  | 1.27 | [12 empty] | 20 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.9 |  |  |  | 1.29 | [12 empty] | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13 |  |  |  | 1.18 | [12 empty] | 17.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.8 |  |  |  | 2.57 | [12 empty] | 20.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.3 |  |  |  | 2.48 | [12 empty] | 22.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.1 |  |  |  | 2.75 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 426.9 | 0 |  |  | 51.55 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 531.9 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 1882.1667 | [7 empty] | 188.0646 | [16 empty] | 2453.8875 |  | 2990
2021-03-23 |  |  |  | 2308.9916 | [7 empty] | 239.7 | [16 empty] | 2985.55 |  | 3662
Итого: |  |  |  | 426.8249 | [7 empty] | 51.6354 | [16 empty] | 531.6626 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: