## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 1 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч
Заводской номер 00212912 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF322 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,89 | 191,23 | 196,25 | 4,30 | 58,36 | 188,24 | 190,51 | 3,60 | 58,35 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 2,99 | 2175 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,78 | 195,41 | 200,84 | 4,30 | 60,56 | 192,56 | 195,19 | 3,60 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 2,85 | 2354 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,60 | 191,91 | 197,37 | 4,30 | 59,01 | 189,91 | 191,93 | 3,60 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 2,00 | 2142 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,99 | 192,02 | 197,68 | 4,30 | 59,79 | 190,41 | 192,52 | 3,60 | 59,77 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 1,61 | 2241 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,72 | 192,08 | 197,63 | 4,30 | 60,24 | 189,87 | 192,13 | 3,60 | 60,22 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 2,21 | 2328 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,90 | 192,80 | 198,03 | 4,30 | 60,29 | 188,95 | 191,52 | 3,60 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 3,85 | 2454 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,45 | 190,94 | 196,81 | 4,30 | 61,34 | 189,88 | 192,13 | 3,60 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 1,06 | 2374 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,09 | 191,44 | 196,50 | 4,30 | 59,10 | 189,53 | 192,01 | 3,60 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 1,91 | 2209 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,71 | 181,11 | 186,45 | 4,30 | 59,26 | 179,53 | 181,47 | 3,60 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 1,58 | 2162 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,22 | 190,94 | 196,41 | 4,30 | 59,05 | 189,20 | 191,19 | 3,60 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 1,74 | 2038 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,89 | 190,92 | 195,64 | 4,30 | 55,17 | 188,99 | 190,64 | 3,60 | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 1,93 | 1761 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,14 | 192,24 | 196,74 | 4,30 | 54,65 | 189,15 | 190,97 | 3,60 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 3,09 | 1788 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,49 | 192,34 | 196,79 | 4,30 | 55,07 | 189,07 | 191,00 | 3,60 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 3,27 | 1784 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,71 | 192,51 | 197,05 | 4,30 | 55,87 | 188,36 | 190,42 | 3,60 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 4,15 | 1915 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,97 | 191,66 | 196,44 | 4,30 | 55,54 | 190,00 | 191,70 | 3,60 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 1,66 | 1701 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,32 | 192,55 | 197,24 | 4,30 | 55,68 | 189,66 | 191,58 | 3,60 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 2,89 | 1815 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,86 | 192,67 | 197,47 | 4,30 | 55,48 | 190,37 | 192,11 | 3,60 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 2,30 | 1729 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,37 | 192,82 | 197,29 | 4,30 | 55,04 | 189,91 | 191,80 | 3,60 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,91 | 1752 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,71 | 193,08 | 197,54 | 4,30 | 55,97 | 189,17 | 191,32 | 3,60 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 3,91 | 1888 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,29 | 193,36 | 197,49 | 4,30 | 55,33 | 188,63 | 190,99 | 3,60 | 55,31 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 4,73 | 1974 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,49 | 192,46 | 197,30 | 4,30 | 57,06 | 189,81 | 191,88 | 3,60 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 2,65 | 1956 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,61 | 184,23 | 188,76 | 4,30 | 56,21 | 181,58 | 183,55 | 3,60 | 56,14 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 2,65 | 1868 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,84 | 179,38 | 183,95 | 4,30 | 56,15 | 176,65 | 178,37 | 3,60 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 2,73 | 1879 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,09 | 179,63 | 183,78 | 4,30 | 54,92 | 176,49 | 178,27 | 3,60 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 3,14 | 1805 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,67 | 181,23 | 185,62 | 4,30 | 55,42 | 178,80 | 180,58 | 3,60 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2,43 | 1802 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,22 | 182,61 | 186,73 | 4,30 | 55,91 | 178,24 | 180,42 | 3,60 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 4,37 | 1923 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,97 | 182,59 | 186,49 | 4,30 | 55,14 | 178,02 | 180,17 | 3,60 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 4,57 | 1839 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,37 | 182,34 | 186,56 | 4,30 | 54,95 | 178,88 | 180,72 | 3,60 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 3,46 | 1708 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5298,50 | 5432,8 |  |  | 5219,86 | 5277,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 78,64 | 55364 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,69 |  |  | 4,30 | 57,02 |  |  | 3,60 | 56,99 |  |  | 9,67
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 28736,39 | 29458,90 | 27934,87 | 28271,68 | 0,00 | 0,00 | 801,52 | 337388 | 0 | 4831 | 340
22/03/2124:00 | 34034,89 | 34891,75 | 33154,73 | 33548,77 | 0,00 | 0,00 | 880,16 | 392752 | 0 | 5503 | 340
Итого: | 5298,50 | 5432,85 | 5219,86 | 5277,09 | 0,00 | 0,00 | 78,64 | 55364 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5851ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 1 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00212912 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF322 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 75,06 | 0,00 | 7,32 | 24 | 0
24/02/21 | 76,55 | 0,00 | 6,91 | 24 | 0
25/02/21 | 75,15 | 0,00 | 6,79 | 24 | 0
26/02/21 | 75,25 | 0,00 | 6,83 | 24 | 0
27/02/21 | 75,32 | 0,00 | 6,98 | 24 | 0
28/02/21 | 75,80 | 0,00 | 8,72 | 24 | 0
01/03/21 | 74,66 | 0,00 | 8,18 | 24 | 0
02/03/21 | 74,60 | 0,00 | 6,31 | 24 | 0
03/03/21 | 64,32 | 0,00 | 5,73 | 24 | 0
04/03/21 | 75,55 | 0,00 | 5,30 | 24 | 0
05/03/21 | 75,29 | 0,00 | 5,73 | 24 | 0
06/03/21 | 76,18 | 0,00 | 6,72 | 24 | 0
07/03/21 | 76,17 | 0,00 | 6,08 | 24 | 0
08/03/21 | 76,51 | 0,00 | 7,47 | 24 | 0
09/03/21 | 75,72 | 0,00 | 5,26 | 24 | 0
10/03/21 | 76,28 | 0,00 | 6,67 | 24 | 0
11/03/21 | 76,27 | 0,00 | 5,88 | 24 | 0
12/03/21 | 76,22 | 0,00 | 5,82 | 24 | 0
13/03/21 | 76,55 | 0,00 | 7,21 | 24 | 0
14/03/21 | 76,67 | 0,00 | 9,51 | 24 | 0
15/03/21 | 76,11 | 0,00 | 9,74 | 24 | 0
16/03/21 | 72,84 | 0,00 | 4,23 | 24 | 0
17/03/21 | 71,12 | 0,00 | 6,12 | 24 | 0
18/03/21 | 71,11 | 0,00 | 6,00 | 24 | 0
19/03/21 | 71,65 | 0,00 | 6,94 | 24 | 0
20/03/21 | 72,45 | 0,00 | 8,37 | 24 | 0
21/03/21 | 72,42 | 0,00 | 8,07 | 24 | 0
22/03/21 | 72,32 | 0,00 | 6,30 | 24 | 0
Итого: | 2084,1 | 0,00 | 191,19 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 11273,45 | 0,00 | 1527,19 | 5171 | 0
22/03/2124:00 | 13357,59 | 0,00 | 1718,38 | 5843 | 0
Итого: | 2084,14 | 0,00 | 191,19 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5851ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации