## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 1 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 123 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214351 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x51C4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,39 | 198,14 | 202,48 | 4,30 | 58,43 | 194,48 | 197,68 | 3,60 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 3,66 | 2369 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,31 | 202,17 | 206,98 | 4,30 | 60,76 | 199,53 | 203,06 | 3,60 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 2,64 | 2486 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,11 | 199,09 | 203,54 | 4,30 | 59,32 | 195,97 | 199,30 | 3,60 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 3,12 | 2320 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,50 | 199,34 | 203,99 | 4,30 | 60,18 | 196,53 | 199,90 | 3,60 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 2,81 | 2414 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,25 | 199,06 | 203,84 | 4,30 | 60,61 | 196,26 | 199,65 | 3,60 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 2,80 | 2478 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,42 | 199,34 | 204,06 | 4,30 | 60,69 | 195,54 | 198,97 | 3,60 | 60,68 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 3,80 | 2552 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,02 | 198,51 | 203,43 | 4,30 | 61,88 | 195,62 | 199,21 | 3,60 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 2,89 | 2577 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,63 | 198,70 | 203,25 | 4,30 | 59,54 | 195,97 | 199,26 | 3,60 | 59,53 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 2,73 | 2355 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,23 | 198,51 | 203,14 | 4,30 | 59,81 | 195,71 | 199,04 | 3,60 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 2,80 | 2423 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,75 | 197,22 | 201,63 | 4,30 | 58,98 | 194,72 | 197,95 | 3,60 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 2,50 | 2260 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,33 | 197,46 | 201,27 | 4,30 | 55,07 | 194,21 | 197,05 | 3,60 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 3,25 | 1994 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,58 | 198,39 | 202,16 | 4,30 | 54,66 | 194,70 | 197,46 | 3,60 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 3,69 | 1953 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,93 | 198,86 | 202,65 | 4,30 | 54,99 | 194,38 | 197,19 | 3,60 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 4,48 | 2004 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,15 | 198,11 | 202,00 | 4,30 | 55,83 | 194,79 | 197,67 | 3,60 | 55,82 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 3,32 | 2019 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,41 | 198,87 | 202,69 | 4,30 | 55,44 | 195,06 | 197,95 | 3,60 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 3,81 | 1977 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,77 | 198,94 | 202,83 | 4,30 | 55,70 | 195,54 | 198,45 | 3,60 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 3,40 | 1977 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,30 | 199,35 | 203,15 | 4,30 | 55,56 | 196,06 | 198,94 | 3,60 | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 3,29 | 1909 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,80 | 199,21 | 202,97 | 4,30 | 55,13 | 195,75 | 198,62 | 3,60 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 3,46 | 1901 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,16 | 199,31 | 203,23 | 4,30 | 56,02 | 195,14 | 198,06 | 3,60 | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 4,17 | 2036 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,72 | 199,11 | 202,98 | 4,30 | 55,43 | 194,94 | 197,80 | 3,60 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 4,17 | 2062 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,96 | 198,70 | 202,80 | 4,30 | 57,07 | 195,69 | 198,78 | 3,60 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 3,01 | 2121 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,07 | 190,24 | 194,06 | 4,30 | 56,32 | 187,47 | 190,35 | 3,60 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 2,77 | 1997 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,33 | 185,37 | 189,10 | 4,30 | 56,25 | 181,98 | 184,77 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 3,39 | 2045 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,55 | 185,11 | 188,68 | 4,30 | 54,95 | 182,31 | 184,99 | 3,60 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 2,80 | 1921 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,13 | 187,24 | 190,90 | 4,30 | 55,38 | 184,31 | 187,00 | 3,60 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 2,93 | 1973 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,69 | 187,47 | 191,27 | 4,30 | 55,97 | 184,87 | 187,63 | 3,60 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 2,60 | 1953 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,43 | 188,03 | 191,67 | 4,30 | 55,28 | 183,97 | 186,70 | 3,60 | 55,27 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 4,06 | 1925 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,67 | 188,36 | 192,01 | 4,30 | 55,52 | 184,81 | 187,47 | 3,60 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 3,55 | 1901 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5488,21 | 5602,7 |  |  | 5396,31 | 5480,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 91,90 | 59902 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,19 |  |  | 4,30 | 57,17 |  |  | 3,60 | 57,15 |  |  | 10,02
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 30410,18 | 31063,15 | 29627,16 | 30104,51 | 0,00 | 0,00 | 783,02 | 354272 | 0 | 4831 | 340
22/03/2124:00 | 35898,39 | 36665,91 | 35023,47 | 35585,41 | 0,00 | 0,00 | 874,92 | 414174 | 0 | 5503 | 340
Итого: | 5488,21 | 5602,76 | 5396,31 | 5480,90 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 59902 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5853ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 1 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 123 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00214351 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x51C4 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 77,50 | 73,24 | 8,21 | 24 | 0
24/02/21 | 79,03 | 75,59 | 6,00 | 24 | 0
25/02/21 | 77,71 | 73,95 | 6,68 | 24 | 0
26/02/21 | 77,96 | 74,35 | 6,09 | 24 | 0
27/02/21 | 77,97 | 74,25 | 7,16 | 24 | 0
28/02/21 | 78,20 | 73,61 | 9,02 | 24 | 0
01/03/21 | 77,79 | 74,02 | 6,59 | 24 | 0
02/03/21 | 77,69 | 74,18 | 6,31 | 24 | 0
03/03/21 | 77,74 | 74,10 | 6,15 | 24 | 0
04/03/21 | 76,90 | 73,80 | 5,19 | 24 | 0
05/03/21 | 76,89 | 73,30 | 6,05 | 24 | 0
06/03/21 | 77,52 | 73,29 | 6,50 | 24 | 0
07/03/21 | 78,02 | 72,96 | 7,96 | 24 | 0
08/03/21 | 77,56 | 73,52 | 7,17 | 24 | 0
09/03/21 | 77,87 | 73,50 | 6,83 | 24 | 0
10/03/21 | 77,93 | 73,80 | 6,41 | 24 | 0
11/03/21 | 77,93 | 74,04 | 5,78 | 24 | 0
12/03/21 | 77,91 | 73,82 | 6,33 | 24 | 0
13/03/21 | 78,10 | 73,35 | 8,12 | 24 | 0
14/03/21 | 78,11 | 73,26 | 8,55 | 24 | 0
15/03/21 | 77,66 | 73,91 | 6,11 | 24 | 0
16/03/21 | 74,32 | 70,93 | 5,46 | 24 | 0
17/03/21 | 72,62 | 68,61 | 6,31 | 24 | 0
18/03/21 | 72,46 | 68,92 | 5,61 | 24 | 0
19/03/21 | 73,30 | 69,63 | 5,40 | 24 | 0
20/03/21 | 73,41 | 69,96 | 6,55 | 24 | 0
21/03/21 | 73,97 | 69,14 | 7,56 | 24 | 0
22/03/21 | 73,91 | 69,57 | 5,72 | 24 | 0
Итого: | 2147,9 | 2036,6 | 185,82 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 12054,85 | 11104,50 | 1193,22 | 5171 | 0
22/03/2124:00 | 14202,83 | 13141,10 | 1379,04 | 5843 | 0
Итого: | 2147,98 | 2036,60 | 185,82 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5853ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации