## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,81 | 129,91 | 132,72 | 4,34 | 54,26 | 125,60 | 127,44 | 3,86 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 4,31 | 2104 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,72 | 132,64 | 135,76 | 4,39 | 56,30 | 129,50 | 131,44 | 3,88 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 3,14 | 2205 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,57 | 130,21 | 133,04 | 4,35 | 55,01 | 127,42 | 129,29 | 3,86 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 2,79 | 2034 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,91 | 130,39 | 133,40 | 4,35 | 55,59 | 127,99 | 129,91 | 3,86 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 2,40 | 2119 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,66 | 130,47 | 133,58 | 4,35 | 55,95 | 126,96 | 128,91 | 3,86 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 3,51 | 2229 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,81 | 130,54 | 133,60 | 4,35 | 56,11 | 126,48 | 128,44 | 3,86 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 4,06 | 2258 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,41 | 130,10 | 133,30 | 4,33 | 57,09 | 126,50 | 128,43 | 3,85 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 3,60 | 2309 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,06 | 129,98 | 132,92 | 4,35 | 55,24 | 127,11 | 128,98 | 3,86 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 2,87 | 2072 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,64 | 129,30 | 132,28 | 4,33 | 55,33 | 126,63 | 128,54 | 3,85 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 2,67 | 2114 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,21 | 128,93 | 131,78 | 4,33 | 54,66 | 126,21 | 128,06 | 3,85 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 2,72 | 2010 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,82 | 128,87 | 131,25 | 4,33 | 51,41 | 125,83 | 127,49 | 3,85 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 3,04 | 1739 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,08 | 129,68 | 132,06 | 4,34 | 51,22 | 124,97 | 126,56 | 3,86 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 4,71 | 1755 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,43 | 129,52 | 131,89 | 4,36 | 51,49 | 125,90 | 127,56 | 3,87 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 3,62 | 1717 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,63 | 129,40 | 131,88 | 4,35 | 52,27 | 125,59 | 127,28 | 3,86 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 3,81 | 1780 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,91 | 129,28 | 131,73 | 4,35 | 51,96 | 127,07 | 128,77 | 3,87 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 2,21 | 1647 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,25 | 129,78 | 132,27 | 4,35 | 52,07 | 126,32 | 128,02 | 3,86 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 3,46 | 1742 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,80 | 129,98 | 132,37 | 4,36 | 52,07 | 126,74 | 128,42 | 3,87 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 3,24 | 1676 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,29 | 129,48 | 131,86 | 4,35 | 51,68 | 126,68 | 128,36 | 3,87 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 2,80 | 1631 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,64 | 129,83 | 132,31 | 4,36 | 52,45 | 125,67 | 127,41 | 3,87 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 4,16 | 1780 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,21 | 129,80 | 132,23 | 4,35 | 51,84 | 125,21 | 126,92 | 3,86 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 4,59 | 1819 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,40 | 129,54 | 132,15 | 4,34 | 53,08 | 126,91 | 128,64 | 3,86 | 53,08 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 2,63 | 1850 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,55 | 123,71 | 126,11 | 4,25 | 52,30 | 120,46 | 122,07 | 3,82 | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 3,25 | 1792 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,79 | 120,03 | 122,40 | 4,20 | 52,08 | 117,05 | 118,60 | 3,78 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 2,98 | 1787 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,01 | 120,04 | 122,31 | 4,20 | 51,02 | 116,42 | 117,90 | 3,79 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 3,62 | 1726 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,59 | 121,17 | 123,52 | 4,22 | 51,44 | 118,91 | 120,42 | 3,80 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 2,26 | 1698 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,15 | 121,73 | 124,12 | 4,24 | 52,13 | 119,04 | 120,57 | 3,81 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 2,69 | 1712 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,91 | 121,60 | 123,92 | 4,24 | 51,61 | 118,75 | 120,27 | 3,81 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 2,85 | 1629 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,15 | 121,93 | 124,31 | 4,25 | 51,82 | 119,38 | 120,86 | 3,82 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 2,55 | 1624 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3577,84 | 3651,0 |  |  | 3487,30 | 3535,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 90,54 | 52558 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,65 |  |  | 4,31 | 53,19 |  |  | 3,84 | 53,19 |  |  | 13,46
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 21449,66 | 21896,92 | 20598,15 | 20894,88 | 0,00 | 0,00 | 851,51 | 323565 | 0 | 5168 | 3
22/03/2124:00 | 25027,50 | 25547,99 | 24085,45 | 24430,44 | 0,00 | 0,00 | 942,05 | 376123 | 0 | 5840 | 3
Итого: | 3577,84 | 3651,07 | 3487,30 | 3535,56 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | 52558 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5851ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 12,29 | 0,00 | 23,70 | 24 | 0
24/02/21 | 12,46 | 0,00 | 20,70 | 24 | 0
25/02/21 | 12,23 | 0,00 | 21,80 | 24 | 0
26/02/21 | 12,27 | 0,00 | 19,70 | 24 | 0
27/02/21 | 12,33 | 0,00 | 22,30 | 24 | 0
28/02/21 | 12,36 | 0,00 | 23,40 | 24 | 0
01/03/21 | 12,31 | 0,00 | 21,80 | 24 | 0
02/03/21 | 12,28 | 0,00 | 22,20 | 24 | 0
03/03/21 | 12,24 | 0,00 | 20,20 | 24 | 0
04/03/21 | 12,17 | 0,00 | 20,50 | 24 | 0
05/03/21 | 12,13 | 0,00 | 21,80 | 24 | 0
06/03/21 | 12,19 | 0,00 | 22,50 | 24 | 0
07/03/21 | 12,16 | 0,00 | 21,90 | 24 | 0
08/03/21 | 12,17 | 0,00 | 21,40 | 24 | 0
09/03/21 | 12,11 | 0,00 | 17,60 | 24 | 0
10/03/21 | 12,14 | 0,00 | 18,20 | 24 | 0
11/03/21 | 12,14 | 0,00 | 19,90 | 24 | 0
12/03/21 | 12,10 | 0,00 | 18,70 | 24 | 0
13/03/21 | 12,12 | 0,00 | 23,10 | 24 | 0
14/03/21 | 12,08 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
15/03/21 | 12,02 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
16/03/21 | 11,56 | 0,00 | 4,50 | 24 | 0
17/03/21 | 11,28 | 0,00 | 4,60 | 24 | 0
18/03/21 | 11,27 | 0,00 | 5,60 | 24 | 0
19/03/21 | 11,39 | 0,00 | 4,80 | 24 | 0
20/03/21 | 11,45 | 0,00 | 6,30 | 24 | 0
21/03/21 | 11,44 | 0,00 | 7,10 | 24 | 0
22/03/21 | 11,36 | 0,00 | 5,60 | 24 | 0
Итого: | 336,05 | 0,00 | 475,30 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 2300,31 | 0,00 | 4221,10 | 5171 | 0
22/03/2124:00 | 2636,36 | 0,00 | 4696,40 | 5843 | 0
Итого: | 336,05 | 0,00 | 475,30 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5851ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации