## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 048 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238851 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1274 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,87 | 156,70 | 160,11 | 4,32 | 58,17 | 153,15 | 155,67 | 3,88 | 58,23 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 3,55 | 1864 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,71 | 159,77 | 163,52 | 4,36 | 60,11 | 157,31 | 160,00 | 3,90 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 2,46 | 1989 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,49 | 157,26 | 160,77 | 4,34 | 58,76 | 154,92 | 157,48 | 3,89 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 2,34 | 1814 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,95 | 157,60 | 161,24 | 4,33 | 59,65 | 154,50 | 157,17 | 3,88 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 3,10 | 1950 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,65 | 157,49 | 161,14 | 4,33 | 60,04 | 154,22 | 156,90 | 3,88 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 3,27 | 2008 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,85 | 157,67 | 161,37 | 4,33 | 60,15 | 153,15 | 155,79 | 3,88 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 4,52 | 2095 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,37 | 157,04 | 160,88 | 4,32 | 61,21 | 154,49 | 157,20 | 3,88 | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 2,55 | 2053 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,01 | 157,01 | 160,51 | 4,32 | 59,06 | 154,82 | 157,38 | 3,88 | 59,11 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 2,19 | 1842 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,68 | 156,39 | 159,92 | 4,31 | 59,36 | 154,28 | 156,91 | 3,87 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 2,11 | 1885 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,10 | 155,94 | 159,33 | 4,31 | 58,53 | 153,99 | 156,51 | 3,88 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 1,95 | 1751 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,81 | 155,88 | 158,81 | 4,31 | 54,98 | 152,95 | 155,16 | 3,87 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 2,93 | 1522 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,08 | 156,54 | 159,38 | 4,32 | 54,55 | 152,81 | 155,03 | 3,88 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 3,73 | 1521 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,43 | 156,42 | 159,30 | 4,33 | 54,98 | 153,08 | 155,28 | 3,89 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 3,34 | 1487 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,64 | 156,41 | 159,48 | 4,33 | 55,80 | 152,37 | 154,66 | 3,88 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 4,04 | 1587 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,89 | 156,43 | 159,36 | 4,33 | 55,31 | 154,29 | 156,55 | 3,89 | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 2,14 | 1447 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,26 | 156,85 | 159,82 | 4,32 | 55,52 | 153,97 | 156,26 | 3,88 | 55,57 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 2,88 | 1515 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,77 | 157,05 | 160,00 | 4,33 | 55,37 | 154,78 | 157,08 | 3,89 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2,27 | 1432 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,31 | 157,02 | 159,88 | 4,33 | 54,98 | 154,10 | 156,30 | 3,88 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,92 | 1456 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,64 | 156,98 | 160,00 | 4,34 | 55,75 | 153,72 | 156,00 | 3,89 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 3,26 | 1563 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,24 | 156,85 | 159,80 | 4,31 | 55,16 | 153,51 | 155,76 | 3,87 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 3,34 | 1591 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,42 | 156,98 | 160,16 | 4,32 | 56,81 | 153,53 | 155,94 | 3,88 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 3,45 | 1685 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,54 | 150,05 | 153,02 | 4,23 | 55,89 | 147,60 | 149,84 | 3,83 | 55,88 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 2,45 | 1575 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,77 | 146,34 | 149,29 | 4,18 | 55,83 | 143,18 | 145,29 | 3,81 | 55,87 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 3,16 | 1613 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,03 | 146,19 | 149,03 | 4,18 | 54,53 | 143,63 | 145,67 | 3,81 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,56 | 1517 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,62 | 147,73 | 150,59 | 4,21 | 55,12 | 145,68 | 147,83 | 3,82 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,05 | 1502 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,15 | 148,58 | 151,43 | 4,22 | 55,81 | 144,62 | 146,82 | 3,83 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 3,96 | 1588 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,90 | 148,26 | 151,11 | 4,22 | 55,16 | 144,44 | 146,59 | 3,84 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 3,82 | 1488 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,17 | 148,49 | 151,34 | 4,23 | 55,43 | 145,39 | 147,60 | 3,83 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 3,10 | 1451 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4331,92 | 4420,5 |  |  | 4248,48 | 4314,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 83,44 | 46791 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,65 |  |  | 4,29 | 56,85 |  |  | 3,86 | 56,90 |  |  | 9,79
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 150275,88 | 153172,49 | 145148,13 | 147311,71 | 0,64 | 0,64 | 5127,75 | 1545304 | 15 | 30545 | 472
22/03/2124:00 | 154607,80 | 157593,08 | 149396,61 | 151626,38 | 0,64 | 0,64 | 5211,19 | 1592095 | 15 | 31217 | 472
Итого: | 4331,92 | 4420,59 | 4248,48 | 4314,67 | 0,00 | 0,00 | 83,44 | 46791 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31697ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 048 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238851 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1274 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 12,83 | 0,00 | 24 | 0
24/02/21 | 13,03 | 0,00 | 24 | 0
25/02/21 | 12,80 | 0,00 | 24 | 0
26/02/21 | 12,87 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 12,84 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 12,86 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 12,82 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 12,77 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 12,76 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 12,70 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 12,67 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 12,70 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 12,72 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 12,74 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 12,69 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 12,73 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 12,70 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 12,77 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 12,81 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 12,83 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 12,84 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 12,29 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 12,02 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 11,98 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 12,08 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 12,20 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 12,17 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 12,16 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 353,38 | 0,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 17739,25 | 0,00 | 31017 | 0
22/03/2124:00 | 18092,63 | 0,00 | 31689 | 0
Итого: | 353,38 | 0,00 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31697ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации