## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 049 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00236388 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x37BD ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,44 | 168,18 | 171,69 | 4,38 | 57,62 | 165,24 | 167,98 | 3,90 | 57,66 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 2,94 | 1972 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,32 | 171,55 | 175,43 | 4,46 | 59,76 | 169,63 | 172,66 | 3,96 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 1,92 | 2090 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,20 | 168,68 | 172,28 | 4,35 | 58,27 | 166,73 | 169,54 | 3,98 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 1,95 | 1948 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,52 | 169,15 | 172,87 | 4,38 | 59,03 | 166,99 | 169,84 | 3,96 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 2,16 | 2062 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,27 | 169,48 | 173,34 | 4,36 | 59,65 | 165,33 | 168,20 | 3,91 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 4,15 | 2198 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,42 | 169,09 | 172,90 | 4,40 | 59,74 | 165,96 | 168,94 | 3,85 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 3,13 | 2146 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,99 | 168,63 | 172,60 | 4,41 | 60,88 | 166,16 | 169,19 | 3,96 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 2,47 | 2182 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,67 | 168,74 | 172,41 | 4,35 | 58,65 | 165,83 | 168,64 | 3,87 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 2,91 | 2019 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,25 | 168,05 | 171,74 | 4,34 | 58,96 | 165,04 | 167,84 | 3,84 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 3,01 | 2060 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,84 | 167,74 | 171,32 | 4,39 | 58,14 | 164,67 | 167,41 | 3,90 | 58,15 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 3,07 | 1958 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,49 | 167,44 | 170,50 | 4,30 | 54,40 | 164,12 | 166,57 | 3,92 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 3,32 | 1686 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,78 | 167,97 | 171,03 | 4,40 | 54,02 | 164,92 | 167,31 | 3,86 | 54,04 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 3,05 | 1623 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,12 | 168,43 | 171,47 | 4,45 | 54,49 | 163,90 | 166,38 | 3,94 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 4,53 | 1678 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,32 | 168,18 | 171,34 | 4,35 | 55,30 | 164,34 | 166,87 | 3,89 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 3,84 | 1708 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,60 | 168,47 | 171,58 | 4,30 | 54,94 | 164,82 | 167,27 | 3,89 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 3,65 | 1643 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,94 | 168,50 | 171,66 | 4,38 | 55,02 | 166,23 | 168,71 | 3,95 | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 2,27 | 1617 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,50 | 168,92 | 171,97 | 4,38 | 54,89 | 166,55 | 169,04 | 3,87 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 2,37 | 1572 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,99 | 168,74 | 171,83 | 4,39 | 54,53 | 165,50 | 167,94 | 3,93 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 3,24 | 1589 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,34 | 168,52 | 171,68 | 4,39 | 55,37 | 165,14 | 167,65 | 3,93 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 3,38 | 1682 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,89 | 168,47 | 171,56 | 4,40 | 54,90 | 164,72 | 167,22 | 3,96 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 3,75 | 1704 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,07 | 168,23 | 171,50 | 4,38 | 56,34 | 166,57 | 169,23 | 3,94 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 1,66 | 1722 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,22 | 161,17 | 164,25 | 4,26 | 55,46 | 159,02 | 161,50 | 3,87 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 2,15 | 1683 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,45 | 157,19 | 160,21 | 4,25 | 55,40 | 155,02 | 157,42 | 3,84 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 2,17 | 1691 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,70 | 157,17 | 159,99 | 4,25 | 54,14 | 154,61 | 156,88 | 3,82 | 54,16 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 2,56 | 1626 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,28 | 159,10 | 162,02 | 4,31 | 54,65 | 156,34 | 158,67 | 3,89 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 2,76 | 1669 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,84 | 159,89 | 162,94 | 4,28 | 55,34 | 155,69 | 158,03 | 3,88 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 4,20 | 1730 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,60 | 159,27 | 162,12 | 4,22 | 54,61 | 156,91 | 159,30 | 3,88 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 2,36 | 1551 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,85 | 159,82 | 162,76 | 4,33 | 54,81 | 157,52 | 159,82 | 3,81 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 2,30 | 1561 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4654,77 | 4746,9 |  |  | 4573,50 | 4646,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 81,27 | 50370 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,31 |  |  | 4,35 | 56,40 |  |  | 3,90 | 56,42 |  |  | 9,91
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 27444,72 | 28007,69 | 26768,11 | 27203,07 | 0,00 | 0,00 | 676,61 | 305801 | 0 | 5168 | 3
22/03/2124:00 | 32099,49 | 32754,68 | 31341,61 | 31849,12 | 0,00 | 0,00 | 757,88 | 356171 | 0 | 5840 | 3
Итого: | 4654,77 | 4746,99 | 4573,50 | 4646,05 | 0,00 | 0,00 | 81,27 | 50370 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5852ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 049 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00236388 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x37BD ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 8,69 | 0,00 | 24 | 0
24/02/21 | 8,58 | 0,00 | 24 | 0
25/02/21 | 8,39 | 0,00 | 24 | 0
26/02/21 | 8,45 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 8,55 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 8,50 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 8,60 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 8,52 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 8,45 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 8,66 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 8,52 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 8,49 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 8,61 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 8,53 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 8,44 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 8,37 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 8,40 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 8,41 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 8,29 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 8,27 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 8,52 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 8,39 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 8,63 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 8,50 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 9,03 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 8,85 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 8,81 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 8,78 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 239,23 | 0,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 1702,98 | 0,00 | 5171 | 0
22/03/2124:00 | 1942,21 | 0,00 | 5843 | 0
Итого: | 239,23 | 0,00 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5852ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации