## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 022 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214325 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x084A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,96 | 168,74 | 174,58 | 4,30 | 56,23 | 164,07 | 164,51 | 3,60 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | 12,73 | 4,67 | 2387 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,89 | 172,38 | 178,74 | 4,30 | 58,30 | 167,78 | 168,32 | 3,60 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 4,60 | 2590 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,75 | 169,29 | 175,50 | 4,30 | 56,97 | 165,48 | 165,69 | 3,60 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 3,81 | 2362 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,07 | 170,36 | 176,11 | 4,30 | 57,55 | 165,02 | 165,87 | 3,60 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 5,34 | 2586 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,85 | 169,93 | 175,97 | 4,30 | 58,01 | 164,86 | 165,61 | 3,60 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 5,07 | 2623 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,98 | 170,14 | 175,84 | 4,30 | 58,10 | 164,56 | 165,60 | 3,60 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 5,58 | 2657 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,61 | 167,76 | 174,86 | 4,30 | 59,29 | 166,19 | 166,13 | 3,60 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 1,57 | 2491 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,26 | 168,57 | 175,16 | 4,30 | 57,22 | 165,71 | 165,63 | 3,60 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 2,86 | 2346 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,81 | 168,05 | 174,37 | 4,30 | 57,44 | 164,89 | 165,14 | 3,60 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 3,16 | 2415 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,43 | 167,93 | 173,81 | 4,30 | 56,85 | 164,21 | 164,71 | 3,60 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 3,72 | 2305 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,98 | 168,68 | 173,67 | 4,30 | 53,24 | 163,21 | 163,70 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 5,47 | 2076 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,24 | 169,20 | 173,97 | 4,30 | 52,95 | 163,99 | 164,57 | 3,60 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 5,21 | 1990 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,58 | 169,59 | 174,23 | 4,30 | 53,29 | 163,65 | 164,45 | 3,60 | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 5,94 | 2031 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,76 | 168,82 | 174,36 | 4,30 | 54,03 | 164,18 | 164,28 | 3,60 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 4,64 | 2039 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,06 | 168,69 | 174,49 | 4,30 | 53,70 | 165,10 | 164,85 | 3,60 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 3,59 | 1922 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,39 | 168,39 | 174,44 | 4,30 | 53,84 | 166,15 | 165,68 | 3,60 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 2,24 | 1887 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,95 | 169,57 | 175,09 | 4,30 | 53,72 | 165,55 | 165,71 | 3,60 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 4,02 | 1931 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,42 | 169,71 | 175,16 | 4,30 | 53,22 | 165,17 | 165,23 | 3,60 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 4,54 | 1950 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,79 | 170,29 | 175,23 | 4,30 | 53,99 | 164,43 | 165,14 | 3,60 | 53,98 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 5,86 | 2126 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,35 | 170,20 | 175,10 | 4,30 | 53,31 | 164,23 | 164,87 | 3,60 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 5,97 | 2170 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,55 | 169,54 | 175,31 | 4,30 | 54,88 | 165,14 | 165,31 | 3,60 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 4,40 | 2197 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,70 | 161,96 | 167,70 | 4,30 | 54,09 | 158,60 | 158,36 | 3,60 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 3,36 | 2044 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3717,79 | 3843,6 |  |  | 3622,17 | 3629,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 95,62 | 49125 | 0 | 528 | 0
Средние: | 67,38 |  |  | 4,30 | 55,46 |  |  | 3,60 | 55,45 |  |  | 11,91
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 27127,78 | 27891,09 | 25888,74 | 26093,33 | 76,95 | 77,85 | 1239,04 | 387914 | 3873 | 5222 | 0
16/03/2124:00 | 30845,57 | 31734,78 | 29510,91 | 29722,69 | 76,95 | 77,85 | 1334,66 | 437039 | 3873 | 5750 | 0
Итого: | 3717,79 | 3843,69 | 3622,17 | 3629,36 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | 49125 | 0 | 528 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5759ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 022 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214325 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x084A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 33,56 | 29,94 | 24 | 0
24/02/21 | 34,35 | 30,60 | 24 | 0
25/02/21 | 33,69 | 30,33 | 24 | 0
26/02/21 | 34,00 | 30,26 | 24 | 0
27/02/21 | 33,95 | 30,12 | 24 | 0
28/02/21 | 33,83 | 30,09 | 24 | 0
01/03/21 | 33,08 | 30,82 | 24 | 0
02/03/21 | 33,52 | 30,42 | 24 | 0
03/03/21 | 33,23 | 30,49 | 24 | 0
04/03/21 | 33,08 | 30,46 | 24 | 0
05/03/21 | 33,47 | 29,87 | 24 | 0
06/03/21 | 33,38 | 30,25 | 24 | 0
07/03/21 | 33,64 | 30,10 | 24 | 0
08/03/21 | 33,74 | 29,95 | 24 | 0
09/03/21 | 33,60 | 30,22 | 24 | 0
10/03/21 | 33,21 | 30,75 | 24 | 0
11/03/21 | 33,54 | 30,46 | 24 | 0
12/03/21 | 33,73 | 30,20 | 24 | 0
13/03/21 | 33,75 | 30,11 | 24 | 0
14/03/21 | 33,79 | 30,01 | 24 | 0
15/03/21 | 33,73 | 30,28 | 24 | 0
16/03/21 | 32,14 | 29,07 | 24 | 0
Итого: | 738,01 | 664,80 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 5597,25 | 4918,80 | 5222 | 0
16/03/2124:00 | 6335,26 | 5583,60 | 5750 | 0
Итого: | 738,01 | 664,80 | 528 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5759ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации