## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 23 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 024 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00215789 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC7BF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,94 | 209,76 | 214,36 | 4,30 | 50,16 | 195,66 | 198,02 | 3,60 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 14,10 | 4575 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,88 | 214,33 | 219,41 | 4,30 | 51,85 | 202,81 | 205,40 | 3,60 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 11,52 | 4835 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,74 | 210,92 | 215,62 | 4,30 | 50,90 | 199,31 | 201,76 | 3,60 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 11,61 | 4509 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,06 | 211,29 | 216,17 | 4,30 | 51,31 | 198,40 | 200,91 | 3,60 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 12,89 | 4767 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,84 | 210,83 | 215,87 | 4,30 | 51,56 | 198,91 | 201,40 | 3,60 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 11,92 | 4830 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,96 | 210,84 | 215,82 | 4,30 | 51,57 | 197,96 | 200,48 | 3,60 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 12,88 | 4899 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,60 | 210,58 | 215,79 | 4,30 | 52,46 | 197,05 | 199,62 | 3,60 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 13,53 | 5095 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,25 | 210,44 | 215,25 | 4,30 | 50,95 | 198,86 | 201,32 | 3,60 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 11,58 | 4595 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,79 | 209,40 | 214,26 | 4,30 | 50,92 | 199,12 | 201,58 | 3,60 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 10,28 | 4633 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,42 | 208,90 | 213,58 | 4,30 | 50,69 | 196,65 | 199,07 | 3,60 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 12,25 | 4470 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,95 | 208,54 | 212,54 | 4,30 | 47,98 | 196,04 | 198,20 | 3,60 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 12,50 | 3864 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,21 | 209,35 | 213,19 | 4,30 | 47,90 | 196,39 | 198,57 | 3,60 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 12,96 | 3759 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,54 | 209,17 | 213,15 | 4,30 | 48,15 | 197,55 | 199,77 | 3,60 | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 11,62 | 3720 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,74 | 209,02 | 213,10 | 4,30 | 48,62 | 197,11 | 199,35 | 3,60 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | 11,91 | 3889 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,04 | 209,38 | 213,37 | 4,30 | 48,40 | 197,95 | 200,17 | 3,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 11,43 | 3768 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,37 | 209,73 | 213,81 | 4,30 | 48,43 | 197,54 | 199,77 | 3,60 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 12,19 | 3872 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,93 | 210,04 | 214,06 | 4,30 | 48,55 | 197,97 | 200,23 | 3,60 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 12,07 | 3754 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,39 | 209,63 | 213,60 | 4,30 | 48,17 | 198,88 | 201,03 | 3,60 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 10,75 | 3656 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,77 | 209,51 | 213,61 | 4,30 | 48,71 | 198,35 | 200,61 | 3,60 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 11,16 | 3852 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,33 | 209,42 | 213,48 | 4,30 | 48,11 | 195,72 | 197,88 | 3,60 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 13,70 | 3985 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,53 | 209,55 | 213,85 | 4,30 | 49,23 | 198,66 | 200,95 | 3,60 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 10,89 | 4106 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,69 | 200,69 | 204,72 | 4,30 | 48,59 | 188,93 | 191,04 | 3,60 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 11,76 | 3942 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4611,32 | 4708,6 |  |  | 4345,82 | 4397,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 265,50 | 93375 | 0 | 528 | 0
Средние: | 67,36 |  |  | 4,30 | 49,69 |  |  | 3,60 | 49,69 |  |  | 17,67
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 137455,87 | 140153,54 | 127983,78 | 129479,04 | 2,25 | 2,27 | 9472,09 | 2543072 | 102 | 19970 | 10
16/03/2124:00 | 142067,19 | 144862,15 | 132329,60 | 133876,17 | 2,25 | 2,27 | 9737,59 | 2636447 | 102 | 20498 | 10
Итого: | 4611,32 | 4708,61 | 4345,82 | 4397,13 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 93375 | 0 | 528 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20663ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 23 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 024 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00215789 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC7BF ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 24,87 | 0,00 | 21,63 | 24 | 0
24/02/21 | 25,24 | 0,00 | 18,09 | 24 | 0
25/02/21 | 24,95 | 0,00 | 17,31 | 24 | 0
26/02/21 | 24,86 | 0,00 | 24,89 | 24 | 0
27/02/21 | 24,66 | 0,00 | 23,40 | 24 | 0
28/02/21 | 24,57 | 0,00 | 21,88 | 24 | 0
01/03/21 | 24,67 | 0,00 | 21,72 | 24 | 0
02/03/21 | 24,56 | 0,00 | 18,57 | 24 | 0
03/03/21 | 24,33 | 0,00 | 9,78 | 24 | 0
04/03/21 | 24,24 | 0,00 | 0,77 | 24 | 0
05/03/21 | 24,21 | 0,00 | 1,01 | 24 | 0
06/03/21 | 24,36 | 0,00 | 1,35 | 24 | 0
07/03/21 | 24,27 | 0,00 | 1,20 | 24 | 0
08/03/21 | 24,18 | 0,00 | 1,28 | 24 | 0
09/03/21 | 24,12 | 0,00 | 0,87 | 24 | 0
10/03/21 | 24,10 | 0,00 | 0,83 | 24 | 0
11/03/21 | 24,05 | 0,00 | 4,52 | 24 | 0
12/03/21 | 23,91 | 0,00 | 7,31 | 24 | 0
13/03/21 | 23,79 | 0,00 | 9,07 | 24 | 0
14/03/21 | 23,83 | 0,00 | 11,03 | 24 | 0
15/03/21 | 23,88 | 0,00 | 9,74 | 24 | 0
16/03/21 | 22,74 | 0,00 | 8,87 | 24 | 0
Итого: | 534,39 | 0,00 | 235,12 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 28748,77 | 0,00 | 20004,91 | 19980 | 0
16/03/2124:00 | 29283,16 | 0,00 | 20240,03 | 20508 | 0
Итого: | 534,39 | 0,00 | 235,12 | 528 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20663ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации