## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 025 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00216022 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1EE5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,50 | 157,40 | 160,84 | 4,30 | 57,65 | 152,10 | 154,51 | 3,60 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 5,30 | 2144 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,43 | 159,99 | 163,80 | 4,30 | 59,78 | 155,70 | 158,39 | 3,60 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 4,29 | 2259 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,25 | 158,01 | 161,57 | 4,30 | 58,36 | 153,14 | 155,68 | 3,60 | 58,26 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 4,87 | 2140 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,62 | 157,98 | 161,67 | 4,30 | 59,10 | 153,50 | 156,04 | 3,60 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 4,48 | 2222 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,40 | 158,42 | 162,24 | 4,30 | 59,56 | 153,14 | 155,81 | 3,60 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 5,28 | 2325 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,54 | 158,83 | 162,63 | 4,30 | 59,64 | 153,11 | 155,73 | 3,60 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 5,72 | 2362 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,17 | 157,15 | 161,05 | 4,30 | 60,80 | 152,88 | 155,56 | 3,60 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 4,27 | 2342 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,78 | 157,02 | 160,61 | 4,30 | 58,63 | 152,88 | 155,46 | 3,60 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 4,14 | 2132 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,35 | 156,66 | 160,30 | 4,30 | 58,87 | 152,31 | 154,87 | 3,60 | 58,77 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 4,35 | 2189 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,94 | 156,52 | 160,01 | 4,30 | 58,20 | 151,70 | 154,20 | 3,60 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 4,82 | 2095 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,44 | 157,18 | 160,19 | 4,30 | 54,58 | 151,22 | 153,42 | 3,60 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 5,96 | 1846 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,70 | 156,79 | 159,69 | 4,30 | 54,20 | 151,67 | 153,87 | 3,60 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 5,12 | 1739 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 64,04 | 157,34 | 160,30 | 4,30 | 54,50 | 151,81 | 154,02 | 3,60 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 5,53 | 1776 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,24 | 158,51 | 161,59 | 4,30 | 55,20 | 151,87 | 154,07 | 3,60 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 6,64 | 1927 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,52 | 158,48 | 161,50 | 4,30 | 54,86 | 152,06 | 154,31 | 3,60 | 54,76 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 6,42 | 1850 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,87 | 158,00 | 161,03 | 4,30 | 54,95 | 152,46 | 154,68 | 3,60 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 5,54 | 1843 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,41 | 158,27 | 161,33 | 4,30 | 54,88 | 152,81 | 155,02 | 3,60 | 54,77 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 5,46 | 1782 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,89 | 157,45 | 160,48 | 4,30 | 54,38 | 152,47 | 154,65 | 3,60 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 4,98 | 1743 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,28 | 157,57 | 160,65 | 4,30 | 55,17 | 152,61 | 154,85 | 3,60 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,96 | 1841 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,83 | 159,53 | 162,65 | 4,30 | 54,62 | 152,31 | 154,48 | 3,60 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 7,22 | 1987 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 67,04 | 157,76 | 160,99 | 4,30 | 56,19 | 152,86 | 155,19 | 3,60 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 4,90 | 1966 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,20 | 150,92 | 153,94 | 4,30 | 55,37 | 146,07 | 148,29 | 3,60 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 4,85 | 1879 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3465,78 | 3539,0 |  |  | 3350,68 | 3403,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 115,10 | 44389 | 0 | 528 | 0
Средние: | 67,88 |  |  | 4,30 | 56,79 |  |  | 3,60 | 56,68 |  |  | 11,08
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 25086,33 | 25623,79 | 23577,49 | 23947,28 | 0,00 | 0,00 | 1508,84 | 362199 | 0 | 6530 | 1
16/03/2124:00 | 28552,11 | 29162,85 | 26928,17 | 27350,38 | 0,00 | 0,00 | 1623,94 | 406588 | 0 | 7058 | 1
Итого: | 3465,78 | 3539,06 | 3350,68 | 3403,10 | 0,00 | 0,00 | 115,10 | 44389 | 0 | 528 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7214ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 025 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00216022 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x1EE5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 6,34 | 0,00 | 8,59 | 24 | 0
24/02/21 | 5,30 | 0,00 | 7,51 | 24 | 0
25/02/21 | 5,91 | 0,00 | 7,29 | 24 | 0
26/02/21 | 5,57 | 0,00 | 7,19 | 24 | 0
27/02/21 | 6,28 | 0,00 | 8,68 | 24 | 0
28/02/21 | 6,80 | 0,00 | 9,29 | 24 | 0
01/03/21 | 5,36 | 0,00 | 7,65 | 24 | 0
02/03/21 | 5,10 | 0,00 | 6,55 | 24 | 0
03/03/21 | 5,31 | 0,00 | 7,26 | 24 | 0
04/03/21 | 5,73 | 0,00 | 10,60 | 24 | 0
05/03/21 | 6,83 | 0,00 | 7,75 | 24 | 0
06/03/21 | 5,93 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0
07/03/21 | 6,36 | 0,00 | 8,36 | 24 | 0
08/03/21 | 7,50 | 0,00 | 9,69 | 24 | 0
09/03/21 | 7,17 | 0,00 | 8,44 | 24 | 0
10/03/21 | 6,25 | 0,00 | 7,71 | 24 | 0
11/03/21 | 6,26 | 0,00 | 7,58 | 24 | 0
12/03/21 | 5,80 | 0,00 | 7,81 | 24 | 0
13/03/21 | 5,74 | 0,00 | 7,87 | 24 | 0
14/03/21 | 8,09 | 0,00 | 9,86 | 24 | 0
15/03/21 | 5,67 | 0,00 | 7,83 | 24 | 0
16/03/21 | 5,50 | 0,00 | 7,09 | 24 | 0
Итого: | 134,80 | 0,00 | 178,60 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 1539,46 | 0,00 | 1595,53 | 6531 | 0
16/03/2124:00 | 1674,26 | 0,00 | 1774,13 | 7059 | 0
Итого: | 134,80 | 0,00 | 178,60 | 528 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7214ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации