## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 026 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00215651 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5057 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,87 | 166,82 | 171,38 | 4,30 | 55,95 | 160,46 | 161,96 | 3,60 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 6,36 | 2482 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,78 | 170,79 | 176,23 | 4,30 | 58,11 | 165,87 | 167,26 | 3,60 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 4,92 | 2596 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,69 | 167,63 | 172,48 | 4,30 | 56,91 | 162,00 | 163,47 | 3,60 | 56,89 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 5,63 | 2434 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,97 | 168,52 | 173,37 | 4,30 | 57,49 | 162,73 | 164,35 | 3,60 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 5,79 | 2575 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,75 | 169,12 | 173,90 | 4,30 | 57,92 | 162,09 | 163,97 | 3,60 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 7,03 | 2714 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,87 | 168,67 | 173,62 | 4,30 | 58,00 | 161,97 | 163,68 | 3,60 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 6,70 | 2696 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,50 | 167,65 | 173,17 | 4,30 | 59,19 | 162,84 | 164,19 | 3,60 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 4,81 | 2662 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,19 | 166,53 | 171,88 | 4,30 | 57,10 | 162,63 | 163,68 | 3,60 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 3,90 | 2383 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,72 | 166,80 | 171,87 | 4,30 | 57,19 | 161,64 | 162,97 | 3,60 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 5,16 | 2528 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,38 | 165,80 | 170,69 | 4,30 | 56,64 | 160,26 | 161,56 | 3,60 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 5,54 | 2396 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,95 | 164,25 | 168,33 | 4,30 | 53,07 | 157,23 | 158,47 | 3,60 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 7,02 | 2127 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,21 | 164,59 | 168,45 | 4,30 | 52,63 | 156,86 | 158,18 | 3,60 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 7,73 | 2109 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,56 | 164,13 | 168,07 | 4,30 | 53,08 | 157,67 | 159,02 | 3,60 | 53,07 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 6,46 | 2030 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,74 | 165,00 | 169,43 | 4,30 | 53,77 | 159,06 | 160,08 | 3,60 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 5,94 | 2101 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,06 | 164,92 | 168,73 | 4,30 | 53,57 | 157,61 | 159,21 | 3,60 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 7,31 | 2086 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,35 | 165,07 | 169,42 | 4,30 | 53,54 | 159,29 | 160,34 | 3,60 | 53,53 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 5,78 | 2065 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,95 | 166,11 | 170,23 | 4,30 | 53,51 | 159,30 | 160,54 | 3,60 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 6,81 | 2064 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,41 | 164,29 | 168,17 | 4,30 | 52,96 | 157,75 | 159,13 | 3,60 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 6,54 | 2029 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,78 | 166,53 | 170,75 | 4,30 | 53,59 | 159,31 | 160,53 | 3,60 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 7,22 | 2218 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,31 | 166,15 | 170,07 | 4,30 | 52,99 | 158,37 | 159,78 | 3,60 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 7,78 | 2252 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,49 | 167,09 | 171,34 | 4,30 | 54,65 | 160,59 | 162,10 | 3,60 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 6,50 | 2301 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,71 | 158,52 | 162,99 | 4,30 | 53,90 | 153,08 | 154,04 | 3,60 | 53,82 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 5,44 | 2139 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3654,98 | 3754,5 |  |  | 3518,61 | 3548,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 136,37 | 50987 | 0 | 528 | 0
Средние: | 67,32 |  |  | 4,30 | 55,26 |  |  | 3,60 | 55,24 |  |  | 12,06
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 55043,57 | 56310,05 | 51977,90 | 52536,43 | 2,77 | 2,77 | 3065,67 | 727120 | 64 | 10395 | 2
16/03/2124:00 | 58698,55 | 60064,62 | 55496,51 | 56084,94 | 2,77 | 2,77 | 3202,04 | 778107 | 64 | 10923 | 2
Итого: | 3654,98 | 3754,57 | 3518,61 | 3548,51 | 0,00 | 0,00 | 136,37 | 50987 | 0 | 528 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11080ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 026 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00215651 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x5057 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 5,38 | 0,00 | 7,26 | 24 | 0
24/02/21 | 4,77 | 0,00 | 6,23 | 24 | 0
25/02/21 | 5,05 | 0,00 | 5,40 | 24 | 0
26/02/21 | 4,92 | 0,00 | 8,61 | 24 | 0
27/02/21 | 5,69 | 0,00 | 7,64 | 24 | 0
28/02/21 | 5,74 | 0,00 | 9,03 | 24 | 0
01/03/21 | 4,83 | 0,00 | 12,39 | 24 | 0
02/03/21 | 4,14 | 0,00 | 9,31 | 24 | 0
03/03/21 | 4,65 | 0,00 | 10,63 | 24 | 0
04/03/21 | 5,02 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
05/03/21 | 5,94 | 0,00 | 11,83 | 24 | 0
06/03/21 | 6,29 | 0,00 | 12,50 | 24 | 0
07/03/21 | 5,11 | 0,00 | 7,34 | 24 | 0
08/03/21 | 5,31 | 0,00 | 8,55 | 24 | 0
09/03/21 | 5,53 | 0,00 | 8,25 | 24 | 0
10/03/21 | 5,02 | 0,00 | 8,43 | 24 | 0
11/03/21 | 5,59 | 0,00 | 8,46 | 24 | 0
12/03/21 | 5,06 | 0,00 | 7,38 | 24 | 0
13/03/21 | 6,16 | 0,00 | 11,07 | 24 | 0
14/03/21 | 6,17 | 0,00 | 8,44 | 24 | 0
15/03/21 | 5,08 | 0,00 | 5,75 | 24 | 0
16/03/21 | 4,94 | 0,00 | 5,91 | 24 | 0
Итого: | 116,39 | 0,00 | 190,11 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 2566,05 | 0,00 | 3404,92 | 10397 | 0
16/03/2124:00 | 2682,44 | 0,00 | 3595,03 | 10925 | 0
Итого: | 116,39 | 0,00 | 190,11 | 528 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11080ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации