## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 3 А Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 150 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00212937 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1EA0 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,56 | 416,40 | 425,23 | 4,30 | 56,22 | 410,51 | 417,15 | 3,60 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 5,89 | 5855 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,47 | 424,04 | 433,93 | 4,30 | 58,22 | 419,99 | 427,00 | 3,60 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 4,05 | 6263 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,21 | 416,74 | 425,73 | 4,30 | 56,81 | 413,32 | 420,16 | 3,60 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 3,42 | 5766 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,68 | 416,76 | 426,07 | 4,30 | 57,60 | 414,05 | 421,07 | 3,60 | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 2,71 | 6011 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,40 | 417,74 | 427,27 | 4,30 | 58,04 | 413,11 | 420,15 | 3,60 | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 4,63 | 6244 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,59 | 418,95 | 428,55 | 4,30 | 58,12 | 412,53 | 419,68 | 3,60 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 6,42 | 6408 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,15 | 416,32 | 426,36 | 4,30 | 59,23 | 412,18 | 419,36 | 3,60 | 59,22 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 4,14 | 6439 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,74 | 416,83 | 425,94 | 4,30 | 57,15 | 412,22 | 419,15 | 3,60 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 4,61 | 5907 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,41 | 414,97 | 424,27 | 4,30 | 57,39 | 410,62 | 417,42 | 3,60 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 4,35 | 6047 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,82 | 413,94 | 422,90 | 4,30 | 56,67 | 409,75 | 416,32 | 3,60 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 4,19 | 5665 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,43 | 413,89 | 421,54 | 4,30 | 53,21 | 409,75 | 415,63 | 3,60 | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 4,14 | 4844 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,69 | 417,37 | 424,81 | 4,30 | 52,88 | 410,79 | 416,78 | 3,60 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 6,58 | 4822 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 64,03 | 416,40 | 423,83 | 4,30 | 53,20 | 411,04 | 417,16 | 3,60 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 5,36 | 4770 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,25 | 415,98 | 423,78 | 4,30 | 53,97 | 410,66 | 416,79 | 3,60 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 5,32 | 4953 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,48 | 416,45 | 424,07 | 4,30 | 53,65 | 411,88 | 418,02 | 3,60 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 4,57 | 4736 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,86 | 417,18 | 424,89 | 4,30 | 53,78 | 412,47 | 418,60 | 3,60 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 4,71 | 4852 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,37 | 418,57 | 426,25 | 4,30 | 53,64 | 413,21 | 419,27 | 3,60 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 5,36 | 4754 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,89 | 416,94 | 424,34 | 4,30 | 53,22 | 413,06 | 419,18 | 3,60 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 3,88 | 4636 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,25 | 418,07 | 425,87 | 4,30 | 54,01 | 412,38 | 418,62 | 3,60 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 5,69 | 4974 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,85 | 418,69 | 426,28 | 4,30 | 53,44 | 411,24 | 417,43 | 3,60 | 53,43 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 7,45 | 5140 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 67,07 | 416,98 | 425,43 | 4,30 | 54,95 | 412,37 | 418,52 | 3,60 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 4,61 | 5291 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,18 | 398,68 | 406,34 | 4,30 | 54,14 | 394,43 | 400,43 | 3,60 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 4,25 | 5009 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,43 | 388,54 | 396,09 | 4,30 | 53,99 | 383,87 | 389,63 | 3,60 | 53,97 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 4,67 | 5062 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,66 | 387,86 | 394,96 | 4,30 | 52,87 | 384,15 | 389,72 | 3,60 | 52,85 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 3,71 | 4753 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,26 | 392,35 | 399,69 | 4,30 | 53,40 | 388,29 | 393,97 | 3,60 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 4,06 | 4855 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,79 | 394,40 | 401,92 | 4,30 | 54,01 | 389,00 | 394,88 | 3,60 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 5,40 | 4910 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,51 | 395,66 | 402,89 | 4,30 | 53,40 | 388,58 | 394,31 | 3,60 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 7,08 | 4742 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,78 | 394,85 | 402,22 | 4,30 | 53,61 | 390,14 | 395,84 | 3,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 4,71 | 4637 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11511,5 | 11741, |  |  | 11375,5 | 11552, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 135,96 | 148345 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,31 |  |  | 4,30 | 55,02 |  |  | 3,60 | 55,01 |  |  | 12,28
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 160625,69 | 163715,06 | 156432,81 | 158673,63 | 0,13 | 0,13 | 4192,88 | 2065445 | 3 | 12932 | 283
22/03/2124:00 | 172137,24 | 175456,51 | 167808,40 | 170225,87 | 0,13 | 0,13 | 4328,84 | 2213790 | 3 | 13604 | 283
Итого: | 11511,55 | 11741,45 | 11375,59 | 11552,24 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | 148345 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13895ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 3 А Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 150 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00212937 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1EA0 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 75,14 | 18,90 | 24 | 0
24/02/21 | 75,47 | 16,80 | 24 | 0
25/02/21 | 73,41 | 14,10 | 24 | 0
26/02/21 | 72,76 | 14,10 | 24 | 0
27/02/21 | 74,31 | 18,20 | 24 | 0
28/02/21 | 75,82 | 20,00 | 24 | 0
01/03/21 | 73,86 | 16,10 | 24 | 0
02/03/21 | 73,99 | 16,40 | 24 | 0
03/03/21 | 73,67 | 16,50 | 24 | 0
04/03/21 | 73,47 | 16,30 | 24 | 0
05/03/21 | 73,46 | 16,80 | 24 | 0
06/03/21 | 75,63 | 19,30 | 24 | 0
07/03/21 | 74,28 | 17,40 | 24 | 0
08/03/21 | 74,41 | 17,90 | 24 | 0
09/03/21 | 73,75 | 15,80 | 24 | 0
10/03/21 | 74,01 | 17,00 | 24 | 0
11/03/21 | 74,72 | 16,10 | 24 | 0
12/03/21 | 73,00 | 15,70 | 24 | 0
13/03/21 | 74,81 | 18,90 | 24 | 0
14/03/21 | 76,00 | 19,70 | 24 | 0
15/03/21 | 74,08 | 16,60 | 24 | 0
16/03/21 | 70,22 | 15,70 | 24 | 0
17/03/21 | 68,81 | 15,40 | 24 | 0
18/03/21 | 67,68 | 14,80 | 24 | 0
19/03/21 | 68,90 | 15,80 | 24 | 0
20/03/21 | 70,31 | 17,70 | 24 | 0
21/03/21 | 71,63 | 18,30 | 24 | 0
22/03/21 | 69,81 | 15,00 | 24 | 0
Итого: | 2047,4 | 471,30 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 31770,31 | 4313,10 | 13215 | 0
22/03/2124:00 | 33817,72 | 4784,40 | 13887 | 0
Итого: | 2047,41 | 471,30 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13895ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации