## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 125 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00212944 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x02EA ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,66 | 335,54 | 343,03 | 4,30 | 55,48 | 326,57 | 331,36 | 3,60 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 8,97 | 5214 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,53 | 342,28 | 350,56 | 4,30 | 57,43 | 334,07 | 339,29 | 3,60 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 8,21 | 5602 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,19 | 336,37 | 343,99 | 4,30 | 56,05 | 329,05 | 333,93 | 3,60 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 7,32 | 5130 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,75 | 336,53 | 344,48 | 4,30 | 56,78 | 329,50 | 334,54 | 3,60 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 7,03 | 5403 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,42 | 336,82 | 344,93 | 4,30 | 57,13 | 328,69 | 333,78 | 3,60 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 8,13 | 5578 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,67 | 338,37 | 346,55 | 4,30 | 57,23 | 328,59 | 333,68 | 3,60 | 57,23 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 9,78 | 5737 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,17 | 335,89 | 344,33 | 4,30 | 58,23 | 328,73 | 334,00 | 3,60 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 7,16 | 5740 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,75 | 336,73 | 344,48 | 4,30 | 56,34 | 328,66 | 333,60 | 3,60 | 56,33 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 8,07 | 5267 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,50 | 335,12 | 342,99 | 4,30 | 56,61 | 327,81 | 332,78 | 3,60 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 7,31 | 5370 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,77 | 333,24 | 340,69 | 4,30 | 55,81 | 326,73 | 331,56 | 3,60 | 55,78 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 6,51 | 4985 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,47 | 333,58 | 340,04 | 4,30 | 52,54 | 325,99 | 330,28 | 3,60 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 7,59 | 4339 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,72 | 336,02 | 342,36 | 4,30 | 52,24 | 326,42 | 330,65 | 3,60 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 9,60 | 4313 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 64,08 | 336,00 | 342,42 | 4,30 | 52,58 | 326,45 | 330,76 | 3,60 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 9,55 | 4318 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,33 | 335,97 | 342,62 | 4,30 | 53,28 | 325,89 | 330,26 | 3,60 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 10,08 | 4535 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,52 | 335,95 | 342,45 | 4,30 | 52,90 | 326,79 | 331,14 | 3,60 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 9,16 | 4339 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,93 | 336,66 | 343,27 | 4,30 | 53,06 | 327,15 | 331,54 | 3,60 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 9,51 | 4456 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,40 | 336,76 | 343,23 | 4,30 | 52,96 | 328,10 | 332,50 | 3,60 | 52,95 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 8,66 | 4267 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,96 | 336,04 | 342,44 | 4,30 | 52,64 | 327,94 | 332,25 | 3,60 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 8,10 | 4191 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,31 | 335,67 | 342,33 | 4,30 | 53,34 | 327,61 | 332,10 | 3,60 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 8,06 | 4408 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,93 | 337,27 | 343,87 | 4,30 | 52,60 | 326,31 | 330,60 | 3,60 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 10,96 | 4678 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 67,16 | 335,75 | 342,74 | 4,30 | 54,19 | 327,87 | 332,44 | 3,60 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 7,88 | 4741 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,21 | 321,74 | 328,29 | 4,30 | 53,32 | 313,34 | 317,59 | 3,60 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 8,40 | 4556 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,46 | 313,53 | 319,93 | 4,30 | 53,24 | 304,91 | 309,03 | 3,60 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 8,62 | 4562 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,73 | 314,05 | 320,14 | 4,30 | 52,14 | 304,75 | 308,68 | 3,60 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 9,30 | 4392 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,32 | 317,27 | 323,55 | 4,30 | 52,66 | 308,01 | 312,10 | 3,60 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 9,26 | 4458 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,85 | 317,87 | 324,26 | 4,30 | 53,29 | 309,28 | 313,50 | 3,60 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 8,59 | 4407 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,56 | 318,18 | 324,36 | 4,30 | 52,69 | 308,72 | 312,84 | 3,60 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 9,46 | 4229 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,86 | 319,00 | 325,24 | 4,30 | 53,02 | 309,82 | 313,95 | 3,60 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 9,18 | 4220 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 9284,20 | 9479,5 |  |  | 9043,75 | 9170,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 240,45 | 133435 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,36 |  |  | 4,30 | 54,27 |  |  | 3,60 | 54,26 |  |  | 13,08
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 243249,73 | 248042,32 | 231700,61 | 234750,03 | 4,45 | 4,45 | 11549,12 | 3755207 | 159 | 27129 | 73
22/03/2124:00 | 252533,93 | 257521,89 | 240744,36 | 243920,76 | 4,45 | 4,45 | 11789,57 | 3888642 | 159 | 27801 | 73
Итого: | 9284,20 | 9479,57 | 9043,75 | 9170,73 | 0,00 | 0,00 | 240,45 | 133435 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27884ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 125 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.45 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00212944 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x02EA ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 104,04 | 0,00 | 44,90 | 24 | 0
24/02/21 | 105,75 | 0,00 | 39,30 | 24 | 0
25/02/21 | 103,52 | 0,00 | 33,00 | 24 | 0
26/02/21 | 103,57 | 0,00 | 32,70 | 24 | 0
27/02/21 | 104,21 | 0,00 | 40,70 | 24 | 0
28/02/21 | 105,34 | 0,00 | 45,80 | 24 | 0
01/03/21 | 103,27 | 0,00 | 39,80 | 24 | 0
02/03/21 | 103,78 | 0,00 | 40,70 | 24 | 0
03/03/21 | 102,85 | 0,00 | 34,10 | 24 | 0
04/03/21 | 101,84 | 0,00 | 35,00 | 24 | 0
05/03/21 | 102,39 | 0,00 | 32,70 | 24 | 0
06/03/21 | 104,14 | 0,00 | 40,70 | 24 | 0
07/03/21 | 104,13 | 0,00 | 39,50 | 24 | 0
08/03/21 | 104,61 | 0,00 | 48,10 | 24 | 0
09/03/21 | 104,09 | 0,00 | 41,40 | 24 | 0
10/03/21 | 104,49 | 0,00 | 34,60 | 24 | 0
11/03/21 | 104,13 | 0,00 | 34,00 | 24 | 0
12/03/21 | 103,78 | 0,00 | 34,30 | 24 | 0
13/03/21 | 103,81 | 0,00 | 40,90 | 24 | 0
14/03/21 | 105,70 | 0,00 | 43,30 | 24 | 0
15/03/21 | 103,78 | 0,00 | 33,30 | 24 | 0
16/03/21 | 99,70 | 0,00 | 34,70 | 24 | 0
17/03/21 | 97,23 | 0,00 | 37,30 | 24 | 0
18/03/21 | 97,61 | 0,00 | 35,40 | 24 | 0
19/03/21 | 98,58 | 0,00 | 37,40 | 24 | 0
20/03/21 | 98,28 | 0,00 | 42,20 | 24 | 0
21/03/21 | 98,78 | 0,00 | 45,10 | 24 | 0
22/03/21 | 98,84 | 0,00 | 39,40 | 24 | 0
Итого: | 2872,2 | 0,00 | 1080,3 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 72920,73 | 0,00 | 43905,10 | 27202 | 0
22/03/2124:00 | 75792,97 | 0,00 | 44985,40 | 27874 | 0
Итого: | 2872,24 | 0,00 | 1080,30 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27884ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации