## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ГЖКУ ЖЭК - 7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00214436 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3310 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,22 | 449,33 | 461,07 | 4,30 | 58,52 | 441,62 | 447,04 | 3,60 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 7,71 | 5223 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,10 | 456,55 | 470,44 | 4,30 | 60,70 | 453,35 | 458,32 | 3,60 | 60,69 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 3,20 | 5393 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,88 | 450,73 | 463,32 | 4,30 | 59,18 | 445,51 | 450,52 | 3,60 | 59,16 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 5,22 | 5108 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,31 | 450,64 | 463,92 | 4,30 | 60,01 | 446,90 | 451,80 | 3,60 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 3,74 | 5301 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,04 | 450,90 | 464,02 | 4,30 | 60,49 | 445,45 | 450,89 | 3,60 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 5,45 | 5516 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,23 | 452,85 | 465,63 | 4,30 | 60,56 | 444,67 | 450,40 | 3,60 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 8,18 | 5741 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,79 | 449,34 | 462,53 | 4,30 | 61,76 | 444,39 | 450,37 | 3,60 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 4,95 | 5693 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,41 | 448,45 | 461,71 | 4,30 | 59,50 | 445,87 | 450,37 | 3,60 | 59,48 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 2,58 | 5041 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,05 | 448,51 | 461,70 | 4,30 | 59,81 | 444,75 | 449,55 | 3,60 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 3,76 | 5248 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,50 | 447,62 | 460,42 | 4,30 | 58,94 | 441,70 | 446,21 | 3,60 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 5,92 | 5044 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,14 | 445,89 | 457,02 | 4,30 | 55,18 | 441,57 | 445,49 | 3,60 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 4,32 | 4213 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,39 | 449,48 | 459,86 | 4,30 | 54,74 | 442,15 | 446,54 | 3,60 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 7,33 | 4258 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,74 | 450,17 | 460,20 | 4,30 | 55,07 | 441,64 | 446,59 | 3,60 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 8,53 | 4333 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,96 | 450,56 | 460,87 | 4,30 | 55,90 | 441,01 | 446,07 | 3,60 | 55,88 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 9,55 | 4571 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,21 | 450,02 | 460,84 | 4,30 | 55,42 | 442,68 | 447,03 | 3,60 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 7,34 | 4327 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,58 | 449,51 | 460,54 | 4,30 | 55,60 | 443,83 | 448,10 | 3,60 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 5,68 | 4325 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,10 | 451,17 | 462,13 | 4,30 | 55,43 | 444,90 | 449,12 | 3,60 | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 6,27 | 4230 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,61 | 449,38 | 461,01 | 4,30 | 55,04 | 445,55 | 448,94 | 3,60 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 3,83 | 4045 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,97 | 452,34 | 462,73 | 4,30 | 55,89 | 443,19 | 448,29 | 3,60 | 55,88 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 9,15 | 4576 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,55 | 452,27 | 462,75 | 4,30 | 55,34 | 442,40 | 447,19 | 3,60 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 9,87 | 4666 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,76 | 449,52 | 461,51 | 4,30 | 56,98 | 444,60 | 448,86 | 3,60 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 4,92 | 4654 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,88 | 431,62 | 442,13 | 4,30 | 56,12 | 424,75 | 429,38 | 3,60 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 6,87 | 4565 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,13 | 420,55 | 430,74 | 4,30 | 56,12 | 413,10 | 417,65 | 3,60 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 7,45 | 4591 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,37 | 420,36 | 430,31 | 4,30 | 54,86 | 413,45 | 417,58 | 3,60 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 6,91 | 4341 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,95 | 424,19 | 434,64 | 4,30 | 55,40 | 418,04 | 422,07 | 3,60 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 6,15 | 4362 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,50 | 426,41 | 436,53 | 4,30 | 56,00 | 418,23 | 422,89 | 3,60 | 55,98 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 8,18 | 4469 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,23 | 428,12 | 437,36 | 4,30 | 55,31 | 416,87 | 421,94 | 3,60 | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 11,25 | 4386 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,50 | 427,04 | 437,05 | 4,30 | 55,51 | 419,12 | 423,53 | 3,60 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 7,92 | 4241 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 12433,5 | 12752, |  |  | 12251,2 | 12382, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 182,23 | 132461 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,00 |  |  | 4,30 | 57,12 |  |  | 3,60 | 57,10 |  |  | 9,88
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 10952,74 | 11268,81 | 10828,23 | 10950,70 | 0,00 | 0,00 | 124,51 | 127615 | 0 | 587 | 1
22/03/2124:00 | 23386,26 | 24021,79 | 23079,52 | 23333,43 | 0,00 | 0,00 | 306,74 | 260076 | 0 | 1259 | 1
Итого: | 12433,52 | 12752,98 | 12251,29 | 12382,73 | 0,00 | 0,00 | 182,23 | 132461 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1270ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ГЖКУ ЖЭК - 7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214436 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x3310 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 70,01 | 0,00 | 24 | 0
24/02/21 | 69,55 | 0,00 | 24 | 0
25/02/21 | 69,29 | 0,00 | 24 | 0
26/02/21 | 68,75 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 69,49 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 71,40 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 68,50 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 67,96 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 68,45 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 69,98 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 67,85 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 69,68 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 69,94 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 70,81 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 70,11 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 68,94 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 69,56 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 68,73 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 70,72 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 71,63 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 69,03 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 66,48 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 65,16 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 64,97 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 65,37 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 66,46 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 68,09 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 66,46 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 1923,3 | 0,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 1680,08 | 0,00 | 588 | 0
22/03/2124:00 | 3603,45 | 0,00 | 1260 | 0
Итого: | 1923,37 | 0,00 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1270ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации