## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 018 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч
Заводской номер 00215247 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC4C1 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,67 | 752,95 | 776,87 | 4,30 | 54,16 | 742,25 | 745,66 | 3,60 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 10,70 | 12193 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,57 | 762,54 | 790,69 | 4,30 | 56,08 | 762,54 | 764,29 | 3,60 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 12579 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,29 | 752,31 | 775,83 | 4,30 | 54,80 | 747,61 | 752,03 | 3,60 | 54,79 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 4,70 | 11893 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,79 | 753,30 | 778,51 | 4,30 | 55,47 | 749,75 | 753,44 | 3,60 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 3,55 | 12475 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,49 | 759,18 | 779,73 | 4,30 | 55,78 | 742,49 | 751,20 | 3,60 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 16,69 | 13539 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,71 | 762,46 | 782,34 | 4,30 | 55,86 | 740,51 | 750,10 | 3,60 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 21,95 | 13969 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,24 | 753,70 | 776,91 | 4,30 | 56,90 | 743,41 | 750,66 | 3,60 | 56,89 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 10,29 | 13615 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,82 | 752,96 | 775,03 | 4,30 | 55,07 | 744,17 | 750,29 | 3,60 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 8,79 | 12307 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,53 | 752,40 | 773,50 | 4,30 | 55,26 | 739,31 | 746,70 | 3,60 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 13,09 | 12898 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,89 | 747,51 | 770,05 | 4,30 | 54,65 | 740,33 | 745,33 | 3,60 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 7,18 | 11738 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,52 | 748,61 | 767,79 | 4,30 | 51,48 | 739,41 | 744,14 | 3,60 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 9,20 | 10183 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,76 | 754,87 | 772,82 | 4,30 | 51,18 | 741,12 | 746,80 | 3,60 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 13,75 | 10131 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 64,11 | 758,04 | 774,85 | 4,30 | 51,43 | 739,32 | 746,42 | 3,60 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 18,72 | 10477 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,35 | 756,20 | 773,67 | 4,30 | 52,13 | 737,85 | 745,04 | 3,60 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 18,35 | 10863 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,57 | 753,87 | 773,05 | 4,30 | 51,85 | 745,35 | 750,46 | 3,60 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 8,52 | 9988 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,95 | 755,07 | 774,94 | 4,30 | 52,03 | 745,69 | 750,40 | 3,60 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 9,38 | 10198 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,46 | 757,10 | 775,97 | 4,30 | 51,89 | 747,02 | 752,46 | 3,60 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 10,08 | 9988 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,98 | 755,38 | 774,28 | 4,30 | 51,50 | 746,78 | 751,81 | 3,60 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 8,60 | 9824 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,34 | 756,01 | 775,82 | 4,30 | 52,17 | 746,13 | 751,09 | 3,60 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 9,88 | 10424 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,94 | 759,64 | 776,71 | 4,30 | 51,51 | 739,34 | 746,59 | 3,60 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 20,30 | 11145 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 67,16 | 752,76 | 772,67 | 4,30 | 52,98 | 743,78 | 749,69 | 3,60 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 8,98 | 11103 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,27 | 720,46 | 739,50 | 4,30 | 52,17 | 711,97 | 716,94 | 3,60 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 8,49 | 10568 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,52 | 703,52 | 722,06 | 4,30 | 52,00 | 692,65 | 697,60 | 3,60 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 10,87 | 10717 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,75 | 703,86 | 721,25 | 4,30 | 50,97 | 692,33 | 697,37 | 3,60 | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 11,53 | 10232 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,33 | 710,38 | 728,44 | 4,30 | 51,45 | 701,30 | 706,25 | 3,60 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 9,08 | 10281 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,87 | 717,40 | 733,50 | 4,30 | 52,05 | 699,98 | 707,44 | 3,60 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 17,42 | 10738 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,58 | 720,23 | 735,37 | 4,30 | 51,54 | 699,48 | 707,16 | 3,60 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 20,75 | 10363 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,87 | 715,44 | 733,75 | 4,30 | 51,74 | 705,83 | 710,67 | 3,60 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 9,61 | 9845 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 20848,1 | 21405, |  |  | 20527,7 | 20688, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 320,45 | 314274 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,40 |  |  | 4,30 | 53,07 |  |  | 3,60 | 53,06 |  |  | 14,32
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 478520,21 | 488120,94 | 459019,75 | 464900,55 | 1,93 | 1,94 | 19500,46 | 7435400 | 68 | 22007 | 370
22/03/2124:00 | 499368,36 | 509526,84 | 479547,45 | 485588,58 | 1,93 | 1,94 | 19820,91 | 7749674 | 68 | 22679 | 370
Итого: | 20848,15 | 21405,90 | 20527,70 | 20688,03 | 0,00 | 0,00 | 320,45 | 314274 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23059ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 018 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.45 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00215247 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC4C1 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 77,72 | 0,00 | 37,90 | 24 | 0
24/02/21 | 74,07 | 0,00 | 32,80 | 24 | 0
25/02/21 | 71,25 | 0,00 | 32,50 | 24 | 0
26/02/21 | 72,29 | 0,00 | 32,00 | 24 | 0
27/02/21 | 74,82 | 0,00 | 38,60 | 24 | 0
28/02/21 | 77,85 | 0,00 | 39,40 | 24 | 0
01/03/21 | 72,17 | 0,00 | 33,10 | 24 | 0
02/03/21 | 71,49 | 0,00 | 31,90 | 24 | 0
03/03/21 | 73,23 | 0,00 | 33,20 | 24 | 0
04/03/21 | 71,66 | 0,00 | 31,60 | 24 | 0
05/03/21 | 71,78 | 0,00 | 32,10 | 24 | 0
06/03/21 | 73,63 | 0,00 | 34,50 | 24 | 0
07/03/21 | 75,19 | 0,00 | 35,80 | 24 | 0
08/03/21 | 75,75 | 0,00 | 38,30 | 24 | 0
09/03/21 | 70,23 | 0,00 | 32,20 | 24 | 0
10/03/21 | 71,83 | 0,00 | 30,60 | 24 | 0
11/03/21 | 71,69 | 0,00 | 32,00 | 24 | 0
12/03/21 | 70,49 | 0,00 | 39,60 | 24 | 0
13/03/21 | 72,85 | 0,00 | 34,80 | 24 | 0
14/03/21 | 77,00 | 0,00 | 35,90 | 24 | 0
15/03/21 | 70,08 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
16/03/21 | 68,22 | 0,00 | 23,50 | 24 | 0
17/03/21 | 68,44 | 0,00 | 23,90 | 24 | 0
18/03/21 | 68,22 | 0,00 | 22,80 | 24 | 0
19/03/21 | 66,14 | 0,00 | 22,40 | 24 | 0
20/03/21 | 70,79 | 0,00 | 27,00 | 24 | 0
21/03/21 | 73,31 | 0,00 | 29,90 | 24 | 0
22/03/21 | 69,29 | 0,00 | 24,00 | 24 | 0
Итого: | 2021,4 | 0,00 | 887,60 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 54300,29 | 0,00 | 31458,70 | 22377 | 0
22/03/2124:00 | 56321,77 | 0,00 | 32346,30 | 23049 | 0
Итого: | 2021,48 | 0,00 | 887,60 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23059ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации