## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 128 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00215601 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x199E ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,20 | 415,43 | 424,60 | 4,30 | 60,49 | 407,91 | 414,96 | 3,60 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 7,52 | 4039 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,14 | 424,33 | 434,41 | 4,30 | 62,83 | 417,84 | 425,63 | 3,60 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 6,49 | 4330 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,98 | 417,15 | 426,51 | 4,30 | 61,31 | 411,66 | 418,98 | 3,60 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 5,49 | 3932 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,32 | 418,76 | 428,51 | 4,30 | 62,10 | 411,73 | 419,19 | 3,60 | 62,03 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 7,03 | 4267 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,10 | 418,45 | 428,36 | 4,30 | 62,62 | 411,06 | 418,66 | 3,60 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 7,39 | 4397 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,23 | 418,18 | 428,04 | 4,30 | 62,66 | 410,82 | 418,52 | 3,60 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 7,36 | 4429 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,87 | 416,44 | 426,72 | 4,30 | 63,92 | 410,83 | 418,75 | 3,60 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 5,61 | 4477 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,50 | 417,05 | 426,52 | 4,30 | 61,65 | 410,01 | 417,38 | 3,60 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 7,04 | 4091 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,06 | 415,17 | 424,78 | 4,30 | 61,87 | 408,56 | 415,88 | 3,60 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 6,61 | 4192 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,67 | 412,92 | 422,04 | 4,30 | 61,11 | 407,80 | 415,11 | 3,60 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 5,12 | 3824 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,19 | 412,71 | 420,58 | 4,30 | 57,02 | 407,19 | 413,51 | 3,60 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 5,52 | 3251 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,45 | 414,73 | 422,43 | 4,30 | 56,60 | 407,49 | 413,78 | 3,60 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 7,24 | 3216 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,80 | 413,66 | 421,35 | 4,30 | 56,95 | 408,22 | 414,66 | 3,60 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 5,44 | 3121 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,00 | 414,20 | 422,24 | 4,30 | 57,85 | 407,25 | 413,73 | 3,60 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 6,95 | 3331 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,30 | 415,40 | 423,38 | 4,30 | 57,42 | 408,21 | 414,63 | 3,60 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 7,19 | 3238 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,63 | 415,12 | 423,12 | 4,30 | 57,66 | 409,12 | 415,60 | 3,60 | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 6,00 | 3212 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,18 | 415,66 | 423,59 | 4,30 | 57,43 | 409,42 | 415,86 | 3,60 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,24 | 3136 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,65 | 415,56 | 423,33 | 4,30 | 56,94 | 408,93 | 415,25 | 3,60 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 6,63 | 3136 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,02 | 416,37 | 424,54 | 4,30 | 57,89 | 408,65 | 415,16 | 3,60 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,72 | 3379 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,58 | 417,09 | 425,15 | 4,30 | 57,25 | 408,21 | 414,57 | 3,60 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 8,88 | 3524 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,79 | 416,57 | 425,10 | 4,30 | 59,05 | 408,99 | 415,82 | 3,60 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 7,58 | 3638 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,95 | 398,99 | 407,06 | 4,30 | 58,28 | 391,47 | 397,74 | 3,60 | 58,14 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 7,52 | 3462 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,22 | 387,94 | 395,84 | 4,30 | 58,28 | 380,61 | 386,72 | 3,60 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,33 | 3472 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,42 | 387,61 | 395,08 | 4,30 | 56,93 | 380,67 | 386,50 | 3,60 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 6,94 | 3269 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,01 | 391,45 | 399,12 | 4,30 | 57,47 | 385,02 | 391,05 | 3,60 | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 6,43 | 3293 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,58 | 392,62 | 400,26 | 4,30 | 58,12 | 385,70 | 392,03 | 3,60 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 6,92 | 3299 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,32 | 392,73 | 400,16 | 4,30 | 57,31 | 384,83 | 390,96 | 3,60 | 57,23 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,90 | 3173 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,56 | 391,91 | 399,31 | 4,30 | 57,52 | 386,78 | 393,03 | 3,60 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 5,13 | 3030 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11484,2 | 11722, |  |  | 11294,9 | 11483, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 189,22 | 101158 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,06 |  |  | 4,30 | 59,16 |  |  | 3,60 | 59,08 |  |  | 7,89
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 273523,03 | 278958,26 | 265564,21 | 269829,46 | 3,47 | 3,50 | 7958,82 | 2706798 | 165 | 24593 | 22
22/03/2124:00 | 285007,23 | 290680,39 | 276859,19 | 281313,12 | 3,47 | 3,50 | 8148,04 | 2807956 | 165 | 25265 | 22
Итого: | 11484,20 | 11722,13 | 11294,98 | 11483,66 | 0,00 | 0,00 | 189,22 | 101158 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25300ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 128 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00215601 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x199E ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 44,87 | 35,53 | 19,50 | 24 | 0
24/02/21 | 45,18 | 36,82 | 16,60 | 24 | 0
25/02/21 | 43,87 | 36,71 | 14,70 | 24 | 0
26/02/21 | 44,83 | 35,98 | 16,80 | 24 | 0
27/02/21 | 44,98 | 35,73 | 17,80 | 24 | 0
28/02/21 | 44,87 | 35,81 | 19,70 | 24 | 0
01/03/21 | 43,71 | 36,55 | 17,30 | 24 | 0
02/03/21 | 44,69 | 35,85 | 15,60 | 24 | 0
03/03/21 | 44,48 | 35,86 | 17,10 | 24 | 0
04/03/21 | 43,22 | 36,54 | 14,20 | 24 | 0
05/03/21 | 43,64 | 36,29 | 15,10 | 24 | 0
06/03/21 | 44,72 | 35,63 | 16,40 | 24 | 0
07/03/21 | 43,59 | 36,62 | 16,80 | 24 | 0
08/03/21 | 44,45 | 35,69 | 17,10 | 24 | 0
09/03/21 | 44,83 | 35,74 | 16,50 | 24 | 0
10/03/21 | 44,25 | 36,34 | 14,90 | 24 | 0
11/03/21 | 44,37 | 36,40 | 15,10 | 24 | 0
12/03/21 | 44,59 | 36,15 | 17,00 | 24 | 0
13/03/21 | 45,06 | 35,64 | 20,40 | 24 | 0
14/03/21 | 45,79 | 34,98 | 19,10 | 24 | 0
15/03/21 | 45,03 | 35,78 | 17,30 | 24 | 0
16/03/21 | 43,24 | 34,03 | 17,90 | 24 | 0
17/03/21 | 42,17 | 33,16 | 16,10 | 24 | 0
18/03/21 | 42,01 | 33,36 | 17,90 | 24 | 0
19/03/21 | 42,10 | 34,07 | 15,60 | 24 | 0
20/03/21 | 42,05 | 34,01 | 16,00 | 24 | 0
21/03/21 | 42,68 | 33,53 | 17,40 | 24 | 0
22/03/21 | 41,14 | 34,89 | 16,70 | 24 | 0
Итого: | 1230,4 | 993,69 | 472,60 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 33147,30 | 23817,20 | 17671,80 | 24615 | 0
22/03/2124:00 | 34377,71 | 24810,89 | 18144,40 | 25287 | 0
Итого: | 1230,41 | 993,69 | 472,60 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25300ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации