## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 129 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216010 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xE090 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,23 | 187,35 | 191,49 | 4,30 | 58,03 | 182,05 | 184,96 | 3,60 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 5,30 | 2381 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,14 | 191,01 | 195,58 | 4,30 | 60,22 | 187,21 | 190,39 | 3,60 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 3,80 | 2487 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,93 | 188,01 | 192,23 | 4,30 | 58,80 | 183,85 | 186,88 | 3,60 | 58,77 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 4,16 | 2319 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,34 | 188,54 | 192,95 | 4,30 | 59,56 | 183,95 | 187,03 | 3,60 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 4,59 | 2474 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,09 | 188,50 | 193,05 | 4,30 | 60,01 | 183,48 | 186,60 | 3,60 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 5,02 | 2556 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,24 | 188,42 | 192,91 | 4,30 | 60,07 | 183,48 | 186,63 | 3,60 | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 4,94 | 2569 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,84 | 188,06 | 192,77 | 4,30 | 61,24 | 183,02 | 186,23 | 3,60 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 5,04 | 2657 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,45 | 187,57 | 191,89 | 4,30 | 58,99 | 183,75 | 186,77 | 3,60 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 3,82 | 2356 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,07 | 186,97 | 191,32 | 4,30 | 59,24 | 182,82 | 185,84 | 3,60 | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 4,15 | 2440 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,58 | 186,31 | 190,50 | 4,30 | 58,46 | 182,45 | 185,40 | 3,60 | 58,43 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 3,86 | 2281 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,16 | 186,32 | 189,89 | 4,30 | 54,68 | 181,72 | 184,32 | 3,60 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 4,60 | 1995 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,42 | 187,38 | 190,95 | 4,30 | 54,23 | 181,86 | 184,42 | 3,60 | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 5,52 | 1998 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,78 | 187,68 | 191,25 | 4,30 | 54,62 | 181,68 | 184,25 | 3,60 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 6,00 | 2017 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,00 | 187,02 | 190,68 | 4,30 | 55,43 | 182,18 | 184,82 | 3,60 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 4,84 | 2035 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,27 | 187,47 | 191,08 | 4,30 | 55,06 | 182,34 | 185,01 | 3,60 | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 5,13 | 1981 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,62 | 187,21 | 190,85 | 4,30 | 55,26 | 183,42 | 186,06 | 3,60 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 3,79 | 1944 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,13 | 187,78 | 191,38 | 4,30 | 55,07 | 183,64 | 186,27 | 3,60 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 4,14 | 1910 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,63 | 187,44 | 190,97 | 4,30 | 54,67 | 183,57 | 186,20 | 3,60 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 3,87 | 1871 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,00 | 187,87 | 191,57 | 4,30 | 55,53 | 182,86 | 185,52 | 3,60 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 5,01 | 2035 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,58 | 187,78 | 191,43 | 4,30 | 54,93 | 182,47 | 185,10 | 3,60 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 5,31 | 2079 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,79 | 187,43 | 191,33 | 4,30 | 56,57 | 183,49 | 186,29 | 3,60 | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 3,94 | 2121 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,93 | 179,65 | 183,28 | 4,30 | 55,73 | 175,14 | 177,72 | 3,60 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 4,51 | 2062 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,19 | 174,87 | 178,39 | 4,30 | 55,72 | 170,17 | 172,71 | 3,60 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 4,70 | 2068 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,41 | 174,78 | 178,14 | 4,30 | 54,37 | 170,23 | 172,63 | 3,60 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 4,55 | 1977 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,99 | 176,64 | 180,10 | 4,30 | 54,92 | 172,17 | 174,60 | 3,60 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 4,47 | 2004 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,54 | 176,98 | 180,58 | 4,30 | 55,62 | 172,60 | 175,15 | 3,60 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 4,38 | 1976 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,29 | 177,26 | 180,68 | 4,30 | 54,90 | 172,05 | 174,52 | 3,60 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 5,21 | 1924 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,54 | 177,11 | 180,58 | 4,30 | 55,14 | 173,09 | 175,54 | 3,60 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 4,02 | 1867 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5179,41 | 5287,8 |  |  | 5050,74 | 5127,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 128,67 | 60384 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,04 |  |  | 4,30 | 56,68 |  |  | 3,60 | 56,66 |  |  | 10,36
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 28069,88 | 28677,32 | 27356,85 | 27782,57 | 0,00 | 0,00 | 713,03 | 346937 | 0 | 3991 | 2
22/03/2124:00 | 33249,29 | 33965,14 | 32407,59 | 32910,43 | 0,00 | 0,00 | 841,70 | 407321 | 0 | 4663 | 2
Итого: | 5179,41 | 5287,82 | 5050,74 | 5127,86 | 0,00 | 0,00 | 128,67 | 60384 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 129 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00216010 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xE090 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 75,70 | 73,43 | 24 | 0
24/02/21 | 76,76 | 75,97 | 24 | 0
25/02/21 | 75,53 | 74,42 | 24 | 0
26/02/21 | 75,93 | 74,44 | 24 | 0
27/02/21 | 76,25 | 74,13 | 24 | 0
28/02/21 | 76,18 | 74,21 | 24 | 0
01/03/21 | 76,12 | 73,97 | 24 | 0
02/03/21 | 75,38 | 74,47 | 24 | 0
03/03/21 | 75,27 | 73,97 | 24 | 0
04/03/21 | 74,85 | 73,86 | 24 | 0
05/03/21 | 74,97 | 73,27 | 24 | 0
06/03/21 | 75,80 | 73,06 | 24 | 0
07/03/21 | 76,07 | 72,88 | 24 | 0
08/03/21 | 75,40 | 73,41 | 24 | 0
09/03/21 | 75,66 | 73,53 | 24 | 0
10/03/21 | 75,07 | 74,23 | 24 | 0
11/03/21 | 75,44 | 74,24 | 24 | 0
12/03/21 | 75,08 | 74,26 | 24 | 0
13/03/21 | 75,77 | 73,68 | 24 | 0
14/03/21 | 75,80 | 73,38 | 24 | 0
15/03/21 | 74,82 | 74,22 | 24 | 0
16/03/21 | 72,01 | 70,61 | 24 | 0
17/03/21 | 70,18 | 68,52 | 24 | 0
18/03/21 | 70,09 | 68,51 | 24 | 0
19/03/21 | 70,88 | 69,34 | 24 | 0
20/03/21 | 71,08 | 69,61 | 24 | 0
21/03/21 | 71,47 | 69,14 | 24 | 0
22/03/21 | 70,89 | 69,84 | 24 | 0
Итого: | 2084,4 | 2038,6 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 10906,34 | 10584,75 | 3993 | 0
22/03/2124:00 | 12990,79 | 12623,35 | 4665 | 0
Итого: | 2084,45 | 2038,60 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации