## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 130 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3600 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,43 | 385,33 | 393,90 | 4,30 | 58,80 | 374,01 | 380,13 | 3,60 | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 11,32 | 4711 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,20 | 389,44 | 398,76 | 4,30 | 60,90 | 380,38 | 387,00 | 3,60 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 9,06 | 4911 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,79 | 382,96 | 391,52 | 4,30 | 59,29 | 372,75 | 378,90 | 3,60 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,21 | 4574 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,50 | 379,73 | 388,64 | 4,30 | 60,33 | 371,72 | 378,07 | 3,60 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 8,01 | 4690 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,04 | 379,21 | 388,22 | 4,30 | 60,62 | 370,60 | 377,04 | 3,60 | 60,61 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 8,61 | 4813 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,40 | 383,63 | 392,84 | 4,30 | 60,86 | 369,35 | 375,76 | 3,60 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 14,28 | 5230 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,74 | 379,14 | 388,57 | 4,30 | 61,73 | 367,29 | 373,85 | 3,60 | 61,72 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 11,85 | 5232 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,29 | 376,28 | 384,83 | 4,30 | 59,41 | 366,62 | 372,69 | 3,60 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 9,66 | 4618 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,21 | 373,41 | 382,08 | 4,30 | 59,96 | 364,03 | 370,16 | 3,60 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 9,38 | 4719 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,18 | 371,10 | 379,31 | 4,30 | 58,79 | 361,60 | 367,48 | 3,60 | 58,77 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 9,50 | 4372 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,13 | 370,42 | 377,51 | 4,30 | 55,14 | 360,96 | 366,17 | 3,60 | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 9,46 | 3806 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,42 | 380,84 | 388,01 | 4,30 | 54,81 | 372,08 | 377,37 | 3,60 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 8,76 | 3715 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,79 | 380,83 | 388,04 | 4,30 | 55,23 | 370,81 | 376,18 | 3,60 | 55,22 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 10,02 | 3767 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,01 | 380,91 | 388,36 | 4,30 | 56,03 | 369,53 | 375,02 | 3,60 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 11,38 | 4001 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,17 | 377,28 | 384,52 | 4,30 | 55,62 | 369,06 | 374,47 | 3,60 | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 8,22 | 3646 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,57 | 377,24 | 384,55 | 4,30 | 55,76 | 368,61 | 374,03 | 3,60 | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 8,63 | 3765 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,01 | 375,60 | 382,77 | 4,30 | 55,46 | 366,40 | 371,74 | 3,60 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 9,20 | 3676 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,67 | 379,05 | 386,20 | 4,30 | 55,11 | 371,54 | 376,93 | 3,60 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 7,51 | 3619 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,95 | 378,47 | 385,91 | 4,30 | 55,97 | 370,09 | 375,59 | 3,60 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 8,38 | 3830 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,66 | 379,83 | 387,21 | 4,30 | 55,45 | 369,05 | 374,42 | 3,60 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 10,78 | 4042 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,82 | 378,89 | 386,72 | 4,30 | 57,09 | 369,86 | 375,54 | 3,60 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 9,03 | 4161 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,86 | 360,51 | 367,77 | 4,30 | 56,17 | 351,82 | 357,08 | 3,60 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 8,69 | 3942 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,06 | 351,08 | 358,18 | 4,30 | 56,11 | 340,57 | 345,62 | 3,60 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 10,51 | 4030 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,39 | 347,74 | 354,44 | 4,30 | 54,91 | 338,77 | 343,57 | 3,60 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 8,97 | 3744 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,02 | 349,86 | 356,71 | 4,30 | 55,45 | 341,70 | 346,67 | 3,60 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 8,16 | 3760 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,49 | 350,46 | 357,45 | 4,30 | 56,05 | 341,71 | 346,78 | 3,60 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 8,75 | 3759 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,17 | 350,73 | 357,45 | 4,30 | 55,37 | 340,35 | 345,25 | 3,60 | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 10,38 | 3610 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,55 | 349,34 | 356,12 | 4,30 | 55,62 | 340,37 | 345,36 | 3,60 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,97 | 3573 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 10419,3 | 10636, |  |  | 10151,6 | 10308, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 267,68 | 116316 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,01 |  |  | 4,30 | 57,21 |  |  | 3,60 | 57,20 |  |  | 9,80
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 57985,93 | 59247,63 | 56575,82 | 57490,76 | 0,00 | 0,00 | 1410,11 | 656189 | 0 | 3639 | 0
22/03/2124:00 | 68405,24 | 69884,22 | 66727,45 | 67799,63 | 0,00 | 0,00 | 1677,79 | 772505 | 0 | 4311 | 0
Итого: | 10419,31 | 10636,59 | 10151,63 | 10308,87 | 0,00 | 0,00 | 267,68 | 116316 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4321ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 7 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 130 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216121 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x3600 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 42,99 | 38,52 | 15,70 | 24 | 0
24/02/21 | 40,23 | 38,57 | 12,40 | 24 | 0
25/02/21 | 39,15 | 35,83 | 12,70 | 24 | 0
26/02/21 | 35,45 | 33,72 | 11,80 | 24 | 0
27/02/21 | 34,69 | 31,88 | 14,80 | 24 | 0
28/02/21 | 38,85 | 30,30 | 15,30 | 24 | 0
01/03/21 | 35,02 | 28,74 | 13,90 | 24 | 0
02/03/21 | 31,77 | 27,07 | 11,80 | 24 | 0
03/03/21 | 30,26 | 25,42 | 12,60 | 24 | 0
04/03/21 | 28,73 | 23,88 | 12,80 | 24 | 0
05/03/21 | 34,13 | 30,67 | 12,10 | 24 | 0
06/03/21 | 39,70 | 38,23 | 12,60 | 24 | 0
07/03/21 | 39,74 | 36,69 | 13,00 | 24 | 0
08/03/21 | 39,47 | 34,83 | 15,40 | 24 | 0
09/03/21 | 35,30 | 33,38 | 11,50 | 24 | 0
10/03/21 | 34,14 | 31,36 | 13,50 | 24 | 0
11/03/21 | 34,76 | 31,76 | 11,80 | 24 | 0
12/03/21 | 35,00 | 34,59 | 10,60 | 24 | 0
13/03/21 | 34,76 | 33,10 | 13,30 | 24 | 0
14/03/21 | 36,41 | 32,54 | 15,40 | 24 | 0
15/03/21 | 34,67 | 32,55 | 14,10 | 24 | 0
16/03/21 | 32,39 | 29,56 | 11,70 | 24 | 0
17/03/21 | 30,85 | 25,27 | 11,80 | 24 | 0
18/03/21 | 26,93 | 21,91 | 12,20 | 24 | 0
19/03/21 | 25,68 | 21,43 | 11,70 | 24 | 0
20/03/21 | 25,46 | 20,34 | 14,20 | 24 | 0
21/03/21 | 25,79 | 18,61 | 15,00 | 24 | 0
22/03/21 | 23,55 | 17,47 | 13,70 | 24 | 0
Итого: | 945,87 | 838,22 | 367,40 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 9059,11 | 8565,70 | 2106,80 | 3639 | 0
22/03/2124:00 | 10004,98 | 9403,92 | 2474,20 | 4311 | 0
Итого: | 945,87 | 838,22 | 367,40 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4321ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации