## УК Мирт - пр. Ленинградский, 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 103 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD9
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 172290 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.64 | 59.66 |  |  | 42.98 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 104.12 | 100.79 |  |  | 103.79 | [5 empty] | 100.79 |  |  | 0 |  | 4.341 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.99 | 62.93 |  |  | 48.06 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 104.5 | 100.5 |  |  | 103.7 | [5 empty] | 100.5 |  |  | 0 |  | 4.847 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.41 | 57.65 |  |  | 43.76 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 94.2 | 91.24 |  |  | 93.9 | [5 empty] | 91.24 |  |  | 0 |  | 4 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.75 | 60.24 |  |  | 43.51 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 105.53 | 102.08 |  |  | 105.17 | [5 empty] | 102.08 |  |  | 0 |  | 4.453 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.47 | 62.17 |  |  | 46.3 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 106.52 | 102.65 |  |  | 105.85 | [5 empty] | 102.65 |  |  | 0 |  | 4.768 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.85 | 61.55 |  |  | 46.3 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 105.1 | 101.34 |  |  | 104.46 | [5 empty] | 101.34 |  |  | 0 |  | 4.706 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.86 | 62.1 |  |  | 45.76 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 107.99 | 104.1 |  |  | 107.32 | [5 empty] | 104.1 |  |  | 0 |  | 4.777 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.03 | 58.87 |  |  | 46.16 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 93.66 | 90.41 |  |  | 93.07 | [5 empty] | 90.41 |  |  | 0 |  | 4.183 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.55 | 60.97 |  |  | 43.58 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 106.45 | 102.88 |  |  | 105.98 | [5 empty] | 102.88 |  |  | 0 |  | 4.496 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.25 | 56.77 |  |  | 38.48 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 99.46 | 96.83 |  |  | 99.6 | [5 empty] | 96.83 |  |  | 0 |  | 3.729 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.47 | 49.49 |  |  | 30.98 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 86.86 | 85.49 |  |  | 87.76 | [5 empty] | 85.49 |  |  | 0 |  | 2.649 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.2 | 47.65 |  |  | 24.55 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 100.53 | 99.48 |  |  | 101.97 | [5 empty] | 99.48 |  |  | 0 |  | 2.441 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.38 | 47.79 |  |  | 23.59 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 105.5 | 104.42 |  |  | 107.07 | [5 empty] | 104.42 |  |  | 0 |  | 2.46 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.51 | 50.81 |  |  | 27.7 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 103.18 | 101.66 |  |  | 104.28 | [5 empty] | 101.66 |  |  | 0 |  | 2.816 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.78 | 48.4 |  |  | 28.38 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 91.94 | 90.72 |  |  | 92.97 | [5 empty] | 90.72 |  |  | 0 |  | 2.572 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.81 | 52.1 |  |  | 29.71 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 102.21 | 100.46 |  |  | 103.15 | [5 empty] | 100.46 |  |  | 0 |  | 2.986 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.11 | 47.82 |  |  | 28.29 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 82.51 | 81.4 |  |  | 83.43 | [5 empty] | 81.4 |  |  | 0 |  | 2.305 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.56 | 47.92 |  |  | 27.64 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 88.31 | 87.19 |  |  | 89.36 | [5 empty] | 87.19 |  |  | 0 |  | 2.409 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.74 | 53.4 |  |  | 31.34 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 108.43 | 106.38 |  |  | 109.24 | [5 empty] | 106.38 |  |  | 0 |  | 3.333 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.23 | 55.55 |  |  | 35.68 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 103.71 | 101.33 |  |  | 104.21 | [5 empty] | 101.33 |  |  | 0 |  | 3.621 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.3 | 55.92 |  |  | 37.38 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 98.73 | 96.27 |  |  | 98.99 | [5 empty] | 96.27 |  |  | 0 |  | 3.601 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.48 | 53.01 |  |  | 36.47 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 90.4 | 88.46 |  |  | 90.94 | [5 empty] | 88.46 |  |  | 0 |  | 3.228 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84 | 54.8 |  |  | 29.2 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 118.22 | 116.16 |  |  | 119.5 | [5 empty] | 116.16 |  |  | 0 |  | 3.393 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.41 | 52.63 |  |  | 29.78 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 105.16 | 103.38 |  |  | 106.17 | [5 empty] | 103.38 |  |  | 0 |  | 3.082 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.31 | 50.62 |  |  | 28.69 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 100.16 | 98.67 |  |  | 101.27 | [5 empty] | 98.67 |  |  | 0 |  | 2.827 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.56 | 48.3 |  |  | 24.26 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 102.3 | 101.34 |  |  | 104.03 | [5 empty] | 101.34 |  |  | 0 |  | 2.457 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.05 | 44.97 |  |  | 26.08 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 78.22 | 77.52 |  |  | 79.47 | [5 empty] | 77.52 |  |  | 0 |  | 2.02 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.43 | 44.76 |  |  | 25.67 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 79.11 | 78.47 |  |  | 80.51 | [5 empty] | 78.47 |  |  | 0 |  | 2.011 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2773.01 | 2711.62 |  |  | 2787.16 | [5 empty] | 2711.62 |  |  | 0 |  | 94.511 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.5404 | 53.8875 |  |  | 34.6529 |  | 5.9 |  | 5.6 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 14904.6699 |  |  | 14569.2803 |  |  |  |  | 14971.71 |  |  | 14567 |  |  |  | 2.2803 | [5 empty] | 524.624 | [12 empty] | 4285
2021-03-23 |  |  |  | 17677.6797 |  |  | 17280.9004 |  |  |  |  | 17758.8691 |  |  | 17278.6191 |  |  |  | 2.2812 | [5 empty] | 619.135 | [12 empty] | 4957
Итого: |  |  |  | 2773.0098 |  |  | 2711.6201 |  |  |  |  | 2787.1592 |  |  | 2711.6191 |  |  |  | 0.00097656 | [5 empty] | 94.511 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 103 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD9
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 172290 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 65.87 | 58.37 |  |  | 7.5 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.88 | 62.51 |  |  | 52.38 | [5 empty] | 51.62 |  |  | 10.89 |  | 1.052 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 65.87 | 58.26 |  |  | 7.61 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.54 | 59.32 |  |  | 52.85 | [5 empty] | 52.07 |  |  | 7.25 |  | 0.84 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 65.32 | 57.91 |  |  | 7.41 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.56 | 60.18 |  |  | 53.17 | [5 empty] | 52.54 |  |  | 7.64 |  | 0.852 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 65.91 | 58.29 |  |  | 7.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.38 | 60.06 |  |  | 53.09 | [5 empty] | 52.4 |  |  | 7.66 |  | 0.865 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 65.94 | 58.37 |  |  | 7.57 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.97 | 60.67 |  |  | 52.64 | [5 empty] | 51.87 |  |  | 8.8 |  | 0.93 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 65.83 | 58.31 |  |  | 7.52 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.34 | 61.84 |  |  | 52.63 | [5 empty] | 51.99 |  |  | 9.85 |  | 0.992 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 65.78 | 58.27 |  |  | 7.51 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.89 | 60.58 |  |  | 52.72 | [5 empty] | 52.02 |  |  | 8.56 |  | 0.911 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 65.4 | 57.96 |  |  | 7.44 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.5 | 60.17 |  |  | 52.98 | [5 empty] | 52.31 |  |  | 7.86 |  | 0.863 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 65.8 | 58.26 |  |  | 7.54 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.47 | 60.01 |  |  | 52.86 | [5 empty] | 52.26 |  |  | 7.75 |  | 0.865 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 65.59 | 58.24 |  |  | 7.35 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62 | 60.65 |  |  | 53.6 | [5 empty] | 52.86 |  |  | 7.79 |  | 0.859 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 65.15 | 58.1 |  |  | 7.05 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.28 | 61.97 |  |  | 55.38 | [5 empty] | 54.54 |  |  | 7.43 |  | 0.83 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 64.97 | 58.06 |  |  | 6.91 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 66.46 | 65.02 |  |  | 57.41 | [5 empty] | 56.59 |  |  | 8.43 |  | 0.896 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 64.95 | 58.06 |  |  | 6.89 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 67.47 | 65.9 |  |  | 56.88 | [5 empty] | 56.19 |  |  | 9.71 |  | 0.968 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 65.33 | 58.28 |  |  | 7.05 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.62 | 64.13 |  |  | 55.11 | [5 empty] | 54.4 |  |  | 9.73 |  | 0.971 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 65.28 | 58.17 |  |  | 7.11 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.87 | 63.52 |  |  | 56.15 | [5 empty] | 55.33 |  |  | 8.19 |  | 0.885 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 65.44 | 58.18 |  |  | 7.26 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.45 | 62.1 |  |  | 54.33 | [5 empty] | 53.56 |  |  | 8.54 |  | 0.905 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 64.77 | 58.45 |  |  | 6.32 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 67.1 | 65.39 |  |  | 58.63 | [5 empty] | 58.06 |  |  | 7.33 |  | 0.804 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 64.7 | 58.41 |  |  | 6.29 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 66.08 | 64.55 |  |  | 58.42 | [5 empty] | 57.74 |  |  | 6.81 |  | 0.77 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 65.59 | 58.67 |  |  | 6.92 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.46 | 61.99 |  |  | 54.62 | [5 empty] | 53.92 |  |  | 8.07 |  | 0.863 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 65.22 | 58.98 |  |  | 6.24 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.59 | 63.27 |  |  | 54.3 | [5 empty] | 53.44 |  |  | 9.83 |  | 0.925 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 65.71 | 59.04 |  |  | 6.67 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.63 | 61 |  |  | 54.61 | [5 empty] | 54.09 |  |  | 6.91 |  | 0.776 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 66.08 | 59.69 |  |  | 6.39 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.6 | 63.07 |  |  | 56.87 | [5 empty] | 56.13 |  |  | 6.94 |  | 0.783 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 66.09 | 58.9 |  |  | 7.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.96 | 62.57 |  |  | 56.04 | [5 empty] | 55.28 |  |  | 7.29 |  | 0.844 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 65.03 | 59.41 |  |  | 5.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 66.14 | 64.58 |  |  | 58.64 | [5 empty] | 57.92 |  |  | 6.66 |  | 0.721 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 65.09 | 59.47 |  |  | 5.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 69.24 | 67.78 |  |  | 60.32 | [5 empty] | 59.48 |  |  | 8.3 |  | 0.833 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 64.52 | 58.29 |  |  | 6.23 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 68.06 | 66.4 |  |  | 59.06 | [5 empty] | 58.44 |  |  | 7.96 |  | 0.836 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 64.7 | 57.98 |  |  | 6.72 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 67.95 | 66.55 |  |  | 58.14 | [5 empty] | 57.27 |  |  | 9.28 |  | 0.941 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 64.37 | 57.97 |  |  | 6.4 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 67.33 | 65.96 |  |  | 58.47 | [5 empty] | 57.61 |  |  | 8.35 |  | 0.863 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1801.82 | 1761.74 |  |  | 1552.3 | [5 empty] | 1531.93 |  |  | 229.81 |  | 24.443 |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 65.3679 | 58.4411 |  |  | 6.9268 |  | 5.6 |  | 5.3
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 11775.2803 |  |  | 11527.3604 |  |  |  |  | 10047.4502 |  |  | 9928.6201 |  |  |  | 1598.7402 | [5 empty] | 159.135 | [5 empty] | 4285
2021-03-23 |  |  |  | 13577.0996 |  |  | 13289.0996 |  |  |  |  | 11599.75 |  |  | 11460.5498 |  |  |  | 1828.5498 | [5 empty] | 183.578 | [5 empty] | 4957
Итого: |  |  |  | 1801.8193 |  |  | 1761.7393 |  |  |  |  | 1552.2998 |  |  | 1531.9297 |  |  |  | 229.8096 | [5 empty] | 24.443 | [5 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: