## УК Мирт - пр. Ленинградский, 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 105 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276430 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-03-11 |  | 76.24 | 54.09 |  |  | 22.15 |  | 6.06 |  | 5 |  |  | 189.86 | 185.17 |  |  | 180.03 | [5 empty] | 177.37 |  |  | 7.8 |  | 4.49 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.1 | 53.75 |  |  | 22.35 |  | 6.02 |  | 5 |  |  | 186.5 | 181.95 |  |  | 177.11 | [5 empty] | 174.52 |  |  | 7.43 |  | 4.431 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.55 | 55.69 |  |  | 29.86 |  | 6.09 |  | 5.02 |  |  | 173.21 | 167.98 |  |  | 163.69 | [5 empty] | 161.06 |  |  | 6.92 |  | 5.374 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.12 | 55.65 |  |  | 36.47 |  | 6.15 |  | 4.97 |  |  | 153.96 | 148.57 |  |  | 139.61 | [5 empty] | 137.39 |  |  | 11.18 |  | 5.992 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.54 | 56.17 |  |  | 38.37 |  | 6.18 |  | 4.93 |  |  | 143.26 | 138.01 |  |  | 130.32 | [5 empty] | 128.26 |  |  | 9.75 |  | 5.804 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.34 | 55.59 |  |  | 34.75 |  | 6.2 |  | 4.94 |  |  | 151.96 | 146.79 |  |  | 140.44 | [5 empty] | 138.29 |  |  | 8.5 |  | 5.539 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.77 | 54.18 |  |  | 30.59 |  | 6.1 |  | 5.01 |  |  | 164.13 | 159.22 |  |  | 154.26 | [5 empty] | 151.96 |  |  | 7.26 |  | 5.233 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.66 | 54.77 |  |  | 27.89 |  | 6.1 |  | 4.99 |  |  | 173.61 | 168.62 |  |  | 164.95 | [5 empty] | 162.46 |  |  | 6.16 |  | 5.014 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.93 | 54.86 |  |  | 25.07 |  | 6.11 |  | 5.02 |  |  | 183.76 | 178.85 |  |  | 174.57 | [5 empty] | 171.89 |  |  | 6.96 |  | 4.835 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.8 | 51.92 |  |  | 20.88 |  | 6.08 |  | 5.08 |  |  | 186.42 | 182.25 |  |  | 175.52 | [5 empty] | 173.07 |  |  | 9.18 |  | 4.235 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.51 | 51.86 |  |  | 19.65 |  | 6.06 |  | 5.01 |  |  | 192.17 | 188.04 |  |  | 180.91 | [5 empty] | 178.34 |  |  | 9.7 |  | 4.151 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.84 | 51.65 |  |  | 19.19 |  | 6.06 |  | 5.02 |  |  | 191.89 | 187.87 |  |  | 183.15 | [5 empty] | 180.57 |  |  | 7.3 |  | 3.944 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2090.73 | 2033.32 |  |  | 1964.56 | [5 empty] | 1935.18 |  |  | 98.14 |  | 59.042 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 288 | 0
Средние |  | 81.45 | 54.1817 |  |  | 27.2683 |  | 6.1008 |  | 4.9992 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-03-11 |  |  |  | 3529.5492 |  |  | 3400.8255 |  |  |  |  | 3197.4914 |  |  | 3148.6309 |  |  |  | 252.1946 | [5 empty] | 138.2202 | [12 empty] | 565
2021-03-23 |  |  |  | 5617.3067 |  |  | 5430.9746 |  |  |  |  | 5158.6023 |  |  | 5080.3687 |  |  |  | 350.606 | [5 empty] | 197.5337 | [12 empty] | 853
Итого: |  |  |  | 2087.7575 |  |  | 2030.1491 |  |  |  |  | 1961.1109 |  |  | 1931.7377 |  |  |  | 98.4114 | [5 empty] | 59.3134 | [12 empty] | 288
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 105 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276430 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-03-11 |  | 76.02 | 66.3 |  |  | 9.72 |  | 5.75 |  | 5.5 |  |  | 68.97 | 67.19 |  |  | 59.06 | [5 empty] | 57.92 |  |  | 9.27 |  | 1.221 |  | 30.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.69 | 65.82 |  |  | 9.87 |  | 5.7 |  | 5.46 |  |  | 67.13 | 65.42 |  |  | 57.61 | [5 empty] | 56.47 |  |  | 8.95 |  | 1.189 |  | 29.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.92 | 68.29 |  |  | 16.63 |  | 5.45 |  | 5.32 |  |  | 48.95 | 47.43 |  |  | 40.14 | [5 empty] | 39.28 |  |  | 8.15 |  | 1.305 |  | 35 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.33 | 66.14 |  |  | 23.19 |  | 5.09 |  | 5.05 |  |  | 25.16 | 24.31 |  |  | 12.78 | [5 empty] | 12.54 |  |  | 11.77 |  | 1.282 |  | 37.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 88.4 | 43.38 |  |  | 45.02 |  | 4.96 |  | 4.94 |  |  | 12.06 | 11.66 |  |  | 1.23 | [5 empty] | 1.23 |  |  | 10.43 |  | 0.923 |  | 27.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 86.82 | 59.52 |  |  | 27.3 |  | 5.02 |  | 5 |  |  | 17.5 | 16.92 |  |  | 7.36 | [5 empty] | 7.25 |  |  | 9.67 |  | 0.99 |  | 26.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.31 | 64.25 |  |  | 20.06 |  | 5.29 |  | 5.22 |  |  | 37.86 | 36.69 |  |  | 28.63 | [5 empty] | 28.1 |  |  | 8.59 |  | 1.246 |  | 29.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.18 | 66.48 |  |  | 15.7 |  | 5.42 |  | 5.29 |  |  | 47.17 | 45.79 |  |  | 38.87 | [5 empty] | 38.1 |  |  | 7.69 |  | 1.192 |  | 29.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.74 | 67.56 |  |  | 12.18 |  | 5.61 |  | 5.42 |  |  | 59.63 | 57.94 |  |  | 50.53 | [5 empty] | 49.47 |  |  | 8.47 |  | 1.237 |  | 29.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.66 | 63.52 |  |  | 9.14 |  | 5.79 |  | 5.55 |  |  | 68.93 | 67.32 |  |  | 57.71 | [5 empty] | 56.63 |  |  | 10.69 |  | 1.239 |  | 35.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.43 | 62.96 |  |  | 8.47 |  | 5.79 |  | 5.52 |  |  | 72.7 | 71.06 |  |  | 60.85 | [5 empty] | 59.76 |  |  | 11.3 |  | 1.26 |  | 36.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.78 | 62.49 |  |  | 8.29 |  | 5.82 |  | 5.55 |  |  | 71.94 | 70.35 |  |  | 62.56 | [5 empty] | 61.43 |  |  | 8.92 |  | 1.097 |  | 30.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 598 | 582.08 |  |  | 477.33 | [5 empty] | 468.18 |  |  | 113.9 |  | 14.181 |  | 377.6 |  |  | 288 | 0
Средние |  | 80.19 | 63.0592 |  |  | 17.1308 |  | 5.4742 |  | 5.3183
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-03-11 |  |  |  | 667.7833 |  |  | 649.6075 |  |  |  |  | 398.4618 |  |  | 390.9485 |  |  |  | 258.659 | [5 empty] | 24.5494 |  |  |  | 696.1694 |  | 566
2021-03-23 |  |  |  | 1262.6192 |  |  | 1228.5254 |  |  |  |  | 872.3308 |  |  | 855.6879 |  |  |  | 372.8375 | [5 empty] | 38.8073 |  |  |  | 1074.7417 |  | 854
Итого: |  |  |  | 594.8358 |  |  | 578.9179 |  |  |  |  | 473.869 |  |  | 464.7394 |  |  |  | 114.1785 | [5 empty] | 14.2578 |  |  |  | 378.5722 |  | 288
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: