## УК Мирт - пр. Ленинградский, 11
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 111 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1624
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186750 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.52 | 57.43 |  |  | 45.09 |  | 6.51 |  | 5.53 |  |  | 116.51 | 110.87 |  |  | 112.08 | [5 empty] | 110.87 |  |  | 0 |  | 4.999 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 111.57 | 61.9 |  |  | 49.67 |  | 6.58 |  | 5.57 |  |  | 124.2 | 117.42 |  |  | 119.05 | [5 empty] | 117.42 |  |  | 0 |  | 5.751 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.98 | 56.42 |  |  | 45.56 |  | 6.55 |  | 5.54 |  |  | 109.31 | 104.13 |  |  | 105.26 | [5 empty] | 104.13 |  |  | 0 |  | 4.684 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.75 | 58.17 |  |  | 45.58 |  | 6.53 |  | 5.55 |  |  | 119.16 | 113.32 |  |  | 114.66 | [5 empty] | 113.32 |  |  | 0 |  | 5.172 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.38 | 60.17 |  |  | 48.21 |  | 6.58 |  | 5.57 |  |  | 120.29 | 114.01 |  |  | 115.46 | [5 empty] | 114.01 |  |  | 0 |  | 5.504 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.75 | 59.25 |  |  | 48.5 |  | 6.51 |  | 5.52 |  |  | 116.79 | 110.68 |  |  | 112.04 | [5 empty] | 110.68 |  |  | 0 |  | 5.372 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.67 | 61.05 |  |  | 46.62 |  | 6.56 |  | 5.58 |  |  | 128.84 | 122.23 |  |  | 123.94 | [5 empty] | 122.23 |  |  | 0 |  | 5.668 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.09 | 56.87 |  |  | 48.22 |  | 6.57 |  | 5.54 |  |  | 107.26 | 101.91 |  |  | 102.99 | [5 empty] | 101.91 |  |  | 0 |  | 4.892 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.34 | 58.94 |  |  | 45.4 |  | 6.54 |  | 5.55 |  |  | 121.38 | 115.42 |  |  | 116.89 | [5 empty] | 115.42 |  |  | 0 |  | 5.215 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.02 | 54.98 |  |  | 39.04 |  | 6.57 |  | 5.6 |  |  | 116.58 | 111.66 |  |  | 112.86 | [5 empty] | 111.66 |  |  | 0 |  | 4.391 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 79.69 | 48.38 |  |  | 31.31 |  | 6.55 |  | 5.63 |  |  | 107.41 | 104.03 |  |  | 104.9 | [5 empty] | 104.03 |  |  | 0 |  | 3.255 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.64 | 46.77 |  |  | 24.87 |  | 6.48 |  | 5.64 |  |  | 123.72 | 120.52 |  |  | 121.46 | [5 empty] | 120.52 |  |  | 0 |  | 2.998 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.87 | 46.74 |  |  | 24.13 |  | 6.47 |  | 5.65 |  |  | 127.08 | 124.01 |  |  | 125.1 | [5 empty] | 124.01 |  |  | 0 |  | 2.992 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.63 | 49.3 |  |  | 28.33 |  | 6.45 |  | 5.61 |  |  | 122.57 | 118.86 |  |  | 119.95 | [5 empty] | 118.86 |  |  | 0 |  | 3.368 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.12 | 47.48 |  |  | 28.64 |  | 6.5 |  | 5.64 |  |  | 111.55 | 108.16 |  |  | 108.97 | [5 empty] | 108.16 |  |  | 0 |  | 3.083 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 80.98 | 49.25 |  |  | 31.73 |  | 6.49 |  | 5.62 |  |  | 110.09 | 106.43 |  |  | 107.38 | [5 empty] | 106.43 |  |  | 0 |  | 3.326 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.22 | 44.24 |  |  | 30.98 |  | 6.53 |  | 5.62 |  |  | 85.67 | 83.04 |  |  | 83.51 | [5 empty] | 83.04 |  |  | 0 |  | 2.528 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.15 | 45.12 |  |  | 30.03 |  | 6.49 |  | 5.6 |  |  | 95.41 | 92.75 |  |  | 93.53 | [5 empty] | 92.75 |  |  | 0 |  | 2.746 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.6 | 50.22 |  |  | 34.38 |  | 6.54 |  | 5.65 |  |  | 111.52 | 107.81 |  |  | 108.93 | [5 empty] | 107.81 |  |  | 0 |  | 3.668 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.09 | 52.01 |  |  | 39.08 |  | 6.58 |  | 5.65 |  |  | 105.37 | 101.61 |  |  | 102.93 | [5 empty] | 101.61 |  |  | 0 |  | 3.92 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.28 | 51.93 |  |  | 41.35 |  | 6.6 |  | 5.63 |  |  | 101.05 | 97.23 |  |  | 98.5 | [5 empty] | 97.23 |  |  | 0 |  | 3.927 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.24 | 49 |  |  | 40.24 |  | 6.64 |  | 5.63 |  |  | 90.33 | 87.2 |  |  | 88.19 | [5 empty] | 87.2 |  |  | 0 |  | 3.493 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.73 | 50.19 |  |  | 33.54 |  | 6.54 |  | 5.64 |  |  | 114.42 | 111.11 |  |  | 112.78 | [5 empty] | 111.11 |  |  | 0 |  | 3.647 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.66 | 48.94 |  |  | 32.72 |  | 6.55 |  | 5.64 |  |  | 108.92 | 105.83 |  |  | 107.26 | [5 empty] | 105.83 |  |  | 0 |  | 3.446 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.89 | 47.47 |  |  | 31.42 |  | 6.56 |  | 5.65 |  |  | 105.06 | 102.27 |  |  | 103.58 | [5 empty] | 102.27 |  |  | 0 |  | 3.194 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.95 | 45.43 |  |  | 26.52 |  | 6.53 |  | 5.66 |  |  | 109.94 | 107.68 |  |  | 109.16 | [5 empty] | 107.68 |  |  | 0 |  | 2.823 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.63 | 42.06 |  |  | 28.57 |  | 6.53 |  | 5.62 |  |  | 81.16 | 79.44 |  |  | 80.37 | [5 empty] | 79.44 |  |  | 0 |  | 2.255 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.98 | 42.12 |  |  | 27.86 |  | 6.53 |  | 5.64 |  |  | 83.67 | 82 |  |  | 82.99 | [5 empty] | 82 |  |  | 0 |  | 2.282 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3075.26 | 2961.63 |  |  | 2994.72 | [5 empty] | 2961.63 |  |  | 0 |  | 108.599 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.1936 | 51.4939 |  |  | 36.6996 |  | 6.5379 |  | 5.6061 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 22072.6556 |  |  | 21340.8388 |  |  |  |  | 21630.6867 |  |  | 21334.6884 |  |  |  | 6.1504 | [5 empty] | 677.1916 | [12 empty] | 4264
2021-03-23 |  |  |  | 25148.067 |  |  | 24302.6054 |  |  |  |  | 24625.5539 |  |  | 24296.4569 |  |  |  | 6.1485 | [5 empty] | 785.7987 | [12 empty] | 4936
Итого: |  |  |  | 3075.4114 |  |  | 2961.7666 |  |  |  |  | 2994.8672 |  |  | 2961.7685 |  |  |  | -0.0018717 | [5 empty] | 108.6071 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 111 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1624
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186750 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 69.99 | 62.5 |  |  | 7.49 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.38 | 85.45 |  |  | 73.28 | [5 empty] | 72.05 |  |  | 13.4 |  | 1.41 |  | 23.46 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 70.18 | 62.57 |  |  | 7.61 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.45 | 83.53 |  |  | 73.34 | [5 empty] | 72.08 |  |  | 11.45 |  | 1.293 |  | 18.83 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 69.01 | 61.71 |  |  | 7.3 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.63 | 82.77 |  |  | 73.71 | [5 empty] | 72.57 |  |  | 10.2 |  | 1.185 |  | 17.56 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 70.04 | 62.5 |  |  | 7.54 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.75 | 83.82 |  |  | 73.53 | [5 empty] | 72.31 |  |  | 11.51 |  | 1.297 |  | 17.87 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 70.26 | 62.71 |  |  | 7.55 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.22 | 84.23 |  |  | 73.32 | [5 empty] | 72.09 |  |  | 12.14 |  | 1.337 |  | 21.14 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 69.97 | 62.57 |  |  | 7.4 |  | 7 |  | 5 |  |  | 89.6 | 87.46 |  |  | 72.9 | [5 empty] | 71.77 |  |  | 15.69 |  | 1.552 |  | 24.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 70.07 | 62.42 |  |  | 7.65 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.64 | 82.73 |  |  | 73.6 | [5 empty] | 72.35 |  |  | 10.38 |  | 1.228 |  | 17.51 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 69.22 | 61.9 |  |  | 7.32 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.65 | 83.77 |  |  | 73.5 | [5 empty] | 72.35 |  |  | 11.42 |  | 1.26 |  | 18.43 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 69.83 | 62.35 |  |  | 7.48 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.8 | 83.88 |  |  | 73.51 | [5 empty] | 72.26 |  |  | 11.62 |  | 1.292 |  | 18.68 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 69.21 | 61.88 |  |  | 7.33 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.38 | 83.54 |  |  | 73.79 | [5 empty] | 72.55 |  |  | 10.99 |  | 1.24 |  | 17.98 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 68.45 | 59.92 |  |  | 8.53 |  | 7 |  | 5 |  |  | 79.31 | 77.55 |  |  | 67.64 | [5 empty] | 66.6 |  |  | 10.95 |  | 1.178 |  | 17.66 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 67.64 | 60.72 |  |  | 6.92 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.77 | 85.81 |  |  | 74.52 | [5 empty] | 73.43 |  |  | 12.38 |  | 1.281 |  | 20.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 67.32 | 60.51 |  |  | 6.81 |  | 7 |  | 5 |  |  | 89.94 | 88.02 |  |  | 74.35 | [5 empty] | 73.21 |  |  | 14.81 |  | 1.418 |  | 23.31 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 68.39 | 61.37 |  |  | 7.02 |  | 7 |  | 5 |  |  | 88.86 | 86.9 |  |  | 74.15 | [5 empty] | 72.97 |  |  | 13.93 |  | 1.392 |  | 22.13 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 68.33 | 61.18 |  |  | 7.15 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.9 | 84.01 |  |  | 74.45 | [5 empty] | 73.33 |  |  | 10.68 |  | 1.202 |  | 17.12 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 68.63 | 61.53 |  |  | 7.1 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.66 | 84.77 |  |  | 74.14 | [5 empty] | 72.95 |  |  | 11.82 |  | 1.268 |  | 18.59 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 67.96 | 61.11 |  |  | 6.85 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.65 | 84.82 |  |  | 74.22 | [5 empty] | 73.04 |  |  | 11.78 |  | 1.242 |  | 17.81 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 68.04 | 61.02 |  |  | 7.02 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.29 | 83.47 |  |  | 74.52 | [5 empty] | 73.36 |  |  | 10.11 |  | 1.148 |  | 17.62 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 68.92 | 61.81 |  |  | 7.11 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.99 | 85.08 |  |  | 74 | [5 empty] | 72.81 |  |  | 12.27 |  | 1.302 |  | 20.36 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 69.33 | 62.22 |  |  | 7.11 |  | 7 |  | 5 |  |  | 88.61 | 86.67 |  |  | 73.45 | [5 empty] | 72.23 |  |  | 14.44 |  | 1.441 |  | 23.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 69.77 | 62.32 |  |  | 7.45 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.97 | 83.08 |  |  | 73.82 | [5 empty] | 72.59 |  |  | 10.49 |  | 1.22 |  | 18.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 69.24 | 61.99 |  |  | 7.25 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.43 | 83.58 |  |  | 73.79 | [5 empty] | 72.55 |  |  | 11.03 |  | 1.234 |  | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 69.05 | 61.8 |  |  | 7.25 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.89 | 82.99 |  |  | 74.12 | [5 empty] | 72.97 |  |  | 10.02 |  | 1.171 |  | 17.85 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 68.77 | 61.62 |  |  | 7.15 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.69 | 84.8 |  |  | 74.05 | [5 empty] | 72.89 |  |  | 11.91 |  | 1.278 |  | 17.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 68.63 | 61.44 |  |  | 7.19 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.89 | 83.99 |  |  | 74.22 | [5 empty] | 73.09 |  |  | 10.9 |  | 1.218 |  | 17.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 67.69 | 60.76 |  |  | 6.93 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.69 | 85.79 |  |  | 74.38 | [5 empty] | 73.25 |  |  | 12.54 |  | 1.293 |  | 22.08 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 67.44 | 60.71 |  |  | 6.73 |  | 7 |  | 5 |  |  | 89.39 | 87.46 |  |  | 73.92 | [5 empty] | 72.8 |  |  | 14.66 |  | 1.402 |  | 23.81 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 67.47 | 60.6 |  |  | 6.87 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.36 | 84.52 |  |  | 74.29 | [5 empty] | 73.14 |  |  | 11.38 |  | 1.21 |  | 19.5 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2417.79 | 2364.49 |  |  | 2062.51 | [5 empty] | 2029.59 |  |  | 334.9 |  | 35.992 |  | 550.19 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 68.8875 | 61.6336 |  |  | 7.2539 |  | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 12444.0712 |  |  | 12175.4612 |  |  |  |  | 10127.5188 |  |  | 9964.9589 |  |  |  | 2210.5023 | [5 empty] | 219.6041 |  |  |  | 3577.3821 |  | 4264
2021-03-23 |  |  |  | 14861.9208 |  |  | 14540.0082 |  |  |  |  | 12190.0243 |  |  | 11994.542 |  |  |  | 2545.4662 | [5 empty] | 255.5997 |  |  |  | 4127.6427 |  | 4936
Итого: |  |  |  | 2417.8496 |  |  | 2364.547 |  |  |  |  | 2062.5055 |  |  | 2029.583 |  |  |  | 334.9639 | [5 empty] | 35.9956 |  |  |  | 550.2605 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: