## УК Мирт - пр. Ленинградский, 73
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 73 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1908
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 239886 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.5 | 67.86 |  |  | 35.64 |  | 5.59 |  | 4.56 |  |  | 170.52 | 163.22 |  |  | 160.64 | [5 empty] | 157.06 |  |  | 6.16 |  | 6.225 |  | 67.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 111.89 | 70.54 |  |  | 41.35 |  | 5.69 |  | 4.57 |  |  | 161.48 | 153.49 |  |  | 152.26 | [5 empty] | 148.71 |  |  | 4.78 |  | 6.688 |  | 70.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.43 | 67.11 |  |  | 35.32 |  | 5.63 |  | 4.54 |  |  | 161.24 | 154.21 |  |  | 152.97 | [5 empty] | 149.83 |  |  | 4.38 |  | 5.737 |  | 67.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.4 | 68.09 |  |  | 36.31 |  | 5.61 |  | 4.54 |  |  | 168.39 | 161.06 |  |  | 159.13 | [5 empty] | 155.61 |  |  | 5.45 |  | 6.216 |  | 68.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.38 | 69.91 |  |  | 39.47 |  | 5.68 |  | 4.58 |  |  | 163.32 | 155.59 |  |  | 154.44 | [5 empty] | 150.84 |  |  | 4.75 |  | 6.48 |  | 69.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.82 | 69.47 |  |  | 39.35 |  | 5.6 |  | 4.53 |  |  | 161.01 | 153.48 |  |  | 151.15 | [5 empty] | 147.62 |  |  | 5.86 |  | 6.445 |  | 69.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.76 | 69.83 |  |  | 38.93 |  | 5.65 |  | 4.57 |  |  | 165.67 | 157.81 |  |  | 156.32 | [5 empty] | 152.77 |  |  | 5.04 |  | 6.497 |  | 69.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.2 | 68.26 |  |  | 37.94 |  | 5.66 |  | 4.54 |  |  | 151.92 | 144.86 |  |  | 143.74 | [5 empty] | 140.77 |  |  | 4.09 |  | 5.779 |  | 68.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.37 | 68.93 |  |  | 36.44 |  | 5.61 |  | 4.54 |  |  | 169.67 | 162.1 |  |  | 160.95 | [5 empty] | 157.35 |  |  | 4.75 |  | 6.234 |  | 68.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.75 | 65.6 |  |  | 30.15 |  | 5.61 |  | 4.57 |  |  | 173.65 | 166.98 |  |  | 166.73 | [5 empty] | 163.38 |  |  | 3.6 |  | 5.27 |  | 65.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.92 | 58.2 |  |  | 22.72 |  | 5.58 |  | 4.58 |  |  | 165.41 | 160.69 |  |  | 159.57 | [5 empty] | 157.01 |  |  | 3.68 |  | 3.851 |  | 58.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.47 | 53.69 |  |  | 18.78 |  | 5.48 |  | 4.59 |  |  | 181.91 | 177.82 |  |  | 174.51 | [5 empty] | 171.96 |  |  | 5.86 |  | 3.626 |  | 53.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.52 | 53.17 |  |  | 18.35 |  | 5.48 |  | 4.62 |  |  | 186.26 | 182.01 |  |  | 179.22 | [5 empty] | 176.84 |  |  | 5.17 |  | 3.587 |  | 53.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.73 | 57.56 |  |  | 21.17 |  | 5.47 |  | 4.6 |  |  | 191.2 | 186.02 |  |  | 182.64 | [5 empty] | 179.74 |  |  | 6.28 |  | 4.274 |  | 57.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.81 | 55.89 |  |  | 20.92 |  | 5.52 |  | 4.61 |  |  | 175.48 | 170.74 |  |  | 168.53 | [5 empty] | 166.25 |  |  | 4.49 |  | 3.801 |  | 55.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.19 | 59.52 |  |  | 22.67 |  | 5.5 |  | 4.59 |  |  | 189.61 | 184.01 |  |  | 181.93 | [5 empty] | 178.91 |  |  | 5.1 |  | 4.454 |  | 59.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.4 | 56.02 |  |  | 20.38 |  | 5.55 |  | 4.59 |  |  | 163.13 | 159.13 |  |  | 155.05 | [5 empty] | 152.57 |  |  | 6.56 |  | 3.581 |  | 55.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.03 | 55.65 |  |  | 20.38 |  | 5.49 |  | 4.56 |  |  | 173.92 | 169.54 |  |  | 167.19 | [5 empty] | 164.7 |  |  | 4.84 |  | 3.704 |  | 55.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.86 | 60.77 |  |  | 24.09 |  | 5.54 |  | 4.62 |  |  | 194.61 | 188.77 |  |  | 186.79 | [5 empty] | 183.37 |  |  | 5.4 |  | 4.85 |  | 60.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.8 | 64.29 |  |  | 27.51 |  | 5.6 |  | 4.61 |  |  | 182.99 | 176.54 |  |  | 175.7 | [5 empty] | 172.28 |  |  | 4.26 |  | 5.119 |  | 64.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.16 | 65.4 |  |  | 28.76 |  | 5.64 |  | 4.6 |  |  | 174.11 | 167.47 |  |  | 167.95 | [5 empty] | 164.81 |  |  | 2.66 |  | 4.991 |  | 65.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.37 | 63.22 |  |  | 27.15 |  | 5.67 |  | 4.59 |  |  | 167.99 | 162.07 |  |  | 160.97 | [5 empty] | 158.01 |  |  | 4.06 |  | 4.648 |  | 63.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.5 | 61.41 |  |  | 23.09 |  | 5.54 |  | 4.61 |  |  | 199.12 | 192.87 |  |  | 194.94 | [5 empty] | 191.63 |  |  | 1.24 |  | 4.53 |  | 61.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.84 | 59.92 |  |  | 22.92 |  | 5.57 |  | 4.6 |  |  | 180.32 | 174.95 |  |  | 174.84 | [5 empty] | 171.86 |  |  | 3.09 |  | 4.185 |  | 59.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 | 1
2021-03-19 |  | 79.87 | 58.35 |  |  | 21.52 |  | 5.57 |  | 4.61 |  |  | 184.19 | 179.46 |  |  | 179.56 | [5 empty] | 176.32 |  |  | 3.14 |  | 4.035 |  | 58.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.78 | 54.55 |  |  | 18.23 |  | 5.53 |  | 4.63 |  |  | 186.5 | 182.73 |  |  | 181.48 | [5 empty] | 178.26 |  |  | 4.47 |  | 3.557 |  | 54.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.38 | 52.94 |  |  | 18.44 |  | 5.55 |  | 4.58 |  |  | 155.11 | 152.05 |  |  | 148.1 | [5 empty] | 145.64 |  |  | 6.41 |  | 3.109 |  | 52.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.71 | 52.45 |  |  | 18.26 |  | 5.56 |  | 4.6 |  |  | 158.56 | 155.12 |  |  | 153.98 | [5 empty] | 151.88 |  |  | 3.24 |  | 2.987 |  | 52.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4857.29 | 4694.79 |  |  | 4651.28 | [5 empty] | 4565.98 |  |  | 128.81 |  | 134.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 671 | 1
Средние |  | 89.1014 | 61.7357 |  |  | 27.3657 |  | 5.5775 |  | 4.5832 | [19 empty] | 61.7089
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 42332.1615 |  |  | 40974.436 |  |  |  |  | 39449.3429 |  |  | 38977.0744 |  |  |  | 1997.3617 | [5 empty] | 1076.3958 |  |  |  | 917.55 |  | 899.28 |  |  |  |  | 55.189 |  | 8609
2021-03-23 |  |  |  | 47189.9432 |  |  | 45669.6719 |  |  |  |  | 44100.797 |  |  | 43543.2531 |  |  |  | 2126.4188 | [5 empty] | 1210.8828 |  |  |  | 917.55 |  | 899.28 |  |  |  |  | 55.189 |  | 9280
Итого: |  |  |  | 4857.7817 |  |  | 4695.2358 |  |  |  |  | 4651.4541 |  |  | 4566.1787 |  |  |  | 129.0571 | [5 empty] | 134.487 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 73 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1908
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 239886 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.03 |  |  |  | 47 | [12 empty] | 19.19 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.36 |  |  |  | 44.1 | [12 empty] | 15.21 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59.24 |  |  |  | 49.86 | [12 empty] | 13.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.16 |  |  |  | 46.01 | [12 empty] | 16.61 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.78 |  |  |  | 44.45 | [12 empty] | 17.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.52 |  |  |  | 44.23 | [12 empty] | 18.16 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.12 |  |  |  | 44.34 | [12 empty] | 16.44 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.99 |  |  |  | 46.08 | [12 empty] | 15.96 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.01 |  |  |  | 45.67 | [12 empty] | 16.52 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 63.82 |  |  |  | 55.12 | [12 empty] | 15.04 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.42 |  |  |  | 65.49 | [12 empty] | 13.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 75.16 |  |  |  | 64.01 | [12 empty] | 16.81 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.49 |  |  |  | 63.61 | [12 empty] | 14.77 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.76 |  |  |  | 62.72 | [12 empty] | 18.05 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 75.16 |  |  |  | 64.64 | [12 empty] | 14.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.38 |  |  |  | 63.15 | [12 empty] | 15.38 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 76.63 |  |  |  | 64.79 | [12 empty] | 15.42 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 75.35 |  |  |  | 64.76 | [12 empty] | 14.46 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 73.55 |  |  |  | 62.6 | [12 empty] | 18.82 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 71.84 |  |  |  | 60.91 | [12 empty] | 18.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 69.58 |  |  |  | 60.4 | [12 empty] | 15.12 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 73.28 |  |  |  | 62.41 | [12 empty] | 16.38 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 73.09 |  |  |  | 63.18 | [12 empty] | 14.71 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.2 |  |  |  | 63.75 | [12 empty] | 14.82 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 74.35 |  |  |  | 64.94 | [12 empty] | 13.41 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 75.27 |  |  |  | 63.82 | [12 empty] | 17.12 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 77.82 |  |  |  | 64.82 | [12 empty] | 17.45 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 77.03 |  |  |  | 65.07 | [12 empty] | 15.65 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1903.39 | 0 |  |  | 1611.93 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 449.9 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 13934.9025 | [7 empty] | 9928.7224 | [16 empty] | 4998.8732 |  | 8654
2021-03-23 |  |  |  | 15838.4014 | [7 empty] | 11540.456 | [16 empty] | 5448.9874 |  | 9326
Итого: |  |  |  | 1903.4988 | [7 empty] | 1611.7336 | [16 empty] | 450.1142 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: