## УК Мирт - пр. Ленинградский, 91
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 91 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 168367 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.5 | 65.79 |  |  | 37.71 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 186.73 | 180.788 |  |  | 186.73 | [5 empty] | 180.788 |  |  | 0 |  | 6.8401 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 112.49 | 70.02 |  |  | 42.47 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 190.96 | 184.008 |  |  | 190.96 | [5 empty] | 184.008 |  |  | 0 |  | 7.8519 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.59 | 66.69 |  |  | 36.9 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 189.82 | 183.713 |  |  | 189.82 | [5 empty] | 183.713 |  |  | 0 |  | 6.8009 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.56 | 66.14 |  |  | 38.42 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.99 | 182.883 |  |  | 188.99 | [5 empty] | 182.883 |  |  | 0 |  | 7.0504 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.4 | 68.47 |  |  | 40.93 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 190.42 | 183.802 |  |  | 190.42 | [5 empty] | 183.802 |  |  | 0 |  | 7.5558 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.84 | 68.11 |  |  | 40.73 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.15 | 181.674 |  |  | 188.15 | [5 empty] | 181.674 |  |  | 0 |  | 7.4298 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.79 | 68.08 |  |  | 40.71 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 189.14 | 182.631 |  |  | 189.14 | [5 empty] | 182.631 |  |  | 0 |  | 7.4663 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.58 | 67.9 |  |  | 38.68 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 190.39 | 184 |  |  | 190.39 | [5 empty] | 184 |  |  | 0 |  | 7.1445 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.49 | 66.81 |  |  | 38.68 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.56 | 182.371 |  |  | 188.56 | [5 empty] | 182.371 |  |  | 0 |  | 7.0793 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.5 | 62.62 |  |  | 32.88 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.32 | 183.02 |  |  | 188.32 | [5 empty] | 183.02 |  |  | 0 |  | 6.0291 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.95 | 55.86 |  |  | 25.09 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 185.76 | 181.751 |  |  | 185.76 | [5 empty] | 181.751 |  |  | 0 |  | 4.5616 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.54 | 51.03 |  |  | 21.51 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 180.32 | 177.099 |  |  | 180.32 | [5 empty] | 177.099 |  |  | 0 |  | 3.8074 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.55 | 50.17 |  |  | 21.38 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 178.1 | 175.008 |  |  | 178.1 | [5 empty] | 175.008 |  |  | 0 |  | 3.7392 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.54 | 53.57 |  |  | 24.97 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 179.68 | 176.038 |  |  | 179.68 | [5 empty] | 176.038 |  |  | 0 |  | 4.3949 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.8 | 52.84 |  |  | 23.96 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 180.97 | 177.43 |  |  | 180.97 | [5 empty] | 177.43 |  |  | 0 |  | 4.251 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.07 | 55.67 |  |  | 26.4 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 181.73 | 177.759 |  |  | 181.73 | [5 empty] | 177.759 |  |  | 0 |  | 4.6941 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.28 | 53.21 |  |  | 23.07 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 182.4 | 178.847 |  |  | 182.4 | [5 empty] | 178.847 |  |  | 0 |  | 4.1256 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.15 | 53.15 |  |  | 23 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 181.92 | 178.378 |  |  | 181.92 | [5 empty] | 178.378 |  |  | 0 |  | 4.1014 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.27 | 57.1 |  |  | 28.17 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 184.04 | 179.759 |  |  | 184.04 | [5 empty] | 179.759 |  |  | 0 |  | 5.0687 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.02 | 60.43 |  |  | 31.59 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 187.12 | 182.194 |  |  | 187.12 | [5 empty] | 182.194 |  |  | 0 |  | 5.7648 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.44 | 62.17 |  |  | 32.27 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 189.17 | 183.947 |  |  | 189.17 | [5 empty] | 183.947 |  |  | 0 |  | 5.9485 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.61 | 60.92 |  |  | 29.69 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 190.72 | 185.767 |  |  | 190.72 | [5 empty] | 185.767 |  |  | 0 |  | 5.5235 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.69 | 57.24 |  |  | 27.45 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 185.12 | 180.845 |  |  | 185.12 | [5 empty] | 180.845 |  |  | 0 |  | 4.9673 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.75 | 56.08 |  |  | 26.67 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 179.96 | 175.969 |  |  | 179.96 | [5 empty] | 175.969 |  |  | 0 |  | 4.6968 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.9 | 53.79 |  |  | 26.11 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 171.25 | 167.704 |  |  | 171.25 | [5 empty] | 167.704 |  |  | 0 |  | 4.38 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.78 | 50.29 |  |  | 22.49 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 168.27 | 165.283 |  |  | 168.27 | [5 empty] | 165.283 |  |  | 0 |  | 3.7154 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.47 | 49.96 |  |  | 21.51 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 168.54 | 165.625 |  |  | 168.54 | [5 empty] | 165.625 |  |  | 0 |  | 3.5598 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.79 | 49.6 |  |  | 21.19 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 168.09 | 165.226 |  |  | 168.09 | [5 empty] | 165.226 |  |  | 0 |  | 3.4986 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 5134.64 | 5003.519 |  |  | 5134.64 | [5 empty] | 5003.519 |  |  | 0 |  | 152.0467 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 89.2264 | 59.0611 |  |  | 30.1654 |  | 5.9 |  | 5.6 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 19209.5641 |  |  | 18740.2532 |  |  |  |  | 15064.3239 |  |  | 14807.1506 |  |  |  | 3933.1025 | [5 empty] | 715.4054 | [12 empty] | 4175
2021-03-23 |  |  |  | 24344.3242 |  |  | 23743.883 |  |  |  |  | 20199.084 |  |  | 19810.7814 |  |  |  | 3933.1016 | [5 empty] | 867.4627 | [12 empty] | 4847
Итого: |  |  |  | 5134.7601 |  |  | 5003.6298 |  |  |  |  | 5134.7601 |  |  | 5003.6308 |  |  |  | -0.00097656 | [5 empty] | 152.0572 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 91 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 168367 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 73.58 | 63.51 |  |  | 10.07 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.82 | 60.132 |  |  | 52.34 | [5 empty] | 51.575 |  |  | 8.557 |  | 1.1064 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 74.92 | 64.3 |  |  | 10.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 59.98 | 58.12 |  |  | 52.25 | [5 empty] | 51.632 |  |  | 6.488 |  | 1.0018 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 73.5 | 63.46 |  |  | 10.04 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.18 | 58.564 |  |  | 52.8 | [5 empty] | 51.996 |  |  | 6.568 |  | 0.9719 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 73.73 | 63.39 |  |  | 10.34 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 59.68 | 58.027 |  |  | 52.77 | [5 empty] | 52.008 |  |  | 6.019 |  | 0.9513 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 74.32 | 63.77 |  |  | 10.55 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.68 | 59.084 |  |  | 52.25 | [5 empty] | 51.382 |  |  | 7.702 |  | 1.0764 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 74.02 | 63.8 |  |  | 10.22 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.04 | 61.316 |  |  | 51.62 | [5 empty] | 50.847 |  |  | 10.469 |  | 1.2424 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 74.07 | 63.68 |  |  | 10.39 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.66 | 58.968 |  |  | 52.37 | [5 empty] | 51.613 |  |  | 7.355 |  | 1.0439 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 74.06 | 63.72 |  |  | 10.34 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 59.94 | 58.172 |  |  | 52.62 | [5 empty] | 51.947 |  |  | 6.225 |  | 0.9669 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 73.95 | 65.06 |  |  | 8.89 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.18 | 55.641 |  |  | 49.26 | [5 empty] | 48.459 |  |  | 7.182 |  | 0.9269 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 72.52 | 63.44 |  |  | 9.08 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.21 | 58.586 |  |  | 51.38 | [5 empty] | 50.639 |  |  | 7.947 |  | 0.9963 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 70.29 | 61.21 |  |  | 9.08 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.75 | 60.886 |  |  | 55.29 | [5 empty] | 54.809 |  |  | 6.077 |  | 0.8938 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 68.98 | 60.42 |  |  | 8.56 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.71 | 64.122 |  |  | 56.53 | [5 empty] | 55.759 |  |  | 8.363 |  | 1.0122 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.84 | 60.45 |  |  | 8.39 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 66.91 | 65.317 |  |  | 56.64 | [5 empty] | 55.854 |  |  | 9.463 |  | 1.0717 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 69.62 | 60.85 |  |  | 8.77 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.69 | 63.981 |  |  | 55.08 | [5 empty] | 54.418 |  |  | 9.563 |  | 1.0948 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 69.75 | 60.73 |  |  | 9.02 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.07 | 62.423 |  |  | 55.85 | [5 empty] | 55.148 |  |  | 7.275 |  | 0.9684 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 70.47 | 61.26 |  |  | 9.21 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.24 | 60.433 |  |  | 55.28 | [5 empty] | 54.742 |  |  | 5.691 |  | 0.8769 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 69.52 | 60.79 |  |  | 8.73 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.73 | 63.121 |  |  | 55.82 | [5 empty] | 55.078 |  |  | 8.043 |  | 0.9992 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 69.57 | 61.91 |  |  | 7.66 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.99 | 61.481 |  |  | 54.68 | [5 empty] | 53.857 |  |  | 7.624 |  | 0.9042 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 71.16 | 63.09 |  |  | 8.07 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.81 | 60.324 |  |  | 52.89 | [5 empty] | 52.011 |  |  | 8.313 |  | 0.9701 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 72.19 | 63.88 |  |  | 8.31 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.02 | 60.366 |  |  | 51.66 | [5 empty] | 50.909 |  |  | 9.457 |  | 1.0583 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 72.63 | 63.24 |  |  | 9.39 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61 | 59.446 |  |  | 52.6 | [5 empty] | 51.755 |  |  | 7.691 |  | 1.006 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 71.99 | 62.33 |  |  | 9.66 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.97 | 59.061 |  |  | 54.1 | [5 empty] | 53.635 |  |  | 5.426 |  | 0.8811 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 70.93 | 61.77 |  |  | 9.16 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.16 | 61.438 |  |  | 54.88 | [5 empty] | 54.217 |  |  | 7.221 |  | 0.9722 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 70.44 | 61.48 |  |  | 8.96 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.7 | 62.191 |  |  | 55.09 | [5 empty] | 54.224 |  |  | 7.967 |  | 1.0069 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 69.87 | 61.01 |  |  | 8.86 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.12 | 62.409 |  |  | 55.34 | [5 empty] | 54.698 |  |  | 7.711 |  | 0.985 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 69.14 | 60.58 |  |  | 8.56 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.66 | 64.038 |  |  | 56.69 | [5 empty] | 55.941 |  |  | 8.097 |  | 0.9973 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 68.94 | 60.63 |  |  | 8.31 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 66.55 | 64.892 |  |  | 56.86 | [5 empty] | 56.129 |  |  | 8.763 |  | 1.0268 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.13 | 60.65 |  |  | 8.48 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.54 | 63.685 |  |  | 57.85 | [5 empty] | 57.319 |  |  | 6.366 |  | 0.8943 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1752.99 | 1706.224 |  |  | 1512.79 | [5 empty] | 1492.601 |  |  | 213.623 |  | 27.9034 |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 71.5046 | 62.3004 |  |  | 9.2043 |  | 5.6 |  | 5.3
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 9793.8049 |  |  | 9551.4431 |  |  |  |  | 8096.8329 |  |  | 7996.5691 |  |  |  | 1554.874 | [5 empty] | 169.9849 | [5 empty] | 4175
2021-03-23 |  |  |  | 11546.9835 |  |  | 11257.9156 |  |  |  |  | 9609.6079 |  |  | 9489.0907 |  |  |  | 1768.825 | [5 empty] | 197.9106 | [5 empty] | 4847
Итого: |  |  |  | 1753.1785 |  |  | 1706.4725 |  |  |  |  | 1512.7749 |  |  | 1492.5215 |  |  |  | 213.951 | [5 empty] | 27.9257 | [5 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: