## УК Мирт - пр. Ленинградский, 95
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 95 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x162C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276272 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.23 | 71.28 |  |  | 31.95 |  | 6.02 |  | 4.59 |  |  | 298.2 | 284.25 |  |  | 278.65 | [5 empty] | 273.13 |  |  | 11.12 |  | 9.86 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 112.23 | 74.74 |  |  | 37.49 |  | 6.11 |  | 4.59 |  |  | 274.71 | 260.12 |  |  | 253.3 | [5 empty] | 247.75 |  |  | 12.37 |  | 10.672 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.84 | 70.84 |  |  | 31 |  | 6.05 |  | 4.57 |  |  | 289.61 | 276.11 |  |  | 270.54 | [5 empty] | 265.48 |  |  | 10.63 |  | 9.293 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.72 | 71.86 |  |  | 32.86 |  | 6.05 |  | 4.58 |  |  | 298.62 | 283.1 |  |  | 280.25 | [5 empty] | 275.82 |  |  | 7.28 |  | 9.835 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.05 | 73.44 |  |  | 35.61 |  | 6.1 |  | 4.59 |  |  | 282.43 | 267.77 |  |  | 261.4 | [5 empty] | 256.19 |  |  | 11.58 |  | 10.38 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.4 | 72.73 |  |  | 35.67 |  | 6.03 |  | 4.57 |  |  | 277.46 | 263.54 |  |  | 254.24 | [5 empty] | 248.94 |  |  | 14.6 |  | 10.439 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.3 | 72.74 |  |  | 35.56 |  | 6.08 |  | 4.6 |  |  | 276.81 | 262.85 |  |  | 256.14 | [5 empty] | 250.88 |  |  | 11.97 |  | 10.204 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.56 | 72.3 |  |  | 33.26 |  | 6.07 |  | 4.57 |  |  | 289.29 | 274.63 |  |  | 268.76 | [5 empty] | 263.93 |  |  | 10.7 |  | 9.893 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.22 | 72.33 |  |  | 32.89 |  | 6.04 |  | 4.57 |  |  | 294.54 | 280.01 |  |  | 274.39 | [5 empty] | 269.16 |  |  | 10.85 |  | 9.984 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.41 | 67.29 |  |  | 27.12 |  | 6.05 |  | 4.59 |  |  | 307.5 | 293.25 |  |  | 290.03 | [5 empty] | 286.72 |  |  | 6.53 |  | 8.379 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.14 | 59.72 |  |  | 20.42 |  | 6.01 |  | 4.6 |  |  | 307.73 | 297.4 |  |  | 290.67 | [5 empty] | 287.48 |  |  | 9.92 |  | 6.621 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.13 | 54.54 |  |  | 17.59 |  | 5.93 |  | 4.61 |  |  | 300.27 | 292.5 |  |  | 282.36 | [5 empty] | 279.2 |  |  | 13.3 |  | 5.807 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.57 | 53.97 |  |  | 17.6 |  | 5.93 |  | 4.63 |  |  | 297.52 | 289.68 |  |  | 278.71 | [5 empty] | 275.93 |  |  | 13.75 |  | 5.774 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.14 | 57.76 |  |  | 20.38 |  | 5.92 |  | 4.61 |  |  | 300.71 | 291.35 |  |  | 281.04 | [5 empty] | 277.9 |  |  | 13.45 |  | 6.652 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77.03 | 57.22 |  |  | 19.81 |  | 5.96 |  | 4.63 |  |  | 301.24 | 292.35 |  |  | 283.22 | [5 empty] | 279.88 |  |  | 12.47 |  | 6.445 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.53 | 59.89 |  |  | 21.64 |  | 5.95 |  | 4.61 |  |  | 301.75 | 291.87 |  |  | 283.94 | [5 empty] | 280.37 |  |  | 11.5 |  | 6.959 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.75 | 56.94 |  |  | 18.81 |  | 5.98 |  | 4.62 |  |  | 303.08 | 294.24 |  |  | 284.95 | [5 empty] | 281.77 |  |  | 12.47 |  | 6.185 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.73 | 56.72 |  |  | 19.01 |  | 5.94 |  | 4.59 |  |  | 301.31 | 292.36 |  |  | 284.12 | [5 empty] | 281.11 |  |  | 11.25 |  | 6.144 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.76 | 62.1 |  |  | 23.66 |  | 6.01 |  | 4.63 |  |  | 305.65 | 295.29 |  |  | 287.87 | [5 empty] | 283.46 |  |  | 11.83 |  | 7.674 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.11 | 65.83 |  |  | 26.28 |  | 6.05 |  | 4.63 |  |  | 309.65 | 298.13 |  |  | 292.16 | [5 empty] | 286.74 |  |  | 11.39 |  | 8.555 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.18 | 67.39 |  |  | 26.79 |  | 6.08 |  | 4.62 |  |  | 310.7 | 297 |  |  | 295.88 | [5 empty] | 291.85 |  |  | 5.15 |  | 8.304 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.85 | 65.37 |  |  | 24.48 |  | 6.09 |  | 4.61 |  |  | 312 | 299.34 |  |  | 297.74 | [5 empty] | 293.82 |  |  | 5.52 |  | 7.677 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.5 | 61.66 |  |  | 22.84 |  | 6.01 |  | 4.61 |  |  | 303.59 | 291.89 |  |  | 289.78 | [5 empty] | 287.03 |  |  | 4.86 |  | 6.958 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.22 | 60.39 |  |  | 21.83 |  | 6.01 |  | 4.61 |  |  | 303.92 | 293.11 |  |  | 289.93 | [5 empty] | 286.84 |  |  | 6.27 |  | 6.759 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.41 | 58.81 |  |  | 20.6 |  | 6.02 |  | 4.62 |  |  | 302.56 | 292.68 |  |  | 289.28 | [5 empty] | 286.1 |  |  | 6.58 |  | 6.389 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.41 | 54.74 |  |  | 17.67 |  | 6 |  | 4.64 |  |  | 299.09 | 291.2 |  |  | 285.05 | [5 empty] | 281.95 |  |  | 9.25 |  | 5.612 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.16 | 54.2 |  |  | 16.96 |  | 5.98 |  | 4.62 |  |  | 301.66 | 294.48 |  |  | 285.01 | [5 empty] | 281.41 |  |  | 13.07 |  | 5.64 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.51 | 53.74 |  |  | 16.77 |  | 5.99 |  | 4.63 |  |  | 298.76 | 290.46 |  |  | 285.04 | [5 empty] | 282.74 |  |  | 7.72 |  | 5.253 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 8350.36 | 8030.96 |  |  | 7854.45 | [5 empty] | 7743.58 |  |  | 287.38 |  | 218.347 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.8246 | 63.5907 |  |  | 25.2339 |  | 6.0164 |  | 4.605 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 168055.2812 |  |  | 163244.25 |  |  |  |  | 155752.2969 |  |  | 153601.7656 |  |  |  | 9642.4844 | [5 empty] | 4618.2788 | [12 empty] | 25545
2021-03-23 |  |  |  | 176405.6016 |  |  | 171275.2109 |  |  |  |  | 163606.7812 |  |  | 161345.3438 |  |  |  | 9929.8672 | [5 empty] | 4836.6272 | [12 empty] | 26217
Итого: |  |  |  | 8350.3203 |  |  | 8030.9609 |  |  |  |  | 7854.4844 |  |  | 7743.5781 |  |  |  | 287.3828 | [5 empty] | 218.3484 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 95 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x162C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276272 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.95 | 81.47 |  |  | 21.48 |  | 5.28 |  | 4.84 |  |  | 53.6 | 51.26 |  |  | 41.57 | [5 empty] | 40.38 |  |  | 10.88 |  | 1.937 |  | 29.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.06 | 80.58 |  |  | 26.48 |  | 4.68 |  | 4.62 |  |  | 21.17 | 20.19 |  |  | 10.01 | [5 empty] | 9.75 |  |  | 10.44 |  | 1.326 |  | 23.64 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 96.78 | 78.12 |  |  | 18.66 |  | 5.09 |  | 4.76 |  |  | 40 | 38.42 |  |  | 28.59 | [5 empty] | 27.81 |  |  | 10.61 |  | 1.493 |  | 23.17 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.38 | 81.23 |  |  | 23.15 |  | 5.19 |  | 4.81 |  |  | 50.1 | 47.85 |  |  | 39.56 | [5 empty] | 38.43 |  |  | 9.42 |  | 1.835 |  | 24.89 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.27 | 80.96 |  |  | 27.31 |  | 4.76 |  | 4.67 |  |  | 29.54 | 28.15 |  |  | 17.64 | [5 empty] | 17.12 |  |  | 11.03 |  | 1.609 |  | 27.24 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.5 | 78.58 |  |  | 28.92 |  | 4.64 |  | 4.6 |  |  | 27.59 | 26.3 |  |  | 13.29 | [5 empty] | 12.92 |  |  | 13.38 |  | 1.748 |  | 30.46 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.71 | 79.19 |  |  | 27.52 |  | 4.69 |  | 4.64 |  |  | 24.83 | 23.66 |  |  | 13.36 | [5 empty] | 13.01 |  |  | 10.65 |  | 1.444 |  | 24.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 103.49 | 79.25 |  |  | 24.24 |  | 4.9 |  | 4.7 |  |  | 37.42 | 35.78 |  |  | 24.91 | [5 empty] | 24.22 |  |  | 11.56 |  | 1.73 |  | 25.72 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.84 | 82.52 |  |  | 22.32 |  | 5.05 |  | 4.76 |  |  | 45.93 | 43.86 |  |  | 33.52 | [5 empty] | 32.55 |  |  | 11.31 |  | 1.86 |  | 25.41 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 93.68 | 76.02 |  |  | 17.66 |  | 5.62 |  | 4.97 |  |  | 62.9 | 60.58 |  |  | 51.18 | [5 empty] | 49.86 |  |  | 10.72 |  | 1.832 |  | 24 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 79.92 | 67.73 |  |  | 12.19 |  | 5.83 |  | 5.03 |  |  | 68.87 | 66.95 |  |  | 55.86 | [5 empty] | 54.74 |  |  | 12.21 |  | 1.586 |  | 24.48 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.02 | 61.71 |  |  | 10.31 |  | 5.78 |  | 5.02 |  |  | 69.04 | 67.45 |  |  | 54.46 | [5 empty] | 53.5 |  |  | 13.95 |  | 1.489 |  | 27.24 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.52 | 61.04 |  |  | 10.48 |  | 5.78 |  | 5.03 |  |  | 69.21 | 67.62 |  |  | 53.69 | [5 empty] | 52.73 |  |  | 14.89 |  | 1.544 |  | 28.05 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.03 | 65.71 |  |  | 12.32 |  | 5.77 |  | 5.01 |  |  | 69.74 | 67.86 |  |  | 53.98 | [5 empty] | 52.91 |  |  | 14.95 |  | 1.745 |  | 28.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77 | 65.04 |  |  | 11.96 |  | 5.81 |  | 5.04 |  |  | 68.7 | 66.89 |  |  | 54.58 | [5 empty] | 53.56 |  |  | 13.33 |  | 1.599 |  | 26.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.41 | 68.47 |  |  | 12.94 |  | 5.8 |  | 5.03 |  |  | 68.57 | 66.58 |  |  | 54.71 | [5 empty] | 53.52 |  |  | 13.06 |  | 1.692 |  | 24.04 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.61 | 64.59 |  |  | 11.02 |  | 5.83 |  | 5.04 |  |  | 69.58 | 67.8 |  |  | 54.87 | [5 empty] | 53.83 |  |  | 13.97 |  | 1.579 |  | 24.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.52 | 64.38 |  |  | 11.14 |  | 5.79 |  | 5 |  |  | 68.78 | 67.02 |  |  | 54.7 | [5 empty] | 53.65 |  |  | 13.37 |  | 1.54 |  | 24.38 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.77 | 71.31 |  |  | 14.46 |  | 5.84 |  | 5.05 |  |  | 68.78 | 66.63 |  |  | 55.33 | [5 empty] | 54.12 |  |  | 12.51 |  | 1.797 |  | 28.55 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.11 | 76.06 |  |  | 16.05 |  | 5.85 |  | 5.06 |  |  | 70.02 | 67.49 |  |  | 55.66 | [5 empty] | 54.22 |  |  | 13.27 |  | 2.029 |  | 31.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.1 | 77.59 |  |  | 16.51 |  | 5.87 |  | 5.06 |  |  | 68.71 | 66.14 |  |  | 56.25 | [5 empty] | 54.76 |  |  | 11.38 |  | 1.923 |  | 26.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.61 | 74.84 |  |  | 14.77 |  | 5.88 |  | 5.06 |  |  | 69.44 | 67.08 |  |  | 56.84 | [5 empty] | 55.45 |  |  | 11.63 |  | 1.805 |  | 25.74 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.43 | 70.63 |  |  | 13.8 |  | 5.83 |  | 5.04 |  |  | 68.66 | 66.54 |  |  | 55.72 | [5 empty] | 54.51 |  |  | 12.03 |  | 1.71 |  | 24.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.08 | 69.08 |  |  | 13 |  | 5.84 |  | 5.04 |  |  | 69.5 | 67.48 |  |  | 55.9 | [5 empty] | 54.69 |  |  | 12.79 |  | 1.699 |  | 24.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.33 | 66.9 |  |  | 12.43 |  | 5.85 |  | 5.05 |  |  | 69.09 | 67.19 |  |  | 55.83 | [5 empty] | 54.66 |  |  | 12.53 |  | 1.612 |  | 24.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.29 | 61.83 |  |  | 10.46 |  | 5.84 |  | 5.06 |  |  | 69.59 | 67.96 |  |  | 54.8 | [5 empty] | 53.84 |  |  | 14.12 |  | 1.512 |  | 26.09 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.09 | 61.11 |  |  | 9.98 |  | 5.81 |  | 5.03 |  |  | 72.34 | 70.71 |  |  | 54.68 | [5 empty] | 53.72 |  |  | 16.99 |  | 1.658 |  | 30.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.45 | 60.44 |  |  | 10.01 |  | 5.83 |  | 5.04 |  |  | 69.54 | 67.98 |  |  | 54.84 | [5 empty] | 53.88 |  |  | 14.1 |  | 1.462 |  | 23.81 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1641.24 | 1589.42 |  |  | 1266.33 | [5 empty] | 1238.34 |  |  | 351.08 |  | 46.795 |  | 732.02 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 88.1411 | 71.6564 |  |  | 16.4846 |  | 5.5261 |  | 4.9307
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 43309.6484 |  |  | 42235.7109 |  |  |  |  | 26093.4902 |  |  | 25634.4004 |  |  |  | 16601.3105 | [5 empty] | 1463.9399 |  |  |  | 27414.2695 |  | 25545
2021-03-23 |  |  |  | 44950.8418 |  |  | 43825.0801 |  |  |  |  | 27359.8252 |  |  | 26872.7451 |  |  |  | 16952.335 | [5 empty] | 1510.732 |  |  |  | 28146.2051 |  | 26217
Итого: |  |  |  | 1641.1934 |  |  | 1589.3691 |  |  |  |  | 1266.335 |  |  | 1238.3447 |  |  |  | 351.0244 | [5 empty] | 46.7921 |  |  |  | 731.9355 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: