## УК Мирт - пр. Ленинградский, 99
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 99 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xA5D8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1207 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.95 | 59.85 |  |  | 44.1 |  | 6.1863 |  | 5.2339 |  |  | 225.9504 | 215.993 |  |  | 202.6403 | [5 empty] | 199.3055 |  |  | 16.6875 |  | 10.4673 |  | 59.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 112.38 | 64.22 |  |  | 48.16 |  | 6.2607 |  | 5.2481 |  |  | 235.0855 | 223.2195 |  |  | 212.4006 | [5 empty] | 208.4056 |  |  | 14.8138 |  | 11.6691 |  | 63.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.76 | 58.77 |  |  | 43.99 |  | 6.2322 |  | 5.2053 |  |  | 215.1754 | 205.8386 |  |  | 195.2404 | [5 empty] | 192.1364 |  |  | 13.7022 |  | 9.817 |  | 58.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.95 | 60.11 |  |  | 44.84 |  | 6.2128 |  | 5.2226 |  |  | 224.1803 | 214.1326 |  |  | 204.4201 | [5 empty] | 201.0315 |  |  | 13.1012 |  | 10.3511 |  | 60.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.89 | 62.09 |  |  | 47.8 |  | 6.2668 |  | 5.2441 |  |  | 224.2903 | 213.4179 |  |  | 201.4004 | [5 empty] | 197.8471 |  |  | 15.5708 |  | 11.1269 |  | 61.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 109.29 | 61.35 |  |  | 47.94 |  | 6.1975 |  | 5.1972 |  |  | 220.8503 | 210.2465 |  |  | 195.1453 | [5 empty] | 191.7803 |  |  | 18.4662 |  | 11.1527 |  | 61.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.24 | 63.48 |  |  | 45.76 |  | 6.2301 |  | 5.2869 |  |  | 241.9207 | 230.3052 |  |  | 220.9606 | [5 empty] | 216.8941 |  |  | 13.411 |  | 11.3588 |  | 63.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.62 | 59.33 |  |  | 47.29 |  | 6.2495 |  | 5.2277 |  |  | 204.7702 | 195.3401 |  |  | 185.6404 | [5 empty] | 182.6376 |  |  | 12.7024 |  | 9.9554 |  | 59.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.87 | 61.5 |  |  | 44.37 |  | 6.1985 |  | 5.2573 |  |  | 233.8407 | 223.2052 |  |  | 212.8656 | [5 empty] | 209.1758 |  |  | 14.0294 |  | 10.7251 |  | 61.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 96.17 | 57.79 |  |  | 38.38 |  | 6.2138 |  | 5.2818 |  |  | 234.9056 | 225.8335 |  |  | 214.8253 | [5 empty] | 211.51 |  |  | 14.3234 |  | 9.4422 |  | 57.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.98 | 51.22 |  |  | 29.76 |  | 6.1904 |  | 5.2543 |  |  | 231.1054 | 224.4982 |  |  | 212.2401 | [5 empty] | 209.6642 |  |  | 14.834 |  | 7.3748 |  | 51.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.7 | 50.31 |  |  | 22.39 |  | 6.0741 |  | 5.3287 |  |  | 290.8217 | 283.9764 |  |  | 268.6915 | [5 empty] | 265.5547 |  |  | 18.4216 |  | 7.1983 |  | 50.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.84 | 50.55 |  |  | 21.29 |  | 6.0547 |  | 5.3603 |  |  | 305.3863 | 298.3551 |  |  | 283.2266 | [5 empty] | 279.8864 |  |  | 18.4686 |  | 7.1982 |  | 50.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.9 | 53.07 |  |  | 25.83 |  | 6.0619 |  | 5.2716 |  |  | 284.5113 | 276.752 |  |  | 259.8311 | [5 empty] | 256.4406 |  |  | 20.3114 |  | 8.1357 |  | 52.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77.02 | 51.48 |  |  | 25.54 |  | 6.119 |  | 5.2736 |  |  | 266.9514 | 259.9717 |  |  | 247.0959 | [5 empty] | 244.0664 |  |  | 15.9053 |  | 7.3852 |  | 51.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.46 | 54.18 |  |  | 28.28 |  | 6.1016 |  | 5.2481 |  |  | 270.0459 | 262.0944 |  |  | 250.0308 | [5 empty] | 246.6298 |  |  | 15.4646 |  | 8.182 |  | 53.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.66 | 50.98 |  |  | 25.68 |  | 6.1557 |  | 5.2665 |  |  | 245.4659 | 239.1126 |  |  | 227.1008 | [5 empty] | 224.3659 |  |  | 14.7467 |  | 6.8241 |  | 50.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.03 | 51.1 |  |  | 24.93 |  | 6.1149 |  | 5.2696 |  |  | 262.4456 | 255.7391 |  |  | 244.0605 | [5 empty] | 241.1129 |  |  | 14.6262 |  | 7.0576 |  | 51.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.98 | 54.85 |  |  | 30.13 |  | 6.1567 |  | 5.2736 |  |  | 267.926 | 259.5902 |  |  | 247.6205 | [5 empty] | 244.1706 |  |  | 15.4196 |  | 8.6005 |  | 54.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.13 | 56.66 |  |  | 35.47 |  | 6.2301 |  | 5.2196 |  |  | 240.2508 | 231.6654 |  |  | 219.0857 | [5 empty] | 215.8314 |  |  | 15.834 |  | 9.0521 |  | 56.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.46 | 56.9 |  |  | 37.56 |  | 6.2597 |  | 5.1788 |  |  | 225.7408 | 217.3234 |  |  | 207.2858 | [5 empty] | 204.1736 |  |  | 13.1499 |  | 8.8627 |  | 56.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.52 | 54.12 |  |  | 36.4 |  | 6.3025 |  | 5.1808 |  |  | 214.2603 | 206.826 |  |  | 196.8303 | [5 empty] | 194.1583 |  |  | 12.6677 |  | 8.1642 |  | 54.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.76 | 55.97 |  |  | 28.79 |  | 6.1506 |  | 5.2777 |  |  | 279.2551 | 270.6964 |  |  | 262.6002 | [5 empty] | 258.7211 |  |  | 11.9754 |  | 8.4162 |  | 55.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 83.1 | 54.17 |  |  | 28.93 |  | 6.1751 |  | 5.2563 |  |  | 263.2962 | 255.4367 |  |  | 246.0708 | [5 empty] | 242.725 |  |  | 12.7117 |  | 8.0258 |  | 53.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 80.12 | 52.76 |  |  | 27.36 |  | 6.1822 |  | 5.2747 |  |  | 260.8012 | 253.5141 |  |  | 245.4359 | [5 empty] | 242.2653 |  |  | 11.2488 |  | 7.482 |  | 52.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 73.06 | 51.53 |  |  | 21.53 |  | 6.1088 |  | 5.3572 |  |  | 301.4357 | 294.3612 |  |  | 285.4456 | [5 empty] | 281.8547 |  |  | 12.5065 |  | 6.9243 |  | 51.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.66 | 49.54 |  |  | 22.12 |  | 6.1445 |  | 5.2736 |  |  | 257.5362 | 251.7798 |  |  | 240.0057 | [5 empty] | 237.1392 |  |  | 14.6405 |  | 6.2279 |  | 49.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 71 | 49.23 |  |  | 21.77 |  | 6.1465 |  | 5.2767 |  |  | 258.5362 | 252.7887 |  |  | 243.7508 | [5 empty] | 240.9524 |  |  | 11.8364 |  | 6.0312 |  | 49.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6986.7415 | 6752.0135 |  |  | 6431.9476 | [5 empty] | 6340.4368 |  |  | 411.5768 |  | 243.2084 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 89.4107 | 55.6111 |  |  | 33.7996 |  | 6.1778 |  | 5.2588 | [19 empty] | 55.4571
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 91960.0887 |  |  | 89262.2539 |  |  |  |  | 80934.3509 |  |  | 79917.4561 |  |  |  | 9344.7977 | [5 empty] | 3075.8277 |  |  |  | 2747.3881 |  | 2693.067 |  |  |  |  | 164.059 |  | 15132.5306
2021-03-23 |  |  |  | 98947.7567 |  |  | 96015.154 |  |  |  |  | 87367.2201 |  |  | 86258.7998 |  |  |  | 9756.3542 | [5 empty] | 3319.0588 |  |  |  | 2747.3881 |  | 2693.067 |  |  |  |  | 164.059 |  | 15804.5239
Итого: |  |  |  | 6987.668 |  |  | 6752.9001 |  |  |  |  | 6432.8692 |  |  | 6341.3437 |  |  |  | 411.5564 | [5 empty] | 243.231 |  |  |  | 1.6059e-07 |  | 1.7846e-07 |  |  |  |  | -3.3363e-09 |  | 671.9933
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 99 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xA5D8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1207 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 76.88 | 57.38 |  |  | 19.5 |  | 5.1808 |  | 5.3929 |  |  | 53.7 | 52.3008 |  |  | 40.66 | [5 empty] | 40.0428 |  |  | 12.258 |  | 1.6619 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 77.44 | 57.51 |  |  | 19.93 |  | 5.2063 |  | 5.4174 |  |  | 52.2 | 50.8224 |  |  | 40.6 | [5 empty] | 39.9811 |  |  | 10.8413 |  | 1.5825 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 76.69 | 57.21 |  |  | 19.48 |  | 5.1564 |  | 5.3674 |  |  | 51.3 | 49.9688 |  |  | 40.75 | [5 empty] | 40.1348 |  |  | 9.834 |  | 1.4871 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 77.13 | 57.11 |  |  | 20.02 |  | 5.1788 |  | 5.3838 |  |  | 50.4 | 49.0793 |  |  | 40.96 | [5 empty] | 40.3436 |  |  | 8.7356 |  | 1.4379 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 77.22 | 57.27 |  |  | 19.95 |  | 5.1961 |  | 5.3991 |  |  | 52.2 | 50.8294 |  |  | 39.97 | [5 empty] | 39.3654 |  |  | 11.4639 |  | 1.6133 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 77.02 | 57.21 |  |  | 19.81 |  | 5.1411 |  | 5.3399 |  |  | 54.4 | 53.0153 |  |  | 38.78 | [5 empty] | 38.1561 |  |  | 14.8591 |  | 1.8264 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 76.91 | 56.88 |  |  | 20.03 |  | 5.2471 |  | 5.4419 |  |  | 49.9 | 48.6417 |  |  | 39.3 | [5 empty] | 38.6695 |  |  | 9.9722 |  | 1.4924 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 76.97 | 56.48 |  |  | 20.49 |  | 5.1819 |  | 5.3674 |  |  | 48.7 | 47.4283 |  |  | 39.06 | [5 empty] | 38.4845 |  |  | 8.9439 |  | 1.4325 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 77.17 | 56.36 |  |  | 20.81 |  | 5.2135 |  | 5.3929 |  |  | 49.2 | 47.9094 |  |  | 38.3 | [5 empty] | 37.738 |  |  | 10.1714 |  | 1.5199 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 76.7 | 55.94 |  |  | 20.76 |  | 5.24 |  | 5.4052 |  |  | 48.4 | 47.1441 |  |  | 37.48 | [5 empty] | 36.9378 |  |  | 10.2063 |  | 1.4986 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 75.9 | 55.73 |  |  | 20.17 |  | 5.2216 |  | 5.3756 |  |  | 49.1 | 47.8491 |  |  | 38.17 | [5 empty] | 37.6218 |  |  | 10.2273 |  | 1.4841 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.43 | 57.2 |  |  | 15.23 |  | 5.5459 |  | 5.5602 |  |  | 63.2 | 61.7355 |  |  | 50.36 | [5 empty] | 49.5862 |  |  | 12.1492 |  | 1.5741 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.66 | 57.35 |  |  | 14.31 |  | 5.6632 |  | 5.6417 |  |  | 66.6 | 65.0819 |  |  | 54.15 | [5 empty] | 53.3202 |  |  | 11.7616 |  | 1.5475 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.33 | 56.35 |  |  | 18.98 |  | 5.2573 |  | 5.4195 |  |  | 55.3 | 53.91 |  |  | 39.68 | [5 empty] | 39.098 |  |  | 14.812 |  | 1.7839 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.92 | 57.12 |  |  | 17.8 |  | 5.3501 |  | 5.4572 |  |  | 55.6 | 54.2164 |  |  | 44.7 | [5 empty] | 44.0274 |  |  | 10.189 |  | 1.4963 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 76.1 | 56.06 |  |  | 20.04 |  | 5.2063 |  | 5.3817 |  |  | 49.6 | 48.3403 |  |  | 38.85 | [5 empty] | 38.2758 |  |  | 10.0646 |  | 1.4828 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.83 | 56.57 |  |  | 18.26 |  | 5.3052 |  | 5.4276 |  |  | 53.3 | 51.9763 |  |  | 43.19 | [5 empty] | 42.5518 |  |  | 9.4244 |  | 1.4354 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.78 | 57.13 |  |  | 16.65 |  | 5.4144 |  | 5.4796 |  |  | 57.3 | 55.9086 |  |  | 47.39 | [5 empty] | 46.6816 |  |  | 9.227 |  | 1.4119 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 75.84 | 56.06 |  |  | 19.78 |  | 5.2481 |  | 5.4164 |  |  | 50.7 | 49.4478 |  |  | 39.13 | [5 empty] | 38.5236 |  |  | 10.9242 |  | 1.5362 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 76.44 | 56.19 |  |  | 20.25 |  | 5.1696 |  | 5.345 |  |  | 51.7 | 50.3663 |  |  | 37.48 | [5 empty] | 36.9331 |  |  | 13.4332 |  | 1.7074 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 76.89 | 55.91 |  |  | 20.98 |  | 5.1339 |  | 5.3032 |  |  | 49.1 | 47.816 |  |  | 37.67 | [5 empty] | 37.1297 |  |  | 10.6863 |  | 1.5473 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 76.85 | 55.63 |  |  | 21.22 |  | 5.1339 |  | 5.295 |  |  | 47.8 | 46.5553 |  |  | 37.1 | [5 empty] | 36.5689 |  |  | 9.9864 |  | 1.4935 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 76.29 | 54.99 |  |  | 21.3 |  | 5.2451 |  | 5.3991 |  |  | 47.1 | 45.8894 |  |  | 36.27 | [5 empty] | 35.7624 |  |  | 10.127 |  | 1.4835 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 76.13 | 54.85 |  |  | 21.28 |  | 5.2175 |  | 5.3674 |  |  | 46.8 | 45.6013 |  |  | 35.75 | [5 empty] | 35.2522 |  |  | 10.3492 |  | 1.4864 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 75.86 | 54.5 |  |  | 21.36 |  | 5.2451 |  | 5.3868 |  |  | 45.5 | 44.3421 |  |  | 35.65 | [5 empty] | 35.1598 |  |  | 9.1823 |  | 1.4017 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.77 | 56.68 |  |  | 16.09 |  | 5.6305 |  | 5.5744 |  |  | 59.7 | 58.2916 |  |  | 48.04 | [5 empty] | 47.3279 |  |  | 10.9637 |  | 1.5045 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.55 | 57.54 |  |  | 14.01 |  | 5.705 |  | 5.5449 |  |  | 68.5 | 66.9338 |  |  | 55.14 | [5 empty] | 54.2991 |  |  | 12.6348 |  | 1.6017 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.92 | 57.6 |  |  | 13.32 |  | 5.7498 |  | 5.5908 |  |  | 69.7 | 68.1277 |  |  | 59.06 | [5 empty] | 58.1626 |  |  | 9.9651 |  | 1.4318 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1496.9999 | 1459.5287 |  |  | 1173.6391 | [5 empty] | 1156.1358 |  |  | 303.3928 |  | 42.9625 |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 75.5221 | 56.5289 |  |  | 18.9932 |  | 5.2995 |  | 5.4241
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 32344.198 |  |  | 31718.2509 |  |  |  |  | 22148.3112 |  |  | 21861.405 |  |  |  | 9856.8459 | [5 empty] | 863.0337 | [5 empty] | 16092.2306
2021-03-23 |  |  |  | 33841.3128 |  |  | 33177.893 |  |  |  |  | 23322.0731 |  |  | 23017.6611 |  |  |  | 10160.2319 | [5 empty] | 905.9963 | [5 empty] | 16764.2239
Итого: |  |  |  | 1497.1148 |  |  | 1459.6421 |  |  |  |  | 1173.7619 |  |  | 1156.2561 |  |  |  | 303.386 | [5 empty] | 42.9626 | [5 empty] | 671.9933
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: