## УК Наш надежный дом - пр-д. Мир
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 17 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x455E
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1874 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.23 | 72.65 |  |  | 30.58 |  | 9.897 |  | 5.2451 |  |  | 500.432 | 478.726 |  |  | 457.7108 | [5 empty] | 446.9366 |  |  | 31.7894 |  | 16.8705 |  | 72.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 111.99 | 78.18 |  |  | 33.81 |  | 9.9623 |  | 5.293 |  |  | 520.9025 | 494.8567 |  |  | 482.5415 | [5 empty] | 469.5799 |  |  | 25.2768 |  | 18.6898 |  | 78.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.97 | 74.35 |  |  | 29.62 |  | 9.9195 |  | 5.2563 |  |  | 515.6624 | 492.9245 |  |  | 477.3313 | [5 empty] | 465.5875 |  |  | 27.337 |  | 16.5854 |  | 74.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.9 | 73.29 |  |  | 30.61 |  | 9.9184 |  | 5.2563 |  |  | 509.9022 | 487.5224 |  |  | 473.7112 | [5 empty] | 462.3739 |  |  | 25.1485 |  | 16.7272 |  | 73.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109 | 76.44 |  |  | 32.56 |  | 9.9633 |  | 5.2981 |  |  | 518.6525 | 493.9431 |  |  | 479.2514 | [5 empty] | 466.8916 |  |  | 27.0515 |  | 18.1197 |  | 76.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.58 | 76.21 |  |  | 32.37 |  | 9.895 |  | 5.2349 |  |  | 515.0924 | 490.7174 |  |  | 469.2312 | [5 empty] | 457.1917 |  |  | 33.5256 |  | 18.3693 |  | 76.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.51 | 76.22 |  |  | 32.29 |  | 9.9419 |  | 5.2757 |  |  | 519.1625 | 494.605 |  |  | 478.1313 | [5 empty] | 465.8613 |  |  | 28.7437 |  | 18.1188 |  | 76.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.7 | 76.21 |  |  | 30.49 |  | 9.9286 |  | 5.2543 |  |  | 529.8928 | 505.5461 |  |  | 492.4718 | [5 empty] | 479.836 |  |  | 25.7102 |  | 17.3447 |  | 76.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.04 | 74.55 |  |  | 30.49 |  | 9.9154 |  | 5.2451 |  |  | 521.4526 | 498.136 |  |  | 484.0515 | [5 empty] | 472.1082 |  |  | 26.0279 |  | 17.0881 |  | 74.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.78 | 69.47 |  |  | 26.31 |  | 9.9317 |  | 5.2675 |  |  | 512.4323 | 492.8686 |  |  | 472.6712 | [5 empty] | 462.3899 |  |  | 30.4787 |  | 15.0003 |  | 69.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.15 | 60.57 |  |  | 20.58 |  | 9.9072 |  | 5.2583 |  |  | 491.8317 | 477.8026 |  |  | 453.0307 | [5 empty] | 445.3893 |  |  | 32.4133 |  | 11.6838 |  | 60.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.44 | 54.55 |  |  | 17.89 |  | 9.8746 |  | 5.243 |  |  | 467.551 | 456.7048 |  |  | 426.2003 | [5 empty] | 420.3267 |  |  | 36.3782 |  | 10.0148 |  | 54.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.16 | 53.31 |  |  | 17.85 |  | 9.8797 |  | 5.2553 |  |  | 458.2508 | 447.9688 |  |  | 414.5502 | [5 empty] | 409.0919 |  |  | 38.8769 |  | 9.9137 |  | 53.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.29 | 57.64 |  |  | 20.65 |  | 9.8634 |  | 5.2298 |  |  | 468.931 | 456.4065 |  |  | 421.4702 | [5 empty] | 415.0118 |  |  | 41.3947 |  | 11.6446 |  | 57.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.28 | 55.85 |  |  | 20.43 |  | 9.896 |  | 5.2736 |  |  | 473.9012 | 461.8111 |  |  | 439.6903 | [5 empty] | 433.3446 |  |  | 28.4664 |  | 10.9254 |  | 55.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.02 | 59.23 |  |  | 22.79 |  | 9.8675 |  | 5.2502 |  |  | 486.8117 | 472.6994 |  |  | 452.4507 | [5 empty] | 445.1503 |  |  | 27.5491 |  | 12.3131 |  | 59.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.26 | 56.36 |  |  | 19.9 |  | 9.8909 |  | 5.2757 |  |  | 488.9117 | 476.4593 |  |  | 454.4908 | [5 empty] | 447.8181 |  |  | 28.6412 |  | 10.9985 |  | 56.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.07 | 56.16 |  |  | 19.91 |  | 9.8552 |  | 5.2492 |  |  | 484.5416 | 472.2372 |  |  | 453.6407 | [5 empty] | 447.0229 |  |  | 25.2143 |  | 10.7401 |  | 56.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.58 | 60.58 |  |  | 24 |  | 9.9093 |  | 5.3032 |  |  | 492.1317 | 477.0303 |  |  | 459.7808 | [5 empty] | 452.0273 |  |  | 25.003 |  | 12.8933 |  | 60.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.49 | 64.96 |  |  | 26.53 |  | 9.9246 |  | 5.3144 |  |  | 503.9121 | 486.3833 |  |  | 471.0012 | [5 empty] | 461.763 |  |  | 24.6203 |  | 14.4412 |  | 64.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.28 | 67.22 |  |  | 27.06 |  | 9.9409 |  | 5.3246 |  |  | 513.5724 | 494.5443 |  |  | 484.4616 | [5 empty] | 474.5548 |  |  | 19.9895 |  | 14.6917 |  | 67.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.74 | 65.89 |  |  | 24.85 |  | 9.9602 |  | 5.3389 |  |  | 518.5925 | 500.6163 |  |  | 487.6816 | [5 empty] | 478.0634 |  |  | 22.5529 |  | 13.871 |  | 65.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.42 | 60.95 |  |  | 23.47 |  | 9.9011 |  | 5.293 |  |  | 492.9619 | 477.9167 |  |  | 462.9409 | [5 empty] | 455.0583 |  |  | 22.8583 |  | 12.5454 |  | 60.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.69 | 60.15 |  |  | 22.54 |  | 9.9133 |  | 5.3022 |  |  | 497.2019 | 482.58 |  |  | 466.4711 | [5 empty] | 458.7291 |  |  | 23.851 |  | 12.2416 |  | 60.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.98 | 58.44 |  |  | 21.54 |  | 9.9164 |  | 5.3052 |  |  | 492.2318 | 478.6175 |  |  | 463.2809 | [5 empty] | 455.984 |  |  | 22.6335 |  | 11.5689 |  | 58.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.58 | 53.98 |  |  | 18.6 |  | 9.9031 |  | 5.3032 |  |  | 474.2113 | 463.4709 |  |  | 448.5505 | [5 empty] | 442.194 |  |  | 21.2769 |  | 9.7081 |  | 53.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.32 | 53.56 |  |  | 17.76 |  | 9.8817 |  | 5.2767 |  |  | 484.2216 | 473.462 |  |  | 451.5406 | [5 empty] | 445.3883 |  |  | 28.0738 |  | 9.8157 |  | 53.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.62 | 53.2 |  |  | 17.42 |  | 9.8929 |  | 5.2848 |  |  | 479.3813 | 468.8705 |  |  | 454.5708 | [5 empty] | 448.5182 |  |  | 20.3524 |  | 9.1889 |  | 53.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 13932.7332 | 13455.4274 |  |  | 12932.907 | [5 empty] | 12684.1924 |  |  | 771.235 |  | 382.1135 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 89.0382 | 64.2918 |  |  | 24.7464 |  | 9.909 |  | 5.2753 | [19 empty] | 64.2536
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 259391.7329 |  |  | 251623.6149 |  |  |  |  | 234547.7818 |  |  | 231195.4085 |  |  |  | 20428.2064 | [5 empty] | 7867.6075 |  |  |  | 71555.7964 |  | 70661.1924 |  |  |  |  | 3290.9144 |  | 20727.1013
2021-03-23 |  |  |  | 273325.3126 |  |  | 265079.8374 |  |  |  |  | 247480.9543 |  |  | 243879.8518 |  |  |  | 21199.9857 | [5 empty] | 8249.7728 |  |  |  | 71555.7964 |  | 70661.1924 |  |  |  |  | 3290.9144 |  | 21399.1008
Итого: |  |  |  | 13933.5798 |  |  | 13456.2225 |  |  |  |  | 12933.1724 |  |  | 12684.4433 |  |  |  | 771.7793 | [5 empty] | 382.1653 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671.9994
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 17 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x455E
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1874 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 69.82 | 54.32 |  |  | 15.5 |  | 5.7192 |  | 5.5642 |  |  | 62.5 | 61.1255 |  |  | 34.49 | [5 empty] | 34.0269 |  |  | 27.0986 |  | 2.2806 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 74.88 | 57.81 |  |  | 17.07 |  | 5.7886 |  | 5.6346 |  |  | 57.9 | 56.5004 |  |  | 35.73 | [5 empty] | 35.1402 |  |  | 21.3601 |  | 2.0908 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 70.59 | 55.9 |  |  | 14.69 |  | 5.7427 |  | 5.5867 |  |  | 59.7 | 58.3624 |  |  | 35.18 | [5 empty] | 34.6721 |  |  | 23.6903 |  | 2.0607 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 70.29 | 55.01 |  |  | 15.28 |  | 5.7631 |  | 5.602 |  |  | 57.8 | 56.5207 |  |  | 36.38 | [5 empty] | 35.8709 |  |  | 20.6498 |  | 1.894 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 73.17 | 56.92 |  |  | 16.25 |  | 5.8039 |  | 5.6448 |  |  | 59.9 | 58.4686 |  |  | 36.14 | [5 empty] | 35.6043 |  |  | 22.8643 |  | 2.1345 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 72.8 | 56.74 |  |  | 16.06 |  | 5.7213 |  | 5.5663 |  |  | 65 | 63.4656 |  |  | 34.66 | [5 empty] | 34.1451 |  |  | 29.3204 |  | 2.5326 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 72.67 | 56.8 |  |  | 15.87 |  | 5.7662 |  | 5.6122 |  |  | 60.6 | 59.174 |  |  | 35.31 | [5 empty] | 34.7844 |  |  | 24.3896 |  | 2.1996 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 72.68 | 57.08 |  |  | 15.6 |  | 5.7447 |  | 5.5908 |  |  | 57.7 | 56.3415 |  |  | 35.24 | [5 empty] | 34.7105 |  |  | 21.631 |  | 2.003 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 71.5 | 55.8 |  |  | 15.7 |  | 5.7376 |  | 5.5806 |  |  | 57.8 | 56.4795 |  |  | 35.22 | [5 empty] | 34.7133 |  |  | 21.7662 |  | 1.9902 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 66.41 | 52.79 |  |  | 13.62 |  | 5.7376 |  | 5.5785 |  |  | 60.3 | 59.0949 |  |  | 33.97 | [5 empty] | 33.5319 |  |  | 25.563 |  | 2.0229 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 58.28 | 47.12 |  |  | 11.16 |  | 5.7284 |  | 5.5653 |  |  | 60.2 | 59.258 |  |  | 34.37 | [5 empty] | 34.0185 |  |  | 25.2395 |  | 1.721 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 52.89 | 42.99 |  |  | 9.9 |  | 5.6927 |  | 5.5316 |  |  | 62 | 61.1978 |  |  | 33.47 | [5 empty] | 33.1882 |  |  | 28.0096 |  | 1.666 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 51.85 | 42.13 |  |  | 9.72 |  | 5.6938 |  | 5.5347 |  |  | 63.8 | 63.0074 |  |  | 32.84 | [5 empty] | 32.5758 |  |  | 30.4316 |  | 1.738 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 55.61 | 44.78 |  |  | 10.83 |  | 5.657 |  | 5.501 |  |  | 66.7 | 65.7506 |  |  | 31.71 | [5 empty] | 31.4144 |  |  | 34.3362 |  | 2.0731 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 67.13 | 52.25 |  |  | 14.88 |  | 5.7937 |  | 5.6285 |  |  | 60.5 | 59.2755 |  |  | 37.41 | [5 empty] | 36.8965 |  |  | 22.3789 |  | 1.9375 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.66 | 63.93 |  |  | 17.73 |  | 5.8212 |  | 5.656 |  |  | 62.7 | 60.8846 |  |  | 39.7 | [5 empty] | 38.9604 |  |  | 21.9241 |  | 2.3701 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.93 | 59.88 |  |  | 16.05 |  | 5.8355 |  | 5.6652 |  |  | 63.6 | 61.961 |  |  | 39.3 | [5 empty] | 38.6733 |  |  | 23.2877 |  | 2.2703 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.87 | 59.78 |  |  | 16.09 |  | 5.8273 |  | 5.653 |  |  | 61 | 59.447 |  |  | 39.93 | [5 empty] | 39.2738 |  |  | 20.1732 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.86 | 65.43 |  |  | 19.43 |  | 5.8763 |  | 5.709 |  |  | 61.4 | 59.5648 |  |  | 39.92 | [5 empty] | 39.0702 |  |  | 20.4946 |  | 2.3953 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.61 | 70.27 |  |  | 21.34 |  | 5.8773 |  | 5.7172 |  |  | 64 | 61.755 |  |  | 39.34 | [5 empty] | 38.4469 |  |  | 23.3081 |  | 2.839 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.07 | 72.97 |  |  | 21.1 |  | 5.915 |  | 5.7519 |  |  | 59.6 | 57.3787 |  |  | 40.85 | [5 empty] | 39.8929 |  |  | 17.4858 |  | 2.4002 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.22 | 70.63 |  |  | 19.59 |  | 5.9303 |  | 5.7641 |  |  | 60.4 | 58.3097 |  |  | 40.64 | [5 empty] | 39.7385 |  |  | 18.5713 |  | 2.361 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.28 | 65.87 |  |  | 18.41 |  | 5.8783 |  | 5.707 |  |  | 60.3 | 58.4536 |  |  | 40.21 | [5 empty] | 39.4184 |  |  | 19.0353 |  | 2.2339 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.46 | 64.9 |  |  | 17.56 |  | 5.8834 |  | 5.7111 |  |  | 61.5 | 59.6889 |  |  | 39.87 | [5 empty] | 39.1062 |  |  | 20.5827 |  | 2.2794 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.81 | 62.52 |  |  | 17.29 |  | 5.8865 |  | 5.7131 |  |  | 61 | 59.3057 |  |  | 39.9 | [5 empty] | 39.1877 |  |  | 20.118 |  | 2.1809 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.43 | 57.36 |  |  | 15.07 |  | 5.862 |  | 5.6866 |  |  | 62.3 | 60.8187 |  |  | 39.05 | [5 empty] | 38.4833 |  |  | 22.3354 |  | 2.083 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.24 | 56.57 |  |  | 14.67 |  | 5.811 |  | 5.6387 |  |  | 67.2 | 65.6556 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 37.1151 |  |  | 28.5405 |  | 2.4313 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.56 | 55.9 |  |  | 14.66 |  | 5.8447 |  | 5.6683 |  |  | 63 | 61.597 |  |  | 39.17 | [5 empty] | 38.6046 |  |  | 22.9924 |  | 2.0704 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1720.3997 | 1678.8427 |  |  | 1037.6493 | [5 empty] | 1021.2644 |  |  | 657.5782 |  | 60.3194 |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 73.4132 | 57.6589 |  |  | 15.7543 |  | 5.7978 |  | 5.6344
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 41929.6926 |  |  | 41050.3821 |  |  |  |  | 30558.4889 |  |  | 30142.0724 |  |  |  | 10908.3098 | [5 empty] | 1506.9734 | [5 empty] | 23361.2507
2021-03-23 |  |  |  | 43650.5799 |  |  | 42729.7009 |  |  |  |  | 31596.0432 |  |  | 31163.2425 |  |  |  | 11566.4584 | [5 empty] | 1567.3283 | [5 empty] | 24033.2501
Итого: |  |  |  | 1720.8873 |  |  | 1679.3187 |  |  |  |  | 1037.5543 |  |  | 1021.1701 |  |  |  | 658.1487 | [5 empty] | 60.3549 | [5 empty] | 671.9994
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: