## УК Наш надежный дом - пр-д. Мир
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2093
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 176028 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.08 | 61.46 |  |  | 40.62 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 155.08 | 148.761 |  |  | 151.74 | [5 empty] | 148.761 |  |  | 0 |  | 6.059 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.66 | 65.69 |  |  | 44.97 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 162.39 | 154.723 |  |  | 158.19 | [5 empty] | 154.723 |  |  | 0 |  | 6.9842 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.18 | 63.41 |  |  | 39.77 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 160.65 | 153.915 |  |  | 157.13 | [5 empty] | 153.915 |  |  | 0 |  | 6.1359 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.7 | 62.3 |  |  | 40.4 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.24 | 152.62 |  |  | 155.69 | [5 empty] | 152.62 |  |  | 0 |  | 6.1824 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.77 | 64.69 |  |  | 43.08 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 161.46 | 154.173 |  |  | 157.51 | [5 empty] | 154.173 |  |  | 0 |  | 6.6662 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.43 | 64.38 |  |  | 43.05 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.4 | 152.236 |  |  | 155.49 | [5 empty] | 152.236 |  |  | 0 |  | 6.5777 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.43 | 64.3 |  |  | 43.13 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 160.14 | 152.943 |  |  | 156.21 | [5 empty] | 152.943 |  |  | 0 |  | 6.6201 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.75 | 64.72 |  |  | 41.03 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 163.05 | 155.901 |  |  | 159.24 | [5 empty] | 155.901 |  |  | 0 |  | 6.4189 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.87 | 63.18 |  |  | 40.69 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 160.35 | 153.577 |  |  | 156.57 | [5 empty] | 153.389 |  |  | 0.18799 |  | 6.2793 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.6192 | 41.5309 |  |  | 42.1704 | [5 empty] | 41.5332 |  |  | -0.00236 |  | 1.1239 | [10 empty] | 6.75 | 17.25
2021-03-05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8.83 |  | -191.9 |  |  | 234.37 | 224.04 |  |  | 228.41 | [5 empty] | 224.04 |  |  | 0 |  | 9.2383 | [10 empty] | 35 | -11
2021-03-06 |  | 71.9 | 48.14 |  |  | 23.76 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 144.83 | 141.851 |  |  | 143.8 | [5 empty] | 141.851 |  |  | 0 |  | 3.3686 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.53 | 47.15 |  |  | 23.38 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 141.44 | 138.665 |  |  | 140.53 | [5 empty] | 138.665 |  |  | 0 |  | 3.239 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.54 | 50.17 |  |  | 27.37 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 144.24 | 140.811 |  |  | 142.9 | [5 empty] | 140.811 |  |  | 0 |  | 3.8535 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.37 | 49.57 |  |  | 25.8 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 145.73 | 142.445 |  |  | 144.51 | [5 empty] | 142.445 |  |  | 0 |  | 3.6733 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.26 | 52.49 |  |  | 28.77 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 148.22 | 144.277 |  |  | 146.5 | [5 empty] | 144.277 |  |  | 0 |  | 4.1518 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.64 | 50.45 |  |  | 25.19 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 148.89 | 145.481 |  |  | 147.62 | [5 empty] | 145.481 |  |  | 0 |  | 3.6629 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.4 | 50.17 |  |  | 25.23 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 148.12 | 144.74 |  |  | 146.84 | [5 empty] | 144.74 |  |  | 0 |  | 3.6493 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.43 | 53.08 |  |  | 30.35 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 149.86 | 145.698 |  |  | 148.03 | [5 empty] | 145.698 |  |  | 0 |  | 4.4217 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.29 | 56.48 |  |  | 33.81 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 155.09 | 150.127 |  |  | 152.82 | [5 empty] | 150.127 |  |  | 0 |  | 5.0818 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.16 | 58.4 |  |  | 34.76 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 158.06 | 152.685 |  |  | 155.56 | [5 empty] | 152.685 |  |  | 0 |  | 5.316 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.87 | 57.63 |  |  | 32.24 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.81 | 154.723 |  |  | 157.57 | [5 empty] | 154.723 |  |  | 0 |  | 4.9931 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.42 | 53.62 |  |  | 29.8 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 151.4 | 147.252 |  |  | 149.69 | [5 empty] | 147.252 |  |  | 0 |  | 4.3906 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.89 | 53.03 |  |  | 28.86 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 151.92 | 147.859 |  |  | 150.22 | [5 empty] | 147.859 |  |  | 0 |  | 4.2684 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.2 | 51.72 |  |  | 27.48 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 150.65 | 146.89 |  |  | 149.15 | [5 empty] | 146.89 |  |  | 0 |  | 4.0377 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.03 | 48.14 |  |  | 23.89 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 145.5 | 142.514 |  |  | 144.49 | [5 empty] | 142.514 |  |  | 0 |  | 3.402 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.7 | 48.14 |  |  | 22.56 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 147.61 | 144.668 |  |  | 146.64 | [5 empty] | 144.668 |  |  | 0 |  | 3.2623 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.97 | 47.72 |  |  | 22.25 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 146.51 | 143.699 |  |  | 145.68 | [5 empty] | 143.699 |  |  | 0 |  | 3.1958 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4256.6292 | 4118.8048 |  |  | 4190.9005 | [5 empty] | 4118.6192 |  |  | 0.18563 |  | 136.2537 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 665.75 | 6.25
Средние |  | 84.9063 | 53.7122 |  |  | 31.1941 |  | 5.5796 |  | -2.0321 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 21988.5248 |  |  | 21256.7932 |  |  |  |  | 21768.9467 |  |  | 21449.3811 |  |  |  | -192.5879 | [5 empty] | 723.6589 | [12 empty] | 4183
2021-03-23 |  |  |  | 2606.7845 |  |  | 2541.7214 |  |  |  |  | 2580.8787 |  |  | 2541.7214 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 69.6464 | [12 empty] | 419
Итого: |  |  |  | -19381.7403 |  |  | -18715.0718 |  |  |  |  | -19188.068 |  |  | -18907.6597 |  |  |  | 192.5879 | [5 empty] | -654.0126 | [12 empty] | -3764
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2093
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 176028 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.12 | 73.96 |  |  | 28.16 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.15 | 31.714 |  |  | 23.13 | [5 empty] | 22.58 |  |  | 9.134 |  | 1.5261 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.65 | 81.38 |  |  | 29.27 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 35.42 | 33.654 |  |  | 27.63 | [5 empty] | 26.849 |  |  | 6.805 |  | 1.5102 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.1 | 76.91 |  |  | 26.19 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.8 | 32.32 |  |  | 26.37 | [5 empty] | 25.681 |  |  | 6.639 |  | 1.3261 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.65 | 75.73 |  |  | 26.92 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.47 | 32.02 |  |  | 25.67 | [5 empty] | 25.016 |  |  | 7.004 |  | 1.3608 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.72 | 78.18 |  |  | 29.54 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.86 | 32.233 |  |  | 25.3 | [5 empty] | 24.654 |  |  | 7.579 |  | 1.5113 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.41 | 78.93 |  |  | 28.48 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.16 | 32.543 |  |  | 25.26 | [5 empty] | 24.584 |  |  | 7.959 |  | 1.5195 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.39 | 79.47 |  |  | 27.92 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.38 | 32.769 |  |  | 27.03 | [5 empty] | 26.283 |  |  | 6.486 |  | 1.4025 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.67 | 78.54 |  |  | 27.13 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.99 | 32.415 |  |  | 25.97 | [5 empty] | 25.294 |  |  | 7.121 |  | 1.4069 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.84 | 76.13 |  |  | 27.71 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.25 | 31.763 |  |  | 24.52 | [5 empty] | 23.905 |  |  | 7.858 |  | 1.4427 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.5621 | 12.219 |  |  | 6.7224 | [5 empty] | 6.6127 |  |  | 5.6063 |  | 0.54281 |  |  |  |  | 7.2292 | 16.7708
2021-03-05 |  | 76.16 | 56.79 |  |  | 19.37 |  | 30 |  | -186.15 |  |  | 34.777 | 33.954 |  |  | 11.2 | [5 empty] | 11.031 |  |  | 22.923 |  | 1.7265 |  |  |  |  | 36 | -12
2021-03-06 |  | 71.79 | 54.95 |  |  | 16.84 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.37 | 32.587 |  |  | 21.95 | [5 empty] | 21.654 |  |  | 10.933 |  | 1.0938 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.5 | 54.85 |  |  | 15.65 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.07 | 33.308 |  |  | 23.44 | [5 empty] | 23.111 |  |  | 10.197 |  | 1.0287 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.48 | 58.77 |  |  | 18.71 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.71 | 33.793 |  |  | 23.91 | [5 empty] | 23.527 |  |  | 10.266 |  | 1.1842 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.32 | 57.98 |  |  | 17.34 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.13 | 33.232 |  |  | 24.19 | [5 empty] | 23.85 |  |  | 9.382 |  | 1.0727 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.17 | 62.03 |  |  | 19.14 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.2 | 32.245 |  |  | 24.17 | [5 empty] | 23.747 |  |  | 8.498 |  | 1.1015 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.55 | 58.6 |  |  | 16.95 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.35 | 32.488 |  |  | 24.31 | [5 empty] | 23.94 |  |  | 8.548 |  | 1.0083 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.33 | 58.4 |  |  | 16.93 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.75 | 32.901 |  |  | 25.15 | [5 empty] | 24.755 |  |  | 8.146 |  | 0.9914 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.42 | 62.92 |  |  | 20.5 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.22 | 33.168 |  |  | 25.19 | [5 empty] | 24.75 |  |  | 8.418 |  | 1.1673 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.24 | 67.42 |  |  | 22.82 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.4 | 33.194 |  |  | 24.5 | [5 empty] | 24.01 |  |  | 9.184 |  | 1.3317 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.06 | 69.79 |  |  | 23.27 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.42 | 33.138 |  |  | 25.42 | [5 empty] | 24.889 |  |  | 8.249 |  | 1.307 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.75 | 68.56 |  |  | 21.19 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.72 | 32.535 |  |  | 25.63 | [5 empty] | 25.108 |  |  | 7.427 |  | 1.1624 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.36 | 62.79 |  |  | 20.57 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 31.51 | 30.53 |  |  | 22.94 | [5 empty] | 22.558 |  |  | 7.972 |  | 1.0888 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.79 | 61.91 |  |  | 19.88 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 31.94 | 30.995 |  |  | 23.56 | [5 empty] | 23.16 |  |  | 7.835 |  | 1.0621 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.13 | 59.99 |  |  | 19.14 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 31.8 | 30.891 |  |  | 23.12 | [5 empty] | 22.77 |  |  | 8.121 |  | 1.0374 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.91 | 55.82 |  |  | 16.09 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 32.68 | 31.92 |  |  | 22.11 | [5 empty] | 21.792 |  |  | 10.128 |  | 1.0276 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.64 | 55.33 |  |  | 15.31 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 35.38 | 34.577 |  |  | 23.28 | [5 empty] | 22.955 |  |  | 11.622 |  | 1.1133 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.94 | 54.34 |  |  | 15.6 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.92 | 33.174 |  |  | 23.67 | [5 empty] | 23.343 |  |  | 9.831 |  | 1.0018 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 923.3891 | 892.28 |  |  | 655.3424 | [5 empty] | 642.4087 |  |  | 249.8713 |  | 34.0554 |  | 0 |  |  | 667.2292 | 4.7708
Средние |  | 87.67 | 65.9433 |  |  | 21.7267 |  | 5.9643 |  | -2.1054
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 9133.1807 |  |  | 8914.9656 |  |  |  |  | 4016.5817 |  |  | 3955.881 |  |  |  | 4959.0846 | [5 empty] | 392.9771 | [5 empty] | 4712
2021-03-23 |  |  |  | 592.5782 |  |  | 576.1202 |  |  |  |  | 417.8904 |  |  | 411.0971 |  |  |  | 165.0231 | [5 empty] | 19.7258 | [5 empty] | 420
Итого: |  |  |  | -8540.6024 |  |  | -8338.8453 |  |  |  |  | -3598.6913 |  |  | -3544.7838 |  |  |  | -4794.0615 | [5 empty] | -373.2513 | [5 empty] | -4292
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: