## УК Наш надежный дом - пр-д. Мир
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 23 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x5526
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 2070 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.72 | 71.36 |  |  | 32.36 |  | 5.4827 |  | 4.7699 |  |  | 185.751 | 177.5898 |  |  | 172.7911 | [5 empty] | 168.8515 |  |  | 8.7383 |  | 6.347 |  | 71.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 112.52 | 76.6 |  |  | 35.92 |  | 5.5734 |  | 4.8015 |  |  | 192.631 | 182.882 |  |  | 180.021 | [5 empty] | 175.3552 |  |  | 7.5268 |  | 7.1409 |  | 76.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 104.41 | 73.55 |  |  | 30.86 |  | 5.5286 |  | 4.7658 |  |  | 192.871 | 184.2653 |  |  | 181.451 | [5 empty] | 177.0673 |  |  | 7.198 |  | 6.2025 |  | 73.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.4 | 72.16 |  |  | 32.24 |  | 5.5184 |  | 4.7689 |  |  | 189.511 | 181.0858 |  |  | 177.5411 | [5 empty] | 173.4059 |  |  | 7.6799 |  | 6.3749 |  | 72.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.55 | 75.16 |  |  | 34.39 |  | 5.5704 |  | 4.8035 |  |  | 192.151 | 182.8799 |  |  | 179.5411 | [5 empty] | 175.0425 |  |  | 7.8374 |  | 6.867 |  | 75.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 109.15 | 74.79 |  |  | 34.36 |  | 5.499 |  | 4.7536 |  |  | 191.261 | 182.0914 |  |  | 177.3011 | [5 empty] | 172.8964 |  |  | 9.1951 |  | 6.9245 |  | 74.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.02 | 72.97 |  |  | 36.05 |  | 5.5571 |  | 4.7811 |  |  | 171.3611 | 163.1567 |  |  | 158.241 | [5 empty] | 154.4805 |  |  | 8.6762 |  | 6.4947 |  | 72.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 107.16 | 71.21 |  |  | 35.95 |  | 5.5683 |  | 4.7434 |  |  | 158.6411 | 151.2676 |  |  | 145.341 | [5 empty] | 142.036 |  |  | 9.2316 |  | 6.0705 |  | 71.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.48 | 69.5 |  |  | 35.98 |  | 5.5316 |  | 4.7342 |  |  | 156.2611 | 149.1924 |  |  | 141.6809 | [5 empty] | 138.6007 |  |  | 10.5916 |  | 6.0692 |  | 69.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.55 | 65.96 |  |  | 29.59 |  | 5.5408 |  | 4.774 |  |  | 170.941 | 164.4072 |  |  | 157.911 | [5 empty] | 154.7864 |  |  | 9.6208 |  | 5.4638 |  | 66.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.51 | 59.72 |  |  | 21.79 |  | 5.4888 |  | 4.7831 |  |  | 183.091 | 177.7899 |  |  | 172.301 | [5 empty] | 169.4665 |  |  | 8.3234 |  | 4.3346 |  | 59.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.77 | 53.86 |  |  | 18.91 |  | 5.4195 |  | 4.7852 |  |  | 174.311 | 170.1954 |  |  | 162.0811 | [5 empty] | 159.8978 |  |  | 10.2976 |  | 3.7242 |  | 53.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.5 | 52.63 |  |  | 18.87 |  | 5.4154 |  | 4.8097 |  |  | 170.3811 | 166.487 |  |  | 157.3311 | [5 empty] | 155.3088 |  |  | 11.1782 |  | 3.6772 |  | 52.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.65 | 56.71 |  |  | 21.94 |  | 5.4093 |  | 4.7821 |  |  | 173.0711 | 168.3719 |  |  | 160.3511 | [5 empty] | 157.9644 |  |  | 10.4075 |  | 4.2386 |  | 56.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.6 | 55.62 |  |  | 20.98 |  | 5.4429 |  | 4.8046 |  |  | 173.9511 | 169.4426 |  |  | 162.0811 | [5 empty] | 159.7559 |  |  | 9.6867 |  | 4.0486 |  | 55.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.38 | 59.29 |  |  | 23.09 |  | 5.4347 |  | 4.775 |  |  | 177.1111 | 171.8988 |  |  | 165.2711 | [5 empty] | 162.596 |  |  | 9.3028 |  | 4.4809 |  | 59.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.59 | 56.49 |  |  | 20.1 |  | 5.4623 |  | 4.7974 |  |  | 178.5711 | 173.9503 |  |  | 166.581 | [5 empty] | 164.1201 |  |  | 9.8302 |  | 4.0068 |  | 56.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.38 | 56.3 |  |  | 20.08 |  | 5.4266 |  | 4.7668 |  |  | 176.0111 | 171.4713 |  |  | 165.9511 | [5 empty] | 163.5144 |  |  | 7.957 |  | 3.856 |  | 56.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.94 | 60.48 |  |  | 24.46 |  | 5.4888 |  | 4.8158 |  |  | 178.761 | 173.1967 |  |  | 166.5111 | [5 empty] | 163.7069 |  |  | 9.4898 |  | 4.7712 |  | 60.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.93 | 64.86 |  |  | 27.07 |  | 5.5296 |  | 4.8107 |  |  | 182.251 | 175.7533 |  |  | 172.4511 | [5 empty] | 169.1429 |  |  | 6.6104 |  | 5.1642 |  | 64.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.68 | 67.03 |  |  | 27.65 |  | 5.552 |  | 4.8066 |  |  | 184.931 | 177.99 |  |  | 176.6511 | [5 empty] | 173.0536 |  |  | 4.9365 |  | 5.2408 |  | 66.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 91.09 | 65.71 |  |  | 25.38 |  | 5.5714 |  | 4.8066 |  |  | 188.511 | 181.8927 |  |  | 179.591 | [5 empty] | 176.0625 |  |  | 5.8302 |  | 4.9823 |  | 65.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.77 | 60.86 |  |  | 23.91 |  | 5.4878 |  | 4.7964 |  |  | 178.6711 | 173.1397 |  |  | 169.1011 | [5 empty] | 166.2257 |  |  | 6.914 |  | 4.5343 |  | 60.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 83.03 | 60.16 |  |  | 22.87 |  | 5.5 |  | 4.8046 |  |  | 177.1054 | 171.8206 |  |  | 170.2463 | [5 empty] | 167.4157 |  |  | 4.4049 |  | 4.1801 |  | 60.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.9833 | 0.016666
2021-03-19 |  | 80.31 | 58.39 |  |  | 21.92 |  | 5.5 |  | 4.8137 |  |  | 175.891 | 170.948 |  |  | 168.4911 | [5 empty] | 165.8426 |  |  | 5.1054 |  | 4.0275 |  | 58.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.92 | 52.35 |  |  | 20.57 |  | 5.4704 |  | 4.8239 |  |  | 168.2511 | 164.2855 |  |  | 163.4411 | [5 empty] | 161.3405 |  |  | 2.945 |  | 3.5214 |  | 52.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.63 | 53.63 |  |  | 18 |  | 5.4613 |  | 4.7984 |  |  | 173.951 | 169.9629 |  |  | 163.5011 | [5 empty] | 161.3177 |  |  | 8.6452 |  | 3.482 |  | 53.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.92 | 53.18 |  |  | 17.74 |  | 5.4664 |  | 4.8076 |  |  | 171.9911 | 168.1202 |  |  | 164.7611 | [5 empty] | 162.5982 |  |  | 5.522 |  | 3.252 |  | 53.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4988.1934 | 4815.535 |  |  | 4678.5147 | [5 empty] | 4591.8526 |  |  | 223.6824 |  | 139.4778 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 671.9833 | 0.016666
Средние |  | 89.4129 | 63.2332 |  |  | 26.1796 |  | 5.4963 |  | 4.7887 | [19 empty] | 63.2039
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 147477.4071 |  |  | 143100.0722 |  |  |  |  | 135671.1255 |  |  | 133790.1125 |  |  |  | 9309.9597 | [5 empty] | 4464.0689 |  |  |  | 3688.9928 |  | 3645.6742 |  |  |  |  | 143.0791 |  | 34212.6725
2021-03-23 |  |  |  | 152465.7821 |  |  | 147915.7726 |  |  |  |  | 140349.8761 |  |  | 138382.1939 |  |  |  | 9533.5786 | [5 empty] | 4603.5546 |  |  |  | 3688.9928 |  | 3645.6742 |  |  |  |  | 143.0791 |  | 34884.6618
Итого: |  |  |  | 4988.3751 |  |  | 4815.7003 |  |  |  |  | 4678.7506 |  |  | 4592.0814 |  |  |  | 223.6189 | [5 empty] | 139.4856 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671.9894
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 23 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x5526
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 2070 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [29 empty] | 6.86
2021-02-24 | [29 empty] | 5.95
2021-02-25 | [29 empty] | 4.96
2021-02-26 | [29 empty] | 5.44
2021-02-27 | [29 empty] | 5.96
2021-02-28 | [29 empty] | 7.82
2021-03-01 | [29 empty] | 4.87
2021-03-02 | [29 empty] | 3.74
2021-03-03 | [29 empty] | 3.65
2021-03-04 | [29 empty] | 4.39
2021-03-05 | [29 empty] | 4.64
2021-03-06 | [29 empty] | 5.22
2021-03-07 | [29 empty] | 5.63
2021-03-08 | [29 empty] | 6.08
2021-03-09 | [29 empty] | 5.37
2021-03-10 | [29 empty] | 5.68
2021-03-11 | [29 empty] | 4.78
2021-03-12 | [29 empty] | 6.37
2021-03-13 | [29 empty] | 6.1
2021-03-14 | [29 empty] | 7.22
2021-03-15 | [29 empty] | 5.83
2021-03-16 | [29 empty] | 5.72
2021-03-17 | [29 empty] | 6.9
2021-03-18 | [29 empty] | 4.34
2021-03-19 | [29 empty] | 5.63
2021-03-20 | [29 empty] | 11.34
2021-03-21 | [29 empty] | 7.01
2021-03-22 | [29 empty] | 4.25
Итого | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 161.75 |  |  | 0
Средние | [7 empty] | 0 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 | [28 empty] | 8138.1847
2021-03-23 | [28 empty] | 8300.0736
Итого: | [28 empty] | 161.8889
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: