## УК Наш надежный дом - ул. 60 ле
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 80 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x190F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186239 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 103.83 | 59.24 |  |  | 44.59 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 141.68 | 136.2 |  |  | 139.38 | [5 empty] | 136.2 |  |  | 0 |  | 6.092 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 113.01 | 62.85 |  |  | 50.16 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 145.64 | 139.13 |  |  | 142.77 | [5 empty] | 139.13 |  |  | 0 |  | 7.008 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.92 | 60.45 |  |  | 43.47 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 144.4 | 138.77 |  |  | 142.04 | [5 empty] | 138.77 |  |  | 0 |  | 6.046 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 104.96 | 59.51 |  |  | 45.45 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 142.05 | 136.47 |  |  | 139.73 | [5 empty] | 136.47 |  |  | 0 |  | 6.225 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.79 | 61.9 |  |  | 47.89 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 145.5 | 139.35 |  |  | 142.94 | [5 empty] | 139.35 |  |  | 0 |  | 6.697 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 109.2 | 61.64 |  |  | 47.56 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 143.62 | 137.59 |  |  | 141.06 | [5 empty] | 137.59 |  |  | 0 |  | 6.569 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.15 | 61.21 |  |  | 47.94 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 142.4 | 136.42 |  |  | 139.82 | [5 empty] | 136.42 |  |  | 0 |  | 6.566 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.86 | 61.47 |  |  | 45.39 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 145.11 | 139.25 |  |  | 142.71 | [5 empty] | 139.25 |  |  | 0 |  | 6.342 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.84 | 59.96 |  |  | 45.88 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 141.81 | 136.18 |  |  | 139.46 | [5 empty] | 136.18 |  |  | 0 |  | 6.269 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.66 | 56.42 |  |  | 39.24 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 138.81 | 134.16 |  |  | 136.94 | [5 empty] | 134.16 |  |  | 0 |  | 5.275 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.02 | 50.24 |  |  | 30.78 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 133.46 | 130.05 |  |  | 132.2 | [5 empty] | 130.05 |  |  | 0 |  | 4.003 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.55 | 45.98 |  |  | 26.57 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 127.09 | 124.41 |  |  | 126.13 | [5 empty] | 124.41 |  |  | 0 |  | 3.305 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.6 | 44.99 |  |  | 26.61 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 125.33 | 122.76 |  |  | 124.42 | [5 empty] | 122.76 |  |  | 0 |  | 3.264 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.61 | 47.89 |  |  | 30.72 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 127.08 | 124.05 |  |  | 125.94 | [5 empty] | 124.05 |  |  | 0 |  | 3.812 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.95 | 47.2 |  |  | 29.75 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 128.47 | 125.52 |  |  | 127.38 | [5 empty] | 125.52 |  |  | 0 |  | 3.731 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.14 | 49.64 |  |  | 32.5 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 129.14 | 125.82 |  |  | 127.88 | [5 empty] | 125.82 |  |  | 0 |  | 4.093 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.3 | 47.9 |  |  | 28.4 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 131.59 | 128.57 |  |  | 130.45 | [5 empty] | 128.57 |  |  | 0 |  | 3.655 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.2 | 47.69 |  |  | 28.51 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 129.88 | 126.89 |  |  | 128.81 | [5 empty] | 126.89 |  |  | 0 |  | 3.62 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.56 | 50.6 |  |  | 34.96 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 130.87 | 127.25 |  |  | 129.46 | [5 empty] | 127.25 |  |  | 0 |  | 4.451 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.29 | 53.75 |  |  | 38.54 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 134.46 | 130.31 |  |  | 132.91 | [5 empty] | 130.31 |  |  | 0 |  | 5.028 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.69 | 55.62 |  |  | 39.07 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 138.88 | 134.37 |  |  | 137.19 | [5 empty] | 134.37 |  |  | 0 |  | 5.26 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.75 | 54.83 |  |  | 35.92 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 140.92 | 136.69 |  |  | 139.44 | [5 empty] | 136.69 |  |  | 0 |  | 4.915 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.83 | 51.01 |  |  | 33.82 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 132.09 | 128.54 |  |  | 130.84 | [5 empty] | 128.54 |  |  | 0 |  | 4.352 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.82 | 50.32 |  |  | 32.5 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 132.19 | 128.73 |  |  | 130.91 | [5 empty] | 128.73 |  |  | 0 |  | 4.183 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.99 | 49.14 |  |  | 30.85 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 131.78 | 128.58 |  |  | 130.64 | [5 empty] | 128.58 |  |  | 0 |  | 3.969 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.83 | 46.18 |  |  | 26.65 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 129.07 | 126.41 |  |  | 128.23 | [5 empty] | 126.41 |  |  | 0 |  | 3.369 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.52 | 46.18 |  |  | 25.34 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 131.5 | 128.94 |  |  | 130.73 | [5 empty] | 128.94 |  |  | 0 |  | 3.269 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.83 | 45.91 |  |  | 24.92 |  | 6 |  | 5.2 |  |  | 130.24 | 127.78 |  |  | 129.58 | [5 empty] | 127.78 |  |  | 0 |  | 3.184 | [8 empty] | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3795.06 | 3679.19 |  |  | 3749.99 | [5 empty] | 3679.19 |  |  | 0 |  | 134.552 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 89.4179 | 53.2043 |  |  | 36.2136 |  | 6 |  | 5.2 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 20423.0081 |  |  | 19723.6435 |  |  |  |  | 20015.8463 |  |  | 19721.6435 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 739.2397 | [10 empty] | 0.08 |  | 4544
2021-03-23 |  |  |  | 24218.1729 |  |  | 23402.9255 |  |  |  |  | 23765.9407 |  |  | 23400.9255 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 873.8014 | [10 empty] | 0.08 |  | 5216
Итого: |  |  |  | 3795.1648 |  |  | 3679.282 |  |  |  |  | 3750.0944 |  |  | 3679.282 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 134.5617 | [10 empty] | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 80 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x190F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186239 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 104.04 | 89.61 |  |  | 14.43 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 74.2 | 70.95 |  |  | 66.12 | [5 empty] | 63.78 |  |  | 7.17 |  | 1.635 |  | 26.86 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 113.2 | 96.84 |  |  | 16.36 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 74 | 70.18 |  |  | 69.06 | [5 empty] | 66.33 |  |  | 3.85 |  | 1.512 |  | 19.56 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.89 | 90.35 |  |  | 13.54 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 73.9 | 70.56 |  |  | 68.27 | [5 empty] | 65.98 |  |  | 4.58 |  | 1.353 |  | 18.03 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 105.07 | 90.4 |  |  | 14.67 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 72.4 | 69.19 |  |  | 66.91 | [5 empty] | 64.48 |  |  | 4.71 |  | 1.423 |  | 19.03 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.52 | 94.11 |  |  | 15.41 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 72 | 68.49 |  |  | 66.23 | [5 empty] | 63.72 |  |  | 4.77 |  | 1.49 |  | 22.67 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 109.33 | 93.9 |  |  | 15.43 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 75.1 | 71.46 |  |  | 67.08 | [5 empty] | 64.52 |  |  | 6.94 |  | 1.727 |  | 27.42 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.24 | 93.7 |  |  | 15.54 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 72.1 | 68.55 |  |  | 66.89 | [5 empty] | 64.45 |  |  | 4.1 |  | 1.435 |  | 18.55 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.93 | 92.46 |  |  | 14.47 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 73.7 | 70.25 |  |  | 68.58 | [5 empty] | 66.11 |  |  | 4.14 |  | 1.385 |  | 18.69 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 105.98 | 91.1 |  |  | 14.88 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 71.5 | 68.16 |  |  | 66.72 | [5 empty] | 64.38 |  |  | 3.78 |  | 1.347 |  | 17.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.63 | 83.23 |  |  | 12.4 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 70.7 | 68 |  |  | 64.76 | [5 empty] | 62.79 |  |  | 5.21 |  | 1.255 |  | 18.23 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.06 | 71.44 |  |  | 9.62 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 67.5 | 65.56 |  |  | 61.63 | [5 empty] | 60.21 |  |  | 5.35 |  | 0.986 |  | 16.72 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.63 | 64.11 |  |  | 8.52 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 65.6 | 64.06 |  |  | 57.3 | [5 empty] | 56.25 |  |  | 7.81 |  | 1.008 |  | 19.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.76 | 63.09 |  |  | 8.67 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 66 | 64.44 |  |  | 55.92 | [5 empty] | 54.93 |  |  | 9.51 |  | 1.111 |  | 22.88 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.64 | 68.74 |  |  | 9.9 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 66.8 | 65.01 |  |  | 56.95 | [5 empty] | 55.66 |  |  | 9.35 |  | 1.24 |  | 22.99 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77.2 | 67.37 |  |  | 9.83 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 65.1 | 63.4 |  |  | 58.34 | [5 empty] | 57.07 |  |  | 6.33 |  | 1.019 |  | 16.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.21 | 71.63 |  |  | 10.58 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 65.1 | 63.18 |  |  | 58.92 | [5 empty] | 57.57 |  |  | 5.61 |  | 1.041 |  | 17.81 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.38 | 67.38 |  |  | 9 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 67.3 | 65.55 |  |  | 60.19 | [5 empty] | 58.96 |  |  | 6.59 |  | 1.003 |  | 16.17 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.24 | 67.15 |  |  | 9.09 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 65.9 | 64.26 |  |  | 59.37 | [5 empty] | 58.08 |  |  | 6.18 |  | 0.967 |  | 16.11 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.82 | 74.23 |  |  | 11.59 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 67.5 | 65.32 |  |  | 59.68 | [5 empty] | 58.26 |  |  | 7.06 |  | 1.245 |  | 22.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.52 | 79.86 |  |  | 12.66 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 70.5 | 68 |  |  | 61.58 | [5 empty] | 59.75 |  |  | 8.25 |  | 1.481 |  | 25.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.83 | 82.25 |  |  | 12.58 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 70.6 | 67.9 |  |  | 64.88 | [5 empty] | 62.89 |  |  | 5.01 |  | 1.241 |  | 18.07 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.78 | 79.57 |  |  | 11.21 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 72.6 | 70.13 |  |  | 66.06 | [5 empty] | 64.1 |  |  | 6.03 |  | 1.236 |  | 18.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.97 | 74.01 |  |  | 10.96 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 67.7 | 65.58 |  |  | 60.68 | [5 empty] | 59.21 |  |  | 6.37 |  | 1.16 |  | 19.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.88 | 72.49 |  |  | 10.39 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 68.1 | 66.11 |  |  | 60.59 | [5 empty] | 59.06 |  |  | 7.05 |  | 1.163 |  | 18.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 80.12 | 70.27 |  |  | 9.85 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 67.8 | 65.93 |  |  | 60.46 | [5 empty] | 59.07 |  |  | 6.86 |  | 1.095 |  | 18.03 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.89 | 64.51 |  |  | 8.38 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 68.2 | 66.62 |  |  | 58.39 | [5 empty] | 57.22 |  |  | 9.4 |  | 1.117 |  | 22.36 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.64 | 63.69 |  |  | 7.95 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 70.9 | 69.22 |  |  | 59.53 | [5 empty] | 58.46 |  |  | 10.76 |  | 1.183 |  | 23.17 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.99 | 63.02 |  |  | 7.97 |  | 5.2 |  | 4.9 |  |  | 68 | 66.47 |  |  | 59.35 | [5 empty] | 58.26 |  |  | 8.21 |  | 1.007 |  | 18.36 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1950.8 | 1882.53 |  |  | 1750.44 | [5 empty] | 1701.55 |  |  | 180.98 |  | 34.865 |  | 559.81 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 89.5139 | 77.8754 |  |  | 11.6386 |  | 5.2 |  | 4.9
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 11293.5121 |  |  | 10952.84 |  |  |  |  | 9818.0157 |  |  | 9572.1341 |  |  |  | 1380.706 | [5 empty] | 190.58 |  |  |  | 2419.8204 |  | 4544
2021-03-23 |  |  |  | 13244.371 |  |  | 12835.4143 |  |  |  |  | 11568.5258 |  |  | 11273.7509 |  |  |  | 1561.6633 | [5 empty] | 225.4524 |  |  |  | 2979.7504 |  | 5216
Итого: |  |  |  | 1950.8589 |  |  | 1882.5742 |  |  |  |  | 1750.5102 |  |  | 1701.6169 |  |  |  | 180.9574 | [5 empty] | 34.8723 |  |  |  | 559.93 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: