## УК Очаг - пр. Курчатова, 46 пр.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 46 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x197C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247866 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.67 | 56.09 |  |  | 44.58 |  | 5.75 |  | 5.53 |  |  | 136.84 | 131.12 |  |  | 128.44 | [5 empty] | 126.58 |  |  | 4.54 |  | 6.09 |  | 56.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.85 | 60.9 |  |  | 49.95 |  | 5.83 |  | 5.58 |  |  | 144.09 | 136.96 |  |  | 135.15 | [5 empty] | 132.83 |  |  | 4.13 |  | 7.097 |  | 60.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.53 | 57.11 |  |  | 41.42 |  | 5.78 |  | 5.53 |  |  | 143.45 | 137.64 |  |  | 135.33 | [5 empty] | 133.29 |  |  | 4.35 |  | 5.934 |  | 56.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.89 | 57.04 |  |  | 43.85 |  | 5.78 |  | 5.53 |  |  | 141.77 | 135.83 |  |  | 133.9 | [5 empty] | 131.86 |  |  | 3.97 |  | 6.175 |  | 57.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 106 | 58.67 |  |  | 47.33 |  | 5.82 |  | 5.58 |  |  | 141.55 | 135.09 |  |  | 133.21 | [5 empty] | 131.08 |  |  | 4.01 |  | 6.629 |  | 58.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 104.41 | 57.85 |  |  | 46.56 |  | 5.75 |  | 5.52 |  |  | 140.5 | 134.24 |  |  | 131.64 | [5 empty] | 129.61 |  |  | 4.63 |  | 6.514 |  | 57.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.37 | 58.44 |  |  | 47.93 |  | 5.81 |  | 5.57 |  |  | 140.44 | 133.97 |  |  | 132.08 | [5 empty] | 129.98 |  |  | 3.99 |  | 6.652 |  | 58.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 102.99 | 58.76 |  |  | 44.23 |  | 5.79 |  | 5.54 |  |  | 145.05 | 138.72 |  |  | 137.33 | [5 empty] | 135.13 |  |  | 3.59 |  | 6.345 |  | 58.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.69 | 57.87 |  |  | 44.82 |  | 5.77 |  | 5.52 |  |  | 142.68 | 136.49 |  |  | 134.29 | [5 empty] | 132.22 |  |  | 4.27 |  | 6.358 |  | 57.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 91.52 | 53.76 |  |  | 37.76 |  | 5.79 |  | 5.54 |  |  | 141.37 | 136.39 |  |  | 133.03 | [5 empty] | 131.21 |  |  | 5.18 |  | 5.406 |  | 53.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.97 | 48.49 |  |  | 29.48 |  | 5.76 |  | 5.52 |  |  | 138.51 | 134.82 |  |  | 131.04 | [5 empty] | 129.61 |  |  | 5.21 |  | 4.197 |  | 48.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.61 | 44.16 |  |  | 26.45 |  | 5.71 |  | 5.5 |  |  | 129.03 | 126.13 |  |  | 121.68 | [5 empty] | 120.63 |  |  | 5.5 |  | 3.548 |  | 44.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.27 | 43.06 |  |  | 27.21 |  | 5.71 |  | 5.51 |  |  | 121.83 | 119.17 |  |  | 115.74 | [5 empty] | 114.68 |  |  | 4.49 |  | 3.409 |  | 43.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.9 | 45.62 |  |  | 30.28 |  | 5.7 |  | 5.5 |  |  | 125.98 | 122.81 |  |  | 118.94 | [5 empty] | 117.74 |  |  | 5.07 |  | 3.919 |  | 45.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.59 | 45.76 |  |  | 29.83 |  | 5.73 |  | 5.53 |  |  | 127.52 | 124.29 |  |  | 120.69 | [5 empty] | 119.45 |  |  | 4.84 |  | 3.901 |  | 45.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.22 | 47.52 |  |  | 31.7 |  | 5.71 |  | 5.5 |  |  | 128.88 | 125.34 |  |  | 122.58 | [5 empty] | 121.21 |  |  | 4.13 |  | 4.145 |  | 47.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.03 | 45.9 |  |  | 28.13 |  | 5.74 |  | 5.53 |  |  | 129.5 | 126.38 |  |  | 123.45 | [5 empty] | 122.17 |  |  | 4.21 |  | 3.725 |  | 45.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.76 | 46.46 |  |  | 28.3 |  | 5.68 |  | 5.46 |  |  | 130.98 | 127.78 |  |  | 125.2 | [5 empty] | 123.87 |  |  | 3.91 |  | 3.773 |  | 46.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.77 | 50.25 |  |  | 35.52 |  | 5.77 |  | 5.55 |  |  | 131.64 | 127.49 |  |  | 124.56 | [5 empty] | 123.06 |  |  | 4.43 |  | 4.73 |  | 50.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.14 | 53.53 |  |  | 38.61 |  | 5.8 |  | 5.57 |  |  | 136.54 | 131.69 |  |  | 129.34 | [5 empty] | 127.52 |  |  | 4.17 |  | 5.293 |  | 53.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.11 | 55.39 |  |  | 38.72 |  | 5.82 |  | 5.57 |  |  | 140.98 | 135.77 |  |  | 134.36 | [5 empty] | 132.41 |  |  | 3.36 |  | 5.434 |  | 55.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.15 | 54.3 |  |  | 34.85 |  | 5.84 |  | 5.58 |  |  | 143.42 | 138.62 |  |  | 136.74 | [5 empty] | 134.83 |  |  | 3.79 |  | 5.021 |  | 54.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.98 | 50.66 |  |  | 33.32 |  | 5.76 |  | 5.53 |  |  | 135.38 | 131.27 |  |  | 128.88 | [5 empty] | 127.32 |  |  | 3.95 |  | 4.556 |  | 50.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.27 | 49.63 |  |  | 31.64 |  | 5.77 |  | 5.53 |  |  | 135.39 | 131.5 |  |  | 128.92 | [5 empty] | 127.38 |  |  | 4.12 |  | 4.345 |  | 49.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.57 | 48.36 |  |  | 30.21 |  | 5.78 |  | 5.55 |  |  | 133.53 | 129.98 |  |  | 127.98 | [5 empty] | 126.49 |  |  | 3.49 |  | 4.08 |  | 48.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.71 | 45.13 |  |  | 26.58 |  | 5.76 |  | 5.55 |  |  | 129.53 | 126.62 |  |  | 122.77 | [5 empty] | 121.51 |  |  | 5.11 |  | 3.567 |  | 45.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.53 | 45.35 |  |  | 25.18 |  | 5.74 |  | 5.52 |  |  | 132.57 | 129.68 |  |  | 125.28 | [5 empty] | 123.98 |  |  | 5.7 |  | 3.492 |  | 45.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.94 | 44.93 |  |  | 25.01 |  | 5.75 |  | 5.54 |  |  | 129.66 | 126.87 |  |  | 124.23 | [5 empty] | 122.9 |  |  | 3.97 |  | 3.328 |  | 44.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3798.61 | 3672.66 |  |  | 3596.78 | [5 empty] | 3550.55 |  |  | 122.11 |  | 137.663 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.1586 | 51.4639 |  |  | 35.6946 |  | 5.7643 |  | 5.535 | [19 empty] | 51.4229
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 81572.3516 |  |  | 79233.5391 |  |  |  |  | 76536.8516 |  |  | 75584.9922 |  |  |  | 3648.5469 | [5 empty] | 2472.3201 |  |  |  | 927.32 |  | 909.01 |  |  |  |  | 54.776 |  | 19052
2021-03-23 |  |  |  | 85370.9609 |  |  | 82906.2031 |  |  |  |  | 80133.6328 |  |  | 79135.5391 |  |  |  | 3770.6641 | [5 empty] | 2609.9829 |  |  |  | 927.32 |  | 909.01 |  |  |  |  | 54.776 |  | 19724
Итого: |  |  |  | 3798.6094 |  |  | 3672.6641 |  |  |  |  | 3596.7812 |  |  | 3550.5469 |  |  |  | 122.1172 | [5 empty] | 137.6628 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 46 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x197C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247866 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.19 |  |  |  | 10.98 | [12 empty] | 16.33 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.51 |  |  |  | 11.78 | [12 empty] | 13.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.59 |  |  |  | 11.54 | [12 empty] | 13.47 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.17 |  |  |  | 11.52 | [12 empty] | 13.33 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.25 |  |  |  | 11.56 | [12 empty] | 14.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.74 |  |  |  | 11.34 | [12 empty] | 16.43 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.14 |  |  |  | 11.48 | [12 empty] | 14.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.13 |  |  |  | 11.9 | [12 empty] | 12.98 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.51 |  |  |  | 11.59 | [12 empty] | 13.88 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.87 |  |  |  | 11.17 | [12 empty] | 13.97 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.43 |  |  |  | 10.74 | [12 empty] | 13.35 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.42 |  |  |  | 9.65 | [12 empty] | 12.42 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.35 |  |  |  | 9.2 | [12 empty] | 13.18 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.92 |  |  |  | 9.54 | [12 empty] | 13.68 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.92 |  |  |  | 9.67 | [12 empty] | 12.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.43 |  |  |  | 9.98 | [12 empty] | 12.48 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.84 |  |  |  | 9.88 | [12 empty] | 11.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.74 |  |  |  | 10.03 | [12 empty] | 11.66 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.04 |  |  |  | 10.07 | [12 empty] | 15.41 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.16 |  |  |  | 10.66 | [12 empty] | 14.83 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.03 |  |  |  | 11.32 | [12 empty] | 13.45 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.54 |  |  |  | 11.49 | [12 empty] | 13.47 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.9 |  |  |  | 10.72 | [12 empty] | 12.99 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.35 |  |  |  | 10.61 | [12 empty] | 12.97 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.73 |  |  |  | 10.53 | [12 empty] | 12.28 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.67 |  |  |  | 9.69 | [12 empty] | 15.71 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.44 |  |  |  | 9.78 | [12 empty] | 14.24 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.7 |  |  |  | 9.88 | [12 empty] | 10.91 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 425.71 | 0 |  |  | 298.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 380.62 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 10801.1299 | [7 empty] | 6175.6401 | [16 empty] | 9255.1201 |  | 19066
2021-03-23 |  |  |  | 11226.8398 | [7 empty] | 6473.9399 | [16 empty] | 9635.7402 |  | 19738
Итого: |  |  |  | 425.71 | [7 empty] | 298.2998 | [16 empty] | 380.6201 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: