## УК Очаг - пр. Курчатова, 62 пр.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 62 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x16D1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 256169 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.83 | 59.41 |  |  | 41.42 |  | 5.87 |  | 5.5 |  |  | 79.65 | 76.31 |  |  | 72.62 | [5 empty] | 71.44 |  |  | 4.87 |  | 3.431 |  | 59.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.8 | 64.22 |  |  | 46.58 |  | 5.95 |  | 5.54 |  |  | 82.02 | 77.97 |  |  | 76.17 | [5 empty] | 74.73 |  |  | 3.24 |  | 3.839 |  | 64.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 99.01 | 60.39 |  |  | 38.62 |  | 5.91 |  | 5.49 |  |  | 81.76 | 78.41 |  |  | 76.33 | [5 empty] | 75.06 |  |  | 3.35 |  | 3.217 |  | 60.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 101.01 | 60.16 |  |  | 40.85 |  | 5.9 |  | 5.5 |  |  | 81.04 | 77.63 |  |  | 75.39 | [5 empty] | 74.16 |  |  | 3.47 |  | 3.369 |  | 60.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 106.14 | 62.15 |  |  | 43.99 |  | 5.96 |  | 5.55 |  |  | 81.54 | 77.8 |  |  | 75.45 | [5 empty] | 74.11 |  |  | 3.69 |  | 3.644 |  | 62.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 104.67 | 61.26 |  |  | 43.41 |  | 5.88 |  | 5.48 |  |  | 81.5 | 77.85 |  |  | 74.2 | [5 empty] | 72.93 |  |  | 4.92 |  | 3.664 |  | 61.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.49 | 61.88 |  |  | 44.61 |  | 5.93 |  | 5.53 |  |  | 79.93 | 76.24 |  |  | 74.38 | [5 empty] | 73.08 |  |  | 3.16 |  | 3.592 |  | 61.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 103.34 | 62.21 |  |  | 41.13 |  | 5.93 |  | 5.5 |  |  | 82.2 | 78.58 |  |  | 77.04 | [5 empty] | 75.67 |  |  | 2.91 |  | 3.406 |  | 62.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.93 | 61.12 |  |  | 41.81 |  | 5.89 |  | 5.49 |  |  | 81.33 | 77.79 |  |  | 75.29 | [5 empty] | 74 |  |  | 3.79 |  | 3.474 |  | 61.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 92.32 | 57 |  |  | 35.32 |  | 5.92 |  | 5.51 |  |  | 80.47 | 77.56 |  |  | 74.72 | [5 empty] | 73.59 |  |  | 3.97 |  | 2.95 |  | 56.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 78.59 | 51.42 |  |  | 27.17 |  | 5.88 |  | 5.49 |  |  | 79.69 | 77.55 |  |  | 73.15 | [5 empty] | 72.26 |  |  | 5.29 |  | 2.353 |  | 51.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71 | 46.73 |  |  | 24.27 |  | 5.82 |  | 5.5 |  |  | 74.77 | 73.07 |  |  | 67.59 | [5 empty] | 66.87 |  |  | 6.2 |  | 2.031 |  | 46.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.37 | 45.4 |  |  | 24.97 |  | 5.81 |  | 5.53 |  |  | 71.65 | 70.06 |  |  | 64.35 | [5 empty] | 63.69 |  |  | 6.37 |  | 2.005 |  | 45.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.39 | 48.12 |  |  | 28.27 |  | 5.8 |  | 5.49 |  |  | 73.55 | 71.67 |  |  | 66.22 | [5 empty] | 65.5 |  |  | 6.17 |  | 2.29 |  | 48.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.56 | 47.87 |  |  | 27.69 |  | 5.83 |  | 5.52 |  |  | 73.17 | 71.32 |  |  | 67.41 | [5 empty] | 66.68 |  |  | 4.64 |  | 2.175 |  | 47.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.71 | 50.02 |  |  | 29.69 |  | 5.82 |  | 5.49 |  |  | 74.45 | 72.35 |  |  | 68.52 | [5 empty] | 67.69 |  |  | 4.66 |  | 2.358 |  | 49.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.26 | 48.16 |  |  | 26.1 |  | 5.85 |  | 5.51 |  |  | 74.6 | 72.77 |  |  | 69.17 | [5 empty] | 68.43 |  |  | 4.34 |  | 2.085 |  | 48.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.12 | 48.68 |  |  | 26.44 |  | 5.82 |  | 5.47 |  |  | 75.13 | 73.24 |  |  | 69.78 | [5 empty] | 69.02 |  |  | 4.22 |  | 2.119 |  | 48.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.62 | 52.41 |  |  | 33.21 |  | 5.89 |  | 5.54 |  |  | 75.94 | 73.56 |  |  | 69.8 | [5 empty] | 68.87 |  |  | 4.69 |  | 2.665 |  | 52.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.19 | 55.73 |  |  | 36.46 |  | 5.92 |  | 5.54 |  |  | 79.01 | 76.16 |  |  | 72.68 | [5 empty] | 71.64 |  |  | 4.52 |  | 3.01 |  | 55.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.3 | 57.56 |  |  | 36.74 |  | 5.95 |  | 5.54 |  |  | 80.61 | 77.6 |  |  | 75.1 | [5 empty] | 73.96 |  |  | 3.64 |  | 3.048 |  | 57.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.71 | 56.58 |  |  | 33.13 |  | 5.97 |  | 5.54 |  |  | 82.71 | 79.88 |  |  | 76.6 | [5 empty] | 75.46 |  |  | 4.42 |  | 2.877 |  | 56.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.15 | 52.46 |  |  | 31.69 |  | 5.88 |  | 5.51 |  |  | 77.77 | 75.41 |  |  | 71.82 | [5 empty] | 70.91 |  |  | 4.5 |  | 2.606 |  | 52.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.71 | 51.68 |  |  | 30.03 |  | 5.89 |  | 5.52 |  |  | 78.29 | 76.02 |  |  | 71.88 | [5 empty] | 70.98 |  |  | 5.04 |  | 2.517 |  | 51.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.02 | 50.49 |  |  | 28.53 |  | 5.89 |  | 5.53 |  |  | 77.05 | 74.92 |  |  | 71.26 | [5 empty] | 70.4 |  |  | 4.52 |  | 2.341 |  | 50.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.07 | 46.93 |  |  | 25.14 |  | 5.87 |  | 5.54 |  |  | 75.04 | 73.33 |  |  | 67.95 | [5 empty] | 67.23 |  |  | 6.1 |  | 2.097 |  | 46.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.84 | 47.05 |  |  | 23.79 |  | 5.85 |  | 5.51 |  |  | 76.37 | 74.68 |  |  | 69.39 | [5 empty] | 68.67 |  |  | 6.01 |  | 2.028 |  | 47.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.23 | 46.49 |  |  | 23.74 |  | 5.86 |  | 5.53 |  |  | 75.12 | 73.44 |  |  | 68.64 | [5 empty] | 67.92 |  |  | 5.52 |  | 1.971 |  | 46.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2186.36 | 2113.17 |  |  | 2012.9 | [5 empty] | 1984.95 |  |  | 128.22 |  | 77.162 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.4421 | 54.0564 |  |  | 33.3857 |  | 5.8836 |  | 5.5139 | [19 empty] | 54.0129
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 7580.168 |  |  | 7252.1892 |  |  |  |  | 7060.2119 |  |  | 6887.4265 |  |  |  | 364.7627 | [5 empty] | 233.6645 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.002 |  | 1644
2021-03-23 |  |  |  | 9766.7364 |  |  | 9365.5564 |  |  |  |  | 9073.229 |  |  | 8872.4895 |  |  |  | 493.0669 | [5 empty] | 310.8427 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.002 |  | 2316
Итого: |  |  |  | 2186.5684 |  |  | 2113.3672 |  |  |  |  | 2013.0171 |  |  | 1985.063 |  |  |  | 128.3042 | [5 empty] | 77.1781 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 62 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x16D1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 256169 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.11 |  |  |  | 17.97 | [12 empty] | 13.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.68 |  |  |  | 19.08 | [12 empty] | 10.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.48 |  |  |  | 19.04 | [12 empty] | 8.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.47 |  |  |  | 18.79 | [12 empty] | 9.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.78 |  |  |  | 18.81 | [12 empty] | 10.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.6 |  |  |  | 18.37 | [12 empty] | 13.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.06 |  |  |  | 18.59 | [12 empty] | 10 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.34 |  |  |  | 19.28 | [12 empty] | 8.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.76 |  |  |  | 18.73 | [12 empty] | 12.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.47 |  |  |  | 18.49 | [12 empty] | 12.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.92 |  |  |  | 17.87 | [12 empty] | 10.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.21 |  |  |  | 16.31 | [12 empty] | 11.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.57 |  |  |  | 15.44 | [12 empty] | 9.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.03 |  |  |  | 15.92 | [12 empty] | 11 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.92 |  |  |  | 16.42 | [12 empty] | 9.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.3 |  |  |  | 16.67 | [12 empty] | 10 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.95 |  |  |  | 16.8 | [12 empty] | 7.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.97 |  |  |  | 16.96 | [12 empty] | 9.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.59 |  |  |  | 16.96 | [12 empty] | 12.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.27 |  |  |  | 17.73 | [12 empty] | 11.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.14 |  |  |  | 18.48 | [12 empty] | 9.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.93 |  |  |  | 18.74 | [12 empty] | 10 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.75 |  |  |  | 17.5 | [12 empty] | 9.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.18 |  |  |  | 17.41 | [12 empty] | 9.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.51 |  |  |  | 17.31 | [12 empty] | 9 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.85 |  |  |  | 16.19 | [12 empty] | 10.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.06 |  |  |  | 16.56 | [12 empty] | 10.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.45 |  |  |  | 16.41 | [12 empty] | 9.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 591.35 | 0 |  |  | 492.83 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 289.9 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 975.33 | [7 empty] | 711.0208 | [16 empty] | 648.975 |  | 1645
2021-03-23 |  |  |  | 1566.795 | [7 empty] | 1203.8767 | [16 empty] | 939.0125 |  | 2317
Итого: |  |  |  | 591.465 | [7 empty] | 492.8559 | [16 empty] | 290.0375 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: