## УК Очаг - пр. Курчатова, 64 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B80
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258280 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.34 | 63.31 |  |  | 37.03 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 88.45 | 84.73 |  |  | 80.51 | [5 empty] | 79.04 |  |  | 5.69 |  | 3.48 |  | 63.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.27 | 68.41 |  |  | 41.86 |  | 5.91 |  | 3.8 |  |  | 92.8 | 88.24 |  |  | 84.85 | [5 empty] | 83.03 |  |  | 5.21 |  | 4.042 |  | 68.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.71 | 64.36 |  |  | 34.35 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 91.98 | 88.25 |  |  | 84.63 | [5 empty] | 83.02 |  |  | 5.23 |  | 3.346 |  | 58.82 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 0.006 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.51 | 64.19 |  |  | 36.32 |  | 5.84 |  | 3.8 |  |  | 91.3 | 87.49 |  |  | 84.11 | [5 empty] | 82.51 |  |  | 4.98 |  | 3.483 |  | 64.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.63 | 66.58 |  |  | 39.05 |  | 5.89 |  | 3.8 |  |  | 91.8 | 87.63 |  |  | 84.56 | [5 empty] | 82.88 |  |  | 4.75 |  | 3.731 |  | 66.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 104.17 | 65.26 |  |  | 38.91 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 91.46 | 87.38 |  |  | 83.22 | [5 empty] | 81.61 |  |  | 5.77 |  | 3.762 |  | 65.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.97 | 65.9 |  |  | 40.07 |  | 5.87 |  | 3.8 |  |  | 90.62 | 86.47 |  |  | 83.21 | [5 empty] | 81.54 |  |  | 4.93 |  | 3.78 |  | 65.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 102.97 | 66.71 |  |  | 36.26 |  | 5.87 |  | 3.8 |  |  | 94.22 | 90.13 |  |  | 86.47 | [5 empty] | 84.73 |  |  | 5.4 |  | 3.616 |  | 66.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.45 | 65.42 |  |  | 37.03 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 91.53 | 87.6 |  |  | 84.26 | [5 empty] | 82.61 |  |  | 4.99 |  | 3.558 |  | 65.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 92.06 | 60.71 |  |  | 31.35 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 90.53 | 87.26 |  |  | 83.37 | [5 empty] | 81.97 |  |  | 5.29 |  | 3.036 |  | 60.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 78.45 | 54.49 |  |  | 23.96 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 88.3 | 85.9 |  |  | 81.45 | [5 empty] | 80.3 |  |  | 5.6 |  | 2.338 |  | 54.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.73 | 48.94 |  |  | 21.79 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 80.82 | 79 |  |  | 74.67 | [5 empty] | 73.87 |  |  | 5.13 |  | 1.949 |  | 48.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.94 | 47.92 |  |  | 22.02 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 76.1 | 74.42 |  |  | 70.85 | [5 empty] | 70.1 |  |  | 4.32 |  | 1.826 |  | 47.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.08 | 51.1 |  |  | 24.98 |  | 5.74 |  | 3.8 |  |  | 79.6 | 77.54 |  |  | 73.23 | [5 empty] | 72.33 |  |  | 5.21 |  | 2.178 |  | 51.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.11 | 50.88 |  |  | 24.23 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 80.18 | 78.18 |  |  | 74.32 | [5 empty] | 73.36 |  |  | 4.82 |  | 2.118 |  | 50.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.39 | 53.15 |  |  | 26.24 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 81.94 | 79.7 |  |  | 75.87 | [5 empty] | 74.88 |  |  | 4.82 |  | 2.325 |  | 53.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.96 | 51.03 |  |  | 22.93 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 81.66 | 79.71 |  |  | 76.75 | [5 empty] | 75.84 |  |  | 3.87 |  | 2.005 |  | 50.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.82 | 51.65 |  |  | 23.17 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 82.3 | 80.26 |  |  | 77.33 | [5 empty] | 76.32 |  |  | 3.94 |  | 2.043 |  | 51.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.12 | 55.95 |  |  | 29.17 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 83.2 | 80.61 |  |  | 77.63 | [5 empty] | 76.45 |  |  | 4.16 |  | 2.567 |  | 55.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.72 | 59.76 |  |  | 31.96 |  | 5.86 |  | 3.8 |  |  | 87.17 | 84.04 |  |  | 80.98 | [5 empty] | 79.66 |  |  | 4.38 |  | 2.932 |  | 59.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.87 | 61.75 |  |  | 32.12 |  | 5.89 |  | 3.8 |  |  | 89.38 | 86.07 |  |  | 84.09 | [5 empty] | 82.59 |  |  | 3.48 |  | 2.97 |  | 61.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.44 | 61.18 |  |  | 28.26 |  | 5.9 |  | 3.8 |  |  | 91.07 | 87.97 |  |  | 85.82 | [5 empty] | 84.31 |  |  | 3.66 |  | 2.698 |  | 61.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.75 | 56.49 |  |  | 27.26 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 84.51 | 81.95 |  |  | 79.8 | [5 empty] | 78.61 |  |  | 3.34 |  | 2.408 |  | 56.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.38 | 55.44 |  |  | 25.94 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 85.1 | 82.67 |  |  | 80.2 | [5 empty] | 79.01 |  |  | 3.66 |  | 2.334 |  | 55.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.71 | 54.08 |  |  | 24.63 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 84.14 | 81.88 |  |  | 79.38 | [5 empty] | 78.26 |  |  | 3.62 |  | 2.198 |  | 54.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.77 | 49.97 |  |  | 21.8 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 80.66 | 78.84 |  |  | 75.61 | [5 empty] | 74.64 |  |  | 4.2 |  | 1.911 |  | 49.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.55 | 49.98 |  |  | 20.57 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 82.04 | 80.18 |  |  | 77.47 | [5 empty] | 76.46 |  |  | 3.72 |  | 1.818 |  | 49.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.93 | 49.59 |  |  | 20.34 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 80.78 | 79.07 |  |  | 76.22 | [5 empty] | 75.24 |  |  | 3.83 |  | 1.779 |  | 49.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2413.64 | 2333.17 |  |  | 2240.86 | [5 empty] | 2205.17 |  |  | 128 |  | 76.231 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 0.006 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.0643 | 57.65 |  |  | 29.4143 |  | 5.8236 |  | 3.8 | [19 empty] | 57.4025
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 34665.3128 |  |  | 33657.0186 |  |  |  |  | 31015.9062 |  |  | 30580.3826 |  |  |  | 3076.6359 | [5 empty] | 1041.6236 |  |  |  | 944.71 |  | 926.58 |  |  |  |  | 55.482 |  | 15532
2021-03-23 |  |  |  | 37079.0627 |  |  | 35990.2824 |  |  |  |  | 33256.855 |  |  | 32785.6341 |  |  |  | 3204.6483 | [5 empty] | 1117.8688 |  |  |  | 944.82 |  | 926.69 |  |  |  |  | 55.488 |  | 16204
Итого: |  |  |  | 2413.7498 |  |  | 2333.2638 |  |  |  |  | 2240.9487 |  |  | 2205.2515 |  |  |  | 128.0124 | [5 empty] | 76.2453 |  |  |  | 0.10999 |  | 0.10999 |  |  |  |  | 0.0060005 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B80
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258280 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.03 |  |  |  | 5.49 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.77 |  |  |  | 5.8 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.49 |  |  |  | 5.8 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.57 |  |  |  | 5.7 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.43 |  |  |  | 5.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.35 |  |  |  | 5.63 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.48 |  |  |  | 5.64 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.16 |  |  |  | 5.87 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.63 |  |  |  | 5.74 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.92 |  |  |  | 5.68 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.99 |  |  |  | 5.55 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.45 |  |  |  | 5.05 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.75 |  |  |  | 4.77 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.13 |  |  |  | 4.94 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.14 |  |  |  | 5.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.14 |  |  |  | 5.1 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.13 |  |  |  | 5.16 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.31 |  |  |  | 5.22 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.89 |  |  |  | 5.24 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.71 |  |  |  | 5.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.19 |  |  |  | 5.66 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.24 |  |  |  | 5.84 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.65 |  |  |  | 5.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.34 |  |  |  | 5.43 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.3 |  |  |  | 5.37 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.58 |  |  |  | 5.09 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.38 |  |  |  | 5.23 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.17 |  |  |  | 5.14 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 264.32 | 0 |  |  | 151.76 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 5750.6809 | [7 empty] | 2065.6234 | [18 empty] | 16114
2021-03-23 |  |  |  | 6015.017 | [7 empty] | 2217.3955 | [18 empty] | 16786
Итого: |  |  |  | 264.3361 | [7 empty] | 151.7721 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: