## УК Очаг - пр. Курчатова, 64 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243815 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.61 | 60.84 |  |  | 39.77 |  | 5.82 |  | 3.85 |  |  | 109.71 | 105.12 |  |  | 101.71 | [5 empty] | 99.95 |  |  | 5.17 |  | 4.48 |  | 60.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.62 | 65.79 |  |  | 44.83 |  | 5.9 |  | 3.88 |  |  | 114.77 | 109.11 |  |  | 106.97 | [5 empty] | 104.86 |  |  | 4.25 |  | 5.171 |  | 65.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.86 | 61.96 |  |  | 36.9 |  | 5.86 |  | 3.85 |  |  | 114.77 | 110.13 |  |  | 106.72 | [5 empty] | 104.82 |  |  | 5.31 |  | 4.378 |  | 61.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.82 | 61.44 |  |  | 39.38 |  | 5.85 |  | 3.86 |  |  | 113.38 | 108.64 |  |  | 105.48 | [5 empty] | 103.64 |  |  | 5 |  | 4.573 |  | 61.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.94 | 63.55 |  |  | 42.39 |  | 5.9 |  | 3.89 |  |  | 113.82 | 108.61 |  |  | 105.96 | [5 empty] | 104.01 |  |  | 4.6 |  | 4.89 |  | 63.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 104.45 | 62.75 |  |  | 41.7 |  | 5.82 |  | 3.84 |  |  | 112.95 | 107.9 |  |  | 104.31 | [5 empty] | 102.43 |  |  | 5.47 |  | 4.834 |  | 62.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.3 | 63.35 |  |  | 42.95 |  | 5.87 |  | 3.88 |  |  | 112.48 | 107.31 |  |  | 104.38 | [5 empty] | 102.47 |  |  | 4.84 |  | 4.91 |  | 63.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 103.18 | 63.96 |  |  | 39.22 |  | 5.87 |  | 3.85 |  |  | 116.21 | 111.13 |  |  | 108.13 | [5 empty] | 106.12 |  |  | 5.01 |  | 4.672 |  | 63.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.75 | 62.75 |  |  | 40 |  | 5.84 |  | 3.85 |  |  | 113.27 | 108.33 |  |  | 105.72 | [5 empty] | 103.78 |  |  | 4.55 |  | 4.612 |  | 62.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 92.21 | 58.4 |  |  | 33.81 |  | 5.86 |  | 3.87 |  |  | 112.82 | 108.76 |  |  | 104.49 | [5 empty] | 102.85 |  |  | 5.91 |  | 3.999 |  | 58.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 78.54 | 52.48 |  |  | 26.06 |  | 5.82 |  | 3.85 |  |  | 110.07 | 107.1 |  |  | 102.19 | [5 empty] | 100.84 |  |  | 6.26 |  | 3.091 |  | 52.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.85 | 47.41 |  |  | 23.44 |  | 5.76 |  | 3.85 |  |  | 101.88 | 99.61 |  |  | 94.08 | [5 empty] | 93.06 |  |  | 6.55 |  | 2.616 |  | 47.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.15 | 46.15 |  |  | 24 |  | 5.75 |  | 3.88 |  |  | 97.37 | 95.23 |  |  | 89.38 | [5 empty] | 88.39 |  |  | 6.84 |  | 2.568 |  | 46.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.26 | 49.15 |  |  | 27.11 |  | 5.74 |  | 3.86 |  |  | 101.1 | 98.5 |  |  | 92.25 | [5 empty] | 91.19 |  |  | 7.31 |  | 2.993 |  | 49.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.34 | 48.9 |  |  | 26.44 |  | 5.78 |  | 3.87 |  |  | 100.78 | 98.23 |  |  | 93.79 | [5 empty] | 92.75 |  |  | 5.48 |  | 2.837 |  | 48.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.57 | 51.04 |  |  | 28.53 |  | 5.76 |  | 3.85 |  |  | 102.35 | 99.51 |  |  | 95.56 | [5 empty] | 94.41 |  |  | 5.1 |  | 3.079 |  | 50.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.1 | 49.2 |  |  | 24.9 |  | 5.79 |  | 3.86 |  |  | 102.02 | 99.56 |  |  | 96.49 | [5 empty] | 95.31 |  |  | 4.25 |  | 2.668 |  | 49.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.99 | 49.64 |  |  | 25.35 |  | 5.76 |  | 3.84 |  |  | 103.68 | 101.11 |  |  | 97.23 | [5 empty] | 96.06 |  |  | 5.05 |  | 2.788 |  | 49.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.42 | 53.45 |  |  | 31.97 |  | 5.82 |  | 3.87 |  |  | 105.68 | 102.38 |  |  | 97.59 | [5 empty] | 96.24 |  |  | 6.14 |  | 3.575 |  | 53.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.99 | 56.92 |  |  | 35.07 |  | 5.87 |  | 3.88 |  |  | 109.44 | 105.54 |  |  | 102.03 | [5 empty] | 100.43 |  |  | 5.11 |  | 3.978 |  | 56.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.13 | 59.02 |  |  | 35.11 |  | 5.9 |  | 3.87 |  |  | 111.97 | 107.81 |  |  | 105.62 | [5 empty] | 103.87 |  |  | 3.94 |  | 4.008 |  | 58.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.6 | 58.22 |  |  | 31.38 |  | 5.91 |  | 3.87 |  |  | 114.64 | 110.73 |  |  | 107.56 | [5 empty] | 105.86 |  |  | 4.87 |  | 3.74 |  | 58.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.97 | 53.83 |  |  | 30.14 |  | 5.83 |  | 3.86 |  |  | 107.01 | 103.76 |  |  | 100.63 | [5 empty] | 99.26 |  |  | 4.5 |  | 3.353 |  | 53.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.56 | 53.03 |  |  | 28.53 |  | 5.84 |  | 3.87 |  |  | 107.67 | 104.58 |  |  | 100.87 | [5 empty] | 99.52 |  |  | 5.06 |  | 3.23 |  | 52.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.86 | 51.73 |  |  | 27.13 |  | 5.84 |  | 3.87 |  |  | 105.88 | 103.02 |  |  | 99.93 | [5 empty] | 98.62 |  |  | 4.4 |  | 3.006 |  | 51.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.92 | 48.05 |  |  | 23.87 |  | 5.81 |  | 3.88 |  |  | 102.48 | 100.16 |  |  | 95.21 | [5 empty] | 94.07 |  |  | 6.09 |  | 2.653 |  | 48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.69 | 48.29 |  |  | 22.4 |  | 5.8 |  | 3.86 |  |  | 102.78 | 100.52 |  |  | 97.48 | [5 empty] | 96.32 |  |  | 4.2 |  | 2.436 |  | 48.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.08 | 47.65 |  |  | 22.43 |  | 5.79 |  | 3.86 |  |  | 101.75 | 99.59 |  |  | 96.24 | [5 empty] | 95.17 |  |  | 4.42 |  | 2.425 |  | 47.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3022.73 | 2921.98 |  |  | 2818 | [5 empty] | 2776.3 |  |  | 145.68 |  | 101.563 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.2771 | 55.3196 |  |  | 31.9575 |  | 5.8271 |  | 3.8632 | [19 empty] | 55.2604
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 42925.5671 |  |  | 41671.6427 |  |  |  |  | 32922.9033 |  |  | 32482.5195 |  |  |  | 9189.1232 | [5 empty] | 1609.0189 |  |  |  | 1121.36 |  | 1100.11 |  |  |  |  | 66.118 |  | 15534
2021-03-23 |  |  |  | 45948.3778 |  |  | 44593.687 |  |  |  |  | 35741.0286 |  |  | 35258.9435 |  |  |  | 9334.7435 | [5 empty] | 1710.5918 |  |  |  | 1121.36 |  | 1100.11 |  |  |  |  | 66.118 |  | 16206
Итого: |  |  |  | 3022.8107 |  |  | 2922.0443 |  |  |  |  | 2818.1253 |  |  | 2776.424 |  |  |  | 145.6203 | [5 empty] | 101.5729 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243815 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.69 |  |  |  | 14.94 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.59 |  |  |  | 15.85 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.39 |  |  |  | 15.74 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.14 |  |  |  | 15.54 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.83 |  |  |  | 15.65 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.42 |  |  |  | 15.33 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.98 |  |  |  | 15.37 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.55 |  |  |  | 15.91 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.79 |  |  |  | 15.56 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.82 |  |  |  | 15.27 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.72 |  |  |  | 14.87 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.22 |  |  |  | 13.56 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.81 |  |  |  | 12.83 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.37 |  |  |  | 13.25 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.41 |  |  |  | 13.6 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.15 |  |  |  | 13.89 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.01 |  |  |  | 14.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.01 |  |  |  | 14.07 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.47 |  |  |  | 14.12 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.72 |  |  |  | 14.81 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  | 15.4 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.06 |  |  |  | 15.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.84 |  |  |  | 14.69 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.44 |  |  |  | 14.64 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.64 |  |  |  | 14.58 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.72 |  |  |  | 13.7 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.28 |  |  |  | 14.18 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.41 |  |  |  | 13.96 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 561.48 | 0 |  |  | 411.05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 10206.3305 | [7 empty] | 5272.7097 | [18 empty] | 16091
2021-03-23 |  |  |  | 10767.7688 | [7 empty] | 5683.7782 | [18 empty] | 16763
Итого: |  |  |  | 561.4383 | [7 empty] | 411.0685 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: