## УК Очаг - пр. Курчатова, 68 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A1A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258343 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 98.31 | 55.13 |  |  | 43.18 |  | 1.49 |  | 5.52 |  |  | 99.9 | 95.87 |  |  | 91.52 | [5 empty] | 90.21 |  |  | 5.66 |  | 4.422 |  | 55.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.92 | 60.01 |  |  | 47.91 |  | 1.82 |  | 5.58 |  |  | 107.54 | 102.46 |  |  | 98.59 | [5 empty] | 96.95 |  |  | 5.51 |  | 5.219 |  | 59.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.24 | 57.28 |  |  | 39.96 |  | 1.74 |  | 5.53 |  |  | 107.68 | 103.4 |  |  | 97.96 | [5 empty] | 96.47 |  |  | 6.93 |  | 4.493 |  | 56.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 98.38 | 55.94 |  |  | 42.44 |  | 1.32 |  | 5.53 |  |  | 103.86 | 99.66 |  |  | 95.71 | [5 empty] | 94.31 |  |  | 5.35 |  | 4.501 |  | 55.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 103.46 | 58.1 |  |  | 45.36 |  | 1.56 |  | 5.57 |  |  | 105.43 | 100.8 |  |  | 97.34 | [5 empty] | 95.84 |  |  | 4.96 |  | 4.837 |  | 58.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 102.09 | 57.13 |  |  | 44.96 |  | 1.34 |  | 5.52 |  |  | 103.42 | 98.96 |  |  | 94.88 | [5 empty] | 93.45 |  |  | 5.51 |  | 4.737 |  | 57.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 103.83 | 57.48 |  |  | 46.35 |  | 1.37 |  | 5.57 |  |  | 103.39 | 98.79 |  |  | 94.72 | [5 empty] | 93.25 |  |  | 5.54 |  | 4.872 |  | 57.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.23 | 58.84 |  |  | 42.39 |  | 1.3 |  | 5.53 |  |  | 109.75 | 105.09 |  |  | 100.84 | [5 empty] | 99.23 |  |  | 5.86 |  | 4.771 |  | 58.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 100.43 | 57.13 |  |  | 43.3 |  | 1.2 |  | 5.52 |  |  | 105.05 | 100.64 |  |  | 96.38 | [5 empty] | 94.91 |  |  | 5.73 |  | 4.656 |  | 57.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.51 | 53.59 |  |  | 36.92 |  | 2.59 |  | 5.55 |  |  | 103.09 | 99.48 |  |  | 95.22 | [5 empty] | 93.92 |  |  | 5.56 |  | 3.937 |  | 53.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.36 | 48.81 |  |  | 28.55 |  | 3.97 |  | 5.52 |  |  | 100.92 | 98.25 |  |  | 93.44 | [5 empty] | 92.41 |  |  | 5.84 |  | 3.055 |  | 48.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.55 | 43.47 |  |  | 26.08 |  | 4.1 |  | 5.52 |  |  | 89.61 | 87.65 |  |  | 81.69 | [5 empty] | 80.92 |  |  | 6.73 |  | 2.538 |  | 43.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.51 | 41.95 |  |  | 26.56 |  | 3.97 |  | 5.54 |  |  | 84.05 | 82.28 |  |  | 75.82 | [5 empty] | 75.2 |  |  | 7.08 |  | 2.439 |  | 41.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.75 | 44.57 |  |  | 30.18 |  | 2.08 |  | 5.53 |  |  | 87.73 | 85.55 |  |  | 79.99 | [5 empty] | 79.23 |  |  | 6.32 |  | 2.822 |  | 44.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.48 | 44.44 |  |  | 29.04 |  | 1.59 |  | 5.54 |  |  | 88.18 | 86.05 |  |  | 82.01 | [5 empty] | 81.26 |  |  | 4.79 |  | 2.679 |  | 44.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78 | 46.64 |  |  | 31.36 |  | 1.19 |  | 5.52 |  |  | 91.23 | 88.77 |  |  | 84.35 | [5 empty] | 83.49 |  |  | 5.28 |  | 2.993 |  | 46.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.71 | 45.36 |  |  | 27.35 |  | 1.83 |  | 5.54 |  |  | 94.19 | 91.96 |  |  | 86.2 | [5 empty] | 85.35 |  |  | 6.61 |  | 2.77 |  | 45.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.53 | 45.86 |  |  | 27.67 |  | 1.24 |  | 5.48 |  |  | 94.2 | 91.9 |  |  | 86.46 | [5 empty] | 85.57 |  |  | 6.33 |  | 2.79 |  | 45.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.14 | 48.53 |  |  | 34.61 |  | 1.58 |  | 5.57 |  |  | 93.56 | 90.74 |  |  | 86.29 | [5 empty] | 85.32 |  |  | 5.42 |  | 3.367 |  | 48.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.8 | 52.32 |  |  | 37.48 |  | 1.81 |  | 5.57 |  |  | 100.63 | 97.18 |  |  | 92.39 | [5 empty] | 91.13 |  |  | 6.05 |  | 3.922 |  | 52.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.07 | 54.58 |  |  | 37.49 |  | 1.78 |  | 5.57 |  |  | 104.96 | 101.21 |  |  | 97.58 | [5 empty] | 96.18 |  |  | 5.03 |  | 4.039 |  | 54.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.1 | 54.33 |  |  | 33.77 |  | 1.55 |  | 5.57 |  |  | 107.71 | 104.11 |  |  | 100.6 | [5 empty] | 99.2 |  |  | 4.91 |  | 3.749 |  | 54.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.17 | 49.61 |  |  | 32.56 |  | 1.12 |  | 5.54 |  |  | 97.12 | 94.34 |  |  | 91.25 | [5 empty] | 90.11 |  |  | 4.23 |  | 3.253 |  | 49.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 79.99 | 48.81 |  |  | 31.18 |  | 1.2 |  | 5.54 |  |  | 98.04 | 95.26 |  |  | 90.65 | [5 empty] | 89.6 |  |  | 5.66 |  | 3.211 |  | 48.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.44 | 47.64 |  |  | 29.8 |  | 1.28 |  | 5.56 |  |  | 96.93 | 94.38 |  |  | 89.03 | [5 empty] | 88.04 |  |  | 6.34 |  | 3.072 |  | 47.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.58 | 43.99 |  |  | 26.59 |  | 3.06 |  | 5.58 |  |  | 90.34 | 88.35 |  |  | 82.92 | [5 empty] | 82.12 |  |  | 6.23 |  | 2.583 |  | 43.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.38 | 44.23 |  |  | 25.15 |  | 2.93 |  | 5.53 |  |  | 94.4 | 92.38 |  |  | 85.12 | [5 empty] | 84.27 |  |  | 8.11 |  | 2.633 |  | 44.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.74 | 43.8 |  |  | 24.94 |  | 1.13 |  | 5.56 |  |  | 91.45 | 89.54 |  |  | 83.73 | [5 empty] | 82.91 |  |  | 6.63 |  | 2.479 |  | 43.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2754.36 | 2665.05 |  |  | 2532.68 | [5 empty] | 2500.85 |  |  | 164.2 |  | 100.839 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 85.4536 | 50.6989 |  |  | 34.7546 |  | 1.8979 |  | 5.5429 | [19 empty] | 50.6068
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 48695.3522 |  |  | 47372.7277 |  |  |  |  | 42656.7624 |  |  | 42175.4746 |  |  |  | 5197.2531 | [5 empty] | 1594.1108 |  |  |  | 1762.45 |  | 1733.4399 |  |  |  |  | 95.597 |  | 14950
2021-03-23 |  |  |  | 51449.7428 |  |  | 50037.8024 |  |  |  |  | 45189.6494 |  |  | 44676.5125 |  |  |  | 5361.2899 | [5 empty] | 1694.952 |  |  |  | 1762.45 |  | 1733.4399 |  |  |  |  | 95.597 |  | 15622
Итого: |  |  |  | 2754.3906 |  |  | 2665.0747 |  |  |  |  | 2532.887 |  |  | 2501.0379 |  |  |  | 164.0368 | [5 empty] | 100.8412 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A1A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258343 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.064 |  |  |  | 17.72 | [12 empty] | 20.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.368 |  |  |  | 19.272 | [12 empty] | 19.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.392 |  |  |  | 18.736 | [12 empty] | 19.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.776 |  |  |  | 18.648 | [12 empty] | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.776 |  |  |  | 19.08 | [12 empty] | 18 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.768 |  |  |  | 18.424 | [12 empty] | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.728 |  |  |  | 18.376 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.176 |  |  |  | 19.56 | [12 empty] | 18.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.24 |  |  |  | 18.624 | [12 empty] | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.72 |  |  |  | 18.192 | [12 empty] | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.56 |  |  |  | 17.56 | [12 empty] | 15.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.896 |  |  |  | 14.776 | [12 empty] | 15.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.16 |  |  |  | 13.432 | [12 empty] | 15.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.184 |  |  |  | 14.624 | [12 empty] | 17.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.512 |  |  |  | 15.376 | [12 empty] | 13.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.36 |  |  |  | 15.888 | [12 empty] | 14.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.064 |  |  |  | 15.888 | [12 empty] | 14.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.992 |  |  |  | 15.984 | [12 empty] | 15 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.072 |  |  |  | 16.272 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.088 |  |  |  | 17.416 | [12 empty] | 21.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.232 |  |  |  | 18.768 | [12 empty] | 16.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.872 |  |  |  | 19.36 | [12 empty] | 16.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.416 |  |  |  | 17.44 | [12 empty] | 15.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.36 |  |  |  | 17.176 | [12 empty] | 17.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.616 |  |  |  | 16.656 | [12 empty] | 17.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.408 |  |  |  | 15.152 | [12 empty] | 15.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.256 |  |  |  | 15.104 | [12 empty] | 25.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.064 |  |  |  | 15.072 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 623.12 | 0 |  |  | 478.576 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 489.5 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 13274.5944 | [7 empty] | 7735.5762 | [16 empty] | 10353.5165 |  | 15250
2021-03-23 |  |  |  | 13897.6244 | [7 empty] | 8214.2203 | [16 empty] | 10843.0377 |  | 15922
Итого: |  |  |  | 623.03 | [7 empty] | 478.6441 | [16 empty] | 489.5212 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: