## УК Очаг - пр. Курчатова, 68 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x192B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258335 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 98.49 | 55.21 |  |  | 43.28 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 119.83 | 115 |  |  | 107.98 | [5 empty] | 106.42 |  |  | 8.58 |  | 5.42 |  | 55.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 108.11 | 59.79 |  |  | 48.32 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 126.58 | 120.6 |  |  | 116.09 | [5 empty] | 114.15 |  |  | 6.45 |  | 6.2 |  | 59.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.23 | 57.08 |  |  | 40.15 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 126.02 | 121.03 |  |  | 115.8 | [5 empty] | 114.01 |  |  | 7.02 |  | 5.233 |  | 56.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 98.58 | 56.11 |  |  | 42.47 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 122.37 | 117.45 |  |  | 113.14 | [5 empty] | 111.49 |  |  | 5.96 |  | 5.307 |  | 56.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 103.61 | 58.19 |  |  | 45.42 |  | 5.84 |  | 3.8 |  |  | 125.49 | 119.96 |  |  | 114.43 | [5 empty] | 112.65 |  |  | 7.31 |  | 5.856 |  | 58.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 102.25 | 57.34 |  |  | 44.91 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 124.38 | 119.06 |  |  | 111.65 | [5 empty] | 109.93 |  |  | 9.13 |  | 5.843 |  | 57.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 103.97 | 57.75 |  |  | 46.22 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 122.64 | 117.21 |  |  | 111.78 | [5 empty] | 110.05 |  |  | 7.16 |  | 5.813 |  | 57.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.24 | 58.88 |  |  | 42.36 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 129.14 | 123.68 |  |  | 118.47 | [5 empty] | 116.54 |  |  | 7.14 |  | 5.638 |  | 58.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 100.57 | 57.08 |  |  | 43.49 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 124.89 | 119.67 |  |  | 113.57 | [5 empty] | 111.83 |  |  | 7.84 |  | 5.629 |  | 57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.48 | 53.58 |  |  | 36.9 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 123.42 | 119.09 |  |  | 112.14 | [5 empty] | 110.61 |  |  | 8.48 |  | 4.811 |  | 53.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.28 | 48.69 |  |  | 28.59 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 121.48 | 118.26 |  |  | 109.58 | [5 empty] | 108.35 |  |  | 9.91 |  | 3.816 |  | 48.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.62 | 43.69 |  |  | 25.93 |  | 5.71 |  | 3.8 |  |  | 109.79 | 107.4 |  |  | 96.24 | [5 empty] | 95.44 |  |  | 11.96 |  | 3.247 |  | 43.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.69 | 42.16 |  |  | 26.53 |  | 5.71 |  | 3.8 |  |  | 102.02 | 99.88 |  |  | 89.84 | [5 empty] | 89.05 |  |  | 10.83 |  | 3.051 |  | 42.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.82 | 44.73 |  |  | 30.09 |  | 5.7 |  | 3.8 |  |  | 106.56 | 103.92 |  |  | 94.19 | [5 empty] | 93.31 |  |  | 10.61 |  | 3.55 |  | 44.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.67 | 44.64 |  |  | 29.03 |  | 5.73 |  | 3.8 |  |  | 106.9 | 104.3 |  |  | 96.16 | [5 empty] | 95.21 |  |  | 9.09 |  | 3.387 |  | 44.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78.08 | 46.7 |  |  | 31.38 |  | 5.73 |  | 3.8 |  |  | 111.28 | 108.29 |  |  | 98.52 | [5 empty] | 97.47 |  |  | 10.82 |  | 3.85 |  | 46.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.77 | 45.41 |  |  | 27.36 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 112.16 | 109.52 |  |  | 101.38 | [5 empty] | 100.39 |  |  | 9.13 |  | 3.367 |  | 45.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.58 | 45.71 |  |  | 27.87 |  | 5.71 |  | 3.8 |  |  | 111.48 | 108.78 |  |  | 102.04 | [5 empty] | 101.02 |  |  | 7.76 |  | 3.346 |  | 45.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.4 | 48.6 |  |  | 34.8 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 112.59 | 109.23 |  |  | 101.78 | [5 empty] | 100.56 |  |  | 8.67 |  | 4.182 |  | 48.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.98 | 52.32 |  |  | 37.66 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 118.65 | 114.63 |  |  | 108.69 | [5 empty] | 107.22 |  |  | 7.41 |  | 4.676 |  | 52.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.21 | 54.44 |  |  | 37.77 |  | 5.86 |  | 3.8 |  |  | 123.22 | 118.82 |  |  | 114.28 | [5 empty] | 112.64 |  |  | 6.18 |  | 4.803 |  | 54.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.12 | 54.04 |  |  | 34.08 |  | 5.86 |  | 3.8 |  |  | 126.77 | 122.55 |  |  | 117.53 | [5 empty] | 115.91 |  |  | 6.64 |  | 4.509 |  | 53.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.3 | 49.51 |  |  | 32.79 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 116.58 | 113.16 |  |  | 106.52 | [5 empty] | 105.3 |  |  | 7.86 |  | 4.062 |  | 49.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 80.08 | 48.69 |  |  | 31.39 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 115.77 | 112.53 |  |  | 106.65 | [5 empty] | 105.42 |  |  | 7.11 |  | 3.846 |  | 48.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.5 | 47.48 |  |  | 30.02 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 114.56 | 111.6 |  |  | 105.12 | [5 empty] | 103.93 |  |  | 7.67 |  | 3.68 |  | 47.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.66 | 44.05 |  |  | 26.61 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 108.24 | 105.91 |  |  | 98.35 | [5 empty] | 97.33 |  |  | 8.58 |  | 3.154 |  | 44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.46 | 44.39 |  |  | 25.07 |  | 5.74 |  | 3.8 |  |  | 111.31 | 109 |  |  | 101.5 | [5 empty] | 100.44 |  |  | 8.56 |  | 3.07 |  | 44.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.84 | 43.95 |  |  | 24.89 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 108.85 | 106.53 |  |  | 99.61 | [5 empty] | 98.63 |  |  | 7.9 |  | 2.96 |  | 43.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3282.97 | 3177.06 |  |  | 2983.03 | [5 empty] | 2945.3 |  |  | 231.76 |  | 122.306 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 85.5568 | 50.7218 |  |  | 34.835 |  | 5.7804 |  | 3.8 | [19 empty] | 50.6457
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 18368.4171 |  |  | 17780.9969 |  |  |  |  | 15812.4821 |  |  | 15616.4635 |  |  |  | 2164.5334 | [5 empty] | 710.6647 |  |  |  | 365.88 |  | 359.29 |  |  |  |  | 20.778 |  | 5478
2021-03-23 |  |  |  | 21651.5719 |  |  | 20958.2193 |  |  |  |  | 18795.698 |  |  | 18561.9497 |  |  |  | 2396.2696 | [5 empty] | 832.9876 |  |  |  | 365.88 |  | 359.29 |  |  |  |  | 20.778 |  | 6150
Итого: |  |  |  | 3283.1549 |  |  | 3177.2224 |  |  |  |  | 2983.2159 |  |  | 2945.4862 |  |  |  | 231.7362 | [5 empty] | 122.323 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x192B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258335 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.34 |  |  |  | 15.95 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.58 |  |  |  | 17.43 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.06 |  |  |  | 17.22 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.91 |  |  |  | 16.95 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.32 |  |  |  | 17.08 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.44 |  |  |  | 16.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.69 |  |  |  | 16.66 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.63 |  |  |  | 17.65 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.57 |  |  |  | 16.86 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.73 |  |  |  | 16.45 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.27 |  |  |  | 15.81 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.92 |  |  |  | 13.4 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.27 |  |  |  | 12.48 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.38 |  |  |  | 13.34 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 13.83 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.28 |  |  |  | 13.93 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.95 |  |  |  | 14.45 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.12 |  |  |  | 14.63 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.55 |  |  |  | 14.64 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.09 |  |  |  | 15.84 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.92 |  |  |  | 16.81 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.72 |  |  |  | 17.29 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.1 |  |  |  | 15.49 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.6 |  |  |  | 15.47 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.85 |  |  |  | 15.12 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.63 |  |  |  | 13.84 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.15 |  |  |  | 14.35 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.48 |  |  |  | 14.07 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 672.05 | 0 |  |  | 433.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 4563.7196 | [7 empty] | 2075.5191 | [18 empty] | 5482
2021-03-23 |  |  |  | 5235.7806 | [7 empty] | 2509.0532 | [18 empty] | 6154
Итого: |  |  |  | 672.061 | [7 empty] | 433.5341 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: