## УК Очаг - пр. Курчатова, 68 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1919
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258341 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 98.86 | 55.27 |  |  | 43.59 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 101.47 | 97.35 |  |  | 90.79 | [5 empty] | 89.47 |  |  | 7.88 |  | 4.646 |  | 55.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 108.5 | 60.01 |  |  | 48.49 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 107.9 | 102.76 |  |  | 97.33 | [5 empty] | 95.69 |  |  | 7.07 |  | 5.387 |  | 59.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.6 | 57.22 |  |  | 40.38 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 107.55 | 103.27 |  |  | 97.15 | [5 empty] | 95.67 |  |  | 7.6 |  | 4.572 |  | 56.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 98.94 | 56.16 |  |  | 42.78 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 104.89 | 100.6 |  |  | 95.1 | [5 empty] | 93.68 |  |  | 6.92 |  | 4.665 |  | 56.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 104.02 | 58.25 |  |  | 45.77 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 106.6 | 101.85 |  |  | 95.97 | [5 empty] | 94.48 |  |  | 7.37 |  | 5.066 |  | 58.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 102.64 | 57.27 |  |  | 45.37 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 105.4 | 100.83 |  |  | 93.55 | [5 empty] | 92.14 |  |  | 8.69 |  | 5.04 |  | 57.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 104.39 | 57.71 |  |  | 46.68 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 104.74 | 100.06 |  |  | 93.87 | [5 empty] | 92.4 |  |  | 7.66 |  | 5.087 |  | 57.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.64 | 58.79 |  |  | 42.85 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 109.98 | 105.27 |  |  | 99.2 | [5 empty] | 97.63 |  |  | 7.64 |  | 4.931 |  | 58.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 100.95 | 57.1 |  |  | 43.85 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 105.63 | 101.19 |  |  | 95.66 | [5 empty] | 94.17 |  |  | 7.02 |  | 4.813 |  | 57.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.89 | 53.37 |  |  | 37.52 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 104.71 | 101.04 |  |  | 94.18 | [5 empty] | 92.9 |  |  | 8.14 |  | 4.188 |  | 53.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.65 | 48.34 |  |  | 29.31 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 102.36 | 99.65 |  |  | 91.85 | [5 empty] | 90.85 |  |  | 8.8 |  | 3.302 |  | 48.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.88 | 43.13 |  |  | 26.75 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 93.83 | 91.77 |  |  | 80.09 | [5 empty] | 79.34 |  |  | 12.43 |  | 2.925 |  | 43.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.9 | 41.63 |  |  | 27.27 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 86.88 | 85.03 |  |  | 75.2 | [5 empty] | 74.59 |  |  | 10.44 |  | 2.698 |  | 41.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.08 | 44.21 |  |  | 30.87 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 91.1 | 88.8 |  |  | 78.67 | [5 empty] | 77.95 |  |  | 10.85 |  | 3.163 |  | 44.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.95 | 44.01 |  |  | 29.94 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 92.29 | 90.05 |  |  | 80.2 | [5 empty] | 79.46 |  |  | 10.59 |  | 3.106 |  | 43.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78.36 | 46.22 |  |  | 32.14 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 94 | 91.47 |  |  | 82.62 | [5 empty] | 81.77 |  |  | 9.7 |  | 3.336 |  | 46.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.05 | 44.9 |  |  | 28.15 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 95.37 | 93.11 |  |  | 84.47 | [5 empty] | 83.64 |  |  | 9.47 |  | 2.995 |  | 44.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.86 | 45.27 |  |  | 28.59 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 94.99 | 92.68 |  |  | 85.33 | [5 empty] | 84.5 |  |  | 8.18 |  | 2.975 |  | 45.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.67 | 48.19 |  |  | 35.48 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 95.48 | 92.58 |  |  | 85.15 | [5 empty] | 84.2 |  |  | 8.38 |  | 3.645 |  | 48.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.32 | 51.82 |  |  | 38.5 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 102.03 | 98.49 |  |  | 90.33 | [5 empty] | 89.2 |  |  | 9.29 |  | 4.232 |  | 51.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.56 | 54.05 |  |  | 38.51 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 104.76 | 100.97 |  |  | 95.66 | [5 empty] | 94.34 |  |  | 6.63 |  | 4.218 |  | 53.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.45 | 53.71 |  |  | 34.74 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 107.52 | 103.94 |  |  | 98.53 | [5 empty] | 97.21 |  |  | 6.73 |  | 3.94 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.61 | 49.07 |  |  | 33.54 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 98.2 | 95.3 |  |  | 89.89 | [5 empty] | 88.89 |  |  | 6.41 |  | 3.481 |  | 48.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 80.39 | 48.12 |  |  | 32.27 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 99.18 | 96.37 |  |  | 89.22 | [5 empty] | 88.26 |  |  | 8.11 |  | 3.459 |  | 48.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.79 | 46.95 |  |  | 30.84 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 97.82 | 95.21 |  |  | 87.9 | [5 empty] | 86.99 |  |  | 8.22 |  | 3.281 |  | 46.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.92 | 43.55 |  |  | 27.37 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 91.98 | 89.9 |  |  | 82.12 | [5 empty] | 81.37 |  |  | 8.53 |  | 2.789 |  | 43.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.71 | 43.91 |  |  | 25.8 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 94.33 | 92.26 |  |  | 84.54 | [5 empty] | 83.75 |  |  | 8.51 |  | 2.709 |  | 43.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.08 | 43.29 |  |  | 25.79 |  | 4.1 |  | 3.8 |  |  | 91.09 | 89.22 |  |  | 83.52 | [5 empty] | 82.69 |  |  | 6.53 |  | 2.546 |  | 43.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2792.08 | 2701.02 |  |  | 2498.09 | [5 empty] | 2467.23 |  |  | 233.79 |  | 107.195 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 85.8807 | 50.4114 |  |  | 35.4693 |  | 4.1 |  | 3.8 | [19 empty] | 50.3225
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 49994.2748 |  |  | 48635.8947 |  |  |  |  | 43672.3845 |  |  | 43161.1785 |  |  |  | 5474.7162 | [5 empty] | 1624.1075 |  |  |  | 1909.63 |  | 1876.33 |  |  |  |  | 107.092 |  | 15733
2021-03-23 |  |  |  | 52786.418 |  |  | 51336.9764 |  |  |  |  | 46170.5075 |  |  | 45628.4523 |  |  |  | 5708.5241 | [5 empty] | 1731.3071 |  |  |  | 1909.63 |  | 1876.33 |  |  |  |  | 107.092 |  | 16405
Итого: |  |  |  | 2792.1432 |  |  | 2701.0817 |  |  |  |  | 2498.123 |  |  | 2467.2738 |  |  |  | 233.8078 | [5 empty] | 107.1996 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1919
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258341 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.464 |  |  |  | 22.496 | [12 empty] | 66 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.696 |  |  |  | 24.56 | [12 empty] | 58.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.832 |  |  |  | 24.28 | [12 empty] | 55 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.92 |  |  |  | 23.88 | [12 empty] | 53.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.6 |  |  |  | 24 | [12 empty] | 62.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.912 |  |  |  | 23.024 | [12 empty] | 70.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.328 |  |  |  | 23.456 | [12 empty] | 61.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 31.656 |  |  |  | 24.864 | [12 empty] | 60.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.248 |  |  |  | 24.072 | [12 empty] | 58.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.544 |  |  |  | 23.344 | [12 empty] | 60.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.232 |  |  |  | 22.432 | [12 empty] | 55.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.768 |  |  |  | 18.232 | [12 empty] | 64.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.208 |  |  |  | 17.32 | [12 empty] | 58.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.168 |  |  |  | 18.248 | [12 empty] | 58.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.44 |  |  |  | 18.696 | [12 empty] | 54.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.352 |  |  |  | 19.544 | [12 empty] | 58.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.056 |  |  |  | 20.008 | [12 empty] | 53.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.384 |  |  |  | 20.464 | [12 empty] | 53.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.264 |  |  |  | 20.464 | [12 empty] | 61.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.632 |  |  |  | 21.6 | [12 empty] | 65.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.04 |  |  |  | 23.896 | [12 empty] | 56.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.824 |  |  |  | 24.616 | [12 empty] | 56.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.272 |  |  |  | 22.32 | [12 empty] | 55.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.032 |  |  |  | 21.712 | [12 empty] | 56.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.896 |  |  |  | 21.256 | [12 empty] | 55.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.872 |  |  |  | 19.392 | [12 empty] | 58 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.152 |  |  |  | 19.96 | [12 empty] | 60.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.496 |  |  |  | 20.248 | [12 empty] | 54.4 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 823.288 | 0 |  |  | 608.384 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1645.8 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 14900.0844 | [7 empty] | 8391.5863 | [16 empty] | 31186.7046 |  | 16113
2021-03-23 |  |  |  | 15723.3964 | [7 empty] | 8999.9815 | [16 empty] | 32832.9409 |  | 16785
Итого: |  |  |  | 823.312 | [7 empty] | 608.3952 | [16 empty] | 1646.2363 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: