## УК Очаг - пр. Ленинградский, 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x208B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241087 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100 | 68.43 |  |  | 31.57 |  | 5.21 |  | 4.63 |  |  | 139.67 | 131.77 |  |  | 127.69 | [5 empty] | 127.04 |  |  | 4.73 |  | 4.478 |  | 68.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.83 | 74.32 |  |  | 35.51 |  | 5.28 |  | 4.66 |  |  | 145.03 | 135.68 |  |  | 133.53 | [5 empty] | 132.47 |  |  | 3.21 |  | 5.062 |  | 74.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.66 | 69.08 |  |  | 29.58 |  | 5.25 |  | 4.62 |  |  | 143.27 | 134.96 |  |  | 132.14 | [5 empty] | 131.7 |  |  | 3.26 |  | 4.211 |  | 68.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.1 | 68.8 |  |  | 31.3 |  | 5.23 |  | 4.62 |  |  | 141.99 | 133.68 |  |  | 131 | [5 empty] | 130.56 |  |  | 3.12 |  | 4.396 |  | 68.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.3 | 71.75 |  |  | 33.55 |  | 5.29 |  | 4.66 |  |  | 144.4 | 135.93 |  |  | 132.09 | [5 empty] | 130.94 |  |  | 4.99 |  | 4.916 |  | 71.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 103.85 | 70.65 |  |  | 33.2 |  | 5.21 |  | 4.61 |  |  | 142.22 | 134.11 |  |  | 130.18 | [5 empty] | 129 |  |  | 5.11 |  | 4.807 |  | 70.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.67 | 71.74 |  |  | 33.93 |  | 5.26 |  | 4.64 |  |  | 142.27 | 133.46 |  |  | 131.1 | [5 empty] | 130.29 |  |  | 3.17 |  | 4.754 |  | 71.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 102.85 | 71.4 |  |  | 31.45 |  | 5.26 |  | 4.63 |  |  | 144.53 | 135.96 |  |  | 133.7 | [5 empty] | 132.88 |  |  | 3.08 |  | 4.492 |  | 71.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.13 | 70.17 |  |  | 31.96 |  | 5.22 |  | 4.61 |  |  | 142.05 | 133.68 |  |  | 131.03 | [5 empty] | 130.32 |  |  | 3.36 |  | 4.505 |  | 70.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 92.17 | 65.19 |  |  | 26.98 |  | 5.24 |  | 4.64 |  |  | 140.95 | 134.14 |  |  | 130.07 | [5 empty] | 129.22 |  |  | 4.92 |  | 3.916 |  | 65.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 78.53 | 57.44 |  |  | 21.09 |  | 5.2 |  | 4.62 |  |  | 136.6 | 130.91 |  |  | 126.31 | [5 empty] | 126.3 |  |  | 4.61 |  | 3 |  | 57.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.66 | 52.19 |  |  | 18.47 |  | 5.14 |  | 4.64 |  |  | 128.49 | 123.86 |  |  | 118.85 | [5 empty] | 119.06 |  |  | 4.8 |  | 2.513 |  | 52.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.79 | 51 |  |  | 18.79 |  | 5.14 |  | 4.66 |  |  | 124.71 | 120.71 |  |  | 115.09 | [5 empty] | 114.92 |  |  | 5.79 |  | 2.535 |  | 50.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.09 | 54.68 |  |  | 21.41 |  | 5.13 |  | 4.63 |  |  | 128.86 | 124.17 |  |  | 117.64 | [5 empty] | 117.33 |  |  | 6.84 |  | 2.999 |  | 54.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.86 | 53.91 |  |  | 20.95 |  | 5.16 |  | 4.64 |  |  | 129.01 | 123.88 |  |  | 119.37 | [5 empty] | 119.58 |  |  | 4.3 |  | 2.808 |  | 53.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.38 | 56.9 |  |  | 22.48 |  | 5.16 |  | 4.62 |  |  | 131.41 | 125.98 |  |  | 121.33 | [5 empty] | 121.19 |  |  | 4.79 |  | 3.083 |  | 56.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.94 | 54.16 |  |  | 19.78 |  | 5.19 |  | 4.65 |  |  | 130.52 | 125.5 |  |  | 121.62 | [5 empty] | 121.74 |  |  | 3.76 |  | 2.666 |  | 54.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.78 | 54.62 |  |  | 20.16 |  | 5.15 |  | 4.62 |  |  | 129.58 | 124.1 |  |  | 121.9 | [5 empty] | 122.36 |  |  | 1.74 |  | 2.589 |  | 54.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.7 | 59.99 |  |  | 24.71 |  | 5.2 |  | 4.66 |  |  | 133.53 | 128.03 |  |  | 123.53 | [5 empty] | 122.73 |  |  | 5.3 |  | 3.458 |  | 59.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.33 | 63.98 |  |  | 27.35 |  | 5.25 |  | 4.66 |  |  | 137.38 | 130.12 |  |  | 127.73 | [5 empty] | 127.72 |  |  | 2.4 |  | 3.709 |  | 63.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.6 | 66.07 |  |  | 27.53 |  | 5.27 |  | 4.67 |  |  | 140.23 | 133.03 |  |  | 130.97 | [5 empty] | 130.3 |  |  | 2.73 |  | 3.833 |  | 66.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.42 | 64.44 |  |  | 24.98 |  | 5.29 |  | 4.66 |  |  | 142.04 | 135.1 |  |  | 132.91 | [5 empty] | 132.34 |  |  | 2.76 |  | 3.541 |  | 64.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.54 | 60.05 |  |  | 23.49 |  | 5.21 |  | 4.64 |  |  | 133.99 | 128.12 |  |  | 125.28 | [5 empty] | 124.96 |  |  | 3.16 |  | 3.188 |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.3 | 59.03 |  |  | 22.27 |  | 5.21 |  | 4.65 |  |  | 134.01 | 127.98 |  |  | 125.82 | [5 empty] | 125.93 |  |  | 2.05 |  | 2.965 |  | 59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.63 | 57.41 |  |  | 21.22 |  | 5.21 |  | 4.66 |  |  | 133.31 | 127.65 |  |  | 124.86 | [5 empty] | 124.86 |  |  | 2.79 |  | 2.857 |  | 57.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.71 | 53.16 |  |  | 18.55 |  | 5.19 |  | 4.67 |  |  | 127.85 | 122.94 |  |  | 120.3 | [5 empty] | 120.57 |  |  | 2.37 |  | 2.395 |  | 53.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.45 | 52.77 |  |  | 17.68 |  | 5.18 |  | 4.64 |  |  | 130.23 | 125.48 |  |  | 121.18 | [5 empty] | 121.37 |  |  | 4.11 |  | 2.414 |  | 52.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.82 | 52.24 |  |  | 17.58 |  | 5.18 |  | 4.65 |  |  | 128.35 | 123.55 |  |  | 120.54 | [5 empty] | 120.87 |  |  | 2.68 |  | 2.3 |  | 52.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3806.48 | 3624.48 |  |  | 3527.76 | [5 empty] | 3518.55 |  |  | 105.93 |  | 98.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 86.8961 | 61.6275 |  |  | 25.2686 |  | 5.2111 |  | 4.6414 | [19 empty] | 61.5879
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 75448.7812 |  |  | 73138.3906 |  |  |  |  | 69277.2031 |  |  | 68273 |  |  |  | 4865.3906 | [5 empty] | 1960.572 |  |  |  | 840.8 |  | 825.06 |  |  |  |  | 50.112 |  | 19870
2021-03-23 |  |  |  | 79255.2578 |  |  | 76762.8672 |  |  |  |  | 72804.9609 |  |  | 71791.5469 |  |  |  | 4971.3203 | [5 empty] | 2058.9619 |  |  |  | 840.8 |  | 825.06 |  |  |  |  | 50.112 |  | 20542
Итого: |  |  |  | 3806.4766 |  |  | 3624.4766 |  |  |  |  | 3527.7578 |  |  | 3518.5469 |  |  |  | 105.9297 | [5 empty] | 98.3899 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x208B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241087 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.97 |  |  |  | 42.34 | [12 empty] | 14.43 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.74 |  |  |  | 44.79 | [12 empty] | 14.45 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.6 |  |  |  | 44.03 | [12 empty] | 12.46 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.17 |  |  |  | 43.74 | [12 empty] | 13.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 45.29 |  |  |  | 43.88 | [12 empty] | 15.83 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.72 |  |  |  | 43.28 | [12 empty] | 16.76 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.15 |  |  |  | 43.94 | [12 empty] | 13.13 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.84 |  |  |  | 44.79 | [12 empty] | 11.85 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.03 |  |  |  | 43.64 | [12 empty] | 12.65 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.07 |  |  |  | 43.42 | [12 empty] | 12.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.58 |  |  |  | 41.81 | [12 empty] | 11.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 40.13 |  |  |  | 39.08 | [12 empty] | 12.63 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 39.59 |  |  |  | 37.63 | [12 empty] | 12.44 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 40.97 |  |  |  | 38.52 | [12 empty] | 13.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 40.66 |  |  |  | 39.46 | [12 empty] | 11.43 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.41 |  |  |  | 40.18 | [12 empty] | 11.04 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.67 |  |  |  | 40.15 | [12 empty] | 11.78 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.03 |  |  |  | 40.59 | [12 empty] | 9.46 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.17 |  |  |  | 41.2 | [12 empty] | 13.85 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.75 |  |  |  | 42.56 | [12 empty] | 19.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.44 |  |  |  | 43.84 | [12 empty] | 13.15 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.73 |  |  |  | 44.43 | [12 empty] | 11.63 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.79 |  |  |  | 41.5 | [12 empty] | 12.61 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.42 |  |  |  | 41.86 | [12 empty] | 10.44 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.29 |  |  |  | 41.55 | [12 empty] | 11.52 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 40.85 |  |  |  | 39.83 | [12 empty] | 11.98 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.06 |  |  |  | 39.82 | [12 empty] | 14.64 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.29 |  |  |  | 39.85 | [12 empty] | 11.86 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1199.41 | 0 |  |  | 1171.71 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 361.11 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 23486.2891 | [7 empty] | 21046.4102 | [16 empty] | 8075.0601 |  | 20314
2021-03-23 |  |  |  | 24685.6992 | [7 empty] | 22218.1191 | [16 empty] | 8436.1699 |  | 20986
Итого: |  |  |  | 1199.4102 | [7 empty] | 1171.709 | [16 empty] | 361.1099 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: