## УК Очаг - пр. Юбилейный, 11 пр.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Юбилейный, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1685
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 240152 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 101.79 | 65.78 |  |  | 36.01 |  | 5.31 |  | 4.53 |  |  | 161.97 | 154.52 |  |  | 145.35 | [5 empty] | 143 |  |  | 11.52 |  | 6.284 |  | 65.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.42 | 70.27 |  |  | 40.15 |  | 5.4 |  | 4.55 |  |  | 167.99 | 159.47 |  |  | 150.93 | [5 empty] | 147.85 |  |  | 11.62 |  | 7.195 |  | 70.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.83 | 67.65 |  |  | 35.18 |  | 5.34 |  | 4.51 |  |  | 166.14 | 158.37 |  |  | 149.42 | [5 empty] | 146.83 |  |  | 11.54 |  | 6.304 |  | 67.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.47 | 66.24 |  |  | 36.23 |  | 5.33 |  | 4.52 |  |  | 164.32 | 156.74 |  |  | 149.16 | [5 empty] | 146.65 |  |  | 10.09 |  | 6.318 |  | 66.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.51 | 68.98 |  |  | 38.53 |  | 5.38 |  | 4.55 |  |  | 166.64 | 157.98 |  |  | 150.48 | [5 empty] | 148.04 |  |  | 9.94 |  | 6.749 |  | 68.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.14 | 68.51 |  |  | 38.63 |  | 5.31 |  | 4.5 |  |  | 164.64 | 156.28 |  |  | 147.07 | [5 empty] | 144.61 |  |  | 11.67 |  | 6.805 |  | 68.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.14 | 68.64 |  |  | 38.5 |  | 5.36 |  | 4.55 |  |  | 164.78 | 156.69 |  |  | 147.87 | [5 empty] | 145.12 |  |  | 11.57 |  | 6.794 |  | 68.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.38 | 68.89 |  |  | 36.49 |  | 5.35 |  | 4.5 |  |  | 167.72 | 159.55 |  |  | 150.84 | [5 empty] | 148.16 |  |  | 11.39 |  | 6.57 |  | 68.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.6 | 67.14 |  |  | 36.46 |  | 5.32 |  | 4.51 |  |  | 164.56 | 156.94 |  |  | 148.19 | [5 empty] | 145.54 |  |  | 11.4 |  | 6.455 |  | 67.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.68 | 63.19 |  |  | 31.49 |  | 5.34 |  | 4.54 |  |  | 162.83 | 156.17 |  |  | 147.28 | [5 empty] | 145.11 |  |  | 11.06 |  | 5.564 |  | 63.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.35 | 55.86 |  |  | 24.49 |  | 5.29 |  | 4.53 |  |  | 157.75 | 152.75 |  |  | 142.23 | [5 empty] | 140.66 |  |  | 12.09 |  | 4.353 |  | 55.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.7 | 50.21 |  |  | 21.49 |  | 5.21 |  | 4.55 |  |  | 148.69 | 145.17 |  |  | 132.47 | [5 empty] | 131.04 |  |  | 14.13 |  | 3.756 |  | 50.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.41 | 48.99 |  |  | 21.42 |  | 5.2 |  | 4.57 |  |  | 144.77 | 141.06 |  |  | 129.29 | [5 empty] | 128.29 |  |  | 12.77 |  | 3.581 |  | 48.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.43 | 52.52 |  |  | 24.91 |  | 5.21 |  | 4.54 |  |  | 148.76 | 144.33 |  |  | 131.97 | [5 empty] | 130.72 |  |  | 13.61 |  | 4.239 |  | 52.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.39 | 51.51 |  |  | 23.88 |  | 5.24 |  | 4.56 |  |  | 149.94 | 145.8 |  |  | 133.96 | [5 empty] | 132.6 |  |  | 13.2 |  | 4.095 |  | 51.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.09 | 54.95 |  |  | 26.14 |  | 5.23 |  | 4.53 |  |  | 152.26 | 147.45 |  |  | 136.69 | [5 empty] | 135.26 |  |  | 12.19 |  | 4.461 |  | 54.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.42 | 52.49 |  |  | 22.93 |  | 5.26 |  | 4.55 |  |  | 152.68 | 148.25 |  |  | 137.37 | [5 empty] | 136.16 |  |  | 12.09 |  | 3.97 |  | 52.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.27 | 52.18 |  |  | 23.09 |  | 5.22 |  | 4.51 |  |  | 151.87 | 147.59 |  |  | 137.99 | [5 empty] | 136.67 |  |  | 10.92 |  | 3.923 |  | 52.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.44 | 55.56 |  |  | 27.88 |  | 5.29 |  | 4.56 |  |  | 154.83 | 149.82 |  |  | 139.06 | [5 empty] | 137.39 |  |  | 12.43 |  | 4.813 |  | 55.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.24 | 59.54 |  |  | 30.7 |  | 5.34 |  | 4.56 |  |  | 160.54 | 154.49 |  |  | 143.81 | [5 empty] | 141.93 |  |  | 12.56 |  | 5.437 |  | 59.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.02 | 61.78 |  |  | 31.24 |  | 5.38 |  | 4.55 |  |  | 163.68 | 157.17 |  |  | 147.96 | [5 empty] | 145.87 |  |  | 11.3 |  | 5.56 |  | 61.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.62 | 60.92 |  |  | 28.7 |  | 5.39 |  | 4.55 |  |  | 165.16 | 158.92 |  |  | 149.63 | [5 empty] | 147.6 |  |  | 11.32 |  | 5.199 |  | 60.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.35 | 56.48 |  |  | 26.87 |  | 5.29 |  | 4.54 |  |  | 156.17 | 150.98 |  |  | 139.87 | [5 empty] | 138.22 |  |  | 12.76 |  | 4.717 |  | 56.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.69 | 55.92 |  |  | 25.77 |  | 5.3 |  | 4.55 |  |  | 156.34 | 151.31 |  |  | 141.81 | [5 empty] | 140.23 |  |  | 11.08 |  | 4.467 |  | 55.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.04 | 54.39 |  |  | 24.65 |  | 5.29 |  | 4.56 |  |  | 154.92 | 150.29 |  |  | 140.91 | [5 empty] | 139.34 |  |  | 10.95 |  | 4.244 |  | 54.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.84 | 50.16 |  |  | 21.68 |  | 5.27 |  | 4.58 |  |  | 149.68 | 145.98 |  |  | 133.54 | [5 empty] | 132.18 |  |  | 13.8 |  | 3.785 |  | 50.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.55 | 49.98 |  |  | 20.57 |  | 5.26 |  | 4.55 |  |  | 152 | 148.15 |  |  | 133.93 | [5 empty] | 132.77 |  |  | 15.38 |  | 3.735 |  | 49.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.85 | 49.5 |  |  | 20.35 |  | 5.26 |  | 4.56 |  |  | 150.37 | 146.61 |  |  | 135.83 | [5 empty] | 134.74 |  |  | 11.87 |  | 3.509 |  | 49.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4422 | 4258.83 |  |  | 3974.91 | [5 empty] | 3922.58 |  |  | 336.25 |  | 142.882 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.9521 | 58.8654 |  |  | 29.0868 |  | 5.2989 |  | 4.5414 | [19 empty] | 58.79
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 98315.0703 |  |  | 95238.0781 |  |  |  |  | 89985.5625 |  |  | 88850.2734 |  |  |  | 6387.8047 | [5 empty] | 2712.0171 |  |  |  | 4829.8799 |  | 4818.2998 |  |  |  |  | 88.07 |  | 20482
2021-03-23 |  |  |  | 102737.0703 |  |  | 99496.9062 |  |  |  |  | 93960.4688 |  |  | 92772.8516 |  |  |  | 6724.0547 | [5 empty] | 2854.8989 |  |  |  | 4829.8799 |  | 4818.2998 |  |  |  |  | 88.07 |  | 21154
Итого: |  |  |  | 4422 |  |  | 4258.8281 |  |  |  |  | 3974.9062 |  |  | 3922.5781 |  |  |  | 336.25 | [5 empty] | 142.8818 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Юбилейный, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1685
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 240152 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.97 |  |  |  | 15.43 | [12 empty] | 20.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.63 |  |  |  | 16.69 | [12 empty] | 18.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.37 |  |  |  | 16.5 | [12 empty] | 17 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.99 |  |  |  | 17.16 | [12 empty] | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.22 |  |  |  | 16.92 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.97 |  |  |  | 15.41 | [12 empty] | 21.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.98 |  |  |  | 16.17 | [12 empty] | 26.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.42 |  |  |  | 16.33 | [12 empty] | 22.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.93 |  |  |  | 16.1 | [12 empty] | 16.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.74 |  |  |  | 16.47 | [12 empty] | 15.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22 |  |  |  | 14.95 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.71 |  |  |  | 11.76 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.11 |  |  |  | 12.45 | [12 empty] | 17 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.76 |  |  |  | 13.3 | [12 empty] | 17.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.79 |  |  |  | 12.74 | [12 empty] | 15.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.02 |  |  |  | 13.75 | [12 empty] | 16 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.15 |  |  |  | 14.68 | [12 empty] | 14.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.87 |  |  |  | 14.49 | [12 empty] | 13.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.31 |  |  |  | 13.33 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.97 |  |  |  | 14.49 | [12 empty] | 18.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.24 |  |  |  | 15.76 | [12 empty] | 15.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.4 |  |  |  | 15.58 | [12 empty] | 15.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.29 |  |  |  | 14.03 | [12 empty] | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.14 |  |  |  | 15.03 | [12 empty] | 14.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.88 |  |  |  | 14.7 | [12 empty] | 13.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.33 |  |  |  | 12.1 | [12 empty] | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.85 |  |  |  | 12.69 | [12 empty] | 18.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.35 |  |  |  | 13.78 | [12 empty] | 14.6 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 611.39 | 0 |  |  | 412.79 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 483.9 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 26114.9297 | [7 empty] | 19252.4707 | [16 empty] | 13803.5996 |  | 20822
2021-03-23 |  |  |  | 26726.3203 | [7 empty] | 19665.2598 | [16 empty] | 14287.5 |  | 21494
Итого: |  |  |  | 611.3906 | [7 empty] | 412.7891 | [16 empty] | 483.9004 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: