## УК Очаг - пр. Юбилейный, 8 пр.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Юбилейный, 8 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238872 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.76 | 60.08 |  |  | 42.68 |  | 5.08 |  | 4.37 |  |  | 265.7 | 253.09 |  |  | 232.8 | [5 empty] | 229.96 |  |  | 23.13 |  | 12.107 |  | 61.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.81 | 62.76 |  |  | 48.05 |  | 5.17 |  | 4.4 |  |  | 265.7 | 251.55 |  |  | 236.3 | [5 empty] | 233.02 |  |  | 18.53 |  | 13.208 |  | 63.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.31 | 59.62 |  |  | 42.69 |  | 5.13 |  | 4.35 |  |  | 252.4 | 241.07 |  |  | 222.2 | [5 empty] | 218.94 |  |  | 22.13 |  | 11.514 |  | 61.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.21 | 60.17 |  |  | 43.04 |  | 5.11 |  | 4.37 |  |  | 264.3 | 252.17 |  |  | 234.4 | [5 empty] | 231.05 |  |  | 21.12 |  | 12.052 |  | 61.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.41 | 61.34 |  |  | 47.07 |  | 5.16 |  | 4.39 |  |  | 259.6 | 246.06 |  |  | 228.2 | [5 empty] | 225.41 |  |  | 20.65 |  | 12.791 |  | 62.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.2 | 61.27 |  |  | 46.93 |  | 5.1 |  | 4.35 |  |  | 264.3 | 251.11 |  |  | 230.4 | [5 empty] | 227.06 |  |  | 24.05 |  | 13.179 |  | 62.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108 | 62.28 |  |  | 45.72 |  | 5.14 |  | 4.4 |  |  | 274.8 | 260.56 |  |  | 246.3 | [5 empty] | 243.1 |  |  | 17.46 |  | 12.953 |  | 63.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.95 | 60.35 |  |  | 45.6 |  | 5.15 |  | 4.35 |  |  | 245.7 | 234.11 |  |  | 215.5 | [5 empty] | 212.19 |  |  | 21.92 |  | 11.919 |  | 62.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.49 | 60.72 |  |  | 43.77 |  | 5.11 |  | 4.35 |  |  | 261.9 | 249.05 |  |  | 233 | [5 empty] | 230.13 |  |  | 18.92 |  | 11.99 |  | 62.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.48 | 58.55 |  |  | 36.93 |  | 5.12 |  | 4.38 |  |  | 271.1 | 259.89 |  |  | 241.4 | [5 empty] | 238.36 |  |  | 21.53 |  | 10.755 |  | 60.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.33 | 54.71 |  |  | 25.62 |  | 5.06 |  | 4.39 |  |  | 308.1 | 298.2 |  |  | 278 | [5 empty] | 275.28 |  |  | 22.92 |  | 8.774 |  | 57.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.18 | 51.54 |  |  | 20.64 |  | 4.97 |  | 4.42 |  |  | 339.5 | 330.66 |  |  | 308.6 | [5 empty] | 305.68 |  |  | 24.98 |  | 7.986 |  | 53.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71 | 51.24 |  |  | 19.76 |  | 4.95 |  | 4.46 |  |  | 361.6 | 352.27 |  |  | 331.2 | [5 empty] | 328.27 |  |  | 24 |  | 8.064 |  | 52.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.9 | 53.6 |  |  | 24.3 |  | 4.96 |  | 4.41 |  |  | 321.4 | 311.91 |  |  | 289.3 | [5 empty] | 286.28 |  |  | 25.63 |  | 8.82 |  | 55.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.81 | 52.89 |  |  | 22.92 |  | 5 |  | 4.43 |  |  | 329.2 | 319.4 |  |  | 301.8 | [5 empty] | 299.23 |  |  | 20.17 |  | 8.28 |  | 54.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.8 | 54.74 |  |  | 27.06 |  | 5 |  | 4.39 |  |  | 303.1 | 293.55 |  |  | 276.7 | [5 empty] | 273.52 |  |  | 20.03 |  | 8.939 |  | 56.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.12 | 53.68 |  |  | 22.44 |  | 5.02 |  | 4.42 |  |  | 336.9 | 327.31 |  |  | 311.6 | [5 empty] | 308.31 |  |  | 19 |  | 8.264 |  | 55.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.31 | 52.47 |  |  | 22.84 |  | 5 |  | 4.4 |  |  | 325 | 315.96 |  |  | 296.4 | [5 empty] | 293.4 |  |  | 22.56 |  | 8.281 |  | 54.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.35 | 54.93 |  |  | 28.42 |  | 5.05 |  | 4.42 |  |  | 310.5 | 299.97 |  |  | 280.3 | [5 empty] | 277.47 |  |  | 22.5 |  | 9.66 |  | 56.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.87 | 57.26 |  |  | 33.61 |  | 5.12 |  | 4.41 |  |  | 286 | 274.73 |  |  | 253.5 | [5 empty] | 250.85 |  |  | 23.88 |  | 10.497 |  | 59.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.68 | 58.38 |  |  | 35.3 |  | 5.15 |  | 4.39 |  |  | 276.2 | 265.2 |  |  | 249.1 | [5 empty] | 245.96 |  |  | 19.24 |  | 10.402 |  | 60.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.1 | 56.84 |  |  | 33.26 |  | 5.18 |  | 4.39 |  |  | 264 | 254.39 |  |  | 238.4 | [5 empty] | 235.31 |  |  | 19.08 |  | 9.46 |  | 58.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.99 | 55.89 |  |  | 28.1 |  | 5.05 |  | 4.41 |  |  | 317.9 | 306.98 |  |  | 290 | [5 empty] | 286.98 |  |  | 20 |  | 9.652 |  | 57.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.54 | 55.17 |  |  | 27.37 |  | 5.07 |  | 4.41 |  |  | 306 | 295.01 |  |  | 281.8 | [5 empty] | 279.71 |  |  | 15.3 |  | 8.846 |  | 56.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.7 | 54.36 |  |  | 25.34 |  | 5.06 |  | 4.43 |  |  | 313.1 | 303.1 |  |  | 292 | [5 empty] | 289.23 |  |  | 13.87 |  | 8.369 |  | 56.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.5 | 52.2 |  |  | 20.3 |  | 5.01 |  | 4.45 |  |  | 361 | 351.48 |  |  | 337.6 | [5 empty] | 334.28 |  |  | 17.2 |  | 7.946 |  | 53.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.11 | 51.82 |  |  | 19.29 |  | 5.01 |  | 4.42 |  |  | 346.7 | 337.52 |  |  | 322.9 | [5 empty] | 320.09 |  |  | 17.43 |  | 7.323 |  | 53.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.4 | 51.54 |  |  | 18.86 |  | 5.01 |  | 4.44 |  |  | 361 | 351.5 |  |  | 339 | [5 empty] | 336.2 |  |  | 15.3 |  | 7.339 |  | 52.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 8392.7 | 8087.8 |  |  | 7598.7 | [5 empty] | 7515.27 |  |  | 572.53 |  | 279.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.5111 | 56.4429 |  |  | 32.0682 |  | 5.0693 |  | 4.4 | [19 empty] | 58.1368
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 319918.9875 |  |  | 309486.6287 |  |  |  |  | 148761.4937 |  |  | 121454.1272 |  |  |  | 188032.5015 | [5 empty] | -77916.6784 |  |  |  | 8563.9004 |  | 8485.9199 |  |  |  |  | 306.602 |  | 30086
2021-03-23 | [28 empty] | 8563.9004 |  | 8485.9199 |  |  |  |  | 306.602
Итого: |  |  |  | -319918.9875 |  |  | -309486.6287 |  |  |  |  | -148761.4937 |  |  | -121454.1272 |  |  |  | -188032.5015 | [5 empty] | 77916.6784 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -30086
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Юбилейный, 8 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238872 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 129.5 |  |  |  | 104.59 | [12 empty] | 57 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 127.4 |  |  |  | 107.11 | [12 empty] | 49.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 128.9 |  |  |  | 106.45 | [12 empty] | 50.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 127.9 |  |  |  | 105.99 | [12 empty] | 49.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 128.9 |  |  |  | 106.04 | [12 empty] | 51.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.3 |  |  |  | 105.09 | [12 empty] | 56.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 127.4 |  |  |  | 107.91 | [12 empty] | 50.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 129.1 |  |  |  | 106.85 | [12 empty] | 50 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 127.5 |  |  |  | 106.63 | [12 empty] | 47.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 129.2 |  |  |  | 106.68 | [12 empty] | 47.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 133.3 |  |  |  | 109.48 | [12 empty] | 49.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 142.3 |  |  |  | 116.57 | [12 empty] | 52.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 142.9 |  |  |  | 117.71 | [12 empty] | 53 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 136 |  |  |  | 109.35 | [12 empty] | 54 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 136.6 |  |  |  | 114.46 | [12 empty] | 47.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.2 |  |  |  | 109.4 | [12 empty] | 46.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 135 |  |  |  | 115.28 | [12 empty] | 46 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 138.1 |  |  |  | 114.79 | [12 empty] | 48.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 132.1 |  |  |  | 108.02 | [12 empty] | 51 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.3 |  |  |  | 104.44 | [12 empty] | 56.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 127.7 |  |  |  | 107.2 | [12 empty] | 49.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 128.2 |  |  |  | 108.6 | [12 empty] | 49.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.8 |  |  |  | 109.09 | [12 empty] | 51.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.2 |  |  |  | 111.61 | [12 empty] | 43.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 130.6 |  |  |  | 115.1 | [12 empty] | 35.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 139.1 |  |  |  | 120.98 | [12 empty] | 37.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 142.3 |  |  |  | 123.62 | [12 empty] | 38.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 143 |  |  |  | 126.09 | [12 empty] | 34.6 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3714.8 | 0 |  |  | 3105.13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1354.2 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 142454.7064 | [7 empty] | 112829.8213 | [16 empty] | 53443.3265 |  | 30086
2021-03-23 |  |  |  | 146169.6315 | [7 empty] | 115935.4404 | [16 empty] | 54797.2617 |  | 30758
Итого: |  |  |  | 3714.9251 | [7 empty] | 3105.6191 | [16 empty] | 1353.9352 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: