## УК Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 34
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 34 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A08
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247585 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 97.45 | 48.94 |  |  | 48.51 |  | 5.41 |  | 4.58 |  |  | 91.03 | 87.13 |  |  | 73.34 | [5 empty] | 72.78 |  |  | 14.35 |  | 4.864 |  | 48.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 105.65 | 52.68 |  |  | 52.97 |  | 5.5 |  | 4.6 |  |  | 93.98 | 89.37 |  |  | 76.6 | [5 empty] | 75.91 |  |  | 13.46 |  | 5.389 |  | 52.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.67 | 48.2 |  |  | 49.47 |  | 5.45 |  | 4.55 |  |  | 85.15 | 81.64 |  |  | 68.47 | [5 empty] | 67.89 |  |  | 13.75 |  | 4.636 |  | 48.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 96.84 | 49.62 |  |  | 47.22 |  | 5.44 |  | 4.56 |  |  | 95.33 | 91.38 |  |  | 80.17 | [5 empty] | 79.41 |  |  | 11.97 |  | 4.855 |  | 49.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 102.6 | 51.21 |  |  | 51.39 |  | 5.49 |  | 4.6 |  |  | 94.07 | 89.86 |  |  | 76.6 | [5 empty] | 75.81 |  |  | 14.05 |  | 5.274 |  | 51.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 101.84 | 50.48 |  |  | 51.36 |  | 5.42 |  | 4.56 |  |  | 92.61 | 88.37 |  |  | 74 | [5 empty] | 73.39 |  |  | 14.98 |  | 5.226 |  | 50.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 102.79 | 52.11 |  |  | 50.68 |  | 5.47 |  | 4.59 |  |  | 96.7 | 92.25 |  |  | 80.06 | [5 empty] | 79.29 |  |  | 12.96 |  | 5.296 |  | 51.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.21 | 48.69 |  |  | 52.52 |  | 5.48 |  | 4.56 |  |  | 81.78 | 78.1 |  |  | 66.31 | [5 empty] | 65.77 |  |  | 12.33 |  | 4.647 |  | 48.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 99.03 | 49.83 |  |  | 49.2 |  | 5.44 |  | 4.55 |  |  | 90.73 | 86.66 |  |  | 75.58 | [5 empty] | 75.06 |  |  | 11.6 |  | 4.792 |  | 49.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 91.95 | 47.1 |  |  | 44.85 |  | 5.44 |  | 4.57 |  |  | 86.42 | 83.21 |  |  | 71.61 | [5 empty] | 70.99 |  |  | 12.22 |  | 4.247 |  | 46.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.5 | 41.32 |  |  | 36.18 |  | 5.43 |  | 4.58 |  |  | 81.09 | 78.87 |  |  | 65.46 | [5 empty] | 65.02 |  |  | 13.85 |  | 3.354 |  | 41.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.35 | 40.52 |  |  | 28.83 |  | 5.35 |  | 4.58 |  |  | 93.36 | 91.04 |  |  | 78.04 | [5 empty] | 77.7 |  |  | 13.34 |  | 3.095 |  | 40.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 67.98 | 40.13 |  |  | 27.85 |  | 5.33 |  | 4.61 |  |  | 95.21 | 93.04 |  |  | 78.66 | [5 empty] | 78.18 |  |  | 14.86 |  | 3.112 |  | 39.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.54 | 42.64 |  |  | 31.9 |  | 5.31 |  | 4.58 |  |  | 97.46 | 94.88 |  |  | 80.26 | [5 empty] | 79.71 |  |  | 15.17 |  | 3.592 |  | 42.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 72.51 | 40.94 |  |  | 31.57 |  | 5.37 |  | 4.6 |  |  | 87.53 | 85.25 |  |  | 72.81 | [5 empty] | 72.48 |  |  | 12.77 |  | 3.148 |  | 40.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 77.85 | 43.3 |  |  | 34.55 |  | 5.36 |  | 4.56 |  |  | 90.47 | 87.83 |  |  | 76.05 | [5 empty] | 75.56 |  |  | 12.27 |  | 3.5 |  | 43.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.6 | 40.32 |  |  | 32.28 |  | 5.39 |  | 4.58 |  |  | 77.7 | 75.6 |  |  | 63.56 | [5 empty] | 63.34 |  |  | 12.26 |  | 2.871 |  | 39.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 72.88 | 40.38 |  |  | 32.5 |  | 5.36 |  | 4.57 |  |  | 82.36 | 80.13 |  |  | 67.34 | [5 empty] | 67.05 |  |  | 13.08 |  | 3.063 |  | 39.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 80.88 | 44.62 |  |  | 36.26 |  | 5.4 |  | 4.6 |  |  | 97.63 | 94.5 |  |  | 81.97 | [5 empty] | 81.52 |  |  | 12.98 |  | 3.942 |  | 44.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 87.65 | 45.79 |  |  | 41.86 |  | 5.47 |  | 4.61 |  |  | 89.51 | 86.2 |  |  | 73.17 | [5 empty] | 72.75 |  |  | 13.45 |  | 4.16 |  | 45.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 90.28 | 46.1 |  |  | 44.18 |  | 5.49 |  | 4.59 |  |  | 83.65 | 80.54 |  |  | 69.07 | [5 empty] | 68.57 |  |  | 11.97 |  | 4.053 |  | 45.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 87.51 | 43.96 |  |  | 43.55 |  | 5.5 |  | 4.59 |  |  | 76.95 | 74.23 |  |  | 63.23 | [5 empty] | 62.82 |  |  | 11.41 |  | 3.678 |  | 43.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 81.03 | 44.9 |  |  | 36.13 |  | 5.41 |  | 4.59 |  |  | 94.45 | 91.53 |  |  | 81.1 | [5 empty] | 80.5 |  |  | 11.03 |  | 3.746 |  | 44.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 79.66 | 43.74 |  |  | 35.92 |  | 5.42 |  | 4.58 |  |  | 89.05 | 86.38 |  |  | 75.65 | [5 empty] | 75.15 |  |  | 11.23 |  | 3.535 |  | 43.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 76.97 | 42.57 |  |  | 34.4 |  | 5.42 |  | 4.59 |  |  | 86.54 | 84.18 |  |  | 73.66 | [5 empty] | 73.14 |  |  | 11.04 |  | 3.31 |  | 42.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.3 | 41.16 |  |  | 29.14 |  | 5.38 |  | 4.62 |  |  | 91.12 | 88.84 |  |  | 76.66 | [5 empty] | 76.26 |  |  | 12.58 |  | 3.041 |  | 40.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 68.64 | 38.37 |  |  | 30.27 |  | 5.38 |  | 4.59 |  |  | 76.1 | 74.25 |  |  | 60.99 | [5 empty] | 60.74 |  |  | 13.51 |  | 2.697 |  | 38.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 67.93 | 38.08 |  |  | 29.85 |  | 5.38 |  | 4.6 |  |  | 75.19 | 73.38 |  |  | 60.89 | [5 empty] | 60.69 |  |  | 12.69 |  | 2.607 |  | 37.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2473.17 | 2388.64 |  |  | 2041.31 | [5 empty] | 2027.48 |  |  | 361.16 |  | 109.73 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 84.7532 | 44.9179 |  |  | 39.8354 |  | 5.4175 |  | 4.5836 | [19 empty] | 44.6732
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 51729.0734 |  |  | 50234.2321 |  |  |  |  | 42021.3423 |  |  | 41724.5915 |  |  |  | 8509.6406 | [5 empty] | 1953.8276 |  |  |  | 7157.27 |  | 7083.6602 |  |  |  |  | 292.9 |  | 16344
2021-03-23 |  |  |  | 54202.1523 |  |  | 52622.7466 |  |  |  |  | 44062.9463 |  |  | 43752.3963 |  |  |  | 8870.3503 | [5 empty] | 2063.54 |  |  |  | 7157.27 |  | 7083.6602 |  |  |  |  | 292.9 |  | 17016
Итого: |  |  |  | 2473.0789 |  |  | 2388.5145 |  |  |  |  | 2041.604 |  |  | 2027.8049 |  |  |  | 360.7096 | [5 empty] | 109.7124 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 34 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A08
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247585 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.24 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.248 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.504 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.488 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.808 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 23.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.624 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.064 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.52 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.688 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.392 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.312 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.76 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.904 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.656 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.952 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.24 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.424 |  |  |  | 0.344 | [12 empty] | 18.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.944 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.584 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.512 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.824 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.256 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.136 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.472 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.936 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.784 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.04 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.7 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 337.472 | 0 |  |  | 0.344 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 548.4 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 11798.2884 | [7 empty] | 1837.67 | [16 empty] | 12462.883 |  | 16455
2021-03-23 |  |  |  | 12135.3971 | [7 empty] | 1838.014 | [16 empty] | 13010.921 |  | 17127
Итого: |  |  |  | 337.1087 | [7 empty] | 0.34399 | [16 empty] | 548.038 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: