## УК Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 66
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1942
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 261525 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.86 | 53.38 |  |  | 49.48 |  | 6.02 |  | 5.45 |  |  | 131.29 | 125.42 |  |  | 115.01 | [5 empty] | 113.61 |  |  | 11.81 |  | 6.791 |  | 53.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 111.87 | 56.42 |  |  | 55.45 |  | 6.11 |  | 5.49 |  |  | 131.64 | 124.94 |  |  | 115.74 | [5 empty] | 114.13 |  |  | 10.81 |  | 7.508 |  | 56.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.78 | 54.36 |  |  | 48.42 |  | 6.07 |  | 5.46 |  |  | 134.22 | 128.26 |  |  | 119.74 | [5 empty] | 118.22 |  |  | 10.04 |  | 6.717 |  | 54.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.8 | 53.57 |  |  | 50.23 |  | 6.07 |  | 5.48 |  |  | 129.27 | 123.53 |  |  | 115.01 | [5 empty] | 113.54 |  |  | 9.99 |  | 6.703 |  | 53.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.71 | 55.34 |  |  | 53.37 |  | 6.12 |  | 5.49 |  |  | 130.91 | 124.47 |  |  | 115.64 | [5 empty] | 114.14 |  |  | 10.33 |  | 7.182 |  | 55.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.18 | 54.98 |  |  | 53.2 |  | 6.03 |  | 5.43 |  |  | 131.34 | 124.98 |  |  | 112.76 | [5 empty] | 111.32 |  |  | 13.66 |  | 7.352 |  | 54.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.12 | 54.6 |  |  | 53.52 |  | 6.07 |  | 5.49 |  |  | 128.69 | 122.43 |  |  | 112.55 | [5 empty] | 111.1 |  |  | 11.33 |  | 7.135 |  | 54.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.84 | 54.96 |  |  | 50.88 |  | 6.08 |  | 5.46 |  |  | 132.1 | 126.02 |  |  | 116.97 | [5 empty] | 115.37 |  |  | 10.65 |  | 6.961 |  | 54.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.82 | 53.83 |  |  | 50.99 |  | 6.05 |  | 5.47 |  |  | 127.68 | 121.84 |  |  | 113.82 | [5 empty] | 112.35 |  |  | 9.49 |  | 6.692 |  | 53.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.47 | 51.22 |  |  | 43.25 |  | 6.05 |  | 5.53 |  |  | 136.33 | 130.72 |  |  | 123.49 | [5 empty] | 122.45 |  |  | 8.27 |  | 6.041 |  | 51.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.41 | 49.02 |  |  | 31.39 |  | 6.02 |  | 5.56 |  |  | 152.22 | 147.59 |  |  | 142.7 | [5 empty] | 141.39 |  |  | 6.2 |  | 4.905 |  | 49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.07 | 45.87 |  |  | 26.2 |  | 5.95 |  | 5.55 |  |  | 150.13 | 146.77 |  |  | 140.21 | [5 empty] | 138.64 |  |  | 8.13 |  | 4.174 |  | 45.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.11 | 45.24 |  |  | 25.87 |  | 5.93 |  | 5.56 |  |  | 149.86 | 146.46 |  |  | 137.94 | [5 empty] | 136.58 |  |  | 9.88 |  | 4.182 |  | 45.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.05 | 47.88 |  |  | 30.17 |  | 5.93 |  | 5.54 |  |  | 152.01 | 147.96 |  |  | 139.27 | [5 empty] | 137.7 |  |  | 10.26 |  | 4.9 |  | 47.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.4 | 47.61 |  |  | 28.79 |  | 5.97 |  | 5.56 |  |  | 151.31 | 146.96 |  |  | 142.48 | [5 empty] | 141.36 |  |  | 5.6 |  | 4.468 |  | 47.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.56 | 49.68 |  |  | 31.88 |  | 5.95 |  | 5.55 |  |  | 151.58 | 146.98 |  |  | 141.78 | [5 empty] | 140.29 |  |  | 6.69 |  | 4.982 |  | 49.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.78 | 48.36 |  |  | 27.42 |  | 5.99 |  | 5.55 |  |  | 157.06 | 152.8 |  |  | 147.03 | [5 empty] | 145.67 |  |  | 7.13 |  | 4.497 |  | 48.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.64 | 47.86 |  |  | 27.78 |  | 5.94 |  | 5.53 |  |  | 153.22 | 149.1 |  |  | 144.67 | [5 empty] | 143.33 |  |  | 5.77 |  | 4.387 |  | 47.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.92 | 50.68 |  |  | 34.24 |  | 6.02 |  | 5.59 |  |  | 153.51 | 148.42 |  |  | 143.23 | [5 empty] | 141.76 |  |  | 6.66 |  | 5.384 |  | 50.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.55 | 52.97 |  |  | 38.58 |  | 6.06 |  | 5.59 |  |  | 154.42 | 149.15 |  |  | 143.97 | [5 empty] | 141.89 |  |  | 7.26 |  | 6.106 |  | 52.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.9 | 53.28 |  |  | 40.62 |  | 6.08 |  | 5.55 |  |  | 152.08 | 146.11 |  |  | 143.13 | [5 empty] | 141.52 |  |  | 4.59 |  | 6.165 |  | 53.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.02 | 52.52 |  |  | 37.5 |  | 6.12 |  | 5.57 |  |  | 153.32 | 147.69 |  |  | 144.76 | [5 empty] | 143.14 |  |  | 4.55 |  | 5.757 |  | 52.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.22 | 50.42 |  |  | 33.8 |  | 6.02 |  | 5.58 |  |  | 149.69 | 144.77 |  |  | 141.95 | [5 empty] | 140.51 |  |  | 4.26 |  | 5.088 |  | 50.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.22 | 49.98 |  |  | 32.24 |  | 6.01 |  | 5.57 |  |  | 151.92 | 147.63 |  |  | 143.55 | [5 empty] | 141.68 |  |  | 5.95 |  | 5.03 |  | 49.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.48 | 49.22 |  |  | 30.26 |  | 6.03 |  | 5.59 |  |  | 152.45 | 147.68 |  |  | 144.56 | [5 empty] | 143.42 |  |  | 4.26 |  | 4.657 |  | 49.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.32 | 46.49 |  |  | 25.83 |  | 6 |  | 5.59 |  |  | 152.42 | 149.12 |  |  | 142.82 | [5 empty] | 141.11 |  |  | 8.01 |  | 4.182 |  | 46.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.04 | 46.53 |  |  | 24.51 |  | 5.99 |  | 5.55 |  |  | 157.57 | 154.25 |  |  | 146.84 | [5 empty] | 145.11 |  |  | 9.14 |  | 4.156 |  | 46.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.38 | 46.16 |  |  | 24.22 |  | 5.99 |  | 5.57 |  |  | 154.74 | 151.42 |  |  | 145.38 | [5 empty] | 143.78 |  |  | 7.64 |  | 3.977 |  | 46.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4062.98 | 3923.47 |  |  | 3737 | [5 empty] | 3695.11 |  |  | 228.36 |  | 156.079 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.6614 | 50.8011 |  |  | 37.8604 |  | 6.0239 |  | 5.5321 | [19 empty] | 50.78
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 64705.9901 |  |  | 62777.4221 |  |  |  |  | 60408.6196 |  |  | 59690.6567 |  |  |  | 3086.7655 | [5 empty] | 1994.7001 |  |  |  | 1105.5699 |  | 1085.96 |  |  |  |  | 64.068 |  | 12072
2021-03-23 |  |  |  | 68768.7407 |  |  | 66700.6887 |  |  |  |  | 64145.4662 |  |  | 63385.5932 |  |  |  | 3315.0955 | [5 empty] | 2150.7769 |  |  |  | 1105.5699 |  | 1085.96 |  |  |  |  | 64.068 |  | 12744
Итого: |  |  |  | 4062.7506 |  |  | 3923.2666 |  |  |  |  | 3736.8466 |  |  | 3694.9365 |  |  |  | 228.3301 | [5 empty] | 156.0768 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1942
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 261525 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 95.08 | 59.18 |  |  | 35.9 |  | 1.6 |  | 5.35 |  |  | 15.5 | 14.89 |  |  | 4.92 | [5 empty] | 4.89 |  |  | 10 |  | 1.075 |  | 24.61 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 95.07 | 56.22 |  |  | 38.85 |  | 1.62 |  | 5.4 |  |  | 12.96 | 12.46 |  |  | 3.24 | [5 empty] | 3.24 |  |  | 9.22 |  | 0.956 |  | 20.59 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 93.35 | 60.98 |  |  | 32.37 |  | 1.64 |  | 5.38 |  |  | 15.49 | 14.92 |  |  | 5.92 | [5 empty] | 5.82 |  |  | 9.1 |  | 0.992 |  | 20.82 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 94.79 | 55.7 |  |  | 39.09 |  | 1.62 |  | 5.39 |  |  | 12.55 | 12.07 |  |  | 3.73 | [5 empty] | 3.72 |  |  | 8.35 |  | 0.895 |  | 19.14 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 95.05 | 53.82 |  |  | 41.23 |  | 1.64 |  | 5.4 |  |  | 11.59 | 11.15 |  |  | 3.04 | [5 empty] | 3.04 |  |  | 8.11 |  | 0.857 |  | 22.72 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 93.62 | 54.19 |  |  | 39.43 |  | 1.63 |  | 5.33 |  |  | 14.61 | 14.05 |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 |  |  | 10.63 |  | 1.075 |  | 25.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 94.02 | 52.89 |  |  | 41.13 |  | 1.64 |  | 5.4 |  |  | 13.12 | 12.63 |  |  | 3.16 | [5 empty] | 3.16 |  |  | 9.47 |  | 0.973 |  | 21.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 94.15 | 53 |  |  | 41.15 |  | 1.67 |  | 5.37 |  |  | 13.01 | 12.51 |  |  | 3.86 | [5 empty] | 3.86 |  |  | 8.65 |  | 0.933 |  | 19.23 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 95.07 | 55.57 |  |  | 39.5 |  | 1.64 |  | 5.38 |  |  | 11.57 | 11.13 |  |  | 3.24 | [5 empty] | 3.24 |  |  | 7.89 |  | 0.841 |  | 18.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 89.85 | 63.8 |  |  | 26.05 |  | 1.63 |  | 5.44 |  |  | 24.04 | 23.19 |  |  | 14.36 | [5 empty] | 14.13 |  |  | 9.06 |  | 1.135 |  | 19.61 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 79.85 | 64.2 |  |  | 15.65 |  | 1.66 |  | 5.52 |  |  | 48.27 | 46.93 |  |  | 39.58 | [5 empty] | 38.87 |  |  | 8.06 |  | 1.211 |  | 22.09 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.93 | 59.92 |  |  | 12.01 |  | 1.68 |  | 5.53 |  |  | 53.42 | 52.17 |  |  | 43.68 | [5 empty] | 42.94 |  |  | 9.23 |  | 1.126 |  | 23.87 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.07 | 59.22 |  |  | 11.85 |  | 1.69 |  | 5.53 |  |  | 54.91 | 53.65 |  |  | 43.2 | [5 empty] | 42.47 |  |  | 11.18 |  | 1.238 |  | 25.86 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.88 | 63.88 |  |  | 14 |  | 1.69 |  | 5.51 |  |  | 54.91 | 53.44 |  |  | 42.73 | [5 empty] | 41.9 |  |  | 11.54 |  | 1.425 |  | 27.24 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.35 | 62.64 |  |  | 13.71 |  | 1.69 |  | 5.54 |  |  | 52.83 | 51.47 |  |  | 44.5 | [5 empty] | 43.71 |  |  | 7.76 |  | 1.149 |  | 21.31 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.35 | 66.23 |  |  | 15.12 |  | 1.71 |  | 5.52 |  |  | 52.24 | 50.77 |  |  | 43.23 | [5 empty] | 42.33 |  |  | 8.44 |  | 1.282 |  | 23.49 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.6 | 63.12 |  |  | 12.48 |  | 1.71 |  | 5.53 |  |  | 55.42 | 54.04 |  |  | 45.74 | [5 empty] | 44.84 |  |  | 9.2 |  | 1.206 |  | 22.18 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.38 | 62.66 |  |  | 12.72 |  | 1.71 |  | 5.5 |  |  | 53.33 | 52.02 |  |  | 45.16 | [5 empty] | 44.34 |  |  | 7.68 |  | 1.1 |  | 21.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.86 | 68.08 |  |  | 16.78 |  | 1.74 |  | 5.56 |  |  | 52.57 | 50.92 |  |  | 43.12 | [5 empty] | 42.15 |  |  | 8.77 |  | 1.405 |  | 26.87 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.34 | 71.64 |  |  | 19.7 |  | 1.75 |  | 5.56 |  |  | 50.25 | 48.46 |  |  | 39.91 | [5 empty] | 38.97 |  |  | 9.49 |  | 1.586 |  | 29.53 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.53 | 70.75 |  |  | 22.78 |  | 1.74 |  | 5.51 |  |  | 42.06 | 40.55 |  |  | 33.57 | [5 empty] | 32.76 |  |  | 7.79 |  | 1.433 |  | 25.09 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.4 | 68.13 |  |  | 21.27 |  | 1.71 |  | 5.52 |  |  | 41.35 | 39.93 |  |  | 33.11 | [5 empty] | 32.42 |  |  | 7.51 |  | 1.323 |  | 22.75 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.06 | 67.07 |  |  | 16.99 |  | 1.71 |  | 5.55 |  |  | 48.54 | 47.06 |  |  | 40.12 | [5 empty] | 39.28 |  |  | 7.78 |  | 1.28 |  | 21.85 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82 | 66.41 |  |  | 15.59 |  | 1.72 |  | 5.54 |  |  | 50.47 | 49.01 |  |  | 41.72 | [5 empty] | 40.84 |  |  | 8.17 |  | 1.261 |  | 22.07 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.35 | 64.95 |  |  | 14.4 |  | 1.73 |  | 5.56 |  |  | 51.78 | 50.33 |  |  | 43.33 | [5 empty] | 42.49 |  |  | 7.84 |  | 1.19 |  | 21.84 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.18 | 60.44 |  |  | 11.74 |  | 1.75 |  | 5.57 |  |  | 55.3 | 53.98 |  |  | 44.26 | [5 empty] | 43.51 |  |  | 10.47 |  | 1.209 |  | 27.16 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.97 | 59.95 |  |  | 11.02 |  | 1.78 |  | 5.53 |  |  | 57.91 | 56.53 |  |  | 45.62 | [5 empty] | 44.91 |  |  | 11.62 |  | 1.257 |  | 28.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.33 | 59.36 |  |  | 10.97 |  | 1.77 |  | 5.55 |  |  | 56.25 | 55.02 |  |  | 45.37 | [5 empty] | 44.61 |  |  | 10.41 |  | 1.167 |  | 24.86 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1076.25 | 1045.28 |  |  | 806.84 | [5 empty] | 791.86 |  |  | 253.42 |  | 32.58 |  | 648.7 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 84.5529 | 61.5714 |  |  | 22.9814 |  | 1.6882 |  | 5.4811
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 22727.298 |  |  | 22141.4922 |  |  |  |  | 17611.1068 |  |  | 17272.3654 |  |  |  | 4869.1268 | [5 empty] | 532.1409 |  |  |  | 11531.955 |  | 12072
2021-03-23 |  |  |  | 23803.3426 |  |  | 23186.5751 |  |  |  |  | 18417.8691 |  |  | 18064.1501 |  |  |  | 5122.425 | [5 empty] | 564.706 |  |  |  | 12180.6513 |  | 12744
Итого: |  |  |  | 1076.0447 |  |  | 1045.0829 |  |  |  |  | 806.7622 |  |  | 791.7846 |  |  |  | 253.2983 | [5 empty] | 32.5652 |  |  |  | 648.6964 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: