## УК Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 68
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 68 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1699
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 261522 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.76 | 58.02 |  |  | 44.74 |  | 6.13 |  | 5.58 |  |  | 150.53 | 146.07 |  |  | 150.64 | [5 empty] | 146.07 |  |  | 0 |  | 6.552 |  | 58.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 111.1 | 60.83 |  |  | 50.27 |  | 6.21 |  | 5.61 |  |  | 146.51 | 141.21 |  |  | 145.78 | [5 empty] | 141.21 |  |  | 0 |  | 7.126 |  | 60.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.34 | 58.62 |  |  | 42.72 |  | 6.18 |  | 5.59 |  |  | 144.82 | 140.67 |  |  | 145.09 | [5 empty] | 140.67 |  |  | 0 |  | 6.017 |  | 58.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 103.66 | 59.9 |  |  | 43.76 |  | 6.16 |  | 5.61 |  |  | 152.49 | 147.9 |  |  | 152.68 | [5 empty] | 147.9 |  |  | 0 |  | 6.49 |  | 59.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.58 | 60.1 |  |  | 48.48 |  | 6.21 |  | 5.62 |  |  | 149.94 | 144.86 |  |  | 149.51 | [5 empty] | 144.86 |  |  | 0 |  | 7.047 |  | 60.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.06 | 58.76 |  |  | 49.3 |  | 6.14 |  | 5.56 |  |  | 145.27 | 140.36 |  |  | 144.75 | [5 empty] | 140.36 |  |  | 0 |  | 6.945 |  | 58.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 108.01 | 60.58 |  |  | 47.43 |  | 6.17 |  | 5.63 |  |  | 153.28 | 148.13 |  |  | 152.91 | [5 empty] | 148.13 |  |  | 0 |  | 7.051 |  | 60.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.35 | 58.96 |  |  | 46.39 |  | 6.18 |  | 5.59 |  |  | 137.9 | 133.39 |  |  | 137.41 | [5 empty] | 133.39 |  |  | 0 |  | 6.204 |  | 59.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 104.61 | 59.31 |  |  | 45.3 |  | 6.15 |  | 5.6 |  |  | 147.44 | 142.8 |  |  | 147.08 | [5 empty] | 142.6 |  |  | 0.2 |  | 6.5 |  | 59.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.38 | 59.77 |  |  | 34.61 |  | 6.16 |  | 5.66 |  |  | 167.07 | 163.15 |  |  | 168.42 | [5 empty] | 163.15 |  |  | 0 |  | 5.651 |  | 59.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.4 | 56.38 |  |  | 24.02 |  | 6.11 |  | 5.7 |  |  | 186.07 | 183.45 |  |  | 188.99 | [5 empty] | 183.45 |  |  | 0 |  | 4.407 |  | 56.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.08 | 50.18 |  |  | 21.9 |  | 6.04 |  | 5.69 |  |  | 198.81 | 196.83 |  |  | 201.96 | [5 empty] | 196.83 |  |  | 0 |  | 4.312 |  | 50.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.13 | 49.65 |  |  | 21.48 |  | 6.03 |  | 5.71 |  |  | 199.62 | 197.62 |  |  | 202.62 | [5 empty] | 197.62 |  |  | 0 |  | 4.246 |  | 49.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.12 | 53.35 |  |  | 24.77 |  | 6.02 |  | 5.68 |  |  | 194.04 | 191.32 |  |  | 196.55 | [5 empty] | 191.32 |  |  | 0 |  | 4.741 |  | 53.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 76.32 | 53.67 |  |  | 22.65 |  | 6.05 |  | 5.69 |  |  | 191.13 | 188.69 |  |  | 193.9 | [5 empty] | 188.69 |  |  | 0 |  | 4.274 |  | 53.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.62 | 56.87 |  |  | 24.75 |  | 6.06 |  | 5.67 |  |  | 191.8 | 188.84 |  |  | 194.43 | [5 empty] | 188.84 |  |  | 0 |  | 4.681 |  | 56.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.87 | 54.26 |  |  | 21.61 |  | 6.08 |  | 5.68 |  |  | 185.04 | 182.88 |  |  | 188.13 | [5 empty] | 182.88 |  |  | 0 |  | 3.953 |  | 54.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.58 | 53.77 |  |  | 21.81 |  | 6.04 |  | 5.67 |  |  | 189.87 | 187.73 |  |  | 193.1 | [5 empty] | 187.73 |  |  | 0 |  | 4.094 |  | 53.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.59 | 57.97 |  |  | 26.62 |  | 6.11 |  | 5.72 |  |  | 199.62 | 196.47 |  |  | 202.7 | [5 empty] | 196.47 |  |  | 0 |  | 5.233 |  | 58.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.29 | 60.18 |  |  | 31.11 |  | 6.15 |  | 5.72 |  |  | 191.95 | 187.58 |  |  | 195.82 | [5 empty] | 190.09 |  |  | -2.51 |  | 5.709 |  | 60.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.55 | 58.56 |  |  | 34.99 |  | 6.19 |  | 5.68 |  |  | 157.78 | 154.81 |  |  | 160.29 | [5 empty] | 154.81 |  |  | 0 |  | 5.427 |  | 58.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.59 | 58.17 |  |  | 31.42 |  | 6.22 |  | 5.69 |  |  | 159.53 | 155.51 |  |  | 162.54 | [5 empty] | 158.48 |  |  | -2.97 |  | 4.738 |  | 58.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 84.12 | 58.28 |  |  | 25.84 |  | 6.11 |  | 5.71 |  |  | 197.14 | 192.1 |  |  | 202.18 | [5 empty] | 198.02 |  |  | -5.92 |  | 4.654 |  | 58.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.33 | 57.11 |  |  | 25.22 |  | 6.11 |  | 5.72 |  |  | 183.45 | 181.26 |  |  | 187.36 | [5 empty] | 181.26 |  |  | 0 |  | 4.578 |  | 57.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 | 1
2021-03-19 |  | 79.39 | 55.79 |  |  | 23.6 |  | 6.12 |  | 5.73 |  |  | 196.85 | 194.9 |  |  | 201.4 | [5 empty] | 194.9 |  |  | 0 |  | 4.601 |  | 55.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.32 | 50.97 |  |  | 21.35 |  | 6.08 |  | 5.72 |  |  | 197.14 | 193.12 |  |  | 203.14 | [5 empty] | 200.05 |  |  | -6.93 |  | 3.806 |  | 50.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71 | 50.37 |  |  | 20.63 |  | 6.08 |  | 5.68 |  |  | 179.35 | 176.7 |  |  | 184.53 | [5 empty] | 180.84 |  |  | -4.14 |  | 3.454 |  | 50.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.3 | 50.29 |  |  | 20.01 |  | 6.09 |  | 5.7 |  |  | 178.83 | 175.28 |  |  | 184.38 | [5 empty] | 181.78 |  |  | -6.5 |  | 3.211 |  | 50.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4873.27 | 4773.63 |  |  | 4938.29 | [5 empty] | 4802.4 |  |  | -28.77 |  | 145.702 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 671 | 1
Средние |  | 88.4804 | 56.4525 |  |  | 32.0279 |  | 6.1207 |  | 5.6646 | [19 empty] | 56.4257
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 53883.5594 |  |  | 52574.075 |  |  |  |  | 50984.2902 |  |  | 49972.7077 |  |  |  | 2601.3674 | [5 empty] | 1757.514 |  |  |  | 1111.17 |  | 1090.1 |  |  |  |  | 65.347 |  | 10861
2021-03-23 |  |  |  | 58757.0853 |  |  | 57347.9268 |  |  |  |  | 55922.8325 |  |  | 54775.3651 |  |  |  | 2572.5617 | [5 empty] | 1903.2116 |  |  |  | 1111.17 |  | 1090.1 |  |  |  |  | 65.347 |  | 11532
Итого: |  |  |  | 4873.5259 |  |  | 4773.8517 |  |  |  |  | 4938.5423 |  |  | 4802.6574 |  |  |  | -28.8057 | [5 empty] | 145.6976 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 68 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1699
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 261522 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 42.42 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.61 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 29.32 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.06 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 28.69 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.42 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.43 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 33.71 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.91 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 42.35 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.04 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 31.72 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.79 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30.35 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.95 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 32.19 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.39 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 29.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.21 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 29.63 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.09 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 36.41 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.04 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 37.71 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19.62 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 38.62 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.99 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.95 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30.45 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.57 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.37 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 29.11 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.59 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.99 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 39.08 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.55 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 33.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.6 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 29.73 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.83 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 31.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.91 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.87 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 28.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 17.04 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 37.13 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.74 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 38.78 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.48 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 33.41 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 420.58 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 931.36 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 11398.3096 | [7 empty] | 8898.3778 | [16 empty] | 10688.1545 |  | 9689
2021-03-23 |  |  |  | 11398.3096 | [7 empty] | 9318.7941 | [16 empty] | 11619.4406 |  | 10361
Итого: |  |  |  | 0 | [7 empty] | 420.4163 | [16 empty] | 931.2862 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: